## SO01-CN PD-MZE-Pce
Místo: |  | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, B.Němcové 231, Pardubice
Stavba: |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na realizaci STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU B.Němcové 231, Pardubice
PROJEKTOVÉ PRÁCE - SO01
| Položka č. | činnost | Zpracovatel | Cena v Kč bez DPH / jednotku | jedn./ hodin | Celkem Kč bez DPH | poznámka | rekapitulace
část díla 1 - PŘÍPRAVA | 1 | PŘÍPRAVA PROJEKČNÍCH PODKLADŮ, kontrola, doměření a vypracování výkresů, které nejsou zdigitalizované a budou nutné pro bezvadné plnění díla, popř. úpravy předaných digitálních podkladů, dále pak veškeré potřebné průzkumné a sondážní práce. Projednání rozsahu díla se stavebním úřadem. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
a) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO POVOLENÍ STAVBY
část díla 2 - DSP | SO01 - 2.1. | STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST Řešící stavební úpravy řešených prostor za účelem instalace komplexní klimatizace pro celý objekt budovy MZe včetně koordinace všech řešených profesí, v rozsahu vyhl. 131/2024 v aktuálním znění. Zajištění základních stanovisek nebo vyjádření DOSS (KHS, HZS apod.) |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.2. | ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ (STATIKA) Posouzení střešních či stropních konstrukcí na přitížení od instalovaných jednotek. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.3. | ČÁST HLUKOVÁ STUDIE (AKUSTIKA) Posouzení navýšení hlučnosti s ohledem na chráněné prostory včetně návrhu opatření. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.4. | ČÁST CHLAZENÍ, návrh optimálního ekonomického a technického řešení s ohledem na požadavky objektu a uživatelů, zejména s ohledem na kancelářský provoz, umístění serveroven, zasedacích sálů atd. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.5. | ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ minimálně v rozsahu: - odvod kondenzátu z vnitřních a vnějších jednotek. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.6. | ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN Řešící nárůst odběru elektrického proudu v hlavní rozvodně budovy. Odborné vyprojektování případných úprav elektroinstalace v hlavní rozvodně budovy, včetně úpravy kabelů a jističů v rozvodně . Řešení dílčích výstupů k měření skutečné spotřeby el. energie v daném úseku - podružné měření dle pokynů zadavatele s ohledem na rozvržení nájemních ploch. Návrh nového bleskosvodu. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.7. | ČÁST SLABOPROUD + MaR Řešící ovládání nových jednotek. Návrh bude dále obsahovat technické řešení blokace funkčnosti klimatizace při otevřeném okně. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.8. | ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ komplexní požární zhodnocení budovy s ohledem na instalace nových prvků, zejména s ohledem na prostupy požárně dělícími konstrukcemi u potrubí a kabeláží. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 2.9. | KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST - veškeré tisky projektové dokumentace pro POTŘEBY ZADAVATELE A DOSS - 2 výtisky + 1 CD, či jiný datový nosič s daty ve formátu PDF-A - 3b, včetně autorizace a dále pak v otevřených formátech doc/xls/dwg |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
část díla 3 - DPS | SO01 - 3.1. | STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST Řešící stavební úpravy řešených prostor za účelem instalace komplexní klimatizace pro celý objekt budovy MZe včetně koordinace všech řešených profesí, v rozsahu vyhl. 131/2024 v aktuálním znění. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.2. | ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ (STATIKA) Posouzení střešních či stropních konstrukcí na přitížení od instalovaných jednotek. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.3. | ČÁST CHLAZENÍ, návrh optimálního ekonomického a technického řešení s ohledem na požadavky objektu a uživatelů, zejména s ohledem na kancelářský provoz, umístění serveroven, zasedacích sálů atd. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.4. | ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ minimálně v rozsahu: - odvod kondenzátu z vnitřních a vnějších jednotek. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.5. | ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN Řešící nárůst odběru elektrického proudu v hlavní rozvodně budovy. Odborné vyprojektování případných úprav elektroinstalace v hlavní rozvodně budovy, včetně úpravy kabelů a jističů v rozvodně . Řešení dílčích výstupů k měření skutečné spotřeby el. energie v daném úseku - podružné měření dle pokynů zadavatele s ohledem na rozvržení nájemních ploch. Návrh nového bleskosvodu. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.6. | ČÁST SLABOPROUD + MaR Řešící ovládání nových jednotek. Návrh bude dále obsahovat technické řešení blokace funkčnosti klimatizace při otevřeném okně. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.7. | ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ komplexní požární zhodnocení budovy s ohledem na instalace nových prvků, zejména s ohledem na prostupy požárně dělícími konstrukcemi u potrubí a kabeláží. |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.8. | VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET V HLADINĚ STANDARDU ÚRS/RTS dle zákona 134/2016 v rozsahu soupisu prací. OBSAHUJÍCÍ KOMPLETNÍ NACENĚNÍ VEŠKERÝCH PROJEKTOVANÝCH ÚPRAV A ČINNOSTÍ |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
| SO01 - 3.9. | KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST - veškeré tisky projektové dokumentace pro POTŘEBY ZADAVATELE A STAVBY - 4 výtisky + 1 CD, či jiný datový nosič s daty ve formátu PDF-A - 3b, včetně autorizace a dále pak v otevřených formátech doc/xls/dwg |  |  | 1 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou | 0
část díla 4 - AUTORSKÝ DOZOR | 4 | AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 50 hodin celkem, včetně času stráveného dopravou na a z místa stavby |  |  | 50 | 0 | uchazeč uvede do žlutě vyznačeného pole cenu za 1 hodinu | 0
|  | REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
|  | DPH (21 %) | [5 empty] | 0
|  | CENA CELKEM (včetně DPH) | [5 empty] | 0
podklady:
1/ projektová dokumentace ve formátu dwg - na vyžádání