PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rekonstrukce měření na vodních dílech Povodí Moravy, s.p.  –

VODNÍ DÍLO PLUMLOV

| ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | MZ245100030 |
| --- | --- | --- |
| ZPRACOVAL: |  | Ing. Miloslav Misterka |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |
| DATUM: | 15.10.2024 |  |
| VERZE: | A |  |

PRŮVODNÍ ZPRÁVA	1

1	identifikační údaje	3

2	seznam vstupních podkladů	4

3	Údaje o území	4

a)	Rozsah řešeného území	4

b)	Dosavadní využití	5

c)	Chráněné území, památková rezervace	5

d)	Odtokové poměry	5

e)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení	5

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou	6

4	Údaje o stavbě	6

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

b)	Účel užívání stavby	6

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	6

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	6

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	6

f)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	7

h)	Seznam výjimek	7

i)	Navrhované kapacity stavby	7

j)	Základní bilance stavby	7

k)	Základní předpoklady výstavby	7

l)	Orientační náklady stavby	7

5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení	7

identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

| stavba | VD PLUMLOV |
| --- | --- |
| místo stavby | Vodní dílo Plumlov na Hloučele |
| charakter stavby | Rekonstrukce měření na vodním díle |
| dotčené pozemky | 471, 478, 480, 482/1, 458/1 k.ú. Štichovice 721, k.ú. Soběsuky u Plumlova 1569 k.ú. Plumlov |
| stupeň dokumentace | Dokumentace pro provádění stavby doplněná o náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky |
| datum vydání | 10 / 2024 |
| číslo zakázky | 17-020 |

  - Základní údaje o stavebníkovi

| jméno / název firmy | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | Dřevařská 11, 602 00 Brno |
| obchodní údaje | IČ: 70890013 |

  - Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

    - Údaje a doklady obchodní generálního projektanta

| jméno / název firmy | COLSYS, s.r.o. |
| --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | Buštěhradská 109, 272 030 Kladno |
| obchodní údaje | IČ: 14799634, |
| kontaktní údaje / telefon | +420 312 278 111 |
| / mail | kladno@colsys.cz |
| / internet | www.colsys.cz |

    - Zpracovatel části PD

| část dokumentace | Průvodní zpráva |
| --- | --- |
| jméno a příjmení | Ing. Miloslav Misterka |
| adresa / sídlo firmy | Havířovská 427, Praha 9 |
| kontaktní údaje / telefon | 603 855 275 |
| / mail | miloslav.misterka@gmail.com |

seznam vstupních podkladů

- Investiční záměr pro tvorbu projektové dokumentace ze strany Povodí Moravy 03/2017.

- Terénní obhlídka místa, kde stavba bude prováděna 05/2017

- Související legislativní předpisy včetně ČSN

- Fotodokumentace

Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Dílem se rozumí zpracování dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na rekonstrukci a doplnění automatického měření na vodním díle Plumlov, včetně potřebné elektrotechnické, respektive radiové infrastruktury a souvisejících řídicích systémů.

Vodní dílo Plumlov se nachází na Hloučele v ř. km 9,700. Na vodním díle je vybudován komplexní automatický monitoring s přenosem dat do domku hrázného a na vodohospodářský dispečink v Brně.

Automatickým monitoringem jsou měřeny přítoky do nádrže a odtok ve stávajících limnigrafických stanicích na vodních tocích. Dále je měřena hladina v nádrži, teplota vzduchu, spadlé srážky.

- Dosavadní využití

Vlivem projektu se charakter využití stavby nezmění. Stavba je vodním dílem. Dojde pouze k rekonstrukci, modernizaci nebo nové osazení automatických měření na vodním díle.

- Chráněné území, památková rezervace

Vodní dílo Plumlov je kulturní památkou. Stavbou bude tato památka dotčena.

- Odtokové poměry

Stavebním zásahem nedojde ke změně odtokových poměrů v území. Dešťová i splašková voda bude likvidována jako doposud.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba nemá vliv na soulad s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o stavby na místě stávajících objektů, kde nedochází ke změně požadavků na využití území. Objekty jsou napojeny na technickou a dopravní infrastrukturu, požadavky na dopravní obslužnost a přístup požární techniky zůstává beze změny.

Navržená stavba nezasahuje na sousední pozemky a neznemožňuje zástavbu sousedních pozemků.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je projednán s dotčenými orgány s příslušnými správci inženýrských sítí. Požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí budou respektovány. Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky zadavatele.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky nejsou požadovány. Úlevová řešení nebudou požadována.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány související a podmiňující investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Dotčené pozemky stavbou:

| Název lokality | Příslušnost k VD | Vlastník objektu | Katastrální území | Parcelní číslo | Vlastník / právo hospodaření | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD Plumlov | Plumlov | Povodí | Stichovice | 471 | Povodí Moravy | zastavěná plocha |
|  |  |  | Stichovice | 478 | Povodí Moravy | ostatní plocha |
|  |  |  | Stichovice | 480 | Povodí Moravy | zastavěná plocha |
|  |  |  | Stichovice | 482/1 | Povodí Moravy | zahrada |
| Soběsuky | Plumlov | ČHMÚ | Soběsuky u Plumlova | 721 | Povodí Moravy | vodní plocha |
| Přítok pod Podhradským rybníkem | Plumlov | ČHMÚ | Plumlov | 1569 | Povodí Moravy | vodní plocha |
| Plumlov - odtok | Plumlov | Povodí | Stichovice | 458/1 | Povodí Moravy | vodní plocha |

Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projekt neřeší novou stavbu ani změnu dokončené stavby. V rámci stavby dojde k modernizaci a doplnění automatického měření na vodním díle Plumlov.

- Účel užívání stavby

Účel užívání stavby se vlivem tohoto projektu nezmění. Stavba je vodním dílem.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Žádná stavba není dočasná, jedná se pouze o trvalé stavby.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturním památkou či jiným způsobem chráněná.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho novelou 350/2012 Sb.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Přístupnost území se stavbou nemění.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných právních předpisů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

- Seznam výjimek

Výjimky nebyly navrženy ani požadovány. Úlevová řešení nebyla navržena ani požadována.

- Navrhované kapacity stavby

Kapacity stavby zůstávají vlivem projektu nezměněny.

- Základní bilance stavby

Základní bilance stavby zůstává vlivem projektu nezměněna.

- Základní předpoklady výstavby

Projektová příprava – rok 2017 a začátek realizace druhá ½ roku 2018

- Orientační náklady stavby

Rámcový odhad investičních nákladů:	 3.000.000,-Kč bez DPH.

Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba je určena jako stavební objekt SO01 až SO12 a každý stavební soubor je rozdělen na jednotlivé provozní soubory PS.

| SO10 | VD Plumlov | PS01 | VD Přehrada |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS02 | LMG Soběsuky - přítok |
|  |  | PS03 | LMG Přítok pod Podhradským rybníkem |
|  |  | PS04 | LMG Plumlov - odtok |

V Kladně 15.10. 2024                            COLSYS s.r.o.