[image: image1.png]POVODI
MORAVY




Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75
ZADÁNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY
[image: image2.jpg]


  
REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ: 

PROVOZNÍHO STŘEDISKA ŠUMPERK, 
REKREAČNÍHO OBJEKTU DOLNÍ MORAVA,

LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
JEZU LUPĚNÉ,

OMEZOVACÍHO OBJEKTU SUDKOV.
Kraj: 

Olomoucký
Zpracoval:
Jiří Kvapil, Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk

Schválil:
Petr Kurečka, Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk
Technická zpráva

1. Základní údaje

Název akce            :   Revize elektroinstalace a hromosvodů:

    - PROVOZNÍHO STŘEDISKA ŠUMPERK,
    - REKREAČNÍHO OBJEKTU DOLNÍ MORAVA

    - JEZU LUPĚNÉ

   -
  LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
    - OMEZOVACÍHO OBJEKTU SUDKOV.

Místo revizí  
:   Šumperk, Dolní Morava, Žíchlínek, Lupěné, Sudkov.
Kontaktní osoby
:   technik Jiří Kvapil, tel.: 727 870 623




    vedoucí provozu Šumperk Petr Kurečka., tel.: 721 651 202
Kraj                        :  Olomoucký, Pardubický
Číslo HM

:   HM 120 358 Budova administrativní Šumperk




    HM 120 585 Dílna a garáže Šumperk 



    HM 120 577 Vrátnice, soc. zřízení, garáže a sklady Šumperk



    HM 121 203 Rekreační objekt Dolní Morava

    HM 900 901 Omezovací objekt na hrázi Sudkov 




    HM 220 236 Jez na Mor. Sázavě Lupěné



    HM 909 335 Limnigraf Žichlínek




    HM 900 405 Elektrocentrála Šumperk 


Subjekt, objednatel: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno



          IČ: 70890013 

2. Základní popis současného stavu a předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je provedení revizí elektroinstalací a hromosvodů – dle níže popsaných specifikací a na níže uvedených objektech.

Předmětem prací a lokalitou prací jsou následující objekty:

1.) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK,
2.) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA,
3.) JEZ LUPĚNÉ,
4.) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
5.) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV.

Tyto objekty jsou dále děleny – dle rozdělení z předchozích revizních zpráv a dle protokolů o určení vnějších vlivů (dále PUVV), které jsou zároveň podkladem pro navrženou periodicitu revizních zpráv a kontrol. Kopie obou podkladů je připojena v příloze zadání. Členění je dále pro přehlednost rozděleno na 2 části a sice: 
ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.
ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.
Jedná se ve všech případech o objekty ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p. 
Revize jsou do současné doby prováděny externími revizními techniky.   Z důvodu sjednocení zakázky, je proto nyní připravována veřejná zakázka s cílem na sjednocení externího provedení revizí. 

3. Účel realizované zakázky:

Provedení revizí elektroinstalací objektů, 1 ks elektrocentrály a revizí hromosvodů v souladu s platnou legislativou. Součástí provedení revizí bude i nahlédnutí do předchozí revizní zprávy, kontrola a zaznačení odstranění příp. závad a vypracování revizních zpráv.
4. Časové hledisko zakázky:

Zahájení revizních prací je předpokládáno v roce 2026. Zakázka by měla zajistit plnění potřebných revizí na dobu následujících 5- ti let, tj. do konce roku 2030.
Celkový počet revizních kontrol a zpráv vychází z přehledu a sumáře uvedeného v bodě 7.), níže.

5. Výchozí podklady: 
· Protokoly o určení vnějších vlivů.

· Revizní zprávy z předchozích let.

· Přílohou jsou kopie posledních protokolů

6. Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky: 
ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.
1.) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK, které je dále rozděleno na:

a) Sídlo provozu Šumperk – administrativní budova (HM 120358).

b) PD Šumperk – sociální zařízení, šatny a garáže (HM 120577).

c) PD garáže a dílna (HM 120585).
d) PD Šumperk – venkovní osvětlení (HM 222530).

e) Elektrocentrála ECT 6500 na provoze Šumperk. 
2.) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA (HM 121203).
3.) JEZ LUPĚNÉ, el. pohon stavidel (HM 220 236).
4.) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK (HM 909 335)
5.) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV, stavidlo Sudkov (HM 900899).
K jednotlivým objektům:
K bodu 1.) PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK:

a) Sídlo provozu Šumperk – administrativní budova (HM 120358).

Jedná se o objekt administrativní budovy v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.
Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

· Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky 
· El.revize 6/2023 do r. 2027
· Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let 
· El.revize 6/2023 do r. 2027
b) PD Šumperk – sociální zařízení, šatny a garáže (HM 120577).
Jedná se o objekt v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

· Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky 
· El.revize 6/2023 do r. 2027
· Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let 
· El.revize 6/2023 do r. 2027
c) PD garáže a dílna (HM 120585).

Objekt garáží a dílen se rovněž nachází v areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován pro elektroinstalaci nacházející se na budově. 
 Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

· Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let
· El.revoze 6/2023 do r. 2027
d) PD Šumperk – venkovní osvětlení (HM 222530).
Jde o venkovní osvětlení prostor areálu provozu Šumperk na Temenické 52, Šumperk. 
Dle PUVV jsou pravidelné revize objektu stanoveny ve lhůtě 1x 4 roky. 
El.revize 6/2023 do 2027
Z doložených zpráv není zcela jasné, jestli bylo součástí revizí jednotlivých objektů.
e) Elektrocentrála ECT 6500 na provoze Šumperk.
Jde o přenosnou elektrocentrálu, která je využívána pro práce na provoze Šumperk. Je uložena v provozním areálu na Temenické 52, Šumperk. 
Frekvence revize je tedy 1 x rok. 
El.revize 5/2025 do r. 2026
K bodu 2.) REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA:

Jde o stávající objekt rekreačního zařízení na Dolní Moravě. Dům je tvořen 

přízemím, 1. podlažím a technickou částí v podzemním patře. Kapacita objektu 

je 9 osob. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.
Vnější vlivy pro vnitřní prostor byly stanoveny jako normální. PUVV je vypracován 

pro elektroinstalaci nacházející se na budově. 
Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

· Venkovní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 roky
· Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let
   El.revize 12/2023 do r. 2027
K bodu 3.) JEZ LUPĚNÉ, EL. POHON STAVIDEL:

Jez se nachází v blízkosti obce Lupěné u Zábřeha (viz příloha). Jde o jistící skříň pro 2 ks elektromotorů pro manipulaci se stavidly. Skříň je v krytí IP44. Zařízení není trvale pod napětím a připojuje se po dobu nutnou k manipulaci (zásuvka 400 V u MVE). Součástí sestavy jsou 2 elektromotory a rozvod. 
Dle PUVV je revize venkovní elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky. El.revize 12/2023 do r. 2027

K bodu 4.) LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK

Je to objekt na vtoku do poldru Žichlínek.
El. revize 12/2023 do r. 2027
K bodu 5.) OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV, STAVIDLO SUDKOV:


Jde o provozní objekt, který je součástí protipovodňové ochrany obce Sudkov. 

Součástí je manipulační stavidlo, které je ovládáno z provozního domku přičemž jde 

z pohledu elektro o rozvaděč RE, rozvaděč RMS1, venkovní osvětlení, zásuvky 

230V a 400V, pohony tabulového stavidla ad. 

Dle PUVV je revize venkovní elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

El. revize 5/2025 do 2029
ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV A DLE ČSN EN 62305.
1. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŠUMPERK, Temenická 52, Šumperk. 

Předchozí revize byla řešena v r. 2023, s platností do roku 2027
Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.
2. DÍLNA, GARÁŽE, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŠUMPERK, Temenická 52, Šumperk. 

Předchozí revize byla řešena v r. 2023, s platností do r. 2027.

Revize je tedy prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.
3. REKREAČNÍ OBJEKT DOLNÍ MORAVA.

Předchozí revize byla provedena v roce 2024 a další má být provedena v r. 2026.

Revize je tedy prováděna 1 x 5 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x  5 roky.
4. LIMNIGRAF ŽICHLÍNEK
      Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2028.

Revize je tedy prováděna 1 x 5 let. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x  5 roky.
5. OMEZOVACÍ OBJEKT SUDKOV.

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Revize je tedy prováděna 1 x 4 let. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.
7. Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky:
          V rámci plnění zakázky bude v letech 2026 – 2030 provedeno celkem 26 revizí. 

           Detailní přehled - viz samostatná příloha č.1.
Přílohy:

· Mapy se základní lokalizací objektů.

· Příloha č. 1: Přehled předpokládaných revizí.

Areál provozu Šumperk, Temenická 52, Šumperk  [image: image3.jpg]RN

o0





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



Objekt Dolní Morava 78

[image: image6.png]O | [ NEWntranetPovodiMoraw, s; X | < Toyota Sumperk - Toyota AUTOE x| ] DIIMini 3PRO - DIITELINK Auth X | (@) Trasazmista SO.14TT26AN, 1680 X | < Webdispecink x|+ - o x

Prinlssit 8

mrp=9576"c %3A111%7 D 8c=%5B%5D&rut= 1 8= 16.82289068y=50,12226558z=13 A s © &

inf tozsaho stavby - pebal [refim kompatibility] - W (S < C R A htps/mapy.afzskiadnitplanovani-trasy&irc=9mq0XYOLISrs = coordirs = &ri=&ri=.

Nipovida Q) Reknéte mi co cheete udélat REGI [ rorotinvikamens & Protipotsmihasic.. il VHD toky< 0P Radarna map, b BRES - Ekonormické... [ oshim-sumperk @ HZSOlomouckého.. S Semam ) Potasi Sumperk ph.. @ Webdispedink P Skiadove vory |AUT.. [m) Novs a ojetsauta. > ablibené polotky
o PR o . A —— L "
TimesNewRo <[12_ -] & &7 | A2~ | 8 e - 3
& AagbCeoc MaBBCEDC g — ani
D 2B Nahradit = Zménit mapy | A Zletadla  aM Turistické | @ 3D pohled  <® Panorama V. N ( ®h - Q Hiedani e e Moje mapy ﬁ ©
Viogit . B I U -akx x° Do | TNadpis3 |THormdini| TBezmezer Nadpis1  Madpis?  Madpisd Nz Podnadpis Zdirszné. Zdtraznéni Zdirsmné, Siné |+ — b / |
S opiotformit 1 worst- T o 5 ( .
s & fimo 5 stavec 5 o Gpr ~ 7 Podbelka » o n 4
sehrinka 3 [ oast st Grawy 702 e & & H & & &
o O NRT SXRE TRE FHRT SHRT SYRT SN ENRL IR TR N TR TR PR ARy \f\uos \ O
Babuse ] hnout I im ekl
Biatek Jodiow. /_/ G pa | : > Rychld s provozem ‘Wyhnout se placenym Usekdm
] p ] B S {
i il 711 -\ s a
i s S2kiamia . o =3 o 50.1477264N, 16.8091664E B &
] { e ) ) 50.1477264N, 16,8091 654E
{ \
| Vet koli.
B Objeket Dolni Morava 78 it \ - WEpR +
h / |
4 A Jtent e .
B 790 a5z s 1225 ; &
E Potoczek - B & . D
K Zadefte cl O
u Dolnik Morava
| Chrastce g
: Pisary a7 ol
. Votava TR
Z 700
M V # J Vysoks
] / Hefmanics Skene i e ) Zhncovee >
i g . 7 . I Ny
N | g / 1074 / G,
i Dolni Y \/ysukaﬁr/ % 1
: Hori Morava \ i
E U =g
M 3 N KFzovy kopec P
E 5 > 2 3
B ¢ { w0l ) ~
, Prostiecni o, g Tip: Pro pianavani autem si nyni miete zapnout
= - Lipkal % = aktualizovanou dopravni mapu
4 Cerveny
E e Polok
Z Fotodokumentace: < { - b 1
B \ i 7ia <
E Kraliky ; #
@ iy 4
b 4
] 3 ? Hedet o v Voda K N
5 r N A @
] 3 J a1/ Kopetok A Loy Mawr.cz
Do .
B o ol Do e Napoveda - Logenda - Mobi - Rekiama gy Gociina v
Stranka7z 11 Pofetslow: 381 [J% B + 100% '@ seznam cz, as| 2022 a daksi

1 10:39

@& 10°C Polojasno @ B3 &y 280N &

P Sem zadejte hledany viraz

& or.202





[image: image7.png]O | [ NEWntranet PovadiMoraw, 51 X | < Tayota Surmperk - Toyots AUTOE x| [Z DJIMini 3 PRO - DITELINK Autt. X () Zékladni - Mapy.cz x| @ Webdispeeink x|+ - o x

©o a (pmm

BRES - Ekonormické.. [ oshim-sumperk @ HZSOlomouckého.. S Semmam ) Potasi Sumperk, pi. @ Webdispecink ¥ Skiadové vozy | AUT.. m) Nové s ojeté auta . > B Dsti oblien polotky

by - piebal [rezim kompatibility] - Kvapil ik &« C M @ httpsi//mapy.c/zakladni?x=16.8095063&y=50.14762968z=20&base=ophoto

Q it i, o chet BB O oo & Protpotinthuit. [ WDty 100 H fadarramapt o

N Tmes Newko <[12 - K & A2~ 8 sl L o
V‘D ¢ AABB( 228hCide | acBbceoc AGBDC AaBOCI AaBbCe AQBDC AsBbCCD AashCoc AaBbCeDe AasbCelc AGBBCEDC | o\ 4 Trasa Ao R mERY ﬁ Q
s - 2 - adpis ormalni | T Bez mezer  Nadpis adpis adpis jizev Podnadpis  Zdirazn. Graznéni Zdirazne. iné <
¢ optrovattormat | B T U7 x E Tiadpis 3 | TNormslni | T6: Nodpis 1 Nadpis2  Nadpisd N Podnadpis  Zd zd zd Siné (]| B vyorte .
Schrinka & Pismo. & Sty o Upraw ~
&  SRRY VN FYRE FNUT SUNTENEE SUNE SRY SNRE PUI THNY NIRRT TP -AY: S
— - = L 4
Hiedall jste a
O Rude armady 651
4 Trebovs &
O Moravska Trebova
D HAMMER CZ, 510 +
Kategorie
£2 Tipy nawylet K Restaurace
=4 Ubytovani G Bankomat
] Objekt Dolnf Morava 78
K Fotodokumentace:
M 7.10.2022
M Pidall jsme hiagent dalsich dopravnich
E situaci, Které vas na cestach miiZou potkat
N Upozormime na nehodu, préce na sinici,
B kyvarliovau dopravu, omezen prijezdu i
] i)
Mawvcz
Napovéda - Legenda - Mobil - Rekiama gy Gedtin v @

10:

snncE2BOTO & 00 B





[image: image8.jpg]



Limnigraf Žichlínek:
[image: image9.png]WS AW [ & b At 4 R 4 chtice) | - 4 s | e gy

zménitmapy K Letecka / @ 3Dpohled @ Panorama P Lan§lkroun [ - ~ N 2 £ / RS @ B Prejit na Premium
- = - : { “\K: - : s A A st oy E - >\
XA (o ‘ s i . SN AT oo : :
| N b 2en SN R & Nz A ] gge” 7 7 v | 5
. D ) 7 SN

Zichlinské.

S

N

N
X <\ Krasfkov‘ 4
N L&
W

g -
| X Nastroje =

s [5g

Mladé&jov
na Moravé





[image: image10.png]:
Nejnovéjsi v/





[image: image11.png]



[image: image12.png]



Omezovací objekt na hrázi Sudkov:

[image: image13.png]O | [ NEWntranet PovodiMorawy, 5 X |

C QA

[ Ropotinit_kamera

Toyota Sumperk - Toyota AUTOE X | [0 DJIMini3PRO - DI TELINKAuth X | () Trasazmista 4°S518411°N, 167 X | @5 Webdlispeink

x|+

Kuspil i 569%SD&rut= 18u=16.98540838ly=49,94218818z=13

ahe

y - piebsl [

m kampatibilty] -

& & https://mapy.ce/zakladni?planovani-trasySirc=9rnY4xX0DO8Is =coor8irs=

76"C'%3A1119%7 D&

=8ui=&mrp=

Q Reknite mi,co cheete udiist. A st 4 Protipotimihsici.. [l VHD toky - 0P Rader i mapé, bo BRES - Ekonormické.. [ oshim-sumperk @ HZS Olomouckého. @ Wabdispetink

S Seanam ) Potast Sumperk, .

P Skiadove vory | AUT.

X

a

Prinlssit 8

ablibené polozky

A T

e & =

™ Novs a jets auta . >

ﬁ Times Newfo <12 < A a7 | Aa~ | A 2 Nt - NN N ) T T AT A N, K A} o ﬁ a
T . - ) o e A 2B Nahradit = Zménit mapu |§ A Zletadla 4\ Turisticks [ @ 30 pohled @ Panorama ol - + _j Q Hiedtani e Ve Moje mapy
e optonttorme | B T U X, X G| oNacis3 [onomsi] TBezmesr adpist  Nadpis2  Nadpisd  Nizv  Podradhis Zatrani., Zatrnini Zotomnk.  Siné )Lyl Rt T . e rioon .
chranka 5 fsmo 3 5 Upra ~ ad Moravou @ 2 Domky & % i
sehran i sty Gprowy Morav. / e X h Al & B &H £ £ &
a RN R T FU R P ERT S URE U PR RE PHRY TR RERURT TR SRR TIFR IR S o U 4 O
S Hrabenoy 3 > Rychld s provozem Whnout se placenym tsekiim
7)
( s a
\ Q  sossr0anN 165636316 B i
Fomen 4 49°5510.411°N, 16°56°36.316'E
g ) \ Wietpo okl N
. Kamenny N
Vren
5 ci
%4/ Q  zmerea S
Bohutin ‘
Moraval Volyn
s
£y Dolni/ /
. Vysehofi Chromee Studénky .
[ &
abmands i ( - -
8 Tip: Pro planovani autem si nyni miZete zapnout
4 % ‘aktualizovanau dopravni mapu
Postrelmivek | J r /4
N | Hormi Oletns i AN
| St bin I |
) Dolni. )
| / Oleéna .
7
B Omezovaci objekt na hrézi Sudkov: z
< -
b Rovensko F!!lll N> 4
N [ 7
R | N Brnicko. tom!
E Fotodokumentace 5 L W / Rostreimoy p —~ I\ Marrcz &
; — — | B oy € Néstroje | & Nahlasit chybu | Népovéda - Legenda - Mokl - Rekiama gy Ceétina v &
StrankaBz11  Poietsiov 386 (% 3] + 100% 6 Sehnamiza s, 2022/4laa0 Novy,Dvi; \ v -

1041
% O Sem zadejte hledany vjraz

& or.202

10:41
10.11.2022

@ 10°C Polojasno @ 03 & 20 0TH £




[image: image14.png]@ | [ NEWintranet PovodiMorauy, s X | < Toyota Sumperk - Toyota AUTOE X | B DJIMini 3PRO - DIITELINK At X | () Trasazmista A0.0220S86N, 164 X | @5 Webdispecink x|+ - o x

L= itz e fi] = beptD <« C M ) https://mapy./fzakladni?planovani- trasy&rc=9nIY4xX0DO&irs = coor&irs = &ri=&ri= &imrp = 376" %3A1 1197 Da&ixc = %5BHSD&rut=18x=16.943952 1 &y=49,92035758z2=17&base =ophoto A O 8|

. 2 Q Reknéte mi, co chete udélat e [ RepotinVi_kamera ¢4 Protiposémi hasicl.. il VHD toky-DP  # Radar na mapé, bo. ARES - Ekonomické... [ oshrm-sumperk @ HZS Olomoucksho. Semnam ) Potasi Sumperk, pf.. @ Webdispetink M Skiadovévozy | AUT.. [m) Novs a ojets auta . > oblibené polosky
i imes NewRo <[12 | A A 3 £ it - [ 2 z - M i
B, [t e | M | e MGG S, M B s o e o s o W e o/ Qs e 4 0

o Kopiovtformst 1 worst- §w g 5

- E— o B e T T T T AT Y. —— RGN\ * 4 L R *
] | ’i‘ > Rychid s provozem Whnout se placengm dsekim *
B Omezovaci objekt na hrézi Sudcov / AN o _ ]
] Q Y 16 ]
] et o o @
K [r—— N
,i cil
| Q  zmerea

&

Tip: Pro plénovani atem si nyni miizete zapnout

Fotodokumentace:
aktualizovanou dopravni mapu
GD
7] wPr.ce
b ' € Nastroje | ¢ Nahlasit chybu Népovéda - Legenda - Mobil - Reklama  (ygy Cedtina v &
Strinkasz1z  Pocatsiovies  [F + 0% [

10:44 10:44

m 2 q & or.202 O Sem zadejte hledany wraz @ 0CPooasio BENTE2OOLD P o, B




[image: image15.png]O | [ NEWntranet PovodiMoraw, s X | < Tayota Sumperk - Toyata AUTOE X

DJI Mini 3 PRO - DI TELINK Auth X | ) Thasaz misto 40'S5'19585°N, 16° X | @5 Webdispetink x|+ - o x

printssit §) -

BRES - Ekonormické.. [ oshim-sumperk @ HZS Olomouckého. Seansm ) Potus Sumperk,pi.. @ Webdispecink P Sisdové vozy |AUT.. [m Novd s ojet suta > 0s

8i=16,94345388y=49.9220668&z2=20&base=ophoto A O 8%

B S Oy a Kuapil Jii < C M ) httpsi//mapy.c/zakladni?planovani-trasy8irc=9nXvaX02V8irs = coor&irs = 8iri=&ri=.

mrp=%76"C%3A1 197D 8xc=%5B%EDBIrut=

ubor  Domir y Q Feknite mi, c te udéat,

[ Repotiridkamera 44 Protiposér hasici.. [l VHD toky-IDP ¢ Radarns mape, bo ablibend poloy

I ey o = G Bzt | @7 7w - "
lwsk s79em -
@ Kontrast~ 93 Obnouit obrizek U 0%0, O s Hlw (o - + W Qe ExT Yo vojemany B Q
° sinee ezt T Rodokna " Ottt St [1505em
=] Prebanit - efekty - ), o e whéry A Otoit~ A - F T 3 +
— S ey - paian o 2 o 4 oot o / & 8 & £ £ «
[fiZ d
5  IRRRRVRE IYRE SRR IR ERRT SRR IR R TRE NN RTERR SR HRE PR Y. " 4 4
L 4

N > Rychla s provozem ‘Wyhnout se placenym dsekim
] Omezovaci objekt na hrézi Sudkov o
| Q  aorsereses, 1676636236, B
u 49°55'19.585"N, 16°56'36.236'E u
£ Wetao oo N
] o
: Q  kzerea )
K &
B Tip: Pro plénovani autem si nyni miiZete zapnout
B aktualizovanou dopravni mapu
2 @
: w2
b - stroje | & Nahlasit chybu Napovéda - Legenda - Mobil - Reklama gy Gedtina v &
Suinkasz1z  potetsion s [ m S+ o [T

@ = : Tou i z o

o m @ oz @ Bl & x2 @ () e R 0CPoojasno BENTE2OOTD & 10 B




[image: image16.jpg]



Jez Lupěné:
[image: image17.png]O | [ NEWntranetPovodiMoraw, s X | < Toyota Sumperk - Toyota AUTOE x| ] DIIMini 3PRO - DIITELINK Auth X | (@) Trasazmista 0.8GE0126N, 168 X | < Webdispetink x|+ - o x

Prinlssit 8

ablibené polozky

i = e e e = beptD <« C ® () https://m apy.cz/fzakladni?planovani-trasy8irc= 9rmvdpxWiBwairs = coor@irs = &iri= &iri= 8imrp=%7B"C"%3A1 1197 D8ixc= %SBRED&rut= 18x=16.86010698y=49.87477018z=14 A s © O 1=

Q Feknéte mi, co chcete udélat. JARG [ Repotil kamera 44 ProtipoZimi hasict.. [l VHDtoky-IDP ¢ Rsdarna mapé, bo. ARES - Ekonomické... [ oshrm-sumperk @ HZSOlomouckého.. S Semam ) Potasi Sumperk,pi.. @ Webdispetink P Skladové vozy | AUT..  [m) Novs a ojets auta . >

Y £ it + — ; —
Times NewRo »|12 ~ A A7 Aa~ A - ~ — . - N e
& aaBbcede AaBbC AaBBC: AaBbCc AaBbC AsBbCcD AabCeDc AaBbCeD: AcbrcO: AaBbCDC N ani ﬁ
V‘E g o ' EbCet AnBboibe AoEhet - et S = Zménitmapu || A Zletadla 4N Tursticka || @ 30 pohled ® Panorama e ® - + Q Hiedsni g 7 MR ERY a
e optonttorme | B T U X, X G| oNacis3 [onomsi] TBezmesr adpist  Nadpis2  Nadpisd  Nizv  Podradhis Zatrani., Zatrnini Zotomnk.  Siné )Lyl i e - L~ o y ! .
schranea 5 Fimo 5 sty o gy ~ \ A | & B & £ £ & :
& ENRE FENE FRRE SNRE SURTENEE FURE FRTSNRE FHI THRTTENRTIARE AR TP S | o
| v PIVONIN 4 . - &~ Ao | > Rychié s provazem Whnout se placenim isekdim
{ \ \ ZABREH 1 a
] ) L skatka - p Now [ Start
b - .. [ Q  40ses0128N, 168451004 B i
N\ 48.8680126N,16.8451954E
~ \Travnik Razove M Maly Dvirr v i
i N S VEROVYCHOD Mal O Wietpo okl o
B e & ’
/ Kidrinka o . ol ,
- B S \
: BEc T \ 45 Qe
K ‘ N \ 3 S
o L @ v, ’
] A . { Na Vsun evenor
s X 459 i \s :
] 2 (in . &
- | Nemilka Nemile &
] \ =
E atnska
- - N Na Difech’
] 416 &
] 4\ & :«;%
HNEVKOV. S
4 - lineviovsiy &
B 2 b - ‘Skalicka Tip: Pro planavani autem si nyni miiZete zapnaut
7 - aktualizovanou dopravni mapu
B g
4 —7 A : s6s
]| ——— Lotora:
E = X 2
] Jestrebi ”
E ! , o o
B 7 ! N Marcz
] — —— | 1 A Nastroje & Nahldsit chybu Népovéda - Legenda * Mobil - Rekiama gy Cestina v &
Strinka9z13  Pacetsiow3m (% + 100% o< Snamice B2l 2022 a dale)

1 . 7 1052
& 101202 P Sem zadejte hledany viraz 280N &




[image: image18.png]O | [ NEWntranet PovodiMoraw, s X | < Tayota Sumperk - Toyata AUTOE X DJI Mini 3 PRO - DI TELINK Auth X | () Trasa zmista ATS24.896'N, 16 X | @5 Webdlispeink x|+ - o x
e sy = e e o = beptD <« C @ () httpsi//mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&irc= 9mvelpxWiBueirs = coor&irs = &iri= &iri= &imrp =%7B"C'%3A1 11%7D&xe= BEBHSD&rut= 18x=16.8447 1648y =49.86818388z=17 A O 3 Prinlssit 8
ubor Do zeni v Napovéda  Q Reknéte mi, co cheete udélat oGl [ Ropotinvkamera §4 Protipozémi hasict.. [l VHDtoky-IDP ¢ Radar na mapé, bo. ARES - Ekonomické.. [ oshrm-sumperk @ HZSOlomouckého.. S Semnam ) Poiasi Sumperk,pr. @ Webdispecink P Siadovévozy | AUT.. [m) Novs a ojets autan. > ablibené poloky
(] 0 . ) Peay = +* =1 A =] [ Radek podpisu - N 7
[ = ) w & [r [N )
E D 1 o log %% N ’—h ) ﬁ D m = 4 2 Dotum a éos Q = Zménit mapy | % Zletadla A Turisticka J| @ 3D pohled <@ Panorama t @4 - + Q Hiedzni Il ¥ Moje mapy ﬁ ©
Titulni Prézdns Konec Tabulka Obrézky Online Obrazce St Graf Odkaz Zélotka Kifovy  KomentsF  Zshlai Zépati  Cislo  Textové Rychlé Wordért Symbol ft map bt
strinka~ strinka strinky obrizky - odkaz O e | e G o Jobjekt ~ " —— .
s . . . ozt . n .
strinky Tabulky ustrace Dopliky Mutimédia Odkazy Komentéi | Zahlawi a ot Text Symbaly ) & B &H £ £ &
& NN PR FRS FXRE TRRT ERY ERRY ERY PURE PR TRRT ERRT SRRT IR VR Y AT o
] p P =" > Rychlés provozem ‘hnout se placenym dsekm
-
] & -~ - a
A -~
k e - o 49°52'4.846"N, 16°50'42.718"E B a
7l & —~ - 49°52'4 846"N, 16°50'42.718"E
~ RN
; X 5 /“«’ -~ Wlet po okall +
- —
3 Nemilka) / cil
B < Q Zadefte cil O
] _ 12
M // =
- pd
- — /
- o 0y
] ~— Horavsia, G10%
B = >
7 = —
B Lupini b
B - = = =
] Tez Lupéné =
3 =
i _
5
4 &
B Fotodokumentace =
4 — ] Tip: Pro planovani autem si nyni miiZete zapnout
= p— Moravska/Sazaval o = aktualizovanou dopravii mapu
] -~ = e ———=
B = —— =
E 2w P —
t
B : T \
p - 2 Ve N
K ; / / T
i u N\ — — — — ( ~
B ~
i % 1] \,. S ~
=
= & 1 ~ N
: \ ) N ~_
B a é 7 \ I @
2 . / S = Mawr.cz
e o 50 100 i ® ® El ~ A Nastroje £ Nahldsit chybu Népovéda - Legenda - Mobil - Rekiama gy Gedtina v @
Strinka 9213 Pocetsiov: 388 (% B + 100% 6 5eznamcz 25,2022 2 dafsi / —
i 1051
@ npem £ Semzadejte hledany viraz @ Nehoda Balohorska A2AWOTH L





[image: image19.png]Times NewRo - |12

Viosit
- ¥ Kopirovat formt

Schrénka &

0

i

2

bl

14

Stranka 10214

> m o

Pozet slov 388

&

I U -ax, X

Pisma

©

.

ini rozsaho Kuapil i

by - prebal [refim kompatibilty] - W

& C QA

Nt @)t cdaer: R [ Rootinvt tamers

O | [ NEWntranet PovodiMorawy, 5 X |

Toyota Sumperk - Toyota AUTOE X | (2] DJIMini 3PRO - DI TELINK Auth. X | ) Trasazmista 40'S24.747'N, 165 X

9 httpsy/fmapy.ce/zakladni?planovani-trasySirc=rmvaHxBOSIs = coor irs = iri=Siri=.

VD toky - 0P © HZS Olomouckého.

Protipotsimi hasict. Radar na mapé, bo.. [ ARES - Ekonomické.. [ oshrm-sumperk

- A s £ hajt -
ha 2L AABBC aspbeede asBbceoe AaBbC AGBBC( AaBbCc AaBDC AsBHCeD AcBbCcDi AoSbCl AaBbcco. AaBbCadC o .
- B Nahradit A Zletadls a\ Turisticks
T TMadpis3 | TMommélni| TBezmezer Nadpis1  Madpis2  Nadpisd  Nézey  Podnadpis ZdGramé. Zddraznéni Zefrszné, siné 2]
X Wbrat-
5 oastavec 5 sty 5 Opray -~ -
O NRT SXRE TRE FHRT SHRT SYRT SN ENRL IR TR N TR TR PR ARy
N Yy
_F
— 2
= o >
= b
= -
Fotodokumentace:
[ - 1 + 105 [T

105
& or.202

P Sem zadejte hledany viraz

< Webdispetink

Seanam 2 Potast Sumperk, .

x|+

mrp=9%76"C %3A111%7D 8= %5B%5D&rut= 1 8= 16.84523818y=49.8680 161 &z= 1 9&base=ophoto A

@ Webdispetink

- a

S

m - Q Hiedani
& =

> Rychld s provozem

Q

S £ 4 %

Wyhnout se placenjm dsekim
start

49°52'4.747"N, 16°50'42.824"E B
40°524.747'N, 16°5042.824'E

et po okl
cil
Q Zadefte cil O
-4
Tip: Pro plénovani autem si nyni miiZete zapnout
‘aktualizovanou dopravni mapu
aPr.cz
stroje & Nahlasit chybu Napovéda - Legenda - Mobil - Reklama gy Gedtina v
053
@ 11 Prevsinetne BB NTCE2O0TD £ 00

X

ablibené polozky

Yo e many B Q

+
L 4

@
&
B




[image: image20.jpg]



