_________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství

U Stínadel 1317

393 01 Pelhřimov

Pelhřimov 31.1.2011

Věc: DOTAZY k nesrovnalostem při zpracování nabídky

Akce: Rekonstrukce HPC2 v k. ú. Útěchovice pod Stražištěm

- Nesedí počet žlabů vůči výměře osazení žlabů, jak v Komunikaci 1 tak v Komunikaci 2.

- V Komunikaci 1 nemůžeme lokalizovat 2 čela propustku DN 600.

- Chybí položka Zpevnění krajnic štěrkodrtí, ve vzorových řezech je.

- Odvoz přebytečných zemin je v Tech. zprávě počítán do 5km, ve výkaze do 2 km. Byla upřesněna lokalita uložení?

- Nemůžeme zjistit, proč jsou ve výkaze položky vykopávek ze zemníků, když je naopak zeminy přebytek.

STRABAG a.s. odštěpný závod Vysočina,

Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Vyřizuje:

Ing. Vladimír Zadák

724 705 082

vladimir.zadak@strabag.com