## Titulní list
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: | 213044 PDC VD Karolinka
rekonstrukce elektro, včetně přenosu dat
Investor: | Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 75 Brno

## Specifikace prací a dodávek
Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce
|  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem
DEMONTÁŽE
Demontáže v prostru domku hrázného |  | 30 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostrou strojovny regulačních uzávěrů |  | 300 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostoru patrové štoly a křížení štol |  | 150 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostoru levé a pravé injekční štoly |  | 200 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostoru klapkových uzávěrů, a schodiště do věže |  | 150 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostoru strojovny věže |  | 150 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v prostoru hráze |  | 50 | h |  | 0 |  | 0
Demontáže v venkovnho osvětlení |  | 30 | h |  | 0 |  | 0
DEMONTÁŽE CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
RM 1 - Rozvaděč strojovny uzávěrů |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
RM 2 - Rozvaděč patrové štoly |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
RM 3 - Rozvaděč klapkových uzávěrů |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
RM 4 - Rozvaděč strojovny hráze |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
RK - Kompenzační rozvaděč 4spupně 15kVAr |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
IP telefon | 10/100Mbit Ethernet s podporou napájení po PoE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
IP telefonní ústředna | doporučený počet poboček typu SIP a/nebo analogová pobočka 25 základní přípojka S0, DSS1, PTMP/PTP až 4 přípojka na VoIP operátory, SIP až 100 Kapacita pro hlasovou poštu (VM) a pro nahrávání hovorů 100h LAN/WAN rozhraní 3x 10/100BaseT Konfigurační rozhraní RS232, SSH, WWW Provedení hliníkový box Napájení adapter ~230V/7W, 12V adapter | 1 | ks |  | 0 |  | 0
CCTV - Záznamové zařízení | Záznamové zařízení IPCorder, HDD WD CAVIAR WD1002FBYS 1TB SATAII/300 32MB 7200 , 1x Gigabit LAN, podpora až 8 současně připojených kamer/videoserverů | 0 | ks |  | 0 |  | 0
CCTV - IP kamera ve venkovním klimakrytu | Megapixel den/noc IP kamera, venkovní doutníkové provedení, IR přísvit max. 20 m, mechanický IRC filtr, CMOS, max (SXGA) 1280x1024, max 30 sn./s (VGA), objektiv f=3.3-12 mm/F1.4 (90°-24° horizontálně), MPEG-4/MJPEG, obousměrné audio, napájení 12V DC nebo napájení po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af), teplotní rozsah (-20°~50°) | 0 | ks |  | 0 |  | 0
Počítač | Procesor: Intel Pentium Dual Core T4500 s frekvencí 2,1 GHz 1 MB L2 Cache 800 MHz FSB Displej: Úhlopříčka: 20 palců; 1600 x 900 bodů Operační paměť: 3 GB DDR2 800 MHz Pevný disk: 320 GB DVD mechanika SuperMulti Grafická karta: nVidia GeForce 9300 s 256 MB Multimédia: 5.1 kanálový kodek SRS Premium Sound Integrované HiFi stereofonní reproduktory 2x 3 W Integrovaná webkamera s rozlišením 1,3 mpx a mikrofon Komunikace: Ethernet 10/ 100/ 1000 Mbps WiFi 802.11b/g/n Rozhraní: 6x USB 2.0 (2x boční) 1x eSATA 1x HDMI 1x VGA 1x RJ45 1x Čtečka karet 6v1 1x Audio konektor (1x vstup, 1x výstup) Příslušenství: Klávesnice + myš | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS | 3500VA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Převodník | Optika / Metalika | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch s PoE | 8/8+2 MNG switch 10/100 8xPoE +1x1Gb 1xSFP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch | 5 portů 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX | 1 | ks |  | 0 |  | 0
DODÁVKY CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
KABELÁŽ
Kabel | CYKY 3×95+70 | 320 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 5×16 | 75 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 4×16 | 1000 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 5×6 | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 5×4 | 125 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 4×4 | 310 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 5×2,5 | 145 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 3×2,5 | 850 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 7×1,5 | 550 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 4×1,5 | 180 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 3×1,5 | 950 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYKY 2×1,5 | 1250 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYSY 3×1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CYSY 3×2,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CMFM 3×1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | CMFM 12×1,5 | 70 | m |  | 0 |  | 0
Kabel vyhřívací samoregulační | FroStop black 18 W/m | 210 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | J-Y(St)Y 3x2x0,8 | 350 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | PROFIBUS L2 - 1×2×0,64 mm vnější | 750 | m |  | 0 |  | 0
Kabel | FTP 4x2xAWG 24/1 | 220 | m |  | 0 |  | 0
Kabel optický | FO kabel, 50/125, 8c,ocel. lanka,venkov.,panc. | 900 | m |  | 0 |  | 0
Materiál pro doplňující pospojování | CY 25 zelenožlutý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Materiál pro doplňující pospojování | CY 6 zelenožlutý | 250 | m |  | 0 |  | 0
KABELÁŽ CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce |  | Popis | Typ | množství | m.j. | Materiál |  | Práce
|  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem |  |  |  |  | cena/m.j. | celkem | cena/m.j. | celkem
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Materiál pro ukončení a označování kabelů |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
Parkové svítidlo včetně 4m stožáru a zdroje | IP65 1×125W | 7 | ks |  | 0 |  | 0
Halogenové svítidlo včetně zdroje | IP65 1×400W | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Zářivkové svítidlo včetně zdroje | IP65 2×36W | 130 | ks |  | 0 |  | 0
Zářivkové svítidlo včetně zdroje | IP65 1×36W | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Spínač jednopólový | IP44 | 29 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvková skříň | 1×400V/32A; 1×400V/16A; 2×230V/16A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Instalační krabice | IP65 ; 7×svokek 2,5 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Instalační krabice | IP65 ; 5×svokek 6 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Uzamykatelný vypínač | IP44; 3P 16A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Uzamykatelný vypínač | IP44; 3P 32A | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Telefonní zásuvka | RJ45 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Ustředna |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Klávesnice |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Siréna |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Infrapasivní prostorové čidlo |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Infrapasivní prostorové čidlo | s dlouhým dosahem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Detektor tříštění skla |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
EZS - Magnetický kontakt |  | 25 | ks |  | 0 |  | 0
Snímač teploty vody | -40°C až +60°C | 0 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab nerezový profil 150x100 vč. konzol |  | 450 | m |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab nerezový profil 100x50 vč. konzol |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab nerezový profil 50x50 vč. konzol |  | 450 | m |  | 0 |  | 0
Plastová chránička DN 110 |  | 800 | m |  | 0 |  | 0
Plastová trubka DN22 vč. kolen a úchytek |  | 650 | m |  | 0 |  | 0
Zemnící pásovina FeZn 30/4 |  | 250 | m |  | 0 |  | 0
Konstrukční ocel |  | 200 | kg |  | 0 |  | 0
Nátěry | barvy + ředidla | 10 | kg |  | 0 |  | 0
Ostatní instalační materiál | nespecifikovaný | 1 | sd |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE
Výkop vč. pískového lože, červené výstražné fólie, záhozu, úpravy terénu a zaměření hl. 80cm |  | 200 | m |  | 0 |  | 0
Pomocné zednické práce |  | 40 | hod |  | 0 |  | 0
Přeprava materiálu a dodávek |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
likvidace odpadu, třídění |  | 40 | hod |  | 0 |  | 0
odvoz odpadu |  | 80 | km |  | 0 |  | 0
Zřízení staveniště |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
Nastvení záznamového zařízení CCTV |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
Nastavení ustředny EZS |  | 2 | sd |  | 0 |  | 0
Nastavení IP telefonní ústředny |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
Technická činnost |  | 100 | hod |  | 0 |  | 0
Zaškolení obsluhy |  | 40 | hod |  | 0 |  | 0
Revize |  | 1 | sd |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
SOFTWARE
ControlWEB 5 runtime |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ControlWEB 5 OPC client |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
SW Windows XP SP3 , ENG,(32-bit) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
SW MS Office SB 2007 Win32 ENG retail CD |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Aplikace pro řidící systém |  | 150 | hod |  | 0 |  | 0
Aplikace vizualizace |  | 50 | hod |  | 0 |  | 0
SOFTWARE CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
DOKUMENTACE
Prováděcí projektová dokumentace |  | 400 | hod |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení |  | 40 | hod |  | 0 |  | 0
Provozní předpisy |  | 100 | hod |  | 0 |  | 0
DOKUMENTACE CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena díla bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 20% | [5 empty] | 0
Celková cena díla včetně DPH | [5 empty] | 0

## RM1
Materiál | Typ | Množství | m.j. | Cena/m.j. | Celkem
Rozvaděč RM 1
Skříň rozvaděče | 2000x800x400 | 3 | ks |  | 0
Sokl | 100×800x400 | 3 | ks |  | 0
Bočnice |  | 1 | sd |  | 0
Kapsa na dokumentaci |  | 1 | ks |  | 0
Termostat spínací |  | 1 | ks |  | 0
Topné těleso |  | 3 | ks |  | 0
Termostat rozínací |  | 1 | ks |  | 0
Ventilátor |  | 1 | ks |  | 0
Ventilační mřížka |  | 1 | ks |  | 0
Koncový spínač |  | 3 | ks |  | 0
Svítidlo | 1×8W | 2 | ks |  | 0
Hlavní jistič nastavitelný | 3P/160A/C | 1 | ks |  | 0
Monitor sítě | multifunkční přístroj | 1 | ks |  | 0
Proudový transformátor | 150/5A;10VA; Tř.př.0,5; n>5 | 4 | ks |  | 0
Jistič | 3P/120A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/50A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 3P/40A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 3P/25A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/20A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/16A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 3P/6A/C | 2 | ks |  | 0
Jistič | 1P/16A/C | 6 | ks |  | 0
Jistič | 1P/10A/C | 5 | ks |  | 0
Jistič | 1P/6A/C | 27 | ks |  | 0
Pomocné kontakty jističe | 1Z/1V | 12 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/10A/C 30mA | 8 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/16A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Držák pojistek včetně pojistky | trubičková | 10 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 6-10A | 2 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 4-6,3A | 1 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 2,5-4A | 2 | ks |  | 0
Pomocné kontakty spouštěče | 1Z/1V | 5 | ks |  | 0
Stykač | 2P 16A | 10 | ks |  | 0
Stykač | 3P 16A | 13 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana se signalizací | 3P+N 40kA 440V se sign. | 1 | ks |  | 0
Relé výpadku napětí |  | 1 | ks |  | 0
Signálka |  | 2 | ks |  | 0
Hlavice otočná | 3 polohy | 5 | ks |  | 0
Vypínač | 3 polohy 16A červený | 1 | ks |  | 0
Časové relé | 1P s nořním režimem | 5 | ks |  | 0
Relé s paticí | 4P/ 24VDC | 21 | ks |  | 0
Zásuvka se signálkou | L+N+PE + sig. | 5 | ks |  | 0
UPS | 230V/3500VA | 1 | ks |  | 0
Switch s PoE | 8/8+2 MNG switch 10/100 8xPoE +1x1Gb 1xSFP | 1 | ks |  | 0
Switch | 5 portů 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX | 1 | ks |  | 0
Převodník | Optika / Metalika | 2 | ks |  | 0
Galvanický oddělovač signálu | s napájením | 1 | ks |  | 0
Zdroj | 230VAC/24VDC/5A | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 95mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 16mm | 24 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 6mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 4mm | 92 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 4mm | 10 | ks |  | 0
Průchodka | Pg13,5 | 38 | ks |  | 0
Průchodka | Pg16 | 1 | ks |  | 0
Průchodka | Pg21 | 7 | ks |  | 0
Průchodka | Pg42 | 2 | ks |  | 0
Silové propoje (pasovina) | Cu 80/10 | 45 | m |  | 0
Řídící systém | DI:56, DO:24, AI 4, Bus+Ethernet | 1 | sd |  | 0
Ostatní materiál |  | 1 | sd |  | 0
Spojovací materiál |  | 1 | sd |  | 0
Práce |  | 200 | hod |  | 0
Revize |  | 8 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0

## RM2
Materiál | Typ | Množství | m.j. | Cena/m.j. | Celkem
Rozvaděč RM 2
Skříň rozvaděče | 1000x750x320 | 1 | ks |  | 0
Kapsa na dokumentaci |  | 1 | ks |  | 0
Topné těleso |  | 1 | ks |  | 0
Termostat rozínací |  | 1 | ks |  | 0
Koncový spínač |  | 1 | ks |  | 0
Svítidlo | 1×8W | 1 | ks |  | 0
Hlavní vypínač | 3P/120A | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/40A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/16A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 1P/16A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 1P/10A/C | 2 | ks |  | 0
Jistič | 1P/6A/C | 8 | ks |  | 0
Pomocné kontakty jističe | 1Z/1V | 4 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/10A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/16A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Držák pojistek včetně pojistky | trubičková | 5 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 6-10A | 1 | ks |  | 0
Pomocné kontakty spouštěče | 1Z/1V | 1 | ks |  | 0
Stykač | 2P 16A | 4 | ks |  | 0
Stykač | 3P 16A | 1 | ks |  | 0
Hlavice otočná | 3 polohy | 1 | ks |  | 0
Relé s paticí | 4P/ 24VDC | 4 | ks |  | 0
Snímač hladiny se sondou |  | 1 | ks |  | 0
Zásuvka se signálkou | L+N+PE + sig. | 1 | ks |  | 0
Zdroj | 230VAC/24VDC/5A | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 95mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 50mm | 2 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 16mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 16mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 6mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 6mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 6mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 4mm | 28 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 4mm | 9 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 4mm | 9 | ks |  | 0
Průchodka | Pg13,5 | 12 | ks |  | 0
Průchodka | Pg21 | 1 | ks |  | 0
Průchodka | Pg42 | 2 | ks |  | 0
Řídící systém | DI:14, DO:12, Bus | 1 | sd |  | 0
Ostatní materiál |  | 1 | sd |  | 0
Spojovací materiál |  | 1 | sd |  | 0
Práce |  | 90 | hod |  | 0
Revize |  | 4 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
S

## RM3
Materiál | Typ | Množství | m.j. | Cena/m.j. | Celkem
Rozvaděč RM 3
Skříň rozvaděče | 1000x750x320 | 1 | ks |  | 0
Kapsa na dokumentaci |  | 1 | ks |  | 0
Topné těleso |  | 1 | ks |  | 0
Termostat rozínací |  | 1 | ks |  | 0
Koncový spínač |  | 1 | ks |  | 0
Svítidlo | 1×8W | 1 | ks |  | 0
Hlavní vypínač | 3P/120A | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/40A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/16A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 1P/16A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 1P/10A/C | 2 | ks |  | 0
Jistič | 1P/6A/C | 8 | ks |  | 0
Držák pojistek včetně pojistky | trubičková | 5 | ks |  | 0
Pomocné kontakty jističe | 1Z/1V | 2 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 6-10A | 3 | ks |  | 0
Pomocné kontakty spouštěče | 1Z/1V | 3 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/10A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Stykač | 2P 16A | 2 | ks |  | 0
Stykač | 3P 16A | 3 | ks |  | 0
Relé s paticí | 4P/ 24VDC | 8 | ks |  | 0
Zásuvka se signálkou | L+N+PE + sig. | 1 | ks |  | 0
Zdroj | 230VAC/24VDC/3A | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 95mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 50mm | 2 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 16mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 16mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 6mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 6mm | 2 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 6mm | 2 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 4mm | 34 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 4mm | 9 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 4mm | 9 | ks |  | 0
Průchodka | Pg13,5 | 12 | ks |  | 0
Průchodka | Pg21 | 1 | ks |  | 0
Průchodka | Pg42 | 2 | ks |  | 0
Řídící systém | DI:14, DO:12, Bus | 1 | sd |  | 0
Ostatní materiál |  | 1 | sd |  | 0
Spojovací materiál |  | 1 | sd |  | 0
Práce |  | 90 | hod |  | 0
Revize |  | 4 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
S

## RM4
Materiál | Typ | Množství | m.j. | Cena/m.j. | Celkem
Rozvaděč RM 4
Skříň rozvaděče | 1500x1000x320 | 1 | ks |  | 0
Kapsa na dokumentaci |  | 1 | ks |  | 0
Topné těleso |  | 1 | ks |  | 0
Termostat rozínací |  | 1 | ks |  | 0
Koncový spínač |  | 1 | ks |  | 0
Svítidlo | 1×8W | 1 | ks |  | 0
Hlavní vypínač | 3P/120A | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/40A/C | 1 | ks |  | 0
Jistič | 3P/32A/C | 2 | ks |  | 0
Jistič | 3P/16A/C | 4 | ks |  | 0
Jistič | 1P/16A/C | 4 | ks |  | 0
Jistič | 1P/10A/C | 3 | ks |  | 0
Jistič | 1P/6A/C | 12 | ks |  | 0
Držák pojistek včetně pojistky | trubičková | 10 | ks |  | 0
Pomocné kontakty jističe | 1Z/1V | 4 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/10A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Kombinovaný jistič s chráničem | 2P/16A/C 30mA | 2 | ks |  | 0
Motorový spouštěč | 9-14A | 5 | ks |  | 0
Pomocné kontakty spouštěče | 1Z/1V | 5 | ks |  | 0
Stykač | 2P 16A | 4 | ks |  | 0
Stykač | 3P 16A | 5 | ks |  | 0
Hlavice otočná | 3 polohy | 5 | ks |  | 0
Vypínač | 3 polohy 16A červený | 1 | ks |  | 0
Relé s paticí | 4P/ 24VDC | 9 | ks |  | 0
Zásuvka se signálkou | L+N+PE + sig. | 4 | ks |  | 0
UPS | 230V/2500VA | 1 | ks |  | 0
Switch s PoE | 8/8+2 MNG switch 10/100 8xPoE +1x1Gb 1xSFP | 1 | ks |  | 0
Switch | 5 portů 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX | 1 | ks |  | 0
Převodník | Optika / Metalika | 1 | ks |  | 0
Zdroj | 230VAC/24VDC/5A | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 95mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 50mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 16mm | 3 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 16mm | 1 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 6mm | 18 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 6mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 6mm | 6 | ks |  | 0
Svorkovnice L | 4mm | 61 | ks |  | 0
Svorkovnice N | 4mm | 9 | ks |  | 0
Svorkovnice PE | 4mm | 15 | ks |  | 0
Průchodka | Pg13,5 | 26 | ks |  | 0
Průchodka | Pg21 | 1 | ks |  | 0
Průchodka | Pg16 | 5 | ks |  | 0
Průchodka | Pg42 | 1 | ks |  | 0
Řídící systém | DI: 24, DO:12, Bus+Ethernet | 1 | sd |  | 0
Ostatní materiál |  | 1 | sd |  | 0
Spojovací materiál |  | 1 | sd |  | 0
Práce |  | 120 | hod |  | 0
Revize |  | 6 | hod |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
S