|  | DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 |
| --- | --- |

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržela dne 8. 9. 2015 žádost dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky „Oprava (výměna) střešní krytiny na budově Ministerstva zemědělství na adrese Nádražní 1988, Písek“. Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Vážení,
ve věci uvedené VZ se obracíme s dotazem ohledně ujasnění ocenění slepého rozpočtu a to v jakém čísle položky ocenit dodání a montáž tesařských konstrukcí pro zalaťování plochy střechy pod krytinu česká šablona. Děkuji

Odpověď č. 1:

Dodání a montáž tesařských konstrukcí pro zalaťování plochy střechy pod střešní krytinu se nenaceňuje, nová střešní krytina bude pokládána  na stávající dřevěné celoplošné bednění.