Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

| Název veřejné zakázky: | „Dodávka laboratorních přístrojů“ |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv |
| Sídlo: | Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00 |
| IČ: | 00019453 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel ÚSKVBL |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jana Dvořáková, pověřená administrací veřejné zakázky |
| Telefon, fax: | Telefon: +420 466651312; Fax: +420 246013342 |
| E-mail: | jana.dvorakova@cmud.cz; |

Veřejný zadavatel  - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadává tímto nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, které spočívají v dodávce laboratorních přístrojů pro potřeby oddělení virologie Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně.

V souladu s ustanovením § 151 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou.

Obsah zadávací dokumentace

1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení	3

1.1 Druh zadávacího řízení	3

1.2 Předmět veřejné zakázky	3

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, specifikace předmětu zakázky	3

2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary	3

2.2 Popis předmětu plnění	3

2.2.1 Rozdělení zakázky na části	4

2.3 Technická specifikace veřejné zakázky	4

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	15

4. Jistota	15

5. Požadavky na varianty nabídky	17

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	17

7. Obchodní podmínky a platební podmínky	17

7.1 Obchodní podmínky	17

7.2 Platební podmínky	18

7.3 Objektivní podmínky, za nichž je možno předkročit výši nabídkové ceny	18

8. Termín plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta	18

8.1 Termín plnění veřejné zakázky	18

8.2 Zadávací lhůta	18

9. Místo plnění veřejné zakázky	18

10. Vzorový text Kupní smlouvy	19

11. Požadavky na kvalifikaci uchazečů	19

11.1 Základní kvalifikační předpoklady	19

11.2 Profesní kvalifikační předpoklady	21

11.3 Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele	22

11.4 Technické kvalifikační předpoklady	22

11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele	24

11.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky	24

11.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace	25

11.8 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele	25

12. Způsob hodnocení nabídek	26

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky	26

14. Přístup k zadávací dokumentaci	28

15. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám	28

16. Forma a jednotný způsob podání nabídky	29

17. Podání nabídky	30

18. Časová specifikace, lhůta pro podání nabídky	30

19. Otevírání obálek s nabídkami	30

20. Ostatní ujednání	30

21. Přílohy	31

Zadávací dokumentace

# 1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení

## 1.1 Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka na dodávky je vzhledem k  předpokládané hodnotě plnění zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 27 zákona.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na čtyři části, specifikované níže, přičemž uchazeči mohou podat nabídku pro kteroukoli z těchto čtyř částí, více části nebo všechny části.

Předběžné oznámení ve smyslu § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 07. 2015 pod evidenčním číslem 518833. Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 9. 2015 pod  stejným evidenčním číslem 518833.

## 1.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro potřeby Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně – Medlánkách (přístroje budou umístěny v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně - Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních léčiv, Hudcova 56a, Brno, 621 00), při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v bodě 2 této ZD.

# 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky, specifikace předmětu zakázky

## 2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

| 38634000-8 | Optické mikroskopy |
| --- | --- |
| 38951000-6 | Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase |
| 38424000-3 | Měřící a řídící zařízení |
| 39711100-0 | Chladničky a mrazničky |
| 38000000-5 | Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení |

## 2.2 Popis předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro potřeby Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně – Medlánkách (přístroje budou umístěny v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně - Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních léčiv, Hudcova 56a, Brno, 621 00), při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

### 2.2.1 Rozdělení zakázky na části

Předmětná Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na čtyři části, specifikované níže v bodě 3.3 Technická specifikace veřejné zakázky, přičemž uchazeči mohou podat nabídku pro kteroukoli z těchto čtyř částí, více části nebo všechny části. Veřejná zakázka je rozdělena na části:

- VZ č. 1 – Mikroskopy

- VZ č. 2 – Autokláv s příslušenstvím

- VZ č. 3 – Chladničky, mrazák, pračka

- VZ č. 4 – Real time PCR s příslušenstvím

## 2.3 Technická specifikace veřejné zakázky

Technickou specifikaci a požadavky zadavatele tvoří minimální požadavky na konfiguraci přístroje, které jsou uvedeny níže v bodech 2.3.1 až 2.3.4 ZD (nesplnění těchto požadavků znamená vyřazení nabídky z dalšího hodnocení) a požadavky zadavatele na servis a podporu (tyto požadavky musí být součástí návrhu kupní smlouvy).

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny jakékoli odkazy na konkrétní názvy či technická řešení, zadavatel umožní ve všech případech použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení, avšak vždy při splnění minimálních požadavků zadavatele a technických podmínek.

Nabídnuté zařízení musí splňovat minimálně níže uvedené parametry.

Nesplnění minimálních technických požadavků je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

Všechny požadavky zadavatele, uvedené níže v  bodech 2.3.1 až 2.3.4 této zadávací dokumentace musí být obsaženy v příslušném návrhu smlouvy, který bude předložen jako součást nabídky a který je přílohou č. 3a – 3d této zadávací dokumentace.

Zadavatel nepřipouští možnost dodávky repasovaných zařízení ani za předpokladu, že zařízení bude splňovat všechny ostatní požadavky zadavatele jak na technické parametry, tak i na podmínky poskytování záručního i pozáručního servisu.

### 2.3.1 Technická specifikace pro část VZ č. 1 - Mikroskopy

Předmět plnění pro část VZ č. 1 – Mikroskopy tvoří:

- 2 x Inverzní mikroskop

Popis mikroskopu a systému:

Optický systém:  parfokální vzdálenost 60 mm. Objektivy mají CF korekci (korekce laterálních a axiálních chromatických aberací), mohou být použity pro diferenciální interferenční kontrast (DIC). Systém umožňuje vkládat různé přídavné části do optické dráhy. Vzdálenost mezi okulárem a objektivem je nastavitelná pro různé uživatele. Konstrukce je antistatická.

Stativ má nízký profil, stojan je robustní se stolkem podepřeným na obou koncích.

Zaostřování: Vertikální pohyb objektivu; hrubý zdvih: 37,7 mm na jedno otočení; jemný zdvih: 0,2 mm na otáčku.

Napájení: 220 – 240 V, vestavěné trafo.

Okulár: binokulární trubice typu Sidentopf; vzdálenost zornic: 50-75 mm, výška pozorování: 400 mm nad stolem, pozorovací úhel: 45 °, Okulárové čočky: CW 10x (F.O.V 22 mm), CW 15x (F.O.V 16 mm).

Hlavice objektivů: Pětilůžková, obrácená vzhůru/zpět, objektivy: CFI achromat DL 10x N.A.  0,25 W.D. 7,0 mm Ph1; CFI achromat LWD DL 20x A, N. A. 0,40 W.D. 3,9 mm Ph1, CFI Achromat LWD ADL 40x F N.A. 0,55 W.D. 2,1 mm Ph1.

Stolek: plochý pro mikroskopování mikrotitračních destiček (96 jamek), velikost plochy: 170 x 225 mm, výška 195 mm od stolu, akrylátové okénko, možnost připojení pomocného nástavce stolku.

Osvětlení: 6V30W halogenová lampa, vestavěný teplo pohlcující filtr a difuzor, 2 filtry (45-mm, typu NCB11, ND8, GIF) umístitelné pomocí filtrového rámu.

Fázové šoupátko: Necentrovatelné fázové šoupátko (typu PHL, pH1, 1 prázdná pozice); Filtry: 45mm, typu NCB11, ND8 a GIF (zelená interference).

Kondenzor: typu ELWD: NA 0.3 (O.D. 75 mm), možnost odpojení – prostor nad stolkem až 190 mm.

Součástí předmětu plnění této části VZ bude instalace přístroje, zaškolení obsluhy přístroje a seřízení přístroje.

Požadavky na servis:

Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vady.

Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu, kterou uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3a této ZD).

Dodavatel bude poskytovat službu „Bezplatné telefonické podpory“.

### 2.3.2 Technická specifikace pro část VZ č. 2 Autokláv s příslušenstvím

Předmět plnění pro část VZ č. 2 – Autokláv s příslušenstvím tvoří:

- Laboratorní autokláv s příslušenstvím

Specifikace:

- Komora:

- Vertikální plnění

- Užitný objem min. 150 L (celkový objem min. 160L)

- Rozměry – průměr max. 600 mm, výška max. 800 mm

- Materiál – AISI 316Ti (nerez legovaná titanem, dlouhá životnost)

- Válcová komora s kulatými konci, umožňujícími rychlé proudění vzduchu (až 71m3/h)

- Vyvíječ páry:

- Integrovaný elektrický vyvíječ páry, umístěný mimo komoru

- Materiál – AISI 316Ti (nerez legovaná titanem, dlouhá životnost)

- Výkon min. 9kW – pro rychlý ohřev a zkrácení celkové doby cyklu

- Vybavení, parametry

- Rozsah pracovních teplot 60 – 140°C (možnost rozšíření do 150°C)

- Vodní vakuový systém (umožňující až 99 pulsů 10kPa)

- Nezávislé teplotní čidlo PT100, chráněno teflonovým obalem (bezpečná sterilizace kapalin)

- Rychlé nepřímé chlazení vodou s podporou tlaku vzduchu včetně kompresoru pro vysoce efektivní chlazení účinné i pro lahve hermeticky uzavřené

- Systém chlazení zabraňující objemovým ztrátám při sterilizaci kapalin

- Vzduch z kompresoru je vháněn přes sterilní 0,2µm filtr

- Nerezové elektromagneticky ovládané ventily

- Bezpečnostní zámek

- Funkce uchování teploty a funkce odloženého startu bez nutnosti přítomnosti obsluhy

- Nastavitelná doba sterilizace od 0-300 min (možnost dlouhodobých testů)

- Vhodný systém pro dokonalé vysušení kondenzátu – pohlcující zápach po dekontaminačních cyklech

- Řídící systém

- Mikroprocesorové ovládání, možnost nastavení až 25 programů (plně modifikovatelné),

- Vnitřní paměťová karta min. 50 MB (možnost uložení až 500 cyklů) – využití jako tzv. „černá skříňka“ v případě závady

- Velký a snadno ovládaný display se zobrazením aktuálních údajů (datum, čas, číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení)

- Validační port a možnost kalibrace čidel on-line

- Řízení funkce sterilizace dle F0

- Výstup pro připojení k PC

- Dokumentace

- Návod k obsluze v českém jazyce

- Technický popis zařízení včetně materiálů

- Dokumentace potřebná pro provoz parních sterilizátorů v ČR (pasport tlakové nádoby)

- Ostatní parametry

- Vnější rozměry (š x v x h) max. 700mm x 1200mm x 1000mm

- kapacita Erlen. (min. 110x250ml, 56x500 ml, 24x1000ml, 12x2000ml, 8x3000ml, 6x5000ml),

- kapacita Schott-Duran (min. 150x250ml, 88x500ml, 45x1000ml, 16x2000ml, 8x5000ml, 2x10000ml)

- Hmotnost max. 220 kg

- Ring lock systém uzavírání komory

- Min. 25 programů v paměti (včetně programu čištění, vakuového testu a BD testu)

- Možnost nastavení automatického otvírání víka pro každý program zvlášť

- Programovatelné spuštění

- „Speciální“ aplikace na vyžádání zdarma – např. rozvařování v páře kolem 100°C, koagulace žloutkových půd 82°C

- Termostatická kontrola kondenzátu

- umožňuje zkoušky a validace podle ČSN EN 285:06 a EN ISO 17665-1:06

Popis příslušenství:

Vakuové vybavení s vodní pumpou – umožňuje odvzdušnění komory a tím lepší prostupnost páry a její přístup k povrchu sterilizovaného materiálu; v kombinaci s odděleným vyvíječem páry lze použít několik plnohodnotných vakuových pulsů, čímž je dosaženo mnohem vyšší účinnosti; rovněž využito při sušení; vodní pumpa má vyšší účinnost než pumpy membránové (v prostředí autoklávu konstrukčně nepříliš vhodné).

Extra sušení – umožňuje využití horké páry z odděleného vyvíječe k dokonalému vysušení kondenzátu uvnitř komory.

Vestavěná tiskárna – tiskne záznam průběhu sterilizace, tisk chybových hlášení.

Chlazení vodou s podporou vzduchu – komora autoklávu je z vnější strany obtočena potrubím, v němž proudí chladicí kapalina. Kromě toho je komora autoklávu připojena ke kompresoru, který vhání dovnitř vzduch přes sterilní filtr a dorovnává tlak v komoře tak, aby se zabránilo varu kapalin při jejich chladnutí a tím je tento způsob vysoce efektivní i u hermeticky uzavřených lahví a zároveň se jedná o jediný způsob chlazení kapalin, kdy nedochází k žádným ztrátám na objemu.

Součástí předmětu plnění této části VZ bude instalace, kvalifikace/validace (IQ, OQ) přístroje a zaškolení obsluhy.

Požadavky na servis:

Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vady.

Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu, kterou uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3b této ZD).

Dodavatel bude poskytovat službu „Bezplatné telefonické podpory“.

### 2.3.3 Technická specifikace pro část VZ č. 3 Chladničky, mrazák, pračka

Předmět plnění pro část VZ č. 3 – Chladničky, mrazák, pračka tvoří:

- Laboratorní chladnička

Specifikace:

| Spotřeba | max. 290 kWh/rok |
| --- | --- |
| Příkon | 1,0 A (+/- 5%) |
| Rozměry (v x š x h) | max. 130x70x65 cm |
| Objem brutto | 230 - 250 l |
| Čistý obsah chladící části | 215 - 225 l |
| Způsob chlazení | dynamický |
| Pracovní teplota okolí | +10°C až + 43°C |
| Klimatická třída 2 | SN-T |

Spotřeba energie za 24 h = max. 0,786 kWh

Další vlastnosti/příslušenství

- Hlučnost: max. 43 dB

- Netto hmotnost:  max. 50 kg

- Počet kompresorů: 1

- Počet chladicích okruhů: 1

- Dveře/víko: plné bílé

- Povrchová úprava boků: bílá

- Systém chlazení v chladicí části: dynamický

- Způsob odmrazování v chladicí části: automatický

- Typ ovládání: mechanické

- Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální

- Vybavení chladící části: optimální pro laboratorní účely

- Materiál poliček: sklo

- Počet poliček: 5

- z toho výškově nastavitelných: 4

- Nosnost polic: min. 40 kg

- Ventilátor

- Teplotní rozsah v chladící části: +1°C až +15°C (zajištění uniformní teploty v rozsahu 2 – 8 °C)

- Chladivo: R 600a

- Šířka při otevřených dveřích: max. 70 cm

- Hloubka poliček: max. 45 cm

- Rukojeť: ergonomické madlo

- Nastavitelné nožičky: 2

- Zámek

- Příkon: 1,0 A  (+/- 5%)

- Frekvence: 50 Hz

- Napětí: 220-240 V

- Délka přívodního kabelu: min. 200 cm

- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

- Přídavný kontakt pro dálkový přenos alarmového signálu při výpadku napájení.

- Otvor pro vyvedení nezávislého senzoru teploty ( 10 – 15 mm)

- Certifikace ATEX

- 2 x Kombinovaná chladnička

Specifikace:

| Spotřeba | max. 660 kWh/rok |
| --- | --- |
| Příkon | 1,5A (+/- 5%) |
| Rozměry (v x š x h) | max. 210x70x65 cm |
| Objem brutto | 350 - 370 l |
| Čistý obsah chladící části | 230 - 250 l |
| Mrazicí část | 100 - 110 l |
| Způsob chlazení | dynamický |
| Pracovní teplota okolí | +10°C až 38°C |
| Klimatická třída 2 | SN-ST |

- Materiál vnitřních stěn: plast bílý.

- Šířka při otevřených dveřích s madlem: max. 65 cm;

- Hloubka při otevřených dveřích s madlem: max. 120 cm;

- Rozdělení mrazicí části:  2x min. 15 cm a 1x min. 16 cm;

- Čistá hloubka interiéru : min 43 cm;

- Čistá výška interiéru: min. 110 cm.

- Signalizace zvýšení teploty: světelná a zvuková.

- Spotřeba elektrické energie za 24 h: max. 1,800kWh.

Další vlastnosti/příslušenství

- Hlučnost: max. 43 dB

- Systém chlazení v chladicí části: dynamický

- Systém chlazení v mrazicí části: statický

- Způsob odmrazování v chladicí části: automatický

- Typ ovládání: elektronické

- Beznapěťový kontakt

- Rozhraní: RS 485

- Ukazatel teploty chladící části

- Ukazatel teploty mrazící části

- Kontrolka činnosti chladící části

- Kontrolka činnosti mrazící části

- Materiál poliček: rošty potažené umělou hmotou

- Počet poliček: 5

- z toho výškově nastavitelných: 4

- Nosnost polic: min. 60 kg

- Ventilátor

- Počet zásuvek v mrazící části: 3

- Poliček v mrazící části: 2

- Materiál poliček v mrazící části: sklo

- Maximální počet košů: 3

- Teplotní rozsah v mrazící části: -9°C až - 30°C (uniformita teploty v celé části)

- Teplotní rozsah v chladící části: +3°C až +8°C (uniformita teploty v celé části)

- Chladivo: R 600a

- Vnitřní šířka: min. 43 cm

- Hloubka poliček: min.  40 cm

- Rukojeť: ergonomická rukojeť

- Nastavitelné nožičky: 2

- Zámek

- Samozavíratelné pevné dveře

- Příkon: 1,5 A  (+/- 5%)

- Frekvence: 50 Hz

- Napětí: 220-240 V

- Délka přívodního kabelu: min. 200 cm

- Přídavný kontakt pro dálkový přenos alarmového signálu při výpadku napájení.

- Otvor(y) pro vyvedení nezávislých senzorů teploty ( 10 - 15 mm)

- Laboratorní mraznička

Specifikace:

| Spotřeba | max. 350 kWh/rok |
| --- | --- |
| Příkon | 1,0 A (+/- 5%) |
| Rozměry (v x š x h) | max. 90x70x65 cm |
| Objem brutto | 135 - 145 l |
| Mrazicí část | 125 - 135 l |
| Pracovní teplota okolí | +10°C až 38°C |
| Klimatická třída 2 | SN-ST |
| Hmotnost | max. 45 kg |

- Šířka při otevřených dveřích s madlem:  max. 65,4 cm;

- Hloubka při otevřených dveřích s madlem: min. 117,2 cm;

- Čistá výška interiéru: min. 66,3 cm;

- Materiál vnitřních stěn: plast bílý;

- Signalizace zvýšení teploty: světelná a zvuková;

- Spotřeba elektrické energie za 24 h: max. 0,950 kWh

Další vlastnosti/příslušenství

- Netto hmotnost: max.  45 kg

- Systém chlazení v mrazicí části: statický

- Způsob odmrazování v mrazící části: ruční

- Typ ovládání: elektronické

- Beznapěťový kontakt

- Rozhraní: RS 485

- Ukazatel teploty mrazící části: vnější, digitální

- Kontrolka činnosti mrazící části

- Počet zásuvek v mrazící části: 3

- Materiál poliček v mrazící části: výparníkové police

- Koše standardně: 1

- Maximální počet košů: 4

- Teplotní rozsah v mrazící části: -9°C až -26°C (zajištění uniformní teploty v celé části)

- Chladivo: R 600a

- Vnitřní šířka:min. 45 cm

- Hloubka poliček: min.  43 cm

- Rukojeť: ergonomická rukojeť

- Nastavitelné nožičky: 2

- Materiál nožiček: pozinkovaná ocel

- Zámek

- Samozavíratelné dveře

- Příkon: 1,0 A  (+/- 5%)

- Frekvence: 50 Hz

- Napětí: 220-240 V

- Délka přívodního kabelu: min. 240 cm

- Umístění dveří: vpravo, zaměnitelné

- Přídavný kontakt pro dálkový přenos alarmového signálu při výpadku napájení.

- Otvor pro vyvedení nezávislého senzoru teploty (10 – 15 mm)

- Certifikace ATEX

- Pračka

Specifikace:

Pračka předem plněná, energetická třída:A+++, účinnost praní/odstřeďování: A/B, 1400 ot./min, kapacita praní 9kg, hlučnost praní/odstřeďování 51/75dB, LCD displej, FuzzyLogic, odložený start, bílá, invertor motor, protipěnový systém,

Funkce: výběr teploty, výběr otáček, časový manažer - možnost zkrácení pracího cyklu, možnost prodloužení pracího cyklu, předpírka, snadné žehlení, zpožděný start, extra máchání, start, pauza, zap. vyp.

Výška (mm) max: 900

Šířka (mm) max.: 650

Hloubka (mm) max.: 615

Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) max: 650

Součástí předmětu plnění této části VZ bude instalace přístrojů a zaškolení obsluhy.

Budou poskytnuty návody  k obsluze v českém jazyce.

Požadavky na servis:

Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vady.

Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu, kterou uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3c této ZD).

Dodavatel bude poskytovat službu „Bezplatné telefonické podpory“.

### 2.3.4 Technická specifikace pro část VZ č. 4 - Real time PCR s příslušenstvím

Předmět plnění pro část VZ č. 4  – Real time PCR s příslušenstvím tvoří:

- Gradientový Real-time PCR

Specifikace:

- Reakční objem : 10 – 50 µl

- Přenos dat : pomocí textových zpráv nebo v Excelu

- Možnost pracovat až v 96-ti jamkové destičce nebo 8 stripech

- Možnost 4-násobných reakcí (4 kanály), bez nutnosti použití referenční barvy a bez nutnosti barevné kalibrace. Šetření finančních prostředků za barevné standardy a filtry.

- Současné snímání fluorescence ze všech 96-ti pozic (integrační čas 10 – 1000 ms), eliminace efektů krajních jamek.

- Detekce pomocí CCD kamery.

- Programovatelný teplotní rozsah: min. 37 - 98 °C

- Teplotní systém: založený na  Peltieru, bez nutnosti kalibrace pro všechny aplikace, včetně HRM

- Vynikající teplotní homogenita v rámci bloku (rozdíl max. a min. teploty max. 0,4 °C, směrodatná odchylka menší než 0,1 °C).

- Max. rychlost při zahřívání: min. 4,4 ºC/s, při chlazení min. 2,2ºC/s.

- Možnost teplotního gradientu.

- Délka klasického běhu <40 min (3 kroková 40 cyklová PCR), méně než 1,5 hodiny pro HRM.

- Excitace: vysoce výkonná širokospektrá LED

- Dotyková obrazovka (min. 10“, nastavitelná pro optimální tlakové body) umožňuje nastavení a spuštění programu bez nutnosti připojení přístroje k PC. Možnost uložení až 50 analýz v paměti přístroje, tvorba pdf reportů.

- Přístroj je možné připojit k síti, možnost ověření e-mailem o průběhu a ukončení programu.

- Možnost vzdálené přístupu servisu.

Součástí předmětu plnění této části VZ bude i ovládací software a software pro analýzu dat (minimální úroveň OS - Win 7, Win 8), notebook, myš. Veškeré následné verze software budou poskytnuty zdarma. Software umožňuje absolutní i relativní kvantifikaci, genotypizace pomocí sondy, kvalitativní detekce, genotypizace bez použití sondy (HRM).

Při instalaci bude provedeno IQ a OQ.

Součástí předmětu plnění této části VZ rovněž bude školení pro 2 pracovníky na real time PCR u renomované firmy v trvání min. 2 dní.

Součástí nabídky v rámci VZ č. 4 bude i následující příslušenství:

Laboratorní třepačka na mikrotitrační destičky

Specifikace:

Obsahuje Vortex pro mixování obsahu jamek mikrotitračních destiček

| - Nastavitelná vysoká rychlost pro kompletní a rovnoměrné promíchání - Malý výkyv pro účinné mixování nezávislé na viskozitě vzorků - Kombinace vysoké rychlosti a malého výkyvu zaručuje dokonalé promíchání v každé jamce - Vhodné pro standardní mikrotitrační destičky jakéhokoliv typu včetně 384 jamkových - Možnost použití v lednici i termostatu pro teplotně citlivé aplikace |  |
| --- | --- |
| Frekvence třepání; 750 - 2 700 ot./min. Poloměr otáček; 1 mm. Kapacita; 4 mikrotitrační destičky, s nástavcem 8 destiček. Časový spínač; 1 - 60 minut, nebo kontinuálně. Rozměry s nástavcem; max. 340 x 260 x 170 mm (š x h x v). Rozměry nástavce; max. 340 x 260 mm. Napájení; 220 - 240V, 50 Hz. |  |

Nástavec je součástí předmětu plnění.

Požadavky na servis:

Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje (PCR, třepačka) při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vady.

Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu, kterou uvede uchazeč v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3d této ZD).

Dodavatel bude poskytovat službu „Bezplatné telefonické podpory“.

# 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,983.471,- Kč, slovy jeden milion, devět set osmdesát tři tisíc, čtyři sta sedmdesát jedna korun českých bez DPH.  Předpokládanou hodnotu tvoří součet níže uvedených předpokládaných hodnot všech čtyř částí veřejné zakázky, a to:

VZ č. 1) Mikroskopy, maximální předpokládaná hodnota 330.579,- Kč bez DPH.

VZ č. 2) Autokláv s příslušenstvím, maximální předpokládaná hodnota 826.446,- Kč bez DPH.

VZ č. 3) Chladničky, mrazák, pračka, maximální předpokládaná hodnota 247.934,- Kč bez DPH.

VZ č. 4) Real time PCR s příslušenstvím, maximální předpokládaná hodnota 578.512,- Kč bez DPH.

# 4. Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 67 odst. 1 zákona.

# 5. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za realizaci dodávek a služeb, požadovaných zadavatelem pro část VZ č. 1, část VZ č. 2, část VZ č. 3 a pro část VZ č 4. Uchazeči uvedou takto zpracovanou nabídkovou cenu pro jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky na krycím listu, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace dle tabulky č. 1, uvedené níže:

|  | Nabídková cena bez DPH | DPH | Nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena |  |  |  |

Pro účely hodnocení bude v souladu s § 79 odst. 2 zákona použita nabídková cena včetně DPH (zadavatel není ve vztahu k plnění plátcem DPH).

Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč jak v návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 3a – 3d této ZD), tak v cenové nabídce na krycím listu (příloha č. 1 této ZD). Cena bude uvedena v Kč, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Takto nabídnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

# 7. Obchodní podmínky a platební podmínky

## 7.1 Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“).

Smlouva bude uzavřena s vítězným uchazečem. Tato zadávací dokumentace a kompletní nabídka vítězného uchazeče bude nedílnou přílohou smlouvy

Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění (plnou moc) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. V opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona.

## 7.2 Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů.

Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) uchazeče (dodavatele) nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit uchazeči fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury zadavateli.

## 7.3 Objektivní podmínky, za nichž je možno předkročit výši nabídkové ceny

Cenu předmětu zakázky v průběhu realizace dodávky je možné změnit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH. O změně ceny předmětu zakázky z důvodu uvedených výše v bodě 7.3 této zadávací dokumentace jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke kupní smlouvě.

# 8. Termín plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta

## 8.1 Termín plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je shodný pro všechny čtyři část veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá dodávku předmětu veřejné zakázky v co možná nejkratším termínu od podpisu smlouvy oběma stranami, nejpozději však do dvou měsíců od uzavření smlouvy.

## 8.2 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky.

# 9. Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je shodné pro všechny čtyři části veřejné zakázky.

Místem plnění je sídlo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně - Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních léčiv, Hudcova 56a, Brno, 621 00.

# 10. Vzorový text Kupní smlouvy

Vzorový text Kupní smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 3a – 3d.

Uchazeč je povinen přiložit jedno vyhotovení podepsané vzorové Kupní smlouvy s doplněnou výší nabídkové ceny a vyplněnými údaji týkajícími se zájemce k originálu své nabídky tak, aby vzorová Kupní smlouva tvořila nedílnou součást nabídky (listy musí být tedy pevně spojeny).

# 11. Požadavky na kvalifikaci uchazečů

Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení je splnění kvalifikace.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 zákona (viz odst. 11.1),

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona (viz odst. 11.2),

- doložení čestného prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) Zákona (viz odst. 11.3.),

- prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 zákona (viz odst. 11.4).

## 11.1 Základní kvalifikační předpoklady

### 11.1.1 Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:

a) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) 	který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v  němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) 	který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) 	který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) 	kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

### 11.1.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce způsobem dle § 53 odst. 3, a to předložením:

- prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu),

- prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu)

- potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení (čestné prohlášení ke spotřební dani je součástí Přílohy č. 2  Zadávací dokumentace),

- potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- čestného prohlášení o splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 11.1 (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace),

Je-li uchazečem právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Upozornění: Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů 11.1.1 písm. g) a h) není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

## 11.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 prokáže uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů příslušným dokladem předloženým v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## 11.3 Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 6 této ZD.

## 11.4 Technické kvalifikační předpoklady

### 11.4.1 Technické kvalifikační předpoklady pro část VZ č. 1 - Mikroskopy

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona pro část VZ č. 1 prokáže uchazeč, který předloží seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech, tj. dodávek obdobných laboratorních přístrojů – mikroskopů, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka mikroskopů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 400.000,- Kč bez DPH.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují.

### 11.4.2 Technické kvalifikační předpoklady pro část VZ č. 2 - Autokláv s příslušenstvím

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona pro část VZ č. 2 prokáže uchazeč, který předloží seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech, tj. dodávek obdobných laboratorních přístrojů – autoklávů s příslušenstvím, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka autoklávů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 800.000,- Kč bez DPH.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují.

### 11.4.3 Technické kvalifikační předpoklady pro část VZ č. 3 - Chladničky, mrazák, pračka

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona pro část VZ č. 3 prokáže uchazeč, který předloží seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech, přičemž zadavatel požaduje min. 2 referenční zakázky v oblasti dodávek obdobných laboratorních přístrojů – laboratorních chladniček nebo mrazniček a min. 1 referenční zakázky v oblasti dodávek praček, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním objemu minimálně 200.000,- Kč bez DPH u chladniček nebo mrazniček a minimálně 20.000,- Kč u praček.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují.

### 11.4.4 Technické kvalifikační předpoklady pro část VZ č. 4 - Real time PCR s příslušenstvím

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona pro část VZ č. 4 prokáže uchazeč, který předloží seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech, tj. dodávek obdobných laboratorních přístrojů – Real time PCR s příslušenstvím, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 500.000,- Kč bez DPH.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují.

# 11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem;

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.

Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jaká část této veřejné zakázky bude realizována subdodavatelsky – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu subdodavatelů na veřejné zakázce.

Ve smyslu § 147a odst. 5 zákona je dodavatel povinen předložit zadavateli po ukončení plnění v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

## 11.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, § 50 odst. 1 c) zákona a § 50 odst. 1 d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## 11.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

## 11.8 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

### 11.8.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Doklady a čestné prohlášení, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz odst. 11.1 ZD) a výpis z obchodního rejstříku (viz odst. 11.2 ZD) nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Primární doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (tj. doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

### 11.8.2 Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k takové změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace ve smyslu § 58 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 60 odst. 1 zákona důvodem pro vyloučení uchazeče.

# 12. Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek je shodný pro všechny čtyři části veřejné zakázky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena.

Nabídkové ceny uvede uchazeč v návrhu smlouvy (příloha č. 3a, 3b, 3c a 3d této ZD) a zároveň také řádně vyplněném krycím listu nabídky (příloha č. 1 této ZD).

Pro hodnocení celkové nabídkové ceny uvede uchazeč v nabídce cenu (bez DPH i včetně DPH), přičemž pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH.

Hodnotící komise provede celkové hodnocení nabídek tak, že seřadí podané nabídky podle nominální hodnoty nabídkové ceny od nejnižší ceny do nejvyšší.  Tímto způsobem bude vyhodnoceno a stanoveno pořadí jednotlivých nabídek.

# 13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

13.1	Součástí nabídky musí být čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona, které je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

13.2	V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat závazný návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zplnomocněnou osobou (včetně příslušné plné moci). Podpis uvedený pod smlouvou musí být identifikovatelný, to znamená, že pod řádkem s podpisem musí být uvedeno jméno a funkce osoby, která návrh smlouvy skutečně podepsala.	Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

13.3	Součástí nabídky musí být rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace požadované zadavatelem v bodu 11. této zadávací dokumentace.

13.4	Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

13.5	V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona obsahuje závazný návrh smlouvy ustanovení, kterým se dodavatel zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

13.6	Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů.

13.7	Způsob řazení jednotlivých obligatorně požadovaných částí nabídky bude v tomto pořadí:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD)

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 ZD)

- Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky (příloha č. 6 ZD)

- Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

- Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD)

- Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona (příloha č. 5 ZD)

- Návrh Kupní smlouvy včetně příloh (příloha č. 3 ZD)

13.8	Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci a všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii a jednou v elektronické podobě na CD.

- Zadavatel si vyhrazuje právo projednat a upravit předložené návrhy smluv podle obchodních zvyklostí zadavatele, zejména upravit předložené texty po formálně-právní stránce.

- Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy č. 4).

# 14. Přístup k zadávací dokumentaci

14.1	Zadávací dokumentaci si zájemci mohou po předchozí domluvě bezplatně vyzvednout na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice, nebo jim bude zaslána elektronicky e-mailem z adresy jana.dvorakova@cmud.cz. Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou rovnocenné. Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla rovněž zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html

14.2	Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči je určena Ing. Jana Dvořáková, e-mail: jana.dvorakova@cmud.cz, tel.: +420 466 651 312; fax: +420 246 013 342.

# 15. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

15.1	Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze písemně, a to na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.; Dašická 247, 530 03 Pardubice, nebo elektronicky e-mailem na adrese: jana.dvorakova@cmud.cz. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena ve smyslu § 49 odst. 1 nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tzn. do 19.10.2015.

15.2 	Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace.

15.3	Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

15.4		Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

15.5	Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky nepovažuje zadavatel prohlídku místa plnění zakázky za nutnou.

# 16. Forma a jednotný způsob podání nabídky

16.1	Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro každou část veřejné zakázky podal svoji nabídku uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení. V případě, že uchazeč podává nabídku pro více nebo všechny části, vloží nabídky pro jednotlivé části VZ uzavřené v menších obálkách, do jediné, větší obálky.

16.2	Nabídky budou zpracovány v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude na titulní straně označeno jako „ORIGINÁL“ a bude obsahovat všechny požadované doklady a prohlášení. Druhé vyhotovení bude označeno na titulní straně jako „KOPIE“ a bude přesnou a úplnou kopií originálu. Nabídka musí být dostatečně zabezpečena proti nežádoucí manipulaci.

16.3	Na první straně nabídky bude uchazečem vyplněný krycí list nabídky, včetně uvedené nabídkové ceny (příloha č. 1 ZD).

16.4	Součástí nabídky musí být závazný návrh smlouvy, zpracovaný uchazečem v intencích této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat (dle přílohy č. 3 této ZD).

- 16.5	Součástí nabídky musí být rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace požadované zadavatelem. Nesplnění výše uvedených požadavků by znamenalo vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

16.6	Nabídka a veškerá prohlášení, požadovaná v této zadávací dokumentaci zadavatelem budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony učinit.

16.7	Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

16.8	Součástí nabídky musí být mimo jiné čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona, jehož text je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Nepředložení tohoto prohlášení je považováno za podání neúplné nabídky a je důvodem k jejímu vyřazení z dalšího průběhu zadávacího řízení.

16.9	Nabídky je nutno podat v jediné obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, a zřetelně označené nápisem:

„Veřejná zakázka – USKVBL

Dodávka laboratorních přístrojů

– Neotevírat“

Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 a 7 zákona.

# 17. Podání nabídky

Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené zpětnou adresou a razítkem uchazeče a zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu:

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno – Medlánky

- nebo osobně do podatelny ústavu na stejné adrese (viz výše bod 17 této ZD).

# 18. Časová specifikace, lhůta pro podání nabídky

18.1	Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 10. 2015 v 15:00 hodin.

18.2	Při doručení nabídky je rozhodující pro termín odevzdání nabídky prezentační razítko podatelny Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

18.3	Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky.

18.4	Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, stanoví zadavatel v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona na 90 dnů ode dne podání nabídek.

# 19. Otevírání obálek s nabídkami

19.1	Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26.10. 2015 v 15:00 hodin v sídle zadavatele - zasedací místnost v přízemí ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek.

19.2	Otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni členové komise pro otevírání obálek a jeden zástupce každého uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

19.3	Hodnotící komise ustanovená v souladu se zákonem postupuje při otevírání obálek s nabídkami v souladu s ust. § 71 zákona. Postupně budou otevřeny obálky všech uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v pořadí, jak byly nabídky doručeny.

# 20. Ostatní ujednání

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

- Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

- Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona.

- Ve smyslu § 147a zákona je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

- Zadavatel a uchazeč se v záležitostech, které nejsou přímo upraveny v zadávací dokumentaci, řídí právními předpisy České republiky.

# 21. Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Přílohy č. 3a, 3b, 3c a 3d – Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení ve smyslu § 68 odst. 3 zákona

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční schopnosti dodavatele splnit

předmět veřejné zakázky

- V Brně, 8. 9. 2015

- …………………………………………………………..

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel ÚSKVBL

Příloha č. 1

- Krycí list nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

| 1. Veřejná zakázka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách |  |  |  |
| Název: | „Dodávka laboratorních přístrojů“ Část veřejné zakázky č. ……… (doplní uchazeč) |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| Zadavatel |  | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv |  |
| IČ: |  | 00019453 |  |
| Sídlo: |  | Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00 |  |
| 2.2. Uchazeč |  |  |  |
| Obchodní firma/jméno: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| celková Nabídková cena bez DPH v Kč. DPH v Kč celkem. celková Nabídková cena včetně DPH v Kč. |
| 3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby: |  |  |  |

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

Příloha č. 2

Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (vzor)

- Č e s t n é    p r o h l á š e n í

Prohlašuji, že níže uvedený uchazeč splňuje níže specifikované základní kvalifikační předpoklady, tj. že je uchazečem:

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v  němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

- V…………………………..  Dne: ……………………..

- ..…………………………………………..

- podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3a

Závazný návrh kupní smlouvy

(„Prodávající“) a („Kupující“) KUPNÍ SMLOUVA č. [__]

Tato kupní smlouva byla uzavřena dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) dne [__]  mezi:

- [__] („Prodávající“)

- a

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

- Se sídlem: Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00

- IČO: 00019453

- Zastoupený: Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc., ředitelem ÚSKVBL

- (dále jen „Kupující“),

Vzhledem k tomu, že Kupující vyhodnotil na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka laboratorních přístrojů“ část VZ č. 1 – Mikroskopy nabídku Prodávajícího jako nejvhodnější,

- se smluvní strany dohodly takto:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Kupujícímu [_2_] ks inverzního mikroskopu značky [__], typ [__] („Předmět prodeje“) a Kupující tento Předmět prodeje od Prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu.

  - Prodávající je zároveň povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a k užívání Předmětu prodeje, včetně:

  - návodu na obsluhu Předmětu prodeje;

  - návodů na obsluhu dalších samostatných zařízení umístěných v Předmětu prodeje;

  - potvrzení o proškolení a seznámení s obsluhou Předmětu prodeje přejímající osobou.

  - Technické a další specifikace, včetně příslušenství a vybavení Předmětu prodeje jsou uvedeny v příloze č. 1 – Popis Předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava této Kupní smlouvy.

- Kupní cena a způsob jejího uhrazení

  - Kupní cena za Předmět prodeje činí celkem [__] Kč bez DPH, tj. [__] Kč včetně DPH ve výši 21%.

  - Celkovou kupní cenu (tj. [__] Kč včetně DPH) uhradí Kupující Prodávajícímu jednorázově do 30 dnů po převzetí Předmětu prodeje v souladu s čl 3.1, a to bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Kupní smlouvy.

  - Výši celkové kupní ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li Kupující v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost Předmětu plnění, a to nad rámec stanovený v nabídce. Výši nabídkové ceny je dále možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této smlouvy. Za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští.

- Předání a převzetí Předmětu prodeje

  - Prodávající je povinen předat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději v [__] [__], nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k převzetí Předmětu prodeje minimálně 7 dní přede dnem plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Kupující není povinen převzít Předmět prodeje před dohodnutou dobou.

  - Pokud Kupující od Prodávajícího nepřevezme Předmět prodeje v dobu určenou v čl. 3.1 výše, je Prodávající povinen bezúplatně uchovat Předmět prodeje pro Kupujícího po dobu následujících 14 kalendářních dnů a písemně vyzvat Kupujícího k odběru Předmětu prodeje nejméně 7 dnů před stanovenou náhradní dobou. Kupující je oprávněn Předmět prodeje odebrat kdykoliv během stanovené náhradní doby v pracovních dnech od 6:00 do 14:00 hod. Termín odběru Předmětu prodeje oznámí Kupující Prodávajícímu nejméně 2 pracovní dny předem.

  - V případě prodlení dodávky Předmětu prodeje je Prodávající povinen splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek; viz příloha č. 2. Právo na náhradu vzniklé škody Kupujícího podle obecných právních předpisů není tímto dotčena. Vlastnické právo k Předmětu prodeje a nebezpečí škody na Předmětu prodeje přecházejí na Kupujícího dnem převzetí Předmětu prodeje od Prodávajícího.

- Vady Předmětu prodeje

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje v množství, jakosti a provedení odpovídající právním předpisům, této Kupní smlouvě a jejím přílohám. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu záruku za odebraný Předmět prodeje. Záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje bez faktických či právních vad.

  - Prodávající odpovídá za vady, které má Předmět prodeje v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Kupujícího, a to i v případě, že se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající zároveň odpovídá za vady, které vzniknou i po této době, je-li způsobena porušením povinností Prodávajícího.

  - U záruční odpovědnosti za vady a v případě nároků z vad Předmětu prodeje se postupuje dle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění a ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Jestliže má Předmět prodeje vady, za něž odpovídá Prodávající, je Prodávající povinen odstranit vadu Předmětu prodeje opravou. Není-li vada odstraněna Prodávajícím ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodatečnou slevu ve výši 10 % z kupní ceny dotčené části Předmětu prodeje.

  - Pokud Prodávající nemůže vadu Předmětu prodeje odstranit opravou, je Kupující oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit anebo umožní Prodávajícímu vadný Předmět prodeje v dohodnutém termínu nahradit jiným, resp. shodným předmětem prodeje, přičemž Prodávající zároveň poskytne Kupujícímu slevu na nový předmět prodeje ve výši 15 % z kupní ceny této části Předmětu prodeje.

  - Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

  - Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vad. Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu xxx (doplní uchazeč). Zhotovitel i objednatel při oznamování elektronickou formou považují za spolehlivé i oznámení bez certifikátu).

- Smluvní pokuta

  - Pokud Prodávající dodá Předmět prodeje s vadami, je povinen Kupujícímu splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek viz příloha č. 2.

  - Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu prodeje, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Nárok na náhradu škodu Kupujícího není tímto článkem dotčen.

- Ukončení Smlouvy

Kupující je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud:

  - Prodávající nesplní svůj závazek předat Kupujícímu Předmět prodeje ve stanoveném termínu;

  - prodávající dodá Kupujícímu Předmět prodeje s vadami, které znemožňují řádné užívání Předmětu prodeje;

  - v případě dle článku 4.6 výše;

  - v ostatních případech stanovených obecně závaznými právními předpisy;

  - odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu;

  - prodávající je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí kupní cenu za Předmět prodeje řádně a včas.

- Zvláštní ustanovení

  - Prodávající se zavazuje:

  - vybavit Kupujícího veškerou technickou dokumentací k Předmětu prodeje, včetně její průběžné aktualizace po celou dobu životnosti Předmětu prodeje;

  - průběžně seznamovat pracovníky určené Kupujícím s problematikou obsluhy a provozu předmětu prodeje.

  - Prodávající se zavazuje k bezplatnému zajištění likvidace Předmětu prodeje po skončení jeho životnosti obvyklým opotřebením a k úhradě nákladů spojených s touto likvidací.

  - Prodávající akceptuje, že ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je kupující povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

  - V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona prodávající zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

  - Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Kupní smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Práva a závazky vyplývající z této Kupní smlouvy se řídí právem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy tvoří její přílohy. Součástí příloh jsou rovněž Obchodní podmínky prodávajícího; v případě, rozporu mezi uvedenými Obchodními podmínkami a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka laboratorních přístrojů“ a kompletní nabídka zhotovitele jako vítězného uchazeče.

  - Pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů České republiky.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 smlouvy – Popis předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava

Příloha č. 2 smlouvy – Záruční a servisní podmínky (dle bodu 2.3.1 zadávací dokumentace - Požadavky na servis)

| V [__] dne [__] | V [__] dne [__] |
| --- | --- |
| _________________________ za Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel | ____________________________________ za zhotovitele [__] (jméno, titul, funkce) |

Příloha č. 3b

Závazný návrh kupní smlouvy

(„Prodávající“) a („Kupující“) KUPNÍ SMLOUVA č. [__]

Tato kupní smlouva byla uzavřena dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) dne [__]  mezi:

- [__] („Prodávající“)

- a

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

- Se sídlem: Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00

- IČO: 00019453

- Zastoupený: Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc., ředitelem ÚSKVBL

- (dále jen „Kupující“),

Vzhledem k tomu, že Kupující vyhodnotil na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka laboratorních přístrojů“ část VZ č. 2 – Autokláv s příslušenstvím nabídku Prodávajícího jako nejvhodnější,

- se smluvní strany dohodly takto:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Kupujícímu [_1_] ks autoklávu s příslušenstvím značky [__], typ [__] („Předmět prodeje“) a Kupující tento Předmět prodeje od Prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu.

  - Prodávající je zároveň povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a k užívání Předmětu prodeje, včetně:

  - návodu na obsluhu Předmětu prodeje;

  - návodů na obsluhu dalších samostatných zařízení umístěných v Předmětu prodeje;

  - potvrzení o proškolení a seznámení s obsluhou Předmětu prodeje přejímající osobou.

  - Technické a další specifikace, včetně příslušenství a vybavení Předmětu prodeje jsou uvedeny v příloze č. 1 – Popis Předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava této Kupní smlouvy.

- Kupní cena a způsob jejího uhrazení

  - Kupní cena za Předmět prodeje činí celkem [__] Kč bez DPH, tj. [__] Kč včetně DPH ve výši 21%.

  - Celkovou kupní cenu (tj. [__] Kč včetně DPH) uhradí Kupující Prodávajícímu jednorázově do 30 dnů po převzetí Předmětu prodeje v souladu s čl 3.1, a to bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Kupní smlouvy.

  - Výši celkové kupní ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li Kupující v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost Předmětu plnění, a to nad rámec stanovený v nabídce. Výši nabídkové ceny je dále možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této smlouvy. Za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští.

- Předání a převzetí Předmětu prodeje

  - Prodávající je povinen předat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději v [__] [__], nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k převzetí Předmětu prodeje minimálně 7 dní přede dnem plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Kupující není povinen převzít Předmět prodeje před dohodnutou dobou.

  - Pokud Kupující od Prodávajícího nepřevezme Předmět prodeje v dobu určenou v čl. 3.1 výše, je Prodávající povinen bezúplatně uchovat Předmět prodeje pro Kupujícího po dobu následujících 14 kalendářních dnů a písemně vyzvat Kupujícího k odběru Předmětu prodeje nejméně 7 dnů před stanovenou náhradní dobou. Kupující je oprávněn Předmět prodeje odebrat kdykoliv během stanovené náhradní doby v pracovních dnech od 6:00 do 14:00 hod. Termín odběru Předmětu prodeje oznámí Kupující Prodávajícímu nejméně 2 pracovní dny předem.

  - V případě prodlení dodávky Předmětu prodeje je Prodávající povinen splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek; viz příloha č. 2. Právo na náhradu vzniklé škody Kupujícího podle obecných právních předpisů není tímto dotčena. Vlastnické právo k Předmětu prodeje a nebezpečí škody na Předmětu prodeje přecházejí na Kupujícího dnem převzetí Předmětu prodeje od Prodávajícího.

- Vady Předmětu prodeje

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje v množství, jakosti a provedení odpovídající právním předpisům, této Kupní smlouvě a jejím přílohám. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu záruku za odebraný Předmět prodeje. Záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje bez faktických či právních vad.

  - Prodávající odpovídá za vady, které má Předmět prodeje v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Kupujícího, a to i v případě, že se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající zároveň odpovídá za vady, které vzniknou i po této době, je-li způsobena porušením povinností Prodávajícího.

  - U záruční odpovědnosti za vady a v případě nároků z vad Předmětu prodeje se postupuje dle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění a ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Jestliže má Předmět prodeje vady, za něž odpovídá Prodávající, je Prodávající povinen odstranit vadu Předmětu prodeje opravou. Není-li vada odstraněna Prodávajícím ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodatečnou slevu ve výši 10 % z kupní ceny dotčené části Předmětu prodeje.

  - Pokud Prodávající nemůže vadu Předmětu prodeje odstranit opravou, je Kupující oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit anebo umožní Prodávajícímu vadný Předmět prodeje v dohodnutém termínu nahradit jiným, resp. shodným předmětem prodeje, přičemž Prodávající zároveň poskytne Kupujícímu slevu na nový předmět prodeje ve výši 15 % z kupní ceny této části Předmětu prodeje.

  - Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

  - Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vad. Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu xxx (doplní uchazeč). Zhotovitel i objednatel při oznamování elektronickou formou považují za spolehlivé i oznámení bez certifikátu).

- Smluvní pokuta

  - Pokud Prodávající dodá Předmět prodeje s vadami, je povinen Kupujícímu splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek viz příloha č. 2.

  - Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu prodeje, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Nárok na náhradu škodu Kupujícího není tímto článkem dotčen.

- Ukončení Smlouvy

Kupující je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud:

  - Prodávající nesplní svůj závazek předat Kupujícímu Předmět prodeje ve stanoveném termínu;

  - prodávající dodá Kupujícímu Předmět prodeje s vadami, které znemožňují řádné užívání Předmětu prodeje;

  - v případě dle článku 4.6 výše;

  - v ostatních případech stanovených obecně závaznými právními předpisy;

  - odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu;

  - prodávající je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí kupní cenu za Předmět prodeje řádně a včas.

- Zvláštní ustanovení

  - Prodávající se zavazuje:

  - vybavit Kupujícího veškerou technickou dokumentací k Předmětu prodeje, včetně její průběžné aktualizace po celou dobu životnosti Předmětu prodeje;

  - průběžně seznamovat pracovníky určené Kupujícím s problematikou obsluhy a provozu předmětu prodeje.

  - Prodávající se zavazuje k bezplatnému zajištění likvidace Předmětu prodeje po skončení jeho životnosti obvyklým opotřebením a k úhradě nákladů spojených s touto likvidací.

  - Prodávající akceptuje, že ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je kupující povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

  - V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona prodávající zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

  - Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Kupní smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Práva a závazky vyplývající z této Kupní smlouvy se řídí právem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy tvoří její přílohy. Součástí příloh jsou rovněž Obchodní podmínky prodávajícího; v případě, rozporu mezi uvedenými Obchodními podmínkami a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka laboratorních přístrojů“ a kompletní nabídka zhotovitele jako vítězného uchazeče.

  - Pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů České republiky.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 smlouvy – Popis předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava

Příloha č. 2 smlouvy – Záruční a servisní podmínky (dle bodu 2.3.2 zadávací dokumentace - Požadavky na servis)

| V [__] dne [__] | V [__] dne [__] |
| --- | --- |
| _________________________ za Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel | ____________________________________ za zhotovitele [__] (jméno, titul, funkce) |

Příloha č. 3c

Závazný návrh kupní smlouvy

(„Prodávající“) a („Kupující“) KUPNÍ SMLOUVA č. [__]

Tato kupní smlouva byla uzavřena dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) dne [__]  mezi:

- [__] („Prodávající“)

- a

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

- Se sídlem: Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00

- IČO: 00019453

- Zastoupený: Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc., ředitelem ÚSKVBL

- (dále jen „Kupující“),

Vzhledem k tomu, že Kupující vyhodnotil na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka laboratorních přístrojů“ část VZ č. 3 – Chladničky, mrazák, pračka nabídku Prodávajícího jako nejvhodnější,

- se smluvní strany dohodly takto:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Kupujícímu [_1_] ks laboratorní chladničky značky [__], typ [__],[_2_] ks kombinované chladničky značky [__], typ [__], [_1_] ks laboratorní mrazničky značky [__], typ [__] a [_1_] ks pračky značky [__], typ [__] („Předmět prodeje“) a Kupující tento Předmět prodeje od Prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu.

  - Prodávající je zároveň povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a k užívání Předmětu prodeje, včetně:

  - návodu na obsluhu Předmětu prodeje;

  - návodů na obsluhu dalších samostatných zařízení umístěných v Předmětu prodeje;

  - potvrzení o proškolení a seznámení s obsluhou Předmětu prodeje přejímající osobou.

  - Technické a další specifikace, včetně příslušenství a vybavení Předmětu prodeje jsou uvedeny v příloze č. 1 – Popis Předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava této Kupní smlouvy.

- Kupní cena a způsob jejího uhrazení

  - Kupní cena za Předmět prodeje činí celkem [__] Kč bez DPH, tj. [__] Kč včetně DPH ve výši 21%.

  - Celkovou kupní cenu (tj. [__] Kč včetně DPH) uhradí Kupující Prodávajícímu jednorázově do 30 dnů po převzetí Předmětu prodeje v souladu s čl 3.1, a to bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Kupní smlouvy.

  - Výši celkové kupní ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li Kupující v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost Předmětu plnění, a to nad rámec stanovený v nabídce. Výši nabídkové ceny je dále možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této smlouvy. Za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští.

- Předání a převzetí Předmětu prodeje

  - Prodávající je povinen předat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději v [__] [__], nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k převzetí Předmětu prodeje minimálně 7 dní přede dnem plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Kupující není povinen převzít Předmět prodeje před dohodnutou dobou.

  - Pokud Kupující od Prodávajícího nepřevezme Předmět prodeje v dobu určenou v čl. 3.1 výše, je Prodávající povinen bezúplatně uchovat Předmět prodeje pro Kupujícího po dobu následujících 14 kalendářních dnů a písemně vyzvat Kupujícího k odběru Předmětu prodeje nejméně 7 dnů před stanovenou náhradní dobou. Kupující je oprávněn Předmět prodeje odebrat kdykoliv během stanovené náhradní doby v pracovních dnech od 6:00 do 14:00 hod. Termín odběru Předmětu prodeje oznámí Kupující Prodávajícímu nejméně 2 pracovní dny předem.

  - V případě prodlení dodávky Předmětu prodeje je Prodávající povinen splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek; viz příloha č. 2. Právo na náhradu vzniklé škody Kupujícího podle obecných právních předpisů není tímto dotčena. Vlastnické právo k Předmětu prodeje a nebezpečí škody na Předmětu prodeje přecházejí na Kupujícího dnem převzetí Předmětu prodeje od Prodávajícího.

- Vady Předmětu prodeje

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje v množství, jakosti a provedení odpovídající právním předpisům, této Kupní smlouvě a jejím přílohám. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu záruku za odebraný Předmět prodeje. Záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje bez faktických či právních vad.

  - Prodávající odpovídá za vady, které má Předmět prodeje v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Kupujícího, a to i v případě, že se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající zároveň odpovídá za vady, které vzniknou i po této době, je-li způsobena porušením povinností Prodávajícího.

  - U záruční odpovědnosti za vady a v případě nároků z vad Předmětu prodeje se postupuje dle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění a ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Jestliže má Předmět prodeje vady, za něž odpovídá Prodávající, je Prodávající povinen odstranit vadu Předmětu prodeje opravou. Není-li vada odstraněna Prodávajícím ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodatečnou slevu ve výši 10 % z kupní ceny dotčené části Předmětu prodeje.

  - Pokud Prodávající nemůže vadu Předmětu prodeje odstranit opravou, je Kupující oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit anebo umožní Prodávajícímu vadný Předmět prodeje v dohodnutém termínu nahradit jiným, resp. shodným předmětem prodeje, přičemž Prodávající zároveň poskytne Kupujícímu slevu na nový předmět prodeje ve výši 15 % z kupní ceny této části Předmětu prodeje.

  - Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vad. Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu xxx (doplní uchazeč). Zhotovitel i objednatel při oznamování elektronickou formou považují za spolehlivé i oznámení bez certifikátu).

- Smluvní pokuta

  - Pokud Prodávající dodá Předmět prodeje s vadami, je povinen Kupujícímu splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek viz příloha č. 2.

  - Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu prodeje, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Nárok na náhradu škodu Kupujícího není tímto článkem dotčen.

- Ukončení Smlouvy

Kupující je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud:

  - Prodávající nesplní svůj závazek předat Kupujícímu Předmět prodeje ve stanoveném termínu;

  - prodávající dodá Kupujícímu Předmět prodeje s vadami, které znemožňují řádné užívání Předmětu prodeje;

  - v případě dle článku 4.6 výše;

  - v ostatních případech stanovených obecně závaznými právními předpisy;

  - odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu;

  - prodávající je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí kupní cenu za Předmět prodeje řádně a včas.

- Zvláštní ustanovení

  - Prodávající se zavazuje vybavit Kupujícího veškerou technickou dokumentací k Předmětu prodeje.

  - Prodávající se zavazuje k bezplatnému zajištění likvidace Předmětu prodeje po skončení jeho životnosti obvyklým opotřebením a k úhradě nákladů spojených s touto likvidací.

  - Prodávající akceptuje, že ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je kupující povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

  - V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona prodávající zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

  - Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Kupní smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Práva a závazky vyplývající z této Kupní smlouvy se řídí právem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy tvoří její přílohy. Součástí příloh jsou rovněž Obchodní podmínky prodávajícího; v případě, rozporu mezi uvedenými Obchodními podmínkami a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka laboratorních přístrojů“ a kompletní nabídka zhotovitele jako vítězného uchazeče.

  - Pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů České republiky.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 smlouvy – Popis předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava

Příloha č. 2 smlouvy – Záruční a servisní podmínky

| V [__] dne [__] | V [__] dne [__] |
| --- | --- |
| _________________________ za Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel | ____________________________________ za zhotovitele [__] (jméno, titul, funkce) |

Příloha č. 3d

Závazný návrh kupní smlouvy

(„Prodávající“) a („Kupující“) KUPNÍ SMLOUVA č. [__]

Tato kupní smlouva byla uzavřena dle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) dne [__]  mezi:

- [__] („Prodávající“)

- a

- Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

- Se sídlem: Hudcova 56a; Brno-Medlánky, PSČ: 621 00

- IČO: 00019453

- Zastoupený: Prof. MVDr. Alfredem Herou, CSc., ředitelem ÚSKVBL

- (dále jen „Kupující“),

Vzhledem k tomu, že Kupující vyhodnotil na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka laboratorních přístrojů“ část VZ č. 4 – Real time PCR s příslušenstvím nabídku Prodávajícího jako nejvhodnější,

- se smluvní strany dohodly takto:

- Předmět smlouvy

  - Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Kupujícímu [_1_] ks Real time PCR s příslušenstvím značky [__], typ [__] a [_1_] ks laboratorní třepačky na mikrotitrační destičky značky [__], typ [__] („Předmět prodeje“) a Kupující tento Předmět prodeje od Prodávajícího kupuje a zavazuje se za něj zaplatit kupní cenu.

  - Prodávající je zároveň povinen předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí a k užívání Předmětu prodeje, včetně:

  - návodů na obsluhu dalších samostatných zařízení umístěných v Předmětu prodeje;

  - potvrzení o proškolení a seznámení s obsluhou Předmětu prodeje přejímající osobou.

  - Technické a další specifikace, včetně příslušenství a vybavení Předmětu prodeje jsou uvedeny v příloze č. 1 – Popis Předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava této Kupní smlouvy.

- Kupní cena a způsob jejího uhrazení

  - Kupní cena za Předmět prodeje činí celkem [__] Kč bez DPH, tj. [__] Kč včetně DPH ve výši 21%.

  - Celkovou kupní cenu (tj. [__] Kč včetně DPH) uhradí Kupující Prodávajícímu jednorázově do 30 dnů po převzetí Předmětu prodeje v souladu s čl 3.1, a to bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Kupní smlouvy.

  - Výši celkové kupní ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li Kupující v průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na vybavenost Předmětu plnění, a to nad rámec stanovený v nabídce. Výši nabídkové ceny je dále možné překročit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro dodávky, které jsou předmětem plnění této smlouvy. Za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští.

- Předání a převzetí Předmětu prodeje

  - Prodávající je povinen předat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději v [__] [__], nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Prodávající je povinen písemně vyzvat Kupujícího k převzetí Předmětu prodeje minimálně 7 dní přede dnem plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Kupující není povinen převzít Předmět prodeje před dohodnutou dobou.

  - Pokud Kupující od Prodávajícího nepřevezme Předmět prodeje v dobu určenou v čl. 3.1 výše, je Prodávající povinen bezúplatně uchovat Předmět prodeje pro Kupujícího po dobu následujících 14 kalendářních dnů a písemně vyzvat Kupujícího k odběru Předmětu prodeje nejméně 7 dnů před stanovenou náhradní dobou. Kupující je oprávněn Předmět prodeje odebrat kdykoliv během stanovené náhradní doby v pracovních dnech od 6:00 do 14:00 hod. Termín odběru Předmětu prodeje oznámí Kupující Prodávajícímu nejméně 2 pracovní dny předem.

  - V případě prodlení dodávky Předmětu prodeje je Prodávající povinen splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek; viz příloha č. 2. Právo na náhradu vzniklé škody Kupujícího podle obecných právních předpisů není tímto dotčena. Vlastnické právo k Předmětu prodeje a nebezpečí škody na Předmětu prodeje přecházejí na Kupujícího dnem převzetí Předmětu prodeje od Prodávajícího.

- Vady Předmětu prodeje

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje v množství, jakosti a provedení odpovídající právním předpisům, této Kupní smlouvě a jejím přílohám. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu záruku za odebraný Předmět prodeje. Záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje bez faktických či právních vad.

  - Prodávající odpovídá za vady, které má Předmět prodeje v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje na Kupujícího, a to i v případě, že se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající zároveň odpovídá za vady, které vzniknou i po této době, je-li způsobena porušením povinností Prodávajícího.

  - U záruční odpovědnosti za vady a v případě nároků z vad Předmětu prodeje se postupuje dle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění a ve lhůtách uvedených v příloze č. 2 této Kupní smlouvy.

  - Jestliže má Předmět prodeje vady, za něž odpovídá Prodávající, je Prodávající povinen odstranit vadu Předmětu prodeje opravou. Není-li vada odstraněna Prodávajícím ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodatečnou slevu ve výši 10 % z kupní ceny dotčené části Předmětu prodeje.

  - Pokud Prodávající nemůže vadu Předmětu prodeje odstranit opravou, je Kupující oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit anebo umožní Prodávajícímu vadný Předmět prodeje v dohodnutém termínu nahradit jiným, resp. shodným předmětem prodeje, přičemž Prodávající zároveň poskytne Kupujícímu slevu na nový předmět prodeje ve výši 15 % z kupní ceny této části Předmětu prodeje.

  - Po dobu trvání záruky dodavatel garantuje zdarma dopravu přístroje při zjištění vady, a dále také práci a náhradní díly při opravách přístroje.

  - Dodavatel se zavazuje, při zjištění vady přístroje, reagovat na oznámení zjištěné vady do 24 hodin a provést servisní zásah do 48 hodin od oznámení zjištěné vad. Oznámení zjištěné vady učiní objednatel elektronickou formou na emailovou adresu xxx (doplní uchazeč). Zhotovitel i objednatel při oznamování elektronickou formou považují za spolehlivé i oznámení bez certifikátu).

- Smluvní pokuta

  - Pokud Prodávající dodá Předmět prodeje s vadami, je povinen Kupujícímu splnit sankční ustanovení včetně případné sankční pokuty dle záručních podmínek viz příloha č. 2.

  - Je-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu prodeje, je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Nárok na náhradu škodu Kupujícího není tímto článkem dotčen.

- Ukončení Smlouvy

Kupující je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud:

  - Prodávající nesplní svůj závazek předat Kupujícímu Předmět prodeje ve stanoveném termínu;

  - prodávající dodá Kupujícímu Předmět prodeje s vadami, které znemožňují řádné užívání Předmětu prodeje;

  - v případě dle článku 4.6 výše;

  - v ostatních případech stanovených obecně závaznými právními předpisy;

  - odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu;

  - prodávající je oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí kupní cenu za Předmět prodeje řádně a včas.

- Zvláštní ustanovení

  - Prodávající se zavazuje:

  - vybavit Kupujícího veškerou technickou dokumentací k Předmětu prodeje , včetně její průběžné aktualizace po celou dobu životnosti Předmětu prodeje;

  - průběžně seznamovat pracovníky určené Kupujícím s problematikou obsluhy a provozu předmětu prodeje.

  - Prodávající se zavazuje k bezplatnému zajištění likvidace Předmětu prodeje po skončení jeho životnosti obvyklým opotřebením a k úhradě nákladů spojených s touto likvidací.

  - Prodávající akceptuje, že ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je kupující povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

  - V souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona prodávající zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny této veřejné zakázky.

  - Pokud je takový subdodavatel akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií takového dodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Kupní smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Práva a závazky vyplývající z této Kupní smlouvy se řídí právem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy tvoří její přílohy. Součástí příloh jsou rovněž Obchodní podmínky prodávajícího; v případě, rozporu mezi uvedenými Obchodními podmínkami a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

  - Nedílnou součástí této Kupní smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka laboratorních přístrojů“ a kompletní nabídka zhotovitele jako vítězného uchazeče.

  - Pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů České republiky.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 smlouvy – Popis předmětu prodeje, jeho standardní a zvláštní výbava

Příloha č. 2 smlouvy – Záruční a servisní podmínky (dle bodu 2.3.4 zadávací dokumentace - Požadavky na servis)

| V [__] dne [__] | V [__] dne [__] |
| --- | --- |
| _________________________ za Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel | ____________________________________ za zhotovitele [__] (jméno, titul, funkce) |

Příloha č. 4

- Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

Č e s t n é    p r o h l á š e n í

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku jsem vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

Dále prohlašuji místopřísežně, že:

- veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

- Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 5

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Místopřísežně prohlašuji, že:

  - *  nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

a) * (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich seznam),

uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:

………………………………………..

………………………………………..  (doplní uchazeč)

  - ** nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,

** uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:

………………………………………..

………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností)

  - jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

**  uchazeč vyplní body a), b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti

Příloha č. 6

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Místopřísežně prohlašuji, že jsem jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky „Dodávka laboratorních přístrojů“; dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly moji ekonomickou a finanční způsobilost splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil správního deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- V …………………………

- Dne: ……………………..

………………..…………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče