## Objekty-přehled
Část 4
Přehled objektů
Sídlo | Adresa | Údaje
|  | Užitná plocha | Obestavěný prostor | Počet podlaží NP+PP
|  | m2 | m3
Liberec | U Nisy 745/6a | 1 687,30 | 8291.25 | 2+1
Ústí nad Labem | Masarykova 19/275 | 2567,68 | 10 312,00 | 5+0

## Objekty-zakl.data
Část 4
Ministerstvo zemědělství |  | Základní dotazník objektu |  |  | Sp. List
Název - instituce |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Majitel objektu (objektů) |  | Česká republika
Adresa |  | U Nisy 745/6a, 460 02 Liberec
Charakter uživání budovy |  | administrativní budova
Počet lidí v budově |  | 58
Rok dokončení objektu (domu) - prvni kolaudace |  |  |  | 1929
Rok rekolaudace
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle přriložené specifikace) |  |  |  | viz příloha č. 1
Základní údaje
1 | Poloha objektu |  | 6 | Rozměry objektu | m
1.1 | Samostatný | ano | 6.1 | Déka | 33.5
1.2 | V bloku domů |  | 6.2 | Šířka | 16.5
1.3 | Rohový |  | 6.3 | Výška | 15
1.4 | Řadový |  | 6.4 | Světlá výška typ. NP | 0
2 | Konstrukční systém |  | 7 | Podlaží
2.1 | Dřevěný |  | 7.1 | Počet podzemních podlaží | 1
2.2 | Kamenný |  | 7.2 | Počet nadzemních podlaží | 2
2.3 | Cihlolvý |  | 7.3 | Podkroví částečné | ano
2.4 | Smišený (kamený, cihlový) | ano | 7.4
2.5 | Panelový |  | 8 | Obestavěný prostor | m3
2.6 | 0celový sendvič |  | 8.1 | Podzemní část | 1105.5
2.7 | Skelet železobeton |  | 8.2 | Nadzemní část | 5527.5
2.8 | Skelet ocelový |  | 8.3 | Střecha | 1658.25
2.9 | Skelet kombinovaný |  | 8.4 | OP celkem cca | 8291.25
3 | Krov, střecha |  | 9 | Užitná plocha | m2
3.1 | Krov dřevěný | ano | 9.1 | 1.PP | 491.4
3.2 | Krov železobeton |  | 9.2 | 1 NP | 352.8
3.3 | Krov ocelový |  | 9.3 | 2 NP | 422.4
3.4 | Střecha plochá jednoplášťová |  | 9.4 | 3 NP | 420.7
3.5 | Střecha plochá dvouplášťová |  | 9.5 | 4 NP
3.6 | Střecha - plálená nebo bet. taška |  | 9.6 | 5.NP
3.7 | Střecha oplechovaná ( půdička) | ano cca 1/10 | 9.7 | 6.NP
3.8 |  |  | 9.8 | 7.NP
3.9 |  |  |  |  | 1 687,30
4 | Nezastavěný pozemek | m2 | 10 | Doplňkové objekty, přípojky
4.1 | č.k 3993/1 | 422 | 10.1 | Opěrné zdi
4.2 | č.k 3993/2 | 359 | 10.2 | Schodidště (na půdní plochy) | ano
4.3 | č.k |  | 10.3 | Oplocení - druh | litinová tyčovina
4.4 | č.k |  | 10.4 | Hlavní domovní vedení AYKY
4.5 | č.k |  | 10.5 | Přípojka plynu DJ/Js | ano
|  |  | 10.6 | Přípojka vodovod DJ/Js | ano
5 | Zpevněné plochy | m2 | 10.7 | Přípojka na kanalizaci DJ/Js | trativod ze septiku
5.1 | Chodník dlážděný |  | 10.8 | Přípojka na topení (voda, pára)
5.2 | Chodník asfaltový | 117.5 | 10.9 | ČOV
5.3 | Chodník betonový |  | 11 | Hlavní uzávěr plynu - umístěn | podzemní podlažní chodba
5.4 | Chodník neupravený
5.5 | Komunikace dlážděná - průjezd |  | 12 | Hlavni uzávěr vody - umístěn | podzemní podlažní kancelář
5.6 | Komunikace asfaltová
5.7 | Komunikace betonová |  | 13 | Hlavn í uzávěr páry - umístěn
5.8 | Komunikace neupravená
5.9 | Jiné zpevněné plochy - dvůr … | 789 | 14 | Hlavní uzávěr topení - horká voda | podzemní podlažní strojovna
| Provozní podmínky |  |  | Provozní doba
A | Charakter objektu dle využití |  |  | Pracovní dny | Víkend
A.1 | Administrativní budova | ano |  | po - čt 6:00-19:00, pá 6:00 - 18:00 | -
A.2 | Archiv, sklad
A.3 | Jiný
A.4 | Byty
A.5 | Obchod
Jedná se o samostatně stojící budovu v centru Liberce. Budova je 3 podlažní (suterén, přízemí, 1. a 2. patro). Parkování zajištěno ve dvoře budovy, vstup a vjezd umožněn na dálkové ovládání nebo klíček. Ze dvora do 2.patra vede požární schodiště, do jiných patek vstup není možný.
Ministerstvo zemědělství |  | Základní dotazník objektu |  |  | Sp. List
Název - instituce |  | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Majitel objektu (objektů) |  | Česká republika
Adresa |  | Masarykova 19/275, 400 10 Ústí nad Labem
Charakter uživání budovy |  | Administrativní budova
Počet lidí v budově |  | 95
Rok dokončení objektu (domu) - prvni kolaudace |  |  |  | červen 1980
Rok rekolaudace |  |  |  | x
Rok, kdy byly na objektu prováděny důležité opravy (dle přriložené specifikace) |  |  |  | srpen 2007 - výměna oken za plastová,
přiložené specifikace) |  |  |  | 2009 - zateplení fasády,
2011 - rekonstrukce části výměníku
1 | Poloha objektu |  | 6 | Rozměry objektu | m
1.1 | Samostatný | ano | 6.1 | Déka | 46
1.2 | V bloku domů | x | 6.2 | Šířka | 19
1.3 | Rohový | x | 6.3 | Výška | 17
1.4 | Řadový | x | 6.4 | Světlá výška typ. NP | 3
2 | Konstrukční systém |  | 7 | Podlaží
2.1 | Dřevěný | x | 7.1 | Počet podzemních podlaží | x
2.2 | Kamenný | x | 7.2 | Počet nadzemních podlaží | 5
2.3 | Cihlový | ano | 7.3 | Podkroví částečné | x
2.4 | Smišený (kamený, cihlový) | x | 7.4
2.5 | Panelový | x | 8 | Obestavěný prostor | m3
2.6 | 0celový sendvič | x | 8.1 | Podzemní část | x
2.7 | Skelet železobeton | x | 8.2 | Nadzemní část | 10312
2.8 | Skelet ocelový | x | 8.3 | Střecha | x
2.9 | Skelet kombinovaný | ano | 8.4 | OP celkem cca | 10 312,00
3 | Krov, střecha |  | 9 | Užitná plocha | m2
3.1 | Krov dřevěný | x | 9.1 | 1.PP | x
3.2 | Krov železobeton | x | 9.2 | 1 NP | 734.29
3.3 | Krov ocelový | x | 9.3 | 2 NP | 574.32
3.4 | Střecha plochá jednoplášťová | x | 9.4 | 3 NP | 425.57
3.5 | Střecha plochá dvouplášťová | ano | 9.5 | 4 NP | 425.58
3.6 | Střecha - plálená nebo bet. taška | x | 9.6 | 5.NP | 407.92
3.7 | Střecha oplechovaná ( půdička) | x | 9.7 | 6.NP | x
3.8 |  |  | 9.8 | 7.NP | x
3.9 |  |  |  |  | 2567,68
4 | Nezastavěný pozemek | m2 | 10 | Doplňkové objekty, přípojky
4.1 | č.k 538/1 | 558 | 10.1 | Opěrné zdi | ano
4.2 | č.k 538/4 | 950 | 10.2 | Schodidště (na půdní plochy) | x
4.3 | č.k 538/5 | 181 | 10.3 | Oplocení - druh | x
4.4 | č.k 538/6 | 3 | 10.4 | Hlavní domovní vedení AYKY | 3x120+70 mm
4.5 | č.k 543/3 | 3 | 10.5 | Přípojka plynu DJ/Js | x
|  |  | 10.6 | Přípojka vodovod DJ/Js | ano/Js 100
5 | Zpevněné plochy | m2 | 10.7 | Přípojka na kanalizaci DJ/Js | ano
5.1 | Chodník dlážděný | x | 10.8 | Přípojka na topení (voda, pára) | ano/pára
5.2 | Chodník asfaltový | 25 | 10.9 | ČOV | x
5.3 | Chodník betonový | x | 11 | Hlavní uzávěr plynu - umístěn | x
5.4 | Chodník neupravený | x
5.5 | Komunikace dlážděná - průjezd | x | 12 | Hlavni uzávěr vody - umístěn | u vrátnice
5.6 | Komunikace asfaltová | 700
5.7 | Komunikace betonová | 163 | 13 | Hlavn í uzávěr páry - umístěn | výměn.stanice
5.8 | Komunikace neupravená | 0 |  |  | v budově
5.9 | Jiné zpevněné plochy - dvůr … | 0 | 14 | Hlavní uzávěr topení - horká voda | x
| Provozní podmínky |  |  | Provozní doba
A | Charakter objektu dle využití |  |  | Pracovní dny | Víkend
A.1 | Administrativní budova | ano |  | 6:00 - 18:00 (12 hod./den) | -
A.2 | Archiv, sklad | x
A.3 | Jiný | x
A.4 | Byty | x
A.5 | Obchod | x