## Přehled nákladů
D. REKAPITULACE NÁKLADŮ
Náklady uvedené v Kč bez DPH.
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
Hlava II. | Technologická část
PS 01 - Technologická část strojní
Realizační dokumentace strojní části
DPS 01.1 Soustrojí TG1
- demontáž stávajícího zařízení
- přívodní potrubí
- turbína
- generátor
DPS 01.2 Soustrojí TG2
- demontáž stávajícího zařízení
- přívodní potrubí
- turbína
- generátor
DPS 01.3 Soustrojí TG3
- přívodní potrubí
- turbína
- generátor
DPS 01.4 Společná zařízení
- uzávěry asanačních výpustí (klapka, nožové šoupátko)
- hydraulický agregát
- stávající zařízení (nátěry)
PS 02 - Technologická část elektro
Realizační dokumentace elektro části
DPS 02.1 Provozní rozvod silnoproudu
- Rozvaděč RH
- Rozvaděč RG
- Rozvaděč dispečerského systému
- Propojovací kabeláž nn a mn
- Kabelové trasy
- Ochranné pospojování
- Demontáž stávajícího elektrotechnologického zařízení
DPS 02.2 Řídící systém
- Rozvaděč DT
- HW řídícího uzlu MVE
- SW řídícího uzlu MVE
- Komunikační prostředky pro propoj do domku hrázného
- Aplikace pro vizualizaci v PC v domku hrázného
Hlava III. | Stavební práce
Realizační dokumentace stavební části
SO 01 - Stavební úpravy
Hlava VI. | Náklady obdobné VRN - zařízení staveniště
Hlava VII. | Ostatní náklady
Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu
Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu
Zpracování, projednání a schválení plánu BOZP
Dokumentace skutečného provedení
Zpracování provozního řádu, návodů a zaškolení obsluhy
Komplexní zkoušky
Odvoz demontovaného zařízení do skladu objednatele
Inženýrská činnost - zajištění vydání povolení o změně stavby před dokončením
Cena celkem bez DPH:
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH
Cena v Kč bez DPH:
Servisní náklady
Záruční servis na dobu provozu MVE - 60 měsíců
Kompletní servis a potřebné náhradní díly, náplně atp. na dobu provozu MVE v délce trvání 10 let