## Krycí list
Výkaz výměr
Akce : NZM, Praha 7 - expozice "Myslivost"
Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Rekapitulace | Datum : prosinec 2015
Cena celkem bez DPH
Dodávka a montáž interiéru expozice | 0
Dodávka a instalace AV techniky | 0
Dodávka a instalace osvětlení | 0
Vzduchotechnika | 0
Stavební část | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0

## Interiér
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: Národní zemědělské muzeum, Praha 7
|  |  | EXPOZICE "MYSLIVOST" |  | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : prosinec 2015
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně 21% DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  |  | kulisy - biodesky 32 mm, Tajemný les, PD pol. 01 - výměry včetně prořezů | m2 | 74 |  | 0 | 0
2. |  |  | 2D zvířata c lese, alubond, PD pol. 01 | ks | 4 |  | 0 | 0
3. |  |  | dermoplastický preparát výr / sova, pol. 01 | ks | 1 |  | 0 | 0
4. |  |  | stěna vstup, biodeska 21 mm, PD pol. 01a | m2 | 8 |  | 0 | 0
5. |  |  | expoziční stěna Velký sál, biodeska 21 mm, PD pol. 02 | m2 | 48 |  | 0 | 0
6. |  |  | vybavení expoziční stěny - nika, kukátka, arbory | kpl | 1 |  | 0 | 0
7. |  |  | vitrína velká, bezpečnostní sklo, pasivní klimatizace, prachotěsná, PD pol. 03a | ks | 1 |  | 0 | 0
8. |  |  | vitrína baldachýn, biodeska, 32 mm, PD pol. 03b | m2 | 82 |  | 0 | 0
9. |  |  | vitrína sokl, biodeska 42 mm, PD pol. 03c | m2 | 10 |  | 0 | 0
10. |  |  | velká projekční stěna, SDK, PD pol. 05 | m2 | 82 |  | 0 | 0
11. |  |  | projekční pult (bez AV techniky), biodesky, PD pol. 4 (cca 50 m2) | ks | 1 |  | 0 | 0
12. |  |  | celkoplošná grafika (samolepicí fólie s laminací, matná, UV filtr) | m2 | 85 |  | 0 | 0
13. |  |  | výmalba barevná včetně ploch, PD pol. 02, 2x | m2 | 285 |  | 0 | 0
14. |  |  | výmalba bílá, PD pol. 5, 2x | m2 | 30 |  | 0 | 0
15. |  |  | nákup myslivecká uniforma včetně klobouku | kpl | 1 |  | 0 | 0
16. |  |  | nákup drobných předmětů do zásuvek dle scénáře | kpl | 1 |  | 0 | 0
17. |  |  | nákup trojnožka myslivecká | ks | 1 |  | 0 | 0
18. |  |  | rolety mechanicky ovládané 2,9 x 2,5 m, PD pol. 06 | ks | 9 |  | 0 | 0
19. |  |  | podlahová krytina Marmoleum - ves tavební části |  |  |  | 0 | 0
AV programy (dle scénáře)
20. |  |  | AV program - Co se děje v lese (Velká projekční plocha) | kpl | 1 |  | 0 | 0
21. |  |  | AV program - kvízy Poznej hlasy zvěře a ptáků | kpl | 1 |  | 0 | 0
22. |  |  | AV program - myslivcův rok (hra) | kpl | 1 |  | 0 | 0
23. |  |  | AV program - Lovy se zbraní (test) | kpl | 1 |  | 0 | 0
23. |  |  | zvukové efekty - Tajemný les (4 minuty) | kpl | 1 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
24. |  |  | překlady AJ (včetně obsahů obrazovek) | NS | 200 |  | 0 | 0
25. |  |  | konzultace s odborníky | hod | 60 |  | 0 | 0
26. |  |  | popisky Braillovo písmo | ks | 20 |  | 0 | 0
27. |  |  | grafická příprava včetně autorských práv | hod | 80 |  | 0 | 0
28. |  |  | restaurování sbírkových předmětů | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Expozice celkem - interér |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339000 | 406800
0 |  | 1 |  |  |  |  | 6260950 | 7513140
KOMENTÁŘ: Rozpočet počítá s využitím existujících exponátů a výrobou modelů, replik a stylizovaných napodobenin. Všechny položky, kde není výhradně napsaná jen práce, zahrnují vždy výrobu, nákup, dodávku. Programy a grafiku předpokládají součinnost se zadavatelem, poskytnutí podkladů a odsouhlasení textů, popisek, komentářů. Pro přípravu ocenění položek nutno vždy pracovat i se scénářem i výkresovou dokumentací.

## AV technika
číslo položky | název 1 | název 2 | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Myslivost
Intenraktivní projekce
1 | DP1 - 4 | Datový projektor | Datový projektor s laserovým světelným zdrojem s minimální konfigurací: Svítivost (ANSI) 5000, Kontrast nad 10.000:1, Nativní rozlišení 1920x1080 (1080p), Podporovaná rozlišení max 1920 x 1200, Životnost lampy v ECO (hodin) 20000, VGA IN, 2x HDMI IN, C-video IN, USB, LAN, HDBT vstup integrovaný reproduktor, Hlučnost do (dB) 39 / 33 eco. Barva Bílá. | ks |  | 4 | 0
2 | držák pro DP 1 - 4 | Držáky | Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 4 | 0
3 | Převodník signálu pro DP 1-4 | Přenos signálu po CAT 5/6 | Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2 Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0 Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ Přenos 1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu CAT6/7) HDCP kompatibilní Podpora přenosu EDID a CEC PoE napájení přijímače po CATx kabelu (zdroj součást balení) | ks |  | 4 | 0
4 | PC7 | PC sestava | Výkonná grafická stanice s 4 výstupovou grafickou kartou. Systém kompatibylní s multimediálním softwarem. Intel Xeon E5-2650v3 2.3 2133 10C 1stCPU Passmark = 15221; NVIDIA Quadro M6000 12GB DL-DVI(I)+4xDP 1st No cable included Graphics; ; 128GB. 1CPU Registered RAM; 256GB SATA 1st Solid State Drive; 1TB 7200 RPM SATA 2nd Hard Drive; 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD ; Integrated Intel I210AT PCIe GbE Controller; 8x USB 3.0; 2x USB 2.0; 2x RJ45; 1x Headphone, 1x Microphone, 1x 1394a, 1 Audio Line In, 1 Audio Line Out, 1 Microphone; klávesnice/ myš; 1125W; 22.8kg; 445 x 203 x 531 mm; 3y OnSite | ks |  | 1 | 0
5 | Software pro spojenou projekci | Blending/Warping system - SW blending/warping | Multi-projekční softwarové řešení pro zahnuté a „složené“ obrazy z projektorů. Tzv. warping/blending. Řešení na úrovní speciální GPU shader/driver nadstavby operačního systému. Využívá NVblend technology. Podporuje GPU akcelerované aplikace a 3D zobrazení typu simulátory, herní engines, virtuální realitu. Zahrnuje systém pro jeden výstup (GPU) a systém semi-automatické zpětné vazby po nastavení (kalibraci) přechodů a zakřivení. | ks |  | 4 | 0
6 | Int. LCD 1 - 4 | Dotykový 32" panel pro zabudování | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 4 | 0
7 | PC 3-6 | PC sestava | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 4 | 0
8 | KAM1 | Trackovací kamera | Trackovací kamera s objektivem, rozhraní USB3, rozlišení 1.3 MP. Senzor CMOS, 1/2", rozlišení 1280 x 1024 60-150 FPS, pixel size 4.8 μm, Gain Range 0 to 18 dB, Exposure Range 0.006 ms do 1s,velikost 30, 30, 80mm (objektiv je nutné specifikovat při realizaci). | ks |  | 4 | 0
9 | IR záříč 1 | IR záříč | IR zářič pro trackovací systém. Maximální vzdálenost 35m, vyzařovací úhel 30, 50, 120°. Technologie diod SMT, příkon max 10W, napájení přes adaptér (součástí balení). Velikost 75 x 100 x 54mm, barva řerná | ks |  | 4 | 0
10 | IR Puška | Puška | Replika lovecké pušky se zabudovaným IR laserm. 110 cm, 2,7 kg. | ks |  | 1 | 0
11 | Rep 1-4 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová závěsná reprosoustava 5¼" + ¾", koaxiální provedení, 75W/8Ω , 60;30;15W / 100V_70V, 55Hz–20kHz, 105dB, 120° pokrytí s Radiation Boundary Integrator® (RBI), závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 3,7 kg, černá barva | ks |  | 4 | 0
12 | Zesilovač 1-4 | Zesilovač | Miniaturní výkonový zesilovač 2x 15/8 W_4/8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek, basů, symetrický a nesymetrický vstup, stereo a dual mono zapojení, řiditelná hlasitost, ENERGY STAR, rozměry v 43 x š 109 x d 76 mm | ks |  | 4 | 0
Interaktivní grafický panely
13 | IGP 1 a 2 | Interaktivní grafický panel | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 2 | 0
14 | IGP 1 a 2 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 2 | 0
15 | IGP 1 a 2 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 2 | 0
16 | IGP 3 | Interaktivní grafický panel | IGP - Interaktivní grafický panel, je složen z několika komponent, které utváří jeden celistvý funkční prvek: Šasi: Ocelové šasi velikost 490x455x100mm. Komaxitová barva. LCD: 21,5" zabudovatelné dotykové LCD s rozlišením 1920x1080. Minimální konektivita LCD 1xDVI (HDMI), 1x USB2.0, napájení. Pozorovací úhly h=178°, v=178°. PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. PC reproduktory. Drobný instalační materiál: Propojovací kabely, Napájecí kabely, konektory, redukce | set |  | 1 | 0
Les
17 | DP5 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 1 | 0
18 | Stropní držák projektoru | Držák | Univerzální držák datového projektoru. Komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost min 30 kg. Možnost natočení projektoru ve všech směrech. | ks |  | 1 | 0
19 | KP1 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 1 | 0
20 | Kryt KP1 | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí AV techniky instalované na zdi a stropě. Rozměr 700x400x200cm. Barva dle architektů expozice. | ks |  | 1 | 0
21 | Zesilovač 5 | Zesilovač | Miniaturní výkonový zesilovač 2x 15/8 W_4/8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek, basů, symetrický a nesymetrický vstup, stereo a dual mono zapojení, řiditelná hlasitost, ENERGY STAR, rozměry v 43 x š 109 x d 76 mm | ks |  | 1 | 0
22 | REP 6 a 7 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x90˚, 50W / 8 Ω, 86 dB, 85Hz - 22kHz, v193 x š140 x d111 mm, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! InvisiBall ®, vnitřní / venkovní použití, černá | ks |  | 2 | 0
23 | GOBO 1 a 2 | Grafický projektor | Grafický projektor: Technické specifikace materiál: aluminium barva: stříbrná, bílá, černá váha: 2.8 kg umístění vypínače: zadní strana stojanu projektoru napětí: 90-264 V / 47-63 Hz příkon: 60 VA světelný zdroj: 20 W high power LED projekční vzdálenost v interiéru: 3 m projekční vzdálenost ve tmě: 8 m průměrná životnost LED zdroje: 30,000 provozních hodin barva světla: 6,500° Kelvin svítivost LED zdroje: 1,000 Lumen průměr goba / obrazu: 50 mm / 32-40 mm | ks |  | 2 | 0
24 | Goba Stopy a Silueta, 50mm | GOBO do Grafického projektoru | Gobo - stopy, 50mm | ks |  | 2 | 0
Řídicí systém
25 | Panel ŘS | Ovládací panely | Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1024x600, 24-bitové barvy, dotykový TFT displej s funkcí a LED podsvícením, připojení k systému pomocí LAN, napájení přes PoE | ks |  | 1 | 0
26 | Krabice pro panel ŘS | Příslušenství řídicí systémy | Instalační krabice pro dotykový panel. | ks |  | 1 | 0
27 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 30 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 12" | ks |  | 1 | 0
28 | Řídící jednotka | Řídicí jednotky | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1600 MIPS s podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 4x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, 2x LAN kompatibilní s IPv6 a podporou NAT, AXLink, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 44.86 mm x 431.80 mm x 231.65 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 4,2W@12VDC | ks |  | 1 | 0
29 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj pro kontrolér řídicího systému. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu. | ks |  | 1 | 0
30 | Převodník pro silnoproudé prvky | Příslušenství řídicí systémy | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN. | ks |  | 1 | 0
31 | Reléová jednotka | Příslušenství řídicí systémy | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži. Rozměry 6 DIN. | ks |  | 4 | 0
32 | DALI jednotka | Příslušenství řídicí systémy | Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Váha: 0,25 kg, Rozměry š x v x h: (71 x 90 x 58) mm (4 moduly po 17.5 mm) | ks |  | 2 | 0
33 | Stmívací jednotka | Příslušenství řídicí systémy | stmívač pro odporovou nebo kapacitní zátěž až do 5A vhodný pro stmívání elektronických transformátorů • řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky • testovací tlačítka na čelním panelu • programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání) • elektronická vratná pojistka • indikace výstupní úrovně, překročení teploty a stavu pojistky Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 5 A Počet regulovaných výstupů: 1 Maximální zátěž: 1000 W / VA Jištění: Elektronická vratná pojistka Způsob regulace: Fázová se zpožděným vypínáním (phasenabschnitt, trailing -edge phase control) Vstup/Výstup : 2 x konektor RJ-11-4 Rozměry š x v x h: 106 x 90 x 58 mm = 6 modulů po 17.5 mm | ks |  | 2 | 0
34 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 2 | 0
35 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Kabeláž
36 | Audio kabel | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m |  | 20 | 0
37 | Repro kabel | kabely metráž | Kabel pro reproduktory 2x 1,00 mm2 ( průměr 7,2 mm ), max. napětí AC 49V použití viz tabulka níže | m |  | 100 | 0
38 | HDMI kabely | kabely hotové | HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem 1080p, 4k video a 3D video. Směrový kabel - směr zapojení označen šipkami !!! LGC (Long Grain Cooper ) měděné vlákno s menším počtem hraničních zrn. OFHC (Oxygen-Free-High-Conductivity ) - velmi nízký obsah kyslíku Pevné dielektrikum - polyetylén Opláštění CMG bílé PVC | ks |  | 3 | 0
39 | HDMI kabely | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks |  | 12 | 0
40 | UTP kabely | kabely metráž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 200 | 0
41 | UTP kabely | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 24 | 0
42 | USB kabely | kabely hotové | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 7 | 0
Instalační materiál
43 | RACK | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý | ks |  | 1 | 0
44 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Polička nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg | ks |  | 5 | 0
45 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, | ks |  | 1 | 0
46 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat | ks |  | 1 | 0
47 | PK 1-5 | Podlahová krabice | Podlahové krabice (bez vybavení) | set |  | 5 | 0
48 | Chránička do podlahy | Chránička do podlahy | Dorugovaná trubka do podlahy. Vnější průměr: 63 mm, Vnitřní průměr: 52 mm | m |  | 100 | 0
49 | Instalační lišty | Instalační lišty | Vkládací lišta 24x22mm barva bílá | set |  | 1 | 0
50 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Instalace a programování
51 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set |  | 1 | 0
52 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set |  | 1 | 0
53 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set |  | 1 | 0
54 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set |  | 1 | 0
55 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set |  | 1 | 0
56 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set |  | 1 | 0
57 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina |  | 42 | 0
58 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) | hodina |  | 17 | 0
59 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set |  | 1 | 0
60 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set |  | 1 | 0
51 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Doprava | set |  | 1 | 0
52 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | silnoproudé a slaboproudé rozvody, zásuvky, rozvaděč | set |  | 1 | 0
cena celkem | [6 empty] | 0

## Osvětlení
OSVĚTLENÍ
Národní zemědělské muzeum, Praha 7
expozice Myslivost
Položka | počet ks |  | cena za jednotku | cena celkem bez DPH
LV-Nr.
F2 | 3 | Lištový světlomet typu floodlight, barva černá, oválná distribuce 1:3, LED 6W 3000K, DALI |  | 0
G1 | 9 | Zapuštěné podlahové/zemní svítidlo, LED 1.5W 24V DC, RGB |  | 0
G1+ box | 9 | Box na zapuštění IP67 |  | 0
G1+ driver | 2 | Driver DALI RGB externí |  | 0
W1 S1 black | 7 | Lištový světlomet typu wallwasher, barva černá, homogenní vertikální distribuce, LED 12W 3000K, stmívatelný lokálně a externě |  | 0
lištový systém
15m, zavěšený, černá barva
| 1 | 3 fázová lišta 3m |  | 0
| 2 | koncovka |  | 0
| 1 | napájení DALI |  | 0
| 7 | lanko |  | 0
| 7 | závěs |  | 0
| 3 | 3 fázová lišta 4m |  | 0
| 2 | spojka |  | 0
| 1 | napájení 3 fáze |  | 0
| 1 | montáž svítidel |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Vzduchotechnika
Vzduchotechnika - Výstava zemědělské muzeum - Myslivost
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1 |  |  | 0
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 1 |  |  | 0
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 1 |  |  | 0
1.4.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.5.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 1 |  |  | 0
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
1.7.. | TR Ø 250 | m | 1.5 |  |  | 0
1.8. | PRR 200/250 | ks | 2 |  |  | 0
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0
1.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 |  |  | 0
1.13. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0
| Zařízení č.1 - přívod |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | SMU 600x300/20 | ks | 1
Zařízení č.2 - odvod
Dodávka celkem
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
| Lešení 2x 5000Kč |  | 2
Montáž
Vzduchotechnika celkem bez DPH

## Krycí list_Stavební část
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | R1 | Rozpočet stavební části | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
EX3 |  | MYSLIVOST |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
52015 |  | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Národní zemědělské muzeum Praha
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 52015
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Provoz investora |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace_Stavební část
Stavba : |  | 52015 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  |  | Rozpočet : | R1
Objekt : |  | EX3 MYSLIVOST |  |  | Rozpočet stavební části
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky_Stavební část
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 52015 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  | Rozpočet: | R1
Objekt : |  | EX3 MYSLIVOST |  | Rozpočet stavební části
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 342248114R00 | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm | m2 | 21.962 |  | 0 | 0.14137 | 3.1048 | 0 | 0
2 | 342261112RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 4.864 |  | 0 | 0.02977 | 0.1448 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.2496 |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 48 |  | 0 | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0
4 | 611421131R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových | m2 | 203.32 |  | 0 | 0.00391 | 0.79498 | 0 | 0
5 | 612421111R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 237.016 |  | 0 | 0.00266 | 0.63046 | 0 | 0
6 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 43.924 |  | 0 | 0.03921 | 1.7223 | 0 | 0
7 | 762343101R00 | Montáž podlahového roštu | m | 349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 60512111 | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m | m3 | 1.8148 |  | 0 | 0.55 | 0.99814 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4.1478 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
9 | 635212241R00 | Podlaha Cetris PDB,desky tl.18 mm, nos.ploš.podkl. | m2 | 203.32 |  | 0 | 0.02688 | 5.4652 | 0 | 0
10 | 635213151R00 | Podlaha Cetris PD, desky 1xtl.20 mm, na nosnících | m2 | 203.32 |  | 0 | 0.03774 | 7.6733 | 0 | 0
11 | 762512125R00 | Položení desek Cetris ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 203.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 635 R1 | Zatmelení spár vrchní desky | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 59590737 | Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm | m2 | 207.3864 |  | 0 | 0.0162 | 3.3597 | 0 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 16.4982 |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
14 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.03055 | 0.03055 | 0 | 0
15 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.03405 | 0.0681 | 0 | 0
16 | 642944121RT3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.06559 | 0.06559 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.16424 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
17 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 203.32 |  | 0 | 4e-05 | 0.0081328 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.0081328 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
18 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 1.845 |  | 0 | 0.00067 | 0.0012362 | -0.261 | -0.48155
19 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 4.464 |  | 0 | 0.00067 | 0.0029909 | -0.1 | -0.4464
20 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.69 |  | 0 | 0.001 | 0.00369 | -0.063 | -0.23247
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.007917 |  | -1.1604
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
21 | 601011141RT1 | Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 203.32 |  | 0 | 0.00307 | 0.62419 | 0 | 0
22 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 285.66 |  | 0 | 0.0025 | 0.71415 | 0 | 0
23 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 203.32 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.40664
24 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 237.016 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.47403
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 1.3383 |  | -0.88067
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
25 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 25.4142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
26 | 713121111R00 | Položení kročejové izolace | m2 | 203.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 63153799.A | Deska z minerální vlny STEPROCK HD 1000x600x 20 mm | m2 | 213.486 |  | 0 | 0.0028 | 0.59776 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.59776 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
28 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 61161717 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub | kus | 2 |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0
31 | 61161725 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub | kus | 2 |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
32 | 767584801R00 | Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.14
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.14
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
33 | 776511000RT1 | Položení marmolea | m2 | 155.1 |  | 0 | 0.00025 | 0.038775 | 0 | 0
34 | 28410104 | Marmoleum tl. 2,5 mm | m2 | 162.855 |  | 0 | 0.0043 | 0.70028 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.73905 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
35 | 783681001R00 | Nátěr polyuretan. dřevěných podlah Vitrasol 2x lak | m2 | 48.2 |  | 0 | 0.00028 | 0.013496 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.013496 |  | 0
Díl: | 784 | Malby
36 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 489.124 |  | 0 | 7e-05 | 0.034239 | 0 | 0
37 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 1 x | m2 | 488.98 |  | 0 | 0.00015 | 0.073347 | 0 | 0
38 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 440.336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.10759 |  | 0
Díl: | 799 | Ostatní
39 | 799 -1 | Přesunutí hlásičů EPS | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 799-8 | Dilatační lišta do podlahy | m | 9 |  | 0 | 0.0079 | 0.0711 | 0 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0.0711 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
41 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.65433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 2.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 21.8109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 30.5352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 2.1811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0