## ROZPOČET
Název stavby:
Investor |  | Středisko Opatovice-přístřešek na opravu mechanizace
Název dílu: |  | Silnoproudá elektroinstalace
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby (zák.č.137/2006Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
X |  | Dodávky rozváděčů
1. |  | Rozvodnice zásuvková VIZ VÝKRES | 1 | ks
2. |  | Materiál na doplnění do stávajícího rozvádče jistič třífázový 25A B/25/3 a proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 včetně montáže | 1 | ks
X |  | Nosné žlaby kompletní včetně spojovacího materiálu podpěry dle stavební dokumentace
1. |  | Kabelový žlab plastový dle montáže | 25 | m
X |  | Kabely samozhášivé s dvojtou izolací PVC, včetně montáže, ukončení a prořezu
1. |  | CYKY 3Ox1,5 | 35 | m
2. |  | CYKY 2Ox1,5 | 10 | m
3. |  | CYKY 3Jx1,5 | 50 | m
4. |  | CYKY 5Jx4 | 28 | m
4. |  | CYKY 4Jx 10 | 58 | m
5. |  | CYKY 3Jx2,5 | 15 | m
6. |  | CY 1x10 zž | 5 | m
X |  | Kompletní instalační přístroje pod omítku, vypínače a zásuvky, včetně instalační krabice montáže
1. |  | Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá | 1 | ks
2. |  | Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá | 1 | ks
3. |  | zásuvka dvojitá jednopólová, 16A, 230V , | 2 | ks
4. |  | Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá na povrch IP44 | 2 | ks
5. |  | Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá na povch IP 44 | 2 | ks
6. |  | Krabice odbočná | 6 | ks
7. |  | Krabice přístrojová | 4 | ks
X |  | Sítidla včetně montáže.
1. |  | "R" svítidlo reflektorové LED s pohybovým čidlem | 4 | ks
2. |  | "T" svítidlo zářivkové - 2x58W, el. předřadník, IP 66 | 6 | ks
X |  | Uzemňovací vedení + bleskosvod včetně montážních prací a ukončení
1. |  | Vodič jednožilový 1-CE R 1x6 žlutozelený | 40 | m
2. |  | svorky SS, ZS, SP | 29 | ks
3. |  | Drát FeZn D-8 | 20 | m
4. |  | uzemňovací pásek FeZn 30 x 4 | 20 | m
5. |  | Ochranný úhelník kompletní | 2 | ks
6. |  | Podpěry na plochou střechu | 24 | ks
X |  | Hodinové zúčtovací sazby
1. |  | Uprava stávajícího oceloplechového rozváděče | 8 | hod
2. |  | Dodávky a práce nespecifikované | 3 | hod
3. |  | Revizní technik,Revize | 8 | hod
4. |  | Zaučení obsluhy | 1 | hod
5. |  | Koordinační spolupráce dodavatelů | 5 | hod
6. |  | zednické přípomoci sekání drážek a průrazů | 30 | hod
7. |  | Demontáže a úpravy stávajících elektrorozvodů. | 28 | hod
8. |  | zakreslení skutečného stavu | 10 | hod
X |  | Výkopové práce
1. |  | Výkop a zához v travnatém terénu zemina třídy 3 | 27 | m
2. |  | výstražná folie a kabelové lože z písku | 27 | m
3. |  | úprava povrchu | 9 | m2
4. |  | Kabelová chránička pod vjezdem | 15 | m
SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY CELKEM