## .....
Vzduchotechnika - Zemědělské muzeum - Gastro
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dod. celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 2
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 2
1.4.. | TD-800/200 Silent, 95W, 0.45A 230V | ks | 1
1.5.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 | ks | 2
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 2
1.7.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 2
Spiropotrubí a tvarovky
1.8. | TR Ø 250 | m | 6
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 4
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 2
1.11. | PRO 200/250 | ks | 4
1.12. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
1.13. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5
1.14. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 7
Zařízení č.1 - přívod
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1
2.2. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 1
2.3. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 1
2.4. | neobsazeno
2.5. | SMU 600 x 300 | ks | 2
2.6. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí skup.I pozinkované
2.7. | Potubí do obvodu 1890/ 100%tvarovek | m2 | 2
Spiropotrubí a tvarovky
2.8. | TR Ø 250 | m | 2.5
2.9. | neobsazeno
2.10. | PRO 200/250 | ks | 2
2.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
2.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5
2.13. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 4
Zařízení č.2 - odvod
Dodávka celkem
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
| Lešení 3x 5000Kč |  | 2
Montáž
Vzduchotechnika celkem