A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby			: Bělá, ř. km 4,434 – 4,849, Boskovice, Oprava dlažeb

Místo stavby	: k.ú. Boskovice

Okres	: Blansko

Kraj	: Jihomoravský

Charakter		: Oprava koryta toku

Úřad ORP	                        : Městský úřad Boskovice, OŽP

Stavbu povoluje	: Městský úřad Boskovice, OŽP

Stupeň projektu	: Projektová dokumentace pro ohlášení                                                              a provedení stavby

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor		: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,

601 75 Brno, IČ 708 90 013

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektu	: Agroprojekt PSO, s. r. o., Slavíčkova 840/1b

638 00 Brno, IČ 416 01 483

Ing. Tomáš Ryl, Ph. D. – projektant

Ing. Jiří Hermany – vedoucí projektant

Ing. Jiří Hermany – autorizovaný inženýr

Obor autorizace	: Stavby vodního hospodářství a krajinného

inženýrství

Registrační číslo ČKAIT	: 1005181

A.2	Seznam vstupních podkladů

- PD Bělá km 4,434 – 4,849, k. ú. Boskovice, úprava koryta, Povodí Moravy, a. s., 1979

- PD Bělá – Boskovice – nánosy, nátrže, km 4,434 – 4,849, Povodí Moravy, a. s., 1999

- Terénní průzkumy

- Výrobní výbory a jednání s dotčenými orgány – viz E. Dokladová část

- Zaměření lokality - Agroprojekt PSO s.r.o., 2016

- Výsledky rozboru sedimentů – odběrový profil Bělá, k. ú. Boskovice,                          ř. km 4,404 - 4,854

A.3	Údaje o území

## a) Práce spojené s realizací opravy budou prováděny ve stávajícím korytě toku Bělá.

## b) Dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době je území součástí otevřeného koryta toku Bělá.

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno ve výše uvedeném smyslu.

d) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v území nebudou výrazněji ovlivněny. Odstraněním nánosu ve dně             bude zvýšena kapacita koryta toku Bělá.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace požadavky dotčených orgánů splňuje. (viz E. Dokladová            část)

- Městský úřad Boskovice, OŽP - viz Dokladová část

- Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování – soulad s územním plánem

- Městský úřad Boskovice, Odbor správy majetku - viz Dokladová část

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – viz Dokladová část

- Krajský úřad Jihomoravského kraje – viz Dokladová část

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. - viz Dokladová část

- Vodárenská akciová společnost Boskovice, a. s. - viz Dokladová část

- Obvodní báňský úřad – nestanovuje podmínky k realizaci

- E. ON Servisní, s.r.o. – v zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN

- CETIN. – v území se nachází sítˇelektronických komunikací

- T - mobile, a.s. – souhlasné stanovisko

- RWE Distribuční služby, s. r. o. – v zájmovém území se nacházejí STL a NTL plynovod. Připravuje se výstavba plynovodní přípojky. Investorem je Tereza Černá. Nutná koordinace stavby. Plynovody nebudou dotčeny, při křížení vodního toku jsou vedení umístěna na konstrukci mostů.

- Dial Telecom, a. s. – nenachází se žádné podzemní komunikační vedení

- Coprosys, a. s. – vyjadřují se pouze ke stavbám s výškou větší než 12 m

- Vodafone Czech Republic, a. s. - nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení

- Ministerstvo životního prostředí – souhlas

- Zásobování teplem, s. r. o. – nevyskytují se rozvody

- Air Telecom, a. s. – nedojde ke styku s žádným zařízením

- České Radiokomunikace, a. s. - nedojde ke styku s žádným zařízením

- Moravský rybářský svaz - viz Dokladová část

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

K akci se nevztahují výjimky a úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

S akcí nesouvisí a ani není podmíněna dalšími investicemi.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

## Tab. 1: POZEMKY PRO REALIZACI OPRAVY

| Č. parc. | Výměra [m2] | Druh pozemku | Způsob dotčení | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KN 7174 | 47256 | Vodní plocha | Oprava stávajícího opevnění koryta toku, odstranění nánosu | Česká republika,Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno |
| KN 1374/1 | 13323 | Ostatní plocha | Oprava stávajícího opevnění koryta toku, odstranění nánosu | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 7170 | 302 | Ostatní plocha | Oprava stávajícího opevnění koryta toku, odstranění nánosu | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 7171 | 271 | Ostatní plocha | Oprava stávajícího opevnění koryta toku, odstranění nánosu | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 6973 | 2802 | Ostatní plocha | Oprava stávajícího opevnění koryta toku, odstranění nánosu | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 1402 | 1063 | Ostatní plocha | Zařízení staveniště Skládka materiálu | Zahradnictví LEBIŠ, s. r. o., Dukelská 710/16, 680 01 Boskovice |

## Tab. 2: POZEMKY PRO PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

| Č. parc. | Druh pozemku | Způsob dotčení | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| KN 6957/1 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 1374/1 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 6958/1 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 6973 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 6961/1 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice |
| KN 1402 | Ostatní plocha | Příjezd na staveniště | Zahradnictví LEBIŠ, s. r. o., Dukelská 710/16, 680 01 Boskovice |

Pozn.: Na pozemku KN 1374/1 bude v průběhu opravy vodního toku odstraněna část oplocení. Po ukončení opravy bude oplocení navráceno do původního stavu.

A.4	Údaje o stavbě

Účelem stavby je oprava a doplnění stávajícího opevnění koryta toku Bělá v řešeném úseku a odstranění nánosu ve dně v části koryta toku Bělá. Průtočný profil koryta bude navrácen do původního nezaneseného stavu. Tím dojde ke zvýšení kapacity koryta oproti stávajícímu stavu. Práce budou prováděny ve stávajícím korytě vodního toku Bělá. Vytěžené sedimenty budou odvezeny na skládku.

## a) Jedná se o opravu a doplnění stávající stavby.

b) Účelem stavby je oprava a zvýšení kapacity stávajícího koryta vodního toku Bělá.

c) Oprava je trvalého charakteru.

## d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Oprava není chráněna podle jiných právních předpisů.

## . 	e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Oprava je navržena v souladu s platnými normami. Oprava koryta toku nevyžaduje bezbariérové užívání stavby.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace požadavky dotčených orgánů splňuje. (viz E. Dokladová              část)

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

K akci se nevztahují výjimky a úlevová řešení.

h) Základní bilance stavby

Předpokládaný objem vytěženého sedimentu z koryta toku Bělá je 275 m3.

i) Základní předpoklady výstavby

Zahájení výstavby:	2017

Ukončení:	2017

Postup výstavby :

- převzetí staveniště dodavatelem

- příprava staveniště

- zřízení zařízení staveniště

- odtěžení a uložení nánosu na skládku

- oprava a doplnění stávajícího opevnění koryta toku Bělá

- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního stavu (převezme investor, příp. správce příslušných komunikací)

- předání stavby

j) Orientační náklady stavby

Náklady stavby byly vyčísleny v položkovém rozpočtu. Činí 1,65 mil Kč bez DPH..

V Brně, květen 2016         			   	Vypracoval:   ing. Tomáš Ryl, Ph. D.