Klimatizační zařízení  doplňkové,  Adm. bud.  Šumperk,

Povodí Moravy, Temenická 2277/ 52

Výkaz výměr

| Čís .poř | Popis | Výměra/ ks | Jedn. cena | Cena celkem Bez DPH | Cena vč. DPH 21 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatizační jednotka nástěnná chl. výkon 2,5 kW ( vnitřní + venkovní jednotka 38/47 dB(A)) | 1 sada | 0,000,- | 0,000,- |  |
| 2 | Čerpadlo kondenzátu + potrubí na odvod kondenzátu | 1 ks + 3 bm | 0,000,- | 0,000,- |  |
| 3 | Propojovací Cu potrubí pr. 6/10 mm,izolace, lišty | 1 sada+ 10 m potrubí | 0,000,- | 0,000,- |  |
| 4 | Spojovací, závěsový a kotevní materiál, 2 ks průvětrník | 1 sada | 0,000,- | 0,000,- |  |
|  | Dodávka celkem |  |  | 0,000,- | 0,000,- |
|  | Montáž |  |  | 0,000,- |  |
|  | Doprava |  |  | 0,000,- |  |
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0,000,- |  |
|  | Dodávka a montáž |  |  | 0,000,- | 0,000,- |