## elektro
Objekt | Kap/Pol | KodKap | Typ/Prizn | Kod | Text | MJ | Vymera | JNabCena | NabCena | JPrumCena | PrumCena | Hmotnost[t] | Sut[t] | Hmoty | Mzdy | Stroje | OPN | SubDod | RezieV | RezieS | Zisk | Riziko | Odvody | Nh | DPH
SPK_Povodi_Moravy | K | 211 | M |  | Silnoproud - montáž
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 45 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0004 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku | m | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0124 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0301 | Krabice přístrojová bez zapoj | kus | 102 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0321 | Montáž krabice odboč pr. 68 včet zap | kus | 113 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0322 | Montáž krabice odboč pr. 97 včet zap | kus | 42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0333 | Krabice přístrojová 45x45 do žlabu | kus | 42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0352 | montáž rozvodky krabicové izol P54 | kus | 21 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0502 | Osazení lustr svorky vč zapoj 3x4 | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 01-0511 | Montáž lustrového háku | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0221 | Montáž výložníků atypických nástěnných se stojinou a 1 výložníkem | kus | 73 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0302 | Montáž žlabů kovových šířky do 100 mm bez víka | m | 26 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0306 | Montáž žlabů kovových šířky do 200 mm bez víka | m | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0308 | Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm bez víka | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0312 | Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm vč. víka | m | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0352 | Montáž parapetního kanálu vč. víka a spojek | m | 20.5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0531 | Odkrytí,zakrytí víka kabel žlábků | m | 38.5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 02-0951 | Tabulka výstraž smalt formát A3-A4 | kus | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 222 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 20 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 36 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0005 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 10-0210 | Ukonč šňůry-gum hadice 4x4 | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0022 | Montáž nástěnný vypínač nn dvojitý pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0023 | Montáž nástěnný vypínač nn seriový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0024 | Montáž nástěnný vypínač nn střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0025 | Montáž nástěnný vypínač nn křížový pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | kus | 17 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0045 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení | kus | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0046 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení | kus | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0048 | Montáž zapuštěný vypínač nn 1/0 jednopólový šroubové připojení | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0053 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6+1 -sériový střídavý šroubové připojení | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-0081 | MOntáž spínač speciální sporák | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-1012 | Zásuvka domov,polozap 2P+Z 2xzapoj | kus | 95 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 11-1021 | Zásuvka domov,v krab 2P+Z, IP44 | kus | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 12-0102 | Patrona nožová do 500V | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 14-0021 | Montáž pohybového spínače vč. připojení | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 17-0001 | Montáž zdroje splachování | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 19-0001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 19-0002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 19-0003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 19-1591 | Nátěr zákl,odrezivění | m2 | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 19-1592 | Nátěr krycí-vrchní | m2 | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-0030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-0040 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové | kus | 23 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-0055 | Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 2 zdroje | kus | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-0063 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše | kus | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-1005 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-1025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-1045 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 4 zdroje s krytem | kus | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-1062 | Montáž svítidel zářivkových bytových přisazených 2 zdroje | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-1073 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem | kus | 32 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 20-3004 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních závěsných 2 zdroje s krytem | kus | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 28-0002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 29-0671 | Montáž lustru-tyč 2m,šňůr,kov,dřev | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 29-0752 | Připojení klimatizace | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 29-0841 | Demont,mont krytu ocplech rozv 70cm | kus | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 29-0891 | Štítek kovový na kabel-revize | kus | 69 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 80-2338 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených pevně | m | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 80-2339 | Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 5x2,50 mm2 uložených pevně | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0041 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně | m | 158 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 1020 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 952 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | m | 56 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10 mm2 uložených pevně | m | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně | m | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 238 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | m | 37 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně | m | 59 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0109 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 uložených pevně | m | 48 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 210 81-0110 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x35 mm2 uložených pevně | m | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 60-0061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 5.63 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 60-0071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 33.78 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0162 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0224 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0332 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 15 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | kus | 278 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0445 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 | m3 | 1.43 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 124 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 631 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 68-0594 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 91 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | M | 460 69-0071 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech železobetonových průměru do 8 mm | kus | 264 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | X | 900x0001 | Meziprofesní koordinace el., VZT, ZI, TO | hod | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | X | 900x0002 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | X | 900x0003 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | P | 999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 211 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 212 | M |  | Silnoproud - materiál nosný
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1001111 | Krabice rozvodná .80x80, IP54, 5pol svorkovnice 2,5mm2 | KS | 21 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010000 | Strojek spínače křížového řaz č.7, IP20 | KS | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010001 | Strojek spínače jednopolového řaz.1, IP20 | KS | 17 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010002 | Strojek přepínače střídavého řaz.6, IP20 | KS | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010003 | Strojek přepínače sériového řaz.5, IP20 | KS | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010004 | Strojek přepínače střídavého dvojitého řaz. 5B, IP20 | KS | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010007 | Aut. spínač pohybu 180°, 1200W/230V, IP44 | KS | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010010 | Přístroj ovladače zapínacího 1/0, IP 20 | KS | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010020 | Kryt jednoduchý spínače pod omítku | KS | 40 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010021 | Kryt dělený spínače pod omítku | KS | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010026 | Rámeček jednonásobný spínače pod omítku | KS | 122 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010030 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V 2P+PE, IP20 | KS | 29 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010031 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, 2P+PE, 45x45, IP20 | KS | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010032 | Zásuvka dvojnásobná šikmá např. 2x2P+PE, 16A/230V, IP20 | KS | 15 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010033 | Zásuvka s přep. ochr. 45x45 2P+PE 16/230V, IP20 | KS | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010034 | Zásuvka dvojitá pootočená . s přep. ochr. 2x2P+PE, 230V/16A, IP20 | KS | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010103 | Sporáková kombinace pod omítku IP20, 16A/400V | KS | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010116 | Zvonek nástěnný 8V, 5VA, 75 db | KS | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010150 | Spínač jednopol. nástěn. IP54 řaz.1 | KS | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010151 | Spínač střídavý nastěn, IP54, řaz.6 | KS | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010152 | Spínač křížový nástěn , IP54, řaz.7 | KS | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010153 | Přepínač nástěn. IP54, IP54, řaz.5 | KS | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010155 | Zásuvka nástěnná , IP54, 2P+PE, 16/230V | KS | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1010170 | Spínač křížový nástěn , IP54, řaz.66 | KS | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050000 | Žár. svítidlo 1x100W-230V, IP 20, opál sklo | KS | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050002 | Žár. svítidlo 2x75W-230V, IP 20, opál sklo | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050003 | Žár. svítidlo 2x75W-230V, IP 43, opál sklo | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050009 | Žár svítidlo 1x18W-230V, IP 43, opál sklo, koupelnové | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050010 | Zářivkové přisazené svítidlo 4x24W-T5/IP20, vysoce leštěná parabolická optika | KS | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050013 | Zář. svítidlo 1x18W-230V, IP 20, pod kuchyňskou linku | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050022 | Zářivkové přisazené svítidlo 2x36W/IP20, prisma kryt | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050061 | Závěsné prachotěsné,zář. svítidlo 2x36W, IP65 | KS | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050062 | Zářivkové přisazené svítidlo 2x49W-T5/IP20, vysoce leštěná parabolická optika | KS | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050063 | Přisazené prachotěsné,zář. svítidlo 2x36W, IP65 | KS | 31 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050070 | Žár. svítidlo 1x60W-230V, IP 44, oválné venkovní | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050072 | Žár. svítidlo 1x100W-230V, IP 54, přisazené kruhové | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050073 | Přisazené prachotěsné,zář. svítidlo 2x58W, IP65 | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1050074 | Nouz. autonomní přisazené svítidlo 1x11W/230V, IP65, aut. 1h autotest | kus | 23 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1059005 | Žárovka LED E27, 9W/230V/810m, 2800 K | kus | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090000 | Žárovka LED E27, 11W/230V/1055lm, 2800 K | KS | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090001 | Komp. zářivka 18W G24q2 | KS | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090002 | Zářivková trubice T8-58W/830 | KS | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090010 | Zářivková trubice T8- 36W/830 | KS | 82 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090020 | Zářivková trubice T5-49W/840 | kus | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1090021 | Zářivková trubice T5-24W/840 | kus | 72 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 1110016 | Zdroj v krabici pro aut. splachování 230V/12V DC 20VA | m | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 13358466 | Příchytka kabelová plastová na lanko | kus | 36 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 24621580 | Barva synt zák rychlesch šedá 2035 | kg | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 24628751 | Email na kov V 2087 šedý | l | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | kg | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 31184210 | Lustrhák 915/80 pozink | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111000 | Kabel Cu jádro CYKY 2 x 1,5 | m | 158 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111030 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 | m | 1020 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111036 | Kabel Cu jádro CYKY 3 x 2,5 | m | 952 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111060 | Kabel Cu jádro CYKY 4 x 1,5 | m | 56 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111076 | Kabel Cu jádro CYKY 4x16 | m | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111076 | Kabel Cu jádro CYKY 4x16 | m | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111090 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 1,5 | m | 238 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111094 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 2,5 | m | 37 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111100 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 6 | m | 59 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111554 | Kabel Cu jádro CYKY 5 x 10 | m | 48 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111610 | Kabel Cu jádro 1-CYKY 4 x 25 | m | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34111620 | Kabel Cu jádro 1-CYKY 4 x 35 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34143806 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 3 x 1,5 | m | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34143808 | Šňůra leh Cu jádro CYSY 5*2,5 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34561100 | Svorkovnice lámací 12x 1,5-4 mm2 | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571150 | Trubka inst PVC 750N pr. 16 | m | 45 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571154 | Trubka inst PVC 750N pr. 20 | m | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571157 | Trubka inst HDPE 40 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571518 | Krabice přístrojová pr. 68 | kus | 102 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571521 | Rozvodka pr. 68 + svorkovnice+víčko | kus | 113 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 34571563 | Rozvodka krabicová kruh pr. 97 + svorkovnice+víčko | kus | 42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 35825254 | Pojist výkon PHN 1 100A norm | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347449 | Nosník drát. žlabu š .100 vnější pozik komplet | kus | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347450 | Nosník drát. žlabu š .200 vnější pozik komplet | kus | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347451 | Nosník drát. žlabu š .300 vnější pozik komplet | kus | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347453 | Nosník žlabu š .300 vnější pozik komplet | kus | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347604 | žlab kabelový drátěný 60x100 zinkochromat | kus | 26 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347606 | žlab kabelový drátěný 60x200 zinkochromat | kus | 25 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347608 | žlab kabelový drátěný 60x300 zinkochromat | kus | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347612 | Žlab kabelovový pozink 60x300x1,25 | m | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 55347619 | Víko žlabu kabel. 300 pozink 2m | m | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | H | 73534550 | Tabulka bezp samolep A5 148x210 | kus | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | X | 353x0001 | Parapetní oceloplech. žlab 130*66 vč. víka a plech přepážky | m | 20.5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | X | 353x0002 | Krabice přístrojová do parapetního žlabu 45x45 | kus | 42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 212 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 213 | M |  | Silnoproud - dodávka
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | X | x10001 | Rozvaděč RE dle listu specifikace | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | X | x100012 | Rozvaděč RMS1 dle listu specifikace | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | X | x10002 | Rozvaděč RB dle listu specifikace | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | X | x10003 | Rozvaděč R2.2 dle listu specifikace | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | X | x10004 | Typová zásuvková rozvodnice 32A/400V, 16A/400V, 4x16A/230V, IP65/20 | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 213 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 214 | M |  | Hromosvody a uzemnění- montáž
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 01-0369 | Montáž svorkovnice vyrovnání potenciálu | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 01-0454 | Montáž krabice prachotěsné pro HOP | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 13.2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0010 | Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 113.5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | m | 16.3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0301 | Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ | kus | 18 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0302 | Svorka hromosvod nad 2 /ST,SJ,atd/ | kus | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0321 | Svorka na potrubí Bernard Cu pás | kus | 26 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0372 | Úhelník ochran,trubka+držáky-zeď | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0391 | Vodivé spoj ochr trubky s vodičem | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0401 | Štítek smalt,um hmota-označ svodu, tabulka | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0431 | Tvarování mont dílů-jímače, ochranná trubka, úhel, pomocný jímač | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | M | 210 22-0452 | Ochr spoj-Cu4-25mm2 pevně | m | 265 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | X | 21022x0001 | Výchozí revize hromosvodu + dokumentace skutečného provedení | hod | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | X | 21022x0002 | Demontáž stávajích svodů a zkušebních svorek | hod | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 214 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 215 | M |  | Hromosvody a uzemnění - materiál
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 100001 | Ochranná suspenze IZOL. NATER. UZEMNENÍ A SPOJU | KG | 1.6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 1000010 | Svorkovnice HOP do krabice | KS | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 1000101 | Svorka uzemňovací ZSA 16 pro pásek CU | KS | 26 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 1001100 | Krabice plast UV stabilní 160x200x98, IP65, prázdná | KS | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 15615235 | Drát pozink měkký 11343 D10,0mm | kg | 18.29 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 24621819 | Email synt univers černý S2071 | kg | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 24623858 | Barva synt reaktivní 1slož S2088 | kg | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 24642030 | Ředidlo olejo-syntetické S6006 | kg | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 34140844 | Vodič H07V-R 6 zl/žl | m | 63 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 34140850 | Vodič H07V-R 25 zl/žl | m | 15 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 34141302 | Vodič H07V-R 4 zl/žl | m | 68 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 34141305 | Vodič H07V-R 16 zl/žl | m | 119 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn | kg | 107.82 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441832 | Trubka ochranná OT 1,7m FeZn | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441885 | Svorka spoj SS lano D8-10mm FeZn | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441925 | Svorka zkušeb SZ lano D6-12mm FeZn | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pás FeZn | kus | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441996 | Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn | kus | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35441999 | Svorka na potrubí ST 120 mm FeZn | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | H | 35442071 | Páska Cu uzemňov ZS 16 20x500x0,5 | kus | 26 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | X | 354x90006 | Štíkek pro upozornění, 210x297x0,7mm Al Za bouřky dodržujte odstup..3m | kus | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 215 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 222 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - montáž
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 220 26-0021 | Krabice KO 68 pod omítku+vysekání | kus | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 220 26-0551 | Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm | m | 46 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 220 28-0221 | Kabel optický do 10 vláken v trubce | m | 46 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 220 30-0702 | Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 5 P 0,5 | kus | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 460 60-0061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 0.07 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 460 60-0071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 0.42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 46 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | X | 220300702 | Odpojení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 5 P 0,5 | kus | 13 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | X | 220x96000 | Komplexní zkouška + měření | hod | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 222 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 2221 | M |  | EZS-zabezpečovací signalizace - materiál
SPK_Povodi_Moravy | P | 2221 | H | 34571152 | Trubka inst PVC 750N D16mm | m | 46 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2221 | H | 34571519 | Krabice univerz pr. 68 s víčkem IP20 | kus | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2221 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 226 | M |  | Strukturovaná kabeláž - montáž
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 11-0653 | Montáž FTTH optického boxu vč. zasekání zeď beton | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0021 | Krabice KO 68 pod omítku+vysekání | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0022 | Krabice KP 68 pod omítku+vysekání | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0027 | Krabice KO 125 pod omítku+vysekání | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0042 | Krabice přístrojová 45x45 do žlabu | kus | 14 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0111 | Odvíčkování+zavíčk krabice závit | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0113 | Odvíčkování+zavíčk krabice 4 šrouby | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0333 | Montáž a kompletace rozvaděče RACK | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0551 | Mtž trubky PVC pod omítku 16 mm | m | 131 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0552 | Mtž trubky PVC pod omítku 23 mm | m | 62 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0554 | Mtž trubky PVC pod omítku 36 mm | m | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0721 | Mtž kabel žlabu 62 / 50 mm | m | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-0722 | Mtž kabel žlabu 125 / 50 mm | m | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 26-1653 | Uchyceni Fe konstrukce zeď beton-nosník žlabu | kus | 31 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 28-0206 | Kabel UTP do 7 mm v trubce nebo žlabu | m | 632 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 28-0221 | Kabel optický do 10 vláken v trubce | m | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 28-0222 | Kabel SYKFY 10x2x05 v trubce | m | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 28-0225 | Kabel SYKFY 25x2x05 v trubce | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 30-0001 | Forma kabel do 0,5m kabel do 5x2 | kus | 54 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 30-0005 | Forma kabel do 0,5m kabel do 25x2 | kus | 2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 30-0662 | Zapojení kabelu do 10drátů připojení | kus | 27 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 30-1202 | Zásuvka datová 2xRJ45 | kus | 23 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 32-0271 | Zkoušení světel vol zařízení 1vývod dveřní komunikátor | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 49-0002 | Mtž telef.přístroj | kus | 14 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 220 53-0336 | Přezkoušení stávající účast pobočky | kus | 46 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 60-0061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.07 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 60-0071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 6.42 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 68-0161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 68-0163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 7 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 68-0322 | Vybourání otvorů stropech a klenbách želbet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm | kus | 11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 68-0581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 123 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | M | 460 68-0594 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | X | 220x025877 | Kompletace, nastavení, protokoly, zaškolení | soub | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | X | 220x025898 | Přenesení telefonní ústředny vč. přepojení komunikátoru a napáječe | hod | 16 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | X | 220x0259999 | Demontáž stávajících slaboproudých rovodů | hod | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 226 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 2261 | M |  | Strukturovaná kabeláž - materiál
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 3020002 | Kabel UTP 4pár CAT 5e | M | 632 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34121055 | Kabel sděl SYKFY 10 x 2 x 0,50 | m | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34121070 | Kabel sděl SYKFY 25 x 2 x 0,50 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34121550 | Kabel optický MM 50/125 OM2-8vl | m | 35 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571150 | Trubka inst PVC 750N pr. 16 | m | 131 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571154 | Trubka inst PVC 750N pr. 20 | m | 62 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571156 | Trubka inst PVC 750N pr. 32 | m | 10 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571518 | Krabice přístrojová pr. 68 | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571519 | Krabice univerz pr. 68 s víčkem IP20 | kus | 8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571524 | Krabice přístr odboč 125x125 s víčkem IP20 | kus | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 34571532 | Krabice přístrojová do žlabu 45x45 | kus | 14 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347491 | Žlab kabelový pozink 60/x50x1,25 | m | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347492 | Žlab kabelový pozink 60x100x1,25 | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347510 | Víko žlabu 60x50x1,25 pozink | m | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347511 | Víko žlabu pozink 60x100x1,25 | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347551 | Nosník žlabu š.50mm pozink | kus | 22 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | H | 55347552 | Nosník žlabu š. 100 pozink | kus | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | P | 999 99-9910 | Přirážka na přidružený materiál 3% | % | 3 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2261 | P | 999 99-9911 | Prořez materiálu 5% | % | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 2262 | M |  | Strukturovaná kabeláž - dodávka
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | H | 3020000 | Zásuvka 2xRJ45 cat.5e -struktur. kabeláž pod omítku | KS | 9 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | X | 3020001 | Zásuvka 2xRJ45 cat.5e -struktur. kabeláž 45x45 do žlabu | kus | 14 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | X | 345x00001 | Dodávka rozvaděče RACK dle specifikačního listu | KS | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | X | 345x0002 | FTTH optický box, IP54 200x100,x42 12 svarů, plombovatelný | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | X | 345x0003 | Spojka2x RJ45 - 8p8c, drát, CAT5e | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | P | 999 99-9912 | Dopravné 3,6% | % | 3.6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 2262 | P | 999 99-9913 | Přesun hmot 1% | % | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | K | 46 | M |  | Zemní práce pro montážní práce č.v. D 1.4 f-13
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.12 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0007 | Sejmutí ornice tř 2 nad 15 cm č.v. D 1.4 f-13 | m3 | 4.97 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky č.v. D 1.4 f-13 | m2 | 24.85 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0039 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | m2 | 24.75 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm | m2 | 27.95 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0173 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm | m2 | 3.2 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 03-0193 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm č.v. D 1.4 f-13 | m | 16.8 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 08-0012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 0.94 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 12-0016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 | m3 | 10.43 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 12-0082 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 | m3 | 10.43 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 20-0133 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 | m | 45 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 20-0163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 71 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 20-0843 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 30-0002 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu | m3 | 28.11 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 47-0001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | m | 4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 47-0011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení č.v. D 1.4 f-13 | m | 5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 60-0023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 10.43 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 60-0031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 62.58 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 62-0002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině č.v. D 1.4 f-13 | m2 | 24.85 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 62-0007 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině č.v. D 1.4 f-13 | m2 | 24.85 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 62-0013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 č.v. D 1.4 f-13 | m2 | 40.65 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0044 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm | m2 | 18.95 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0064 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm | m2 | 22.15 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0071 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 5 cm | m2 | 14.5 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0161 | Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého | m2 | 24.75 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0175 | Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb | m2 | 24.75 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 65-0912 | Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm | m2 | 6.4 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | M | 460 68-0204 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 60 cm | kus | 1 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | P | 999 99-9914 | Zednické výpomoci 1,6% | % | 1.6 | [17 empty] | 21
SPK_Povodi_Moravy | P | 46 | P | 999 99-9916 | Podíl přidružených výkonů - M21,M22 - 6% | % | 6 | [17 empty] | 21

## RE
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1. Databáze 2016.08.1, platnost dat od 1.8.2016
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Stavoprojekt Šumperk
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
RE.ECFX
RE_Rozváděč-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
10. 8. 2016
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 9. 9. 2016)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-1
1 | Rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1254,IP40 | [5 empty] | 1
2 | Bočnice, V=1150 | [5 empty] | 1
3 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | [5 empty] | 2
4 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | [5 empty] | 1
5 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | [5 empty] | 1
6 | Elektroměr.vana, 2elměr, Š=600, V=400 | [5 empty] | 2
7 | Elektroměrová deska | [5 empty] | 4
8 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=200 | [5 empty] | 1
9 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=100 | [5 empty] | 1
10 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 | [5 empty] | 1
11 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 2
12 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A | [5 empty] | 1
13 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | [5 empty] | 1
14 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | [5 empty] | 2
15 | Schránka na dokumentaci A4 | [5 empty] | 1
16 | Svorkovnice 1pól 1->6 vodičů Cu/Al, 160A | [5 empty] | 3
17 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | [5 empty] | 2
18 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2 | [5 empty] | 1
19 | Vodič CY 16 mm černý | [5 empty] | 10
20 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol | [5 empty] | 2
21 | Přídavek na kompletaci rozvaděče | [5 empty] | 1
22 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol | [5 empty] | 2
23 | Vodič měděný 2.5mm2, izolace černá | [5 empty] | 5
Cena celkem včetně slevy [Kč]
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Note on J30: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J44: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.

## RMS1
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1. Databáze 2016.08.1, platnost dat od 1.8.2016
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Stavoprojekt Šumperk
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
RMS1.ECFX
RMS1_Rozváděč-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
10. 8. 2016
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 9. 9. 2016)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-1
1 | Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart, NA omítku, šedá, 800x1260, IP54 | [5 empty] | 1
2 | Držák krycích desek, výška 1150 (sada) | [5 empty] | 1
3 | Kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32 | [5 empty] | 3
4 | Sada pro montáž rozváděče na stěnu | [5 empty] | 1
5 | Schránka na dokumentaci A4 | [5 empty] | 1
6 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800 | [5 empty] | 1
7 | Držák bočnice horní/dolní (pár) | [5 empty] | 2
8 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | [5 empty] | 2
9 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 | [5 empty] | 4
10 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | [5 empty] | 7
11 | Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár | [5 empty] | 7
12 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 | [5 empty] | 7
13 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100 | [5 empty] | 1
14 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | [5 empty] | 3
15 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C | [5 empty] | 1
16 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | [5 empty] | 1
17 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | [5 empty] | 1
18 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | [5 empty] | 2
19 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 4
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 1
21 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 5
22 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | [5 empty] | 1
23 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 18
24 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 21
25 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | [5 empty] | 5
26 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=16A | [5 empty] | 2
27 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A | [5 empty] | 1
28 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4x2.5+koncové přepážky | [5 empty] | 3
29 | Vodič měděný 25mm2, | [5 empty] | 25
30 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol | [5 empty] | 40
31 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol | [5 empty] | 3
32 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol | [5 empty] | 9
33 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol | [5 empty] | 6
34 | Přídavek na kompletaci rozvaděče | [5 empty] | 1
35 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na lištu, vertikální | [5 empty] | 5
36 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 | [5 empty] | 5
37 | Schránka na dokumentaci DIN A4 | [5 empty] | 1
Cena celkem včetně slevy [Kč]
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Note on J35: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J37: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J62: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.

## RB
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1. Databáze 2016.08.1, platnost dat od 1.8.2016
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Stavoprojekt Šumperk
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
RB.ECFX
RB_Rozváděč-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
8. 8. 2016
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 7. 9. 2016)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-1
1 | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 4, modulů 56 | [5 empty] | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | [5 empty] | 1
3 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | [5 empty] | 2
4 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A | [5 empty] | 1
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | [5 empty] | 1
6 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 2
7 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 10
8 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C | [5 empty] | 1
9 | Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA | [5 empty] | 1
10 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | [5 empty] | 1
11 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na lištu, vertikální | [5 empty] | 2
12 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 | [5 empty] | 2
13 | Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 4x2.5+koncové přepážky | [5 empty] | 1
14 | Vodič měděný 6mm2, izolace černá | [5 empty] | 15
15 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol | [5 empty] | 13
16 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol | [5 empty] | 1
17 | Přídavek na montáž přístrojů 3 pol | [5 empty] | 3
18 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol | [5 empty] | 3
19 | Přídavek na kompletaci rozvaděče | [5 empty] | 1
20 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 1
21 | Popisovací tabulky | [5 empty] | 1
Cena celkem včetně slevy [Kč]
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.

## R22
CENOVÁ INFORMACE
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.3.1. Databáze 2016.08.1, platnost dat od 1.8.2016
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Stavoprojekt Šumperk
LIdická 56
78701 Šumperk
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Ing. Tomáš Nedoma
|  | Telefon: |  |  | Telefon:
|  | E-mail: nedoma@stavoprojekt-su.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
R22.ECFX
R22_Rozváděč-1.XLS
| Poznámka: |  |  | Datum:
8. 8. 2016
|  | Sumarizovaný seznam |  |  | Platnost: 30 dní (do 7. 9. 2016)
|  | (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky) |  |  | Splatnost: 14 dní
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Objednací číslo | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč-1
1 | Rozváděč, PODOM, šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=426x454,IP40 | [5 empty] | 1
2 | Bočnice, V=350 | [5 empty] | 1
3 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 | [5 empty] | 2
4 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | [5 empty] | 1
5 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | [5 empty] | 1
6 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 | [5 empty] | 2
7 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 | [5 empty] | 1
8 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | [5 empty] | 1
9 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400 | [5 empty] | 1
10 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu | [5 empty] | 1
11 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 | [5 empty] | 2
12 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2 | [5 empty] | 1
13 | Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | [5 empty] | 2
14 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | [5 empty] | 1
15 | Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | [5 empty] | 1
16 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 2
17 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 2
18 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S | [5 empty] | 1
19 | Časové relé, 1 přep.kont | [5 empty] | 1
20 | Hlavní vypínač, 4-pól, In=25A | [5 empty] | 1
21 | Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na lištu, vertikální | [5 empty] | 1
22 | Přídavek na montáž přístrojů 1 pol | [5 empty] | 4
23 | Přídavek na montáž přístrojů 2 pol | [5 empty] | 2
24 | Přídavek na montáž přístrojů 4 pol | [5 empty] | 3
25 | Přídavek na kompletaci rozvaděče | [5 empty] | 1
26 | Vodič měděný 6mm2, izolace černá | [5 empty] | 10
27 | Schránka na dokumentaci DIN A4 | [5 empty] | 1
Cena celkem včetně slevy [Kč]
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]
Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce.
Note on J30: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J37: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J40: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.
Note on J48: Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednací jednotce. Základní objednací jednotka je 10 kusů.

## RACK
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Soupis položek rozvaděč RACK strukturovaná kabeláž
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
1 |  | Skříň oceloplechová RACK ROZVAĚČ 19"-42U, IP20 vxšxhl 2050x600x800mm | ks | 1
2 |  | Kolečka otočná pod stojanový rozvaděč, nosnost 600 kg, set | ks | 1
3 |  | pomocný materiál - štítky, schránka a pod
4 |  | Ventilační jednotka s termostatem | ks | 1
5 |  | Police 19" 2U ukládací plato | ks | 2
6 |  | Rozv. panel 230V 3m , s přep. ochranou vč. vany 2U | ks | 2
7 |  | Patch panel 48 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz. lištou | ks | 1
8 |  | Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz. lištou | ks | 1
9 |  | Patch panel ISDN panel Solarix 50 x RJ45 černý 1U | ks | 1
10 |  | Vyvazovaci panel plast 1U, 19" | ks | 5
11 |  | Schránka na dokumentaci | ks | 1
12 |  | Patch kabel CAT5E PVC 2m šedý | ks | 54
13 |  | UPS 230V/1500VA (1380W) do racku 50% zatížení 18 min. | ks | 1
14 |  | Switch 48-port např. Cisco WS-2960C-48TC-L | ks | 1
15 |  | DSL-584T ADSL2+ směrovač (Annex B) | ks | 1
16 |  | Čelo optické vany 1U pro 12 | ks | 1
17 |  | Optická vana s výsuvnou policí 1U | ks | 1
18 |  | Výroba rozvaděče (Nh) | Nh | 12.8
součet