## List 1
Příloha č. 1 - Technické specifikace dodávky
Předmětem dodávky: | Ponorné čerpadlo - malé
Počet kusů: | 3 ks
Místo předání: | 1 ks - PS Pardubice, Cihelna 135, Pardubice
1 ks - PS Kostomlaty, Kostomlaty nad Labem 64
1 ks - VD Týnec n. Labem, Týnec n. Labem. 477
Minimální požadované technické parametry:
Výrobce čerpadla:
Obchodní označení čerpadla:
Typ a umístění čerpadla: | vertikální středotlaké ponorné čerpadlo pro umístění v čerpací jímce
Montáž: | volně na dno čerpací jímky
Vázací oko pro manipulaci: | ano
Materiál pláště čerpadla: | šedá litina
Materiál oběžného kola: | bronz
Přívodní kabel rozvaděč-čerpadlo: | délka min. 30 m
Napájení: | 3Fx 400 V při 50 Hz
Čerpané médium: | znečištěná odpadní voda
Odtok vody: | mimo svislou osu čerpadla
Výkon čerpadla: | min. 3 m3 za min při výšce 8 m
Další požadavky
Hadice:
Typ hadice: | dvousložková (dvoukordová)
Délka hadice: | min. 30 m
Spony k hadici: | min. 3 ks
Plně kompatibilní s dodávanými čerpadly: | ano
Rozvaděč
Ovládací prvky: | zapnuto/vypnuto
Přívodní kabel zásuvka-rozvaděč: | délka min. 30 m
Stojan: | ano
Revizní zpráva | ano
Plně kompatibilní s dodávanými čerpadly: | ano
Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.