## Krycí list nabídky
Výkaz výměr
Akce : NZM, Praha 7 - expozice "Voda v Krajině"
Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Rekapitulace | Datum : prosinec 2015
Cena celkem bez DPH
Dodávka a montáž interiéru expozice | 0
Dodávka a instalace AV techniky | 0
Dodávka a instalace osvětlení | 0
Vzduchotechnika | 0
Stavební část | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0

## Interiér
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: Národní zemědělské muzeum, Praha 7
|  |  | EXPOZICE "VODA V KRAJINĚ" |  | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : prosinec 2015
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně 21% DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  |  | stěny SDK (pol. PD 02, 03, 04, 05) | m2 | 180 |  | 0 | 0
2. |  |  | stěny Alucobond (pol. PD 05 - část) | m2 | 30 |  | 0 | 0
3. |  |  | podhled válce SDK (pol. PD 01) | m2 | 30 |  | 0 | 0
4. |  |  | konstrukce válce (pol PD 01a, 3c) | kpl | 1 |  | 0 | 0
5. |  |  | korálky prům. 5 mm, navlékané na vlákně, hustota 5 cm | bm | 1500 |  | 0 | 0
6. |  |  | skleněný válec(pol. PD 06a - včetně obsahu) | ks | 1 |  | 0 | 0
7. |  |  | skleněný válec (pol. PD 06b včetně obsahu) | ks | 2 |  | 0 | 0
8. |  |  | skleněný válec (pol. PD 06c včetně obsahu) | ks | 2 |  | 0 | 0
9. |  |  | vitrína vestavená 2x1 modul, 1x2 modul (pol. PD 03b) | ks | 4 |  | 0 | 0
10. |  |  | plastický model ČR (pol. PD 01b) | ks | 1 |  | 0 | 0
11. |  |  | 3D model mlýna (pol. PD 03c) | ks | 1 |  | 0 | 0
12. |  |  | listovač (pol. PD 07) | ks | 1 |  | 0 | 0
13. |  |  | velkoplošná grafika, popisky (pol. PD plochy 02, 03, 04, 05 celá) | m2 | 200 |  | 0 | 0
14. |  |  | výmalba prostoru, barevná, RAL 5003 včetně stěn 02, 03, 04 - 2x nátěr | m2 | 330 |  | 0 | 0
15. |  |  | podlaha Marmoleum, intarzie, součást stavebního projektu - ve stavební části
16. |  |  | 3D model Přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně (pol. PD 03d) | ks | 1 |  | 0 | 0
AV programy
17. |  |  | velká projekce na model ČR | kpl | 1 |  | 0 | 0
18. |  |  | AV program - Vltavská kaskáda (2 hry) | kpl | 1 |  | 0 | 0
19. |  |  | AV program - kvíz Voda jako pomocník | kpl | 1 |  | 0 | 0
20. |  |  | AV program - U nás doma | kpl | 1 |  | 0 | 0
21. |  |  | AV program - hra Eroze půdy | kpl | 1 |  | 0 | 0
22. |  |  | AV programy - interaktivní kniha | kpl | 2 |  | 0 | 0
23. |  |  | rolety mechanické (pol. PD 08) | ks | 9 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
24. |  |  | překlady AJ (včetně obsahů obrazovek) | NS | 200 |  | 0 | 0
25. |  |  | konzultace s odborníky | hod | 50 |  | 0 | 0
26. |  |  | popisky Braillovo písmo | ks | 20 |  | 0 | 0
27. |  |  | grafická příprava včetně autorských práv | hod | 90 |  | 0 | 0
|  |  | Expozice "Voda v krajině" celkem - interér |  |  |  | 0 | 0

## AV technika
Voda v Krajině
Projekce na model
1 | DP1 - 2 | Datový projektor | Datový projektor s laserovým světelným zdrojem s minimální konfigurací: Svítivost (ANSI) 5000, Kontrast nad 10.000:1, Nativní rozlišení 1920x1080 (1080p), Podporovaná rozlišení max 1920 x 1200, Životnost lampy v ECO (hodin) 20000, VGA IN, 2x HDMI IN, C-video IN, USB, LAN, HDBT vstup integrovaný reproduktor, Hlučnost do (dB) 39 / 33 eco. Barva Bílá. | ks | 2 | 0
2 | držák pro DP 1 - 2 | Držáky | Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 2 | 0
3 | Převodník signálu pro DP 1-2 | Přenos signálu po CAT 5/6 | Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2 Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0 Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ Přenos 1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu CAT6/7) HDCP kompatibilní Podpora přenosu EDID a CEC | ks | 2 | 0
4 | KP 1 - 3 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 3 | 0
5 | Video procesor | Blending/Warping system - HW blending/warping | Video procesor pro zahnuté a „složené“ obrazy z projektorů. Tzv. warping/blending. Řešení na hardwarové platformě. Zahrnuje systém pro jeden výstup. Systém automatické zpětné vazby po nastavení (kalibraci) přechodů a zakřivení. Specifikace: Processing:PIP/POP/PAP TCP/IP Control Low Latency Mode Geometry Correction, 4-Corner, Rotate Genlock (V-Lock) Pan, Zoom, Tilt Edge Blending Edge Blend Black Level Correction Auto pan/zoom/tilt of content for blending Warp Mapping Inputs 1x Component analog video YPbPr(S) or RGBS/RGsB via 3 or 4 x BNC jack, 1x DVI/HDMI with HDCP via DVI-I connector, supports HDMI with HDCP, 8/10/12 bit video compatible, 1x VGA analog via DVI-I connector (common with DVI/HDMI input) Supported video formats: HD 720p, 1080i, 1080psf (psf digital only), 1080p23.97/24/25/30, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60 ED 480p, 576p SD 625i (576i), 525i (480i) Common Versa graphics formats from 640x480 to 1920x1200 (with reduced blanking for 1920x1200 and 1600x1200 modes) | ks | 2 | 0
6 | IGP 5 | Interaktivní grafický panel | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 1 | 0
7 | IGP 5 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 1 | 0
8 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 1 | 0
9 | Zesilovač | Zesilovač | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks | 1 | 0
10 | REP 1-4 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová podhledová reprosoustava, 6,5", 60;30;15W / 100V, 75Hz–20kHz, 89dB, 110° pokrytí, vhodné pro náročné prostředí | ks | 4 | 0
11 |  |  | Projekce VYSYCHÁNÍ PŮDY
12 | DP 3 a 4 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 2 | 0
13 | držák pro DP 3 a 4 | Držáky | Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 2 | 0
14 | KP 4 - 6 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 3 | 0
15 | Video procesor | Blending/Warping system - HW blending/warping | Video procesor pro zahnuté a „složené“ obrazy z projektorů. Tzv. warping/blending. Řešení na hardwarové platformě. Zahrnuje systém pro jeden výstup. Systém automatické zpětné vazby po nastavení (kalibraci) přechodů a zakřivení. Specifikace: Processing:PIP/POP/PAP TCP/IP Control Low Latency Mode Geometry Correction, 4-Corner, Rotate Genlock (V-Lock) Pan, Zoom, Tilt Edge Blending Edge Blend Black Level Correction Auto pan/zoom/tilt of content for blending Warp Mapping Inputs 1x Component analog video YPbPr(S) or RGBS/RGsB via 3 or 4 x BNC jack, 1x DVI/HDMI with HDCP via DVI-I connector, supports HDMI with HDCP, 8/10/12 bit video compatible, 1x VGA analog via DVI-I connector (common with DVI/HDMI input) Supported video formats: HD 720p, 1080i, 1080psf (psf digital only), 1080p23.97/24/25/30, 1080p30, 1080p59.94, 1080p60 ED 480p, 576p SD 625i (576i), 525i (480i) Common Versa graphics formats from 640x480 to 1920x1200 (with reduced blanking for 1920x1200 and 1600x1200 modes) | ks | 2 | 0
16 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí AV techniky instalované na zdi a stropě. Rozměr 700x400x200cm. Barva dle architektů expozice. | ks | 3 | 0
IGP - Interaktivní grafický panely
17 | IGP 1 - 4 | Interaktivní grafický panel | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 4 | 0
18 | IGP 1 - 4 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 4 | 0
19 | IGP 1 - 4 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 4 | 0
Interaktivní kniha
20 | Int. Kniha 1 a 2 | Datový projektor | Stabilní stojan, horní část tvořená masivní akrylovou (průhlednou) deskou, designově ve tvaru písmene Z. Horní část akrylové desky obsahuje vytvarovanou virtuální knihu. Spodní část stojanu tvoří ocelová základna s vestavěným mini-PC, projektorem a trackovací kamerou. SW interaktivní knihy umožňuje otáčení virtuálních stránek, přehrávání videí a zvětšování/zmenšování obsahu. Rozměry stojanu výška 99cm, šířka 60cm, hloubka 41cm, hmotnost 40kg. Velikost virtuální knihy 48x32cm, rozlišení obrazu pro interaktivní knihu 1200x800 bodů. Projektor je 1 chip DLP, rozlišení 1280x800 bodů, světelný výkon 2500 ANSI lm. | ks | 2 | 0
GOBO
21 | GOBO 1-4 | Grafický projektor | Grafický projektor - barva černá Technické specifikace: 75W LED zdroj, životnost minimálně 50 000hodin. Vyzařovací Úhel 40st Dvě současně běžící šablony pro efekt vody. Připojení:AC power in/thru: Neutrik PowerCon DMX data in/thru: 5-pin locking XLR. Rozměry: Length: 276 mm Width: 342 mm Height: 143 mm Weight: 4.1 kg | ks | 2 | 0
22 | DMX rekordér | Ovládací jednotka pro GOBO | DMX rekordér, nahrání požadovaných scén pro grafické projektory, komunikace po DMX. | ks | 1 | 0
23 | kabel DMX | Grafický projektor příslušenství | Kabel pro DMX | m | 200 | 0
24 | Konektory pro GOBO | Grafický projektor příslušenství | KonektoryDMX | ks | 4 | 0
25 | Instalační materiál GOBO | Grafický projektor příslušenství | Instalační přruba, pojistné lanko, kotvící materiál | set | 2 | 0
Řídicí systém
26 | Panel ŘS | Ovládací panely | Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1024x600, 24-bitové barvy, dotykový TFT displej s funkcí a LED podsvícením, připojení k systému pomocí LAN, napájení přes PoE | ks | 1 | 0
27 | Krabice pro panel ŘS | Příslušenství řídicí systémy | Instalační krabice pro dotykový panel. | ks | 1 | 0
28 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 30 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 12" | ks | 1 | 0
29 | Řídící jednotka | Řídicí jednotky | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1600 MIPS s podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 4x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, 2x LAN kompatibilní s IPv6 a podporou NAT, AXLink, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 44.86 mm x 431.80 mm x 231.65 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 4,2W@12VDC | ks | 1 | 0
30 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj pro kontrolér řídicího systému. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu. | ks | 1 | 0
31 | Převodník pro silnoproudé prvky | Příslušenství řídicí systémy | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN. | ks | 1 | 0
32 | Reléová jednotka | Příslušenství řídicí systémy | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži. Rozměry 6 DIN. | ks | 4 | 0
33 | DALI jednotka | Příslušenství řídicí systémy | Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Váha: 0,25 kg, Rozměry š x v x h: (71 x 90 x 58) mm (4 moduly po 17.5 mm) | ks | 2 | 0
34 | Stmívací jednotka | Příslušenství řídicí systémy | stmívač pro odporovou nebo kapacitní zátěž až do 5A vhodný pro stmívání elektronických transformátorů • řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky • testovací tlačítka na čelním panelu • programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání) • elektronická vratná pojistka • indikace výstupní úrovně, překročení teploty a stavu pojistky Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 5 A Počet regulovaných výstupů: 1 Maximální zátěž: 1000 W / VA Jištění: Elektronická vratná pojistka Způsob regulace: Fázová se zpožděným vypínáním (phasenabschnitt, trailing -edge phase control) Vstup/Výstup : 2 x konektor RJ-11-4 Rozměry š x v x h: 106 x 90 x 58 mm = 6 modulů po 17.5 mm | ks | 2 | 0
35 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2 | 0
36 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set | 1 | 0
Kabeláž
37 | Audio kabel | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m | 20 | 0
38 | Repro kabel | kabely metráž | Kabel pro 100V audio rozvod CYKY3x1,5 | m | 50 | 0
39 | HDMI kabely | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks | 15 | 0
40 | UTP kabely | kabely metráž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m | 300 | 0
41 | UTP kabely | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks | 24 | 0
42 | USB kabely | kabely hotové | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks | 5 | 0
Instalační materiál
43 | RACK | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý | ks | 1 | 0
44 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Polička nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg | ks | 5 | 0
45 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, | ks | 1 | 0
46 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat | ks | 1 | 0
47 | PK 1-5 | Podlahová krabice | Podlahové krabice (bez vybavení) | set | 5 | 0
48 | Chránička do podlahy | Chránička do podlahy | Korugovaná trubka do podlahy. Vnější průměr : 63 mm Vnitřní průměr: 52 mm | m | 100 | 0
49 | Instalační lišty | Instalační lišty | Vkládací lišta 24x22mm barva bílá | set | 1 | 0
50 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set | 1 | 0
Instalace a programování
51 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set | 1 | 0
52 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set | 1 | 0
53 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set | 1 | 0
54 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set | 1 | 0
55 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set | 1 | 0
56 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set | 1 | 0
57 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina | 35 | 0
58 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) | hodina | 9 | 0
59 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set | 1 | 0
60 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set | 1 | 0
61 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Doprava | set | 1 | 0
62 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | silnoproudé a slaboproudé rozvody, zásuvky, rozvaděč, montáž svítidel | set | 1 | 0
Mobilní technika
63 | Presentační PC | PC sestava | Mini počítač v provedení case SFF s min. 200W zdrojem s účinnosti 92%, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, pevný SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 2x DisplayPort a 1x video výstup VGA, sériový port RS-232, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény) | ks | 1 | 0
64 | Presentační LCD | LCD 55" | Úhlopříčka: 55" (139 cm) Rozlišení: Full HD 1920x1080 bodů, Typ panelu: IPS Panel/D-LED Jas: 350 cd/m². Konstastní poměr: 1,200:1 Poměr obrazu: 16:9, odezva: 9 ms Pozorovací úhel: 178°, šířka rámečku: 12,6 mm nahoře, 14,5 mm dole Rozměry (šxvxh): 1,239x712x62 mm Hmotnost (čístá): 16 kg, Spotřeba: 170 W Zabudované 2 x 10 W reproduktory. Vstupy: VIDEO IN, HDMI IN, DVI-D IN, PC IN, SERIAL IN, LAN, IR TRANSMITTER IN/OUT, AUDIO IN, AUDIO OUT, USB | ks | 1 | 0
65 | Stojan pro LCD a PC | Držáky | Pojízdný stojan + univerzální adapter pro plazmy do 65". Nosnost 70kg, Výška: 167cm (včetně koleček), Hloubka: 70cm, šířka: 100cm Materiál trubek - kov mat šedá, stříbrná | ks | 1 | 0
cena celkem | [5 empty] | 0

## Osvětlení
NZM Voda v krajině
Expoziční osvětlení |  |  |  | prosinec 2015
ozn. | počet (ks) |  | popis | ovládání | světelná distribuce | světelný zdroj | účinnost lx/W | cena/ks | celkem Kč
F5 | 3 | x | Lištový světlomet typu floodlight, černá | fázově stmívatelný - integrovaně + externě trailing edge v rozsahu 1-100% | extrémně úzká 5-7° (oválná) | LED 2W 200lm 3000K L80/B10 50000h | ≥60 |  | 0
F5+ čočka | 3 | x | Čočka pro oválnou distribuci | [5 empty] | 0
F6 | 4 | x | Zapuštěné svítidlo typu floodlight | stmívatelný externě trailing edge v rozsahu 1-100% | oválná s poměrem 1:3 | LED 6W 600lm 3000K L80/B10 50000h | ≥15 |  | 0
F7 | 4 | x | Zapuštěné svítidlo typu floodlight | stmívatelný externě trailing edge v rozsahu 1-100% | oválná s poměrem 1:3 | LED 6W 600lm 4000K L80/B10 50000h | ≥15 |  | 0
F7+ čočka | 4 | x | Čočka pro oválnou distribuci + modrý filtr | [5 empty] | 0
S7 | 2 | x | Lištový světlomet typu spotlight, černá | fázově stmívatelný - integrovaně + externě trailing edge v rozsahu 1-100% | úzká 14-18° | LED 6W 600lm 3000K L80/B10 50000h | ≥50 |  | 0
W1 | 18 | x | Lištový světlomet typu wallwasher, černá | fázově stmívatelný - integrovaně + externě trailing edge v rozsahu 1-100% | asymetrická (wallwash) rovnoměrné pokrytí plochy | LED 12W 1200lm 3000K L80/B10 50000h | ≥5 |  | 0
W3 | 5 | x | Zapuštěné podlahové svítidlo pro efekt grazingu | spínatelné | oválná / asymetrická | LED 3W 330lm 3000K L80/B10 50000h |  |  | 0
W3+ příruba | 5 | x | Montážní příruba | [5 empty] | 0
LS | 1 | x | 3-f lištový systém 42m zavěšený, černá barva | [5 empty] | 0
Parametry budou ověřeny světelnou zkouškou
Cena celkem bez DPH | [8 empty] | 0

## Vzduchotechnika
Vzduchotechnika - Výstava zemědělské muzeum - Voda v krajině
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1 |  |  | 0
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 1 |  |  | 0
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 1 |  |  | 0
1.4.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.5.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 1 |  |  | 0
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
1.7.. | TR Ø 250 | m | 1.5 |  |  | 0
1.8. | PRR 200/250 | ks | 2 |  |  | 0
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 1 |  |  | 0
1.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0
1.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 |  |  | 0
1.13. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0
Zařízení č.1 - přívod
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | SMU 600x300/20 | ks | 1 |  |  | 0
Zařízení č.2 - odvod
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
| Lešení 2x 5000Kč |  | 2
Montáž
| Vzduchotechnika celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list_Stavení část
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | R1 | Rozpočet stavební části | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
EX2 |  | VODA V KRAJINĚ |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
52015 |  | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Národní zemědělské muzeum Praha
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Provoz investora |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Rezerva rozpočtu |  | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace_Stavebná část
Stavba : |  | 52015 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  |  | Rozpočet : | R1
Objekt : |  | EX2 VODA V KRAJINĚ |  |  | Rozpočet stavební části
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky_Stavební část
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 52015 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA |  | Rozpočet: | R1
Objekt : |  | EX2 VODA V KRAJINĚ |  | Rozpočet stavební části
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
1 | 342247133R00 | Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 | m2 | 2.05 |  | 0 | 0.12521 | 0.25668 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 342261212RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 5.29 |  | 0 | 0.04932 | 0.2609 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.51758 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 1
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 48 |  | 0 | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 611421131R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových | m2 | 203.3 |  | 0 | 0.00391 | 0.7949 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 612421111R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 227.34 |  | 0 | 0.00266 | 0.60472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 762343101R00 | Montáž podlahového roštu | m | 349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 60512111 | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m | m3 | 0.1815 |  | 0 | 0.55 | 0.099825 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 60512111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.5014 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 1
8 | 635212241R00 | Podlaha Cetris PDB,desky tl.18 mm, nos.ploš.podkl. | m2 | 203.3 |  | 0 | 0.02688 | 5.4647 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 635213151R00 | Podlaha Cetris PD, desky 1xtl.20 mm, na nosnících | m2 | 203.3 |  | 0 | 0.03774 | 7.6725 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 762512125R00 | Položení desek Cetris ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 635 R1 | Zatmelení spár vrchní desky | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 59590737 | Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm | m2 | 207.366 |  | 0 | 0.0162 | 3.3593 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 59590737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 16.4966 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [8 empty] | 1
13 | 642944121RT3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.06559 | 0.06559 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.06559 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 1
14 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 203.3 |  | 0 | 4e-05 | 0.008132 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.008132 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
15 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 1.845 |  | 0 | 0.00067 | 0.0012362 | -0.261 | -0.48155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 20.33 |  | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -28.462 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.845 |  | 0 | 0.00117 | 0.0021587 | -0.076 | -0.14022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0033948 |  | -29.0838 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
19 | 601011141RT1 | Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 203.3 |  | 0 | 0.00307 | 0.62413 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 227.34 |  | 0 | 0.0025 | 0.56835 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.4066 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 227.34 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.45468 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 1.1925 |  | -0.86128 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 19.7851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [8 empty] | 1
24 | 713100832R00 | Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm | m2 | 99.416 |  | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.5965 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 713121111R00 | Položení kročejové izolace | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 63153799.A | Deska z minerální vlny STEPROCK HD 1000x600x 20 mm | m2 | 207.366 |  | 0 | 0.0028 | 0.58062 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63153799.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
27 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 206.7278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.58062 |  | -0.5965 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
28 | 722254114RM1 | Skříň hydrantová s výzbrojí 25 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00346 | 0.00346 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00346 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [8 empty] | 1
29 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -3.6594 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 110.3919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -3.6594 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 1
31 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 766660122RAA | Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 145 cm dřevěné plné, PB 30, 145/197 vč. zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
33 | 61161717 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub | kus | 1 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.048 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 1
34 | 767134803R00 | Demontáž oplechování stěn plechy | m2 | 198.832 |  | 0 | 0 | 0 | -0.009 | -1.7895 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 767137801R00 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 99.416 |  | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.19883 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 767137803R00 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti | m2 | 397.664 |  | 0 | 0 | 0 | -0.012 | -4.772 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 767584801R00 | Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.21 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 767590830R00 | Demontáž zdvojených podlah - desek | m2 | 84.55 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -1.691 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 767590840R00 | Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu | m2 | 84.55 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.8455 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 612.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -9.5068 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [8 empty] | 1
41 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 203.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -4.066 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | % | 115.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -4.066 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [8 empty] | 1
43 | 776511000RT1 | Položení marmolea - vyšší složitost | m2 | 154.6 |  | 0 | 0.00025 | 0.03865 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 776551830RT2 | Sejmutí povlaků volně položených z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 84.55 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.08455 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 28410102 | Marmoleum tl. 2,5 mm š. 2 m dl. 32 m | m2 | 200.98 |  | 0 | 0.0029 | 0.58284 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28410102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
46 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 1823.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.62149 |  | -0.08455 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [8 empty] | 1
47 | 783681001R00 | Nátěr polyuretan. dřevěných podlah Vitrasol 2x lak | m2 | 48.7 |  | 0 | 0.00028 | 0.013636 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.013636 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
48 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 441.22 |  | 0 | 7e-05 | 0.030885 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 1x | m2 | 441.22 |  | 0 | 0.00015 | 0.066183 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 430.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.097068 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [8 empty] | 1
51 | 799 -1 | Přesunutí hlásičů EPS | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | 799-3 | Převěšení radiátoru včetně úpravy rozvodů | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 799-8 | Dilatační lišta do podlahy | m | 9 |  | 0 | 0.0079 | 0.0711 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0.0711 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 1
54 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 14.3575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
55 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
57 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 478.5828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
59 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 670.0159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
60 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
61 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
62 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 47.8583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0