Doplnění k projektové dokumentaci akce „Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200“ zpracované firmou AW-DAD, s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice, zodpovědný projektant Ing. M. Dadejík v 06/2016

Projektová dokumentace byla zpracována v r. 2016 v souladu s tehdy platnou legislativou. V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění platném a účinném od 1. 1. 2017, dochází ke změnám, stanovujícím podmínky nakládání s vytěženým sedimentem.

Projektem navržené řešení využití nebo odstranění sedimentů je pouze jednou z možných variant. Zhotovitel v souvislosti s nově platnou legislativou může svojí aktivitou navrhnout a zrealizovat jiné zákonné řešení naložení se sedimentem, a to podle následujících pravidel:

- Pro návrh využití sedimentu na povrchu terénu či na zemědělském půdním fondu (ZPF) zhotovitel využije provedeného rozboru a hodnocení sedimentu poskytnutého zadavatelem. Návrh řešení využití nebo odstranění sedimentu, mimo využívání sedimentu na ZPF, musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. V případě využití sedimentu na ZPF  musí být navržený způsob využití v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a se zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění, a jejich prováděcími předpisy.

- V případě, že je možné sediment využít na povrchu terénu či ZPF, zhotovitel zajistí souhlas vlastníka takového pozemku s využitím na povrchu terénu či ZPF. Při využití sedimentu na povrchu terénu či na ZPF je zhotovitel povinen splnit veškeré zákonné povinnosti. V případě, že dle výsledků rozboru sedimentu nelze sediment využít na povrchu terénu či ZPF, jedná se o odpad, který je nutné odstranit uložením na skládku v souladu se zákonem. Stejně tak v případě, kdy neexistuje s přihlédnutím k technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti v lokalitě pozemek, který by byl pro využití sedimentu na povrchu terénu či ZPF vhodný a jehož vlastník by s využitím souhlasil, je nutné odstranit sediment uložením na skládku.

- Při nakládání s vytěženými sedimenty postupuje zhotovitel jako původce odpadu (sedimentu) vždy v souladu s právními předpisy, zejména se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a se zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném znění, a jejich prováděcími předpisy, a případně dle správních rozhodnutí či stanovisek dotčených orgánů.

24.1.2017