## Krycí list nabídky
Výkaz výměr
Akce : NZM, Praha 7 - expozice "Zemědělství"
Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Rekapitulace | Datum : prosinec 2016
Cena celkem bez DPH
Dodávka a montáž interiéru expozice | 0
Dodávka a instalace AV techniky | 0
Dodávka a instalace osvětlení | 0
Obsahová náplň AV exponátů | 0
Elektro | 0
Vzduchotechnika | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0

## Interiér
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: Národní zemědělské muzeum, Praha 7
|  |  |  | EXPOZICE "ZEMĚDĚLSTVÍ" |  | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : prosinec 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | číslo položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně 21% DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
VSTUPNÍ PROSTOR
1. |  |  | 01a | oblá expoziční stěna "oblouk", SDK, vč. kce, náročnost zvýšená, zdvojené SDK, Cetris desky | kpl | 1 |  | 0 | 0
2. |  |  |  | dekorativní stěrka - imitace kovu, povrch | m2 | 50 |  | 0 | 0
3. |  |  | 01b | vestavěné audio boxy, kce | ks | 6 |  | 0 | 0
4. |  |  |  | sezení do boxu, nezávislé (viz PD) | ks | 6 |  | 0 | 0
5. |  |  |  | instalace býka vč. techniky | ks | 1 |  | 0 | 0
ČASOVÁ OSA - MOST 02
5. |  |  | 02a | most - ocelová kce, pochozí plocha a boční stěny, skleněné zábradlí | kpl | 1 |  | 0 | 0
6. |  |  | 02b | vestavěná vitrína s pochozím sklem | ks | 1 |  | 0 | 0
7. |  |  | 02c | vestavěná vitrína s pochozím sklem | ks | 1 |  | 0 | 0
8. |  |  | 02d | vestavěná vitrína s pochozím sklem | ks | 1 |  | 0 | 0
9. |  |  | 02g | vitrína vysoká, solitérní, police | ks | 1 |  | 0 | 0
10. |  |  | 02h | vitrína vysoká na podstavci, solitérní, police | ks | 1 |  | 0 | 0
11. |  |  | 02j | vitrína vysoká na podstavci, solitérní, police | ks | 1 |  | 0 | 0
12. |  |  | 02k | vitrína vysoká na podstavci, zkosená, solitérní, vestavěná, police | ks | 1 |  | 0 | 0
13. |  |  | 02e | sýpka - kce stěn, vnitřní kce: dřevěné ohrádky, podlážka a mobilní koberec 0,8x1,8 m (vysoký vlas, obšitý), obilí dle výběru zadavatele | kpl | 1 |  | 0 | 0
14. |  |  | 02f | chlívek - kce stěn, vnitřní vybavení - podlaha se slámou, ohrada | kpl | 1 |  | 0 | 0
15. |  |  |  | prase - dermoplastický preparát | ks | 1 |  | 0 | 0
16. |  |  |  | ovce - dermoplastický preparát | ks | 1 |  | 0 | 0
17. |  |  | 02n | zásuvky - 3 moduly, vč. vnitřní kce | kpl | 1 |  | 0 | 0
18. |  |  | 02m | archeologické naleziště - kce plech+kov, obsah, štětečky | kpl | 1 |  | 0 | 0
19. |  |  |  | grafická plocha podél na stěně, autorská grafika (ruční malba) vč. tisku na forex | m2 | 140 |  | 0 | 0
STĚNY 03
20. |  |  | 03a | stěny vč. kce, SDK, jednoduché opláštění vč. bočních stěn k 04 | m2 | 116 |  | 0 | 0
21. |  |  | 03b | vestavěná vitrína 4-modulová | ks | 1 |  | 0 | 0
22. |  |  | 03c | dětský koutek - vestavěná kce - stěny, podlahy upravené, vybavení předměty dle scénáře, grafika | kpl | 1 |  | 0 | 0
23. |  |  |  | instalace Ruchadla vč. techniky | ks | 1 |  | 0 | 0
BUDOUCNOST 04
24. |  |  | 04a | vitrína jednomodulová, částečně vestavěná | ks | 1 |  | 0 | 0
25. |  |  | 04b | vitrína jednomodulová, částečně vestavěná | ks | 1 |  | 0 | 0
26. |  |  | 04c | vitrína jednomodulová, částečně vestavěná | ks | 1 |  | 0 | 0
27. |  |  | 04d | vitrína jednomodulová, částečně vestavěná | ks | 1 |  | 0 | 0
28. |  |  | 04e | lightboxy, 3 velikosti 50x50 cm, 30x30 cm, 20x30 cm | ks | 24 |  | 0 | 0
29. |  |  |  | grafika do lightboxu, velkoplošná, laminovaná, UV filtr, matná | m2 | 4 |  | 0 | 0
30. |  |  | 04f | grafika v části osvícení - nápis na stěnu (stříkaný, malba) - cestou může být umístěn | ks | 1 |  | 0 | 0
31. |  |  |  | strop SDK, vč. kce a povrchové úpravy | m2 | 65 |  | 0 | 0
VITRÍNA 05
32. |  |  | 05a | velká proudová vitrína, dvacetimodulová | ks | 1 |  | 0 | 0
33. |  |  | 05b | grafický panel - expoziční stěna, DIBOND vč. kce ( 8 m2) | ks | 1 |  | 0 | 0
34. |  |  | 05b | grafický panel - expoziční stěna, DIBOND vč. kce (13 m2) | ks | 1 |  | 0 | 0
35. |  |  |  | grafika velkoformátová, samolepicí fólie, laminovaná, UV filtr, matná (texty, obrázky) | m2 | 76 |  | 0 | 0
36. |  |  |  | králíci - dermoplastický preparát | ks | 4 |  | 0 | 0
37. |  |  |  | husa - dermoplastický preparát | ks | 1 |  | 0 | 0
38. |  |  |  | vejce - různé typy (perlička, husa, slepice, holub, kachna) - viz scénář | ks | 6 |  | 0 | 0
ROČNÍ CYKLUS - DIORÁMA 06
39. |  |  | 06a | podstavec diorámy, kov, lak, kce | kpl | 1 |  | 0 | 0
40. |  |  | 06b | podstavec diorámy, kov, lak, kce | kpl | 1 |  | 0 | 0
41. |  |  | 06c | stěna diorámy, SDK vč. kce a detailů (80 m2) | kpl | 1 |  | 0 | 0
42. |  |  | 06d | stěna diorámy, SDK vč. kce a detailů (80 m2) | kpl | 1 |  | 0 | 0
43. |  |  | 06e | límec diorámy pro obě části (06a, 06b), DIBOND | kpl | 1 |  | 0 | 0
44. |  |  |  | grafické plochy na stěnách 06c, 06d, autorská malba (ruční kresba) | m2 | 190 |  | 0 | 0
45. |  |  |  | grafika - popisky, tisk na forex | m2 | 10 |  | 0 | 0
ZEMĚDĚLCŮV ROK OČIMA DÍTĚTE 07
46. |  |  |  | grafika - komiks na stěnách, autorské dílo, kresba černobílá | m2 | 180 |  | 0 | 0
47. |  |  |  | vybavení mechanickými hrami - tahání řepy | ks | 1 |  | 0 | 0
48. |  |  |  | vybavení mechanickými hrami - holubník | ks | 1 |  | 0 | 0
49. |  |  |  | vybavení mechanickými hrami - králíkárna | ks | 1 |  | 0 | 0
50. |  |  |  | vybavení mechanickými hrami - přebírání hrachu | ks | 1 |  | 0 | 0
51. |  |  |  | vybavení mechanickými hrami - slepice | ks | 1 |  | 0 | 0
52. |  |  |  | kukátka - instalace stěn - ohniště | ks | 1 |  | 0 | 0
53. |  |  |  | kukátka - instalace stěn - myš | ks | 1 |  | 0 | 0
54. |  |  |  | kukátka - instalace stěn - had | ks | 1 |  | 0 | 0
55. |  |  |  | kukátka - instalace stěn - stopy | ks | 1 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
56. |  |  |  | výmalba (odstíny dle PD) | m2 | 980 |  | 0 | 0
57. |  |  |  | marmoleum (odstíny dle PD) vč. prořezů a pokládky | m2 | 570 |  | 0 | 0
58. |  |  |  | srovnávací podkladní deska - podlaha FORBO SYSTÉM | m2 | 385 |  | 0 | 0
59. |  |  |  | příprava podkladu - plochy autorskou kresbu | m2 | 320 |  | 0 | 0
60. |  |  |  | úpravav SDK předstěn pro potřeby expozice a interiéru (průchody, zpevnění apod.) | kpl | 1 |  | 0 | 0
61. |  |  |  | překlady do AJ (vč. titulků) | NS | 200 |  | 0 | 0
62. |  |  |  | konzervování exponátů - zajišťuje NZM (dle scénáře a exponátů) |  |  |  | 0 | 0
63. |  |  |  | doprava, svoz u exponátu Kačina, Čáslav (10 cest, specializovaný dopravce) | kpl | 1 |  | 0 | 0
64. |  |  |  | instalace těžkých exponátů vč. technických pomůcek | hod | 64 |  | 0 | 0
65. |  |  |  | instalace ostatní exponátů | hod | 48 |  | 0 | 0
66. |  |  |  | aranžérské pomůcky - zvyšováky, plexi podstavce, plexi kostičky na číslování | kpl | 1 |  | 0 | 0
67. |  |  |  | lupy - zabudovaná zvětšovací skla samostojná do velikosti 10x10 cm | ks | 10 |  | 0 | 0
68. |  |  | 08 | předváděcí vozík, výroba dle PD | ks | 1 |  | 0 | 0
69. |  |  |  | přesunutí hydrantu do 1 m vč. nové skříňky | ks | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Expozice "Zemědělství" celkem - interér |  |  |  | 0 | 0

## AV technika
číslo položky | název 1 | název 2 | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Zemědělství
Expozice
1 | DP1 | Datový projektor | Datový projektor s laserovým světelným zdrojem s minimální konfigurací: Svítivost (ANSI) 5000, Kontrast nad 10.000:1, Nativní rozlišení 1920x1080 (1080p), Podporovaná rozlišení max 1920 x 1200, Životnost lampy v ECO (hodin) 20000, VGA IN, 2x HDMI IN, C-video IN, USB, LAN, HDBT vstup integrovaný reproduktor, Hlučnost do (dB) 39 / 33 eco. Barva Bílá. | ks |  | 1 | 0
2 | držák pro DP 1 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 1 | 0
3 | KP 1 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 1 | 0
4 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
5 | UltreREP 1-6 | Reproduktorová soustava | Směrový zvukový panel pro zónově vymezené ozvučení, 250 Hz - 17,4 kHz, vstup 3,5 mm konektor, USB A výstup pro externí zařízení (5V DC / 100mA), 601x204x34 mm, 1,4kg, bílý, vč. systémového zesilovače, záruka 12 měsíců | ks |  | 6 | 0
6 | KP 2-7 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 6 | 0
7 | TL 1-42 | Tačítka | Tlačítka pro výběr audiostopy. Nerezové antivandal provedení | ks |  | 42 | 0
8 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 6 | 0
9 | KP 21 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
10 | Zesilovač 6 | Zesilovač | Miniaturní výkonový zesilovač 2x 15/8 W_4/8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek, basů, symetrický a nesymetrický vstup, stereo a dual mono zapojení, řiditelná hlasitost, bez větráku, rozměry 43x109x76 mm | ks |  | 1 | 0
11 | REP 27-28 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová reprosoustava min. 3"+1/2", pokrytí 100˚x100˚ výkon min. 100W / 8 Ω, citlivost min. 86 dB, frekvenční rozsah min. 70Hz - 20kHz, rozměry max. v200 x š141 x d111 mm, 1,6kg, kloubový polohovatelný držák na zeď, černé provedení | ks |  | 2 | 0
12 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
13 | DP 2 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 1 | 0
14 | držák pro DP 2 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 1 | 0
15 | KP 8 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
16 | Zesilovač 1 | Zesilovač | Miniaturní výkonový zesilovač 2x 15/8 W_4/8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek, basů, symetrický a nesymetrický vstup, stereo a dual mono zapojení, řiditelná hlasitost, bez větráku, rozměry 43x109x76 mm | ks |  | 1 | 0
17 | REP 1, 2 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová reprosoustava min. 3"+1/2", pokrytí 100˚x100˚ výkon min. 100W / 8 Ω, citlivost min. 86 dB, frekvenční rozsah min. 70Hz - 20kHz, rozměry max. v200 x š141 x d111 mm, 1,6kg, kloubový polohovatelný držák na zeď, černé provedení | ks |  | 2 | 0
18 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
19 | IGP 1 | Interaktivní grafický panel | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 1 | 0
20 | IGP 1 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 1 | 0
21 | IGP 1 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 1 | 0
22 | IGP 2 | Interaktivní grafický panel | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 1 | 0
23 | IGP 2 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 1 | 0
24 | IGP 2 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 1 | 0
25 | ČT 1 | Čtečka kódů | Čtečka kódů návštěvnického systému připojení pomocí USB 2.0 | ks |  | 1 | 0
26 | DP 3, 4 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 2 | 0
27 | držák pro DP 3, 4 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 2 | 0
28 | KP 9, 10 11 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
29 | Zesilovač 2 | Zesilovač | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
30 | REP 3 - 8 | Reproduktorová soustava | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks |  | 6 | 0
31 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
32 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 1 | 0
33 | DP 5, 6 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 2 | 0
34 | držák pro DP 5, 6 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 2 | 0
35 | KP 9, 10 11 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
36 | Zesilovač 3 | Zesilovač | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
37 | REP 9 - 14 | Reproduktorová soustava | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks |  | 6 | 0
38 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
39 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 1 | 0
40 | DP 7, 8 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 2 | 0
41 | držák pro DP 7, 8 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 2 | 0
42 | KP 15 - 17 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
43 | Zesilovač 3 | Zesilovač | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
44 | REP 15 - 20 | Reproduktorová soustava | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks |  | 6 | 0
45 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
46 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 1 | 0
47 | DP 9, 10 | Datový projektor | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks |  | 2 | 0
48 | držák pro DP 9, 10 | Držáky | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 2 | 0
49 | KP 18, 19, 20 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 3 | 0
50 | Zesilovač 4 | Zesilovač | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
51 | REP 21 - 26 | Reproduktorová soustava | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks |  | 6 | 0
52 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 1 | 0
53 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 1 | 0
54 | IGP 3 | Interaktivní grafický panel | 55" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 1 | 0
55 | IGP 3 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 1 | 0
56 | IGP 3 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 1 | 0
57 | IGP 4 | Interaktivní grafický panel | 21,5" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, DVI, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 1 | 0
58 | IGP 4 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 225x45x250 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 1 | 0
59 | IGP 4 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 1 | 0
60 | IGP 5 | Interaktivní grafický panel | 21,5" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, DVI, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 1 | 0
61 | IGP 5 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměry 225x45x250 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 1 | 0
62 | IGP 5 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 1 | 0
63 | Tablet | Tablet | tablet s 9.7" multi-dotykovým displajem s rozlišením 2048 x 1536, 1.2Mpix přední a 8Mpix zadní kamera, 64bitový procesor , paměť min. 16GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.0, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr, baterie s výdrží až 10 hodin, hmotnost 437 gramů, tloušťka 7,5 mm | ks |  | 2 | 0
64 | Kryt pro tablet | Kryt pro tablet | Kryt pro tablet, jištěný ocelovým lankem proti odcizení, nabíjecí kabel. Vybavení Odolné, ale ploché ochranné pouzdro S pinovým otvorem na napájecí tlačítko, pro ochranu proti neoprávněnému ovládání. Neomezená funkčnost Speciální bezpečnostní zámek chrání tablet před odcizením Montáž na výšku nebo na šířku Přívod kabelu na zadní straně pouzdra | ks |  | 2 | 0
65 | GOBO 1-4 | GOBO světla | GOBO spot je středně velká otáčející se hlava s 75W bílou LED, světlo obsahuje 6 grfických šablon. Ovládání pomocí DMX sběrnice. Výkon: Lux @ 1m : 34.500 Vyzařovací úhel : 17 ° -20 ° Manual Světelný zdroj : 1 x 75W bílá LED Vstupní napětí : 100-240 VAC Příkon: 170W Max. při plném výkonu Optický systém: Dimmer : 0-100 % Strobe : 0 - 20Hz Zaměření : Motorizované Prism : 3x pohyb: Pan : 540 °, Tilt : 270 ° Barva : černá manuální zoom 17-20st, můžete tedy fixně nastavit velikost projekce a motorický focus -tj. může doostřovat podle vzdálenosti. Při max. zoomu ve vzdálenosti 4m bude prumer obrazu cca 140cm | ks |  | 4 | 0
66 | Instalační materiál GOBO 1-4 | Grafický projektor příslušenství | Instalační přruba, pojistné lanko, kotvící materiál | ks |  | 4 | 0
67 | DMX rekordér | Ovládací jednotka pro GOBO | DMX rekordér, nahrání požadovaných scén pro grafické projektory, komunikace po DMX. | ks |  | 1 | 0
68 | kabel DMX | Grafický projektor příslušenství | Kabel pro DMX | m |  | 50 | 0
69 | Konektory pro GOBO | Grafický projektor příslušenství | KonektoryDMX | ks |  | 10 | 0
70 | GOBO šablona | GOBO šablona | GOBO šablona pro reflektor | ks |  | 30 | 0
71 | GOBO instalace a programování | GOBO instalace a programování | GOBO instalace a programování | set |  | 1 | 0
72 | Údržba GOBO projektorů | Údržba GOBO projektorů | vyčištění optiky, větráky, kontrola a čištění mechaniky gobochangeru Kalkulace na 2x ročně po dobu 3 let | set |  | 3 | 0
Řídicí systém obsahů interaktivních exponátů
73 | Řídicí systém obsahů - Jádro | Řídicí systém obsahů - Jádro | Návštěvnický systém (komplexní platforma), která zajištuje systematický přístup k návštěvníkům. Variabilní systém, který řeší přístup pro školy, rodiny i jednotlivce a umožnuje rozdílný přístup k zákazníkům. Systém je modulární a řeší mimo jiné následující úkoly: identifikace návštěvníků, jejich motivaci k aktivní činnosti v rámci expozice, uchování znalostí, práci s uloženými informacemi aj. Systém umožní i využití mobilních zařízení a tabletů v expozici. Serverová platforma systému zahrnuje licenci alespoň pro 3 leté užití v rámci expozice, social wall, extranet. Volitelné moduly jsou mobility (mobilní zařízení), extranet (externí personalizovaná stránka návštěvníka. | set |  | 1 | 0
74 | Řídicí systém obsahů - klient | Řídicí systém obsahů - klient | Software - licence - klientská část systému pro každý z interaktivních exponátů Softwarová licence určena pro počítače zahrnuté do expozice systému. Zajišťuje aktivní komunikaci s jádrem systému, správu lokálního obsahu exponátu (jak po aplikační - softwarové, tak i obsahové stránce). Zahrnuje klientkou verzi CMS (content management system) pro správu textů, videa, obrazků. Zajišťuje správu jazykových mutací exponátů. Pro každý z exponátů obsahuje jádro pro základní funkcionalitu a zobrazování (audio, video, obrazový a textový materiál). Volitelně navazuje na čtecí identifikační kódy zákazníka a jeho mobilní aplikace, pokud jádro systému a exponát obsahuje příslušné moduly. | ks |  | 7 | 0
75 | Řídicí systém obsahů - CMS pro kartové přehrávače | Řídicí systém obsahů - CMS pro kartové přehrávače | Software - licence - klientská část systému pro kartové přehrávače u neinteraktivních exponátů v expozici. Softwarová licence určena pro správu obsahu 5ti kartových přehrávačů. Zajišťuje aktivní komunikaci s jádrem systému, správu lokálního obsahu exponátu (jak po aplikační - softwarové, tak i obsahové stránce). Zahrnuje klientkou verzi CMS (content management system) pro správu textů, videa, obrazků. Zajišťuje správu jazykových mutací exponátů. Pro každý z exponátů obsahuje jádro pro základní funkcionalitu a zobrazování (audio, video, obrazový a textový materiál). | ks |  | 4 | 0
76 | Řídicí systém obsahů - počítač pro CMS pro kartové přehrávače | Řídicí systém obsahů - počítač pro CMS pro kartové přehrávače | PC (case mini) maximální rozměry 225x45x250 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks |  | 4 | 0
77 | Řídicí systém obsahů - instalace a nastavení klienta | Řídicí systém obsahů - instalace a nastavení klienta | Instalace a nastavení klienta návštěvnického systému | ks |  | 11 | 0
Řídicí systém
78 | Panel ŘS | Ovládací panely | Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1024x600, 24-bitové barvy, dotykový TFT displej s funkcí a LED podsvícením, připojení k systému pomocí LAN, napájení přes PoE | ks |  | 1 | 0
79 | Krabice pro panel ŘS | Příslušenství řídicí systémy | Instalační krabice pro dotykový panel. | ks |  | 1 | 0
80 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 30 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 12" | ks |  | 1 | 0
81 | Řídící jednotka | Řídicí jednotky | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1600 MIPS s podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 4x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, 2x LAN kompatibilní s IPv6 a podporou NAT, AXLink, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 44.86 mm x 431.80 mm x 231.65 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 4,2W@12VDC | ks |  | 1 | 0
82 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj pro kontrolér řídicího systému. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu. | ks |  | 1 | 0
83 | Převodník | Příslušenství řídicí systémy | Převodník RS232 / DMX | ks |  | 1 | 0
84 | Zdroj pro převodník | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj PoE. | ks |  | 1 | 0
85 | Převodník pro silnoproudé prvky | Příslušenství řídicí systémy | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN. | ks |  | 1 | 0
86 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks |  | 2 | 0
87 | stropní Dual Radio AP | Síťové prvky - AP | stropní Dual Radio AP 802.11a/n, 4 embedded antény, PoE, management, 1 RJ45, 130 x 130 x 54.5 mm, 250g, instalace na strop Záruka: doživotní | ks |  | 2 | 0
88 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Kabeláž
89 | Audio kabel | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m |  | 20 | 0
90 | Repro kabel | kabely metráž | Kabel pro 100V audio rozvod CYKY3x1,5 | m |  | 100 | 0
91 | HDMI kabely | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks |  | 16 | 0
92 | UTP kabely | kabely metráž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 300 | 0
93 | UTP kabely | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 24 | 0
94 | USB kabely | kabely hotové | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 3 | 0
Instalační materiál
95 | RACK | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý | ks |  | 1 | 0
96 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Polička nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg | ks |  | 5 | 0
97 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, | ks |  | 1 | 0
98 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat | ks |  | 1 | 0
99 | PK 1-5 | Podlahová krabice | Podlahové krabice (bez vybavení) | set |  | 5 | 0
100 | Chránička do podlahy | Chránička do podlahy | Korugovaná trubka do podlahy. Vnější průměr : 63 mm Vnitřní průměr: 52 mm | m |  | 100 | 0
101 | Instalační lišty | Instalační lišty | Vkládací lišta 24x22mm barva bílá | set |  | 1 | 0
102 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Instalace a programování
103 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set |  | 1 | 0
104 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set |  | 1 | 0
105 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set |  | 1 | 0
106 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set |  | 1 | 0
107 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set |  | 1 | 0
108 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set |  | 1 | 0
109 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina |  | 14 | 0
110 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) | hodina |  | 73 | 0
111 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set |  | 1 | 0
112 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set |  | 1 | 0
113 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Doprava | set |  | 1 | 0
|  |  | cena celkem |  |  |  | 0

## Osvětlení
Pozice | Položka | Počet MJ | Cena za MJ | Cena v Kč za položku celkem bez DPH
A2 | Svítidlo LED do lištového systému | 9 |  | 0
A3 | Svítidlo LED do lištového systému | 15 |  | 0
A4 | Svítidlo LED do lištového systému | 6 |  | 0
A5 | Svítidlo LED do lištového systému | 6 |  | 0
D1 | Zapuštěné svítidlo stropní | 4 |  | 0
F1 | Svítidlo LED do lištového systému | 9 |  | 0
F2 | Svítidlo LED do lištového systému | 15 |  | 0
F3 | Svítidlo LED do lištového systému | 2 |  | 0
F4 | Zapuštěné svítidlo stropní | 1 |  | 0
R1 | Zapuštěné svítidlo stropní | 1 |  | 0
R2 | Zapuštěné svítidlo stropní | 1 |  | 0
W1 | Svítidlo LED do lištového systému | 36 |  | 0
W2 | Zapuštěné svítidlo stropní | 4 |  | 0
W3 | Zapuštěné svítidlo stropní | 3 |  | 0
W4 | Zapuštěné svítidlo stropní | 12 |  | 0
| Lištový systém, černá (kpl) | 1 |  | 0
| doprava, seřízení, podpora | 1 |  | 0
Cena v Kč celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka: podrobná specifikace je uvedena v knize svítidel, budou předloženy technické listy

## Obsahy AV exponátů
číslo položky | název 1 | název 2 | výrobce | Typ | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Zemědělství
1 | DP1 | Datový projektor | NEC | P502HL | Datový projektor s laserovým světelným zdrojem s minimální konfigurací: Svítivost (ANSI) 5000, Kontrast nad 10.000:1, Nativní rozlišení 1920x1080 (1080p), Podporovaná rozlišení max 1920 x 1200, Životnost lampy v ECO (hodin) 20000, VGA IN, 2x HDMI IN, C-video IN, USB, LAN, HDBT vstup integrovaný reproduktor, Hlučnost do (dB) 39 / 33 eco. Barva Bílá. | ks | 126000 | 1 | 126000
2 | držák pro DP 1 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 1 | 4000
4 | KP 1 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 1 | 18500
5 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
0
| UltreREP 1-6 | Reproduktorová soustava | Panphonics | SSHP-60X20 PNPAA160B | Směrový zvukový panel pro zónově vymezené ozvučení, 250 Hz - 17,4 kHz, vstup 3,5 mm konektor, USB A výstup pro externí zařízení (5V DC / 100mA), 601x204x34 mm, 1,4kg, bílý, vč. systémového zesilovače, záruka 12 měsíců | ks | 19500 | 6 | 117000
| KP 2-7 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 6 | 111000
| TL 1-42 | Tačítka |  |  | Tlačítka pro výběr audiostopy. Nerezové antivandal provedení | ks | 550 | 42 | 23100
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 6 | 46800
[8 empty] | 1 | 0
| DP 2 | Datový projektor | Casio | XJ UT310WN | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 52990 | 1 | 52990
| držák pro DP 2 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 1 | 4000
| KP 8 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 3 | 55500
| Zesilovač 1 | Zesilovač | Extron | MPA 152 Plus | Miniaturní výkonový zesilovač 2x 15/8 W_4/8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, nastavení výšek, basů, symetrický a nesymetrický vstup, stereo a dual mono zapojení, řiditelná hlasitost, bez větráku, rozměry 43x109x76 mm | ks | 8960 | 1 | 8960
| REP 1, 2 | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | CONTROL 23-1L | Dvoupásmová reprosoustava min. 3"+1/2", pokrytí 100˚x100˚ výkon min. 100W / 8 Ω, citlivost min. 86 dB, frekvenční rozsah min. 70Hz - 20kHz, rozměry max. v200 x š141 x d111 mm, 1,6kg, kloubový polohovatelný držák na zeď, černé provedení | ks | 3500 | 2 | 7000
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
0
| IGP 1 | Interaktivní grafický panel | ELO | 3243L | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 52650 | 1 | 52650
| IGP 1 | Interaktivní grafický panel | Hewlett-Packard | HP t620 | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 18500 | 1 | 18500
| IGP 1 | Držák techniky | AVM | AVM držák | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 22500 | 1 | 22500
0
| IGP 2 | Interaktivní grafický panel | ELO | 3243L | 32" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 52650 | 1 | 52650
| IGP 2 | Interaktivní grafický panel | Hewlett-Packard | HP t620 | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 18500 | 1 | 18500
| IGP 2 | Držák techniky | AVM | AVM držák | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 22500 | 1 | 22500
| ČT 1 | Čtečka kódů |  |  | Čtečka kódů návštěvnického systému připojení pomocí USB 2.0 | ks | 10000 | 1 | 10000
0
| DP 3, 4 | Datový projektor | Casio | XJ UT310WN | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 52990 | 2 | 105980
| držák pro DP 3, 4 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 2 | 8000
| KP 9, 10 11 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 3 | 55500
| Zesilovač 2 | Zesilovač | JBL Harman PRO | CSA 1120Z | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks | 12793 | 1 | 12793
| REP 3 - 8 | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | Control 64P\T | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks | 4653 | 6 | 27918
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
| Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | ZyXEL | ZyXEL GS1900-8HP | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2890 | 1 | 2890
0
| DP 5, 6 | Datový projektor | Casio | XJ UT310WN | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 52990 | 2 | 105980
| držák pro DP 5, 6 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 2 | 8000
| KP 9, 10 11 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 3 | 55500
| Zesilovač 3 | Zesilovač | JBL Harman PRO | CSA 1120Z | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks | 12793 | 1 | 12793
| REP 9 - 14 | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | Control 64P\T | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks | 4653 | 6 | 27918
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
| Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | ZyXEL | ZyXEL GS1900-8HP | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2890 | 1 | 2890
0
| DP 7, 8 | Datový projektor | Casio | XJ UT310WN | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 52990 | 2 | 105980
| držák pro DP 7, 8 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 2 | 8000
| KP 15 - 17 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 3 | 55500
| Zesilovač 3 | Zesilovač | JBL Harman PRO | CSA 1120Z | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks | 12793 | 1 | 12793
| REP 15 - 20 | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | Control 64P\T | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks | 4653 | 6 | 27918
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
| Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | ZyXEL | ZyXEL GS1900-8HP | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2890 | 1 | 2890
0
| DP 9, 10 | Datový projektor | Casio | XJ UT310WN | Dataprojektor s hybridní techologií světelného zdroje Laser & LED/diod, s životností až 20 000 hodin. Minimální konfigurace: WXGA rozlišení 1280 x 800 (komprese UXGA 1600 x 1200 p), 16:10 formát, Světelný výkon min.3100 ANSI Lm, Kontrastní poměr 1.800:1, Ultra Short Throw 0.28:1 ratio, HDMI vstup, USB/WLAN, Dálkové ovládání, RS232 ovládání, LAN připojení. Bílá barva. | ks | 52990 | 2 | 105980
| držák pro DP 9, 10 | Držáky | AV Media | AVM držák | Univerzální držák projektoru - komplet vč. universálního adaptéru pro projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks | 4000 | 2 | 8000
| KP 18, 19, 20 | Kartový přehrávač | BrightSign | HD1020 | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks | 18500 | 3 | 55500
| Zesilovač 4 | Zesilovač | JBL Harman PRO | CSA 1120Z | Koncový zesilovač výkon 120W /4Ω_8Ω, 120W /70_100V, vstup nesymetrický 2x RCA, 1x symetrický 3 pin euro-block, konvenční chlazení - bez hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep mode, konektor RJ-45 pro vzdálené ovládače, 19" rack uchycení, 218,5x303,4x43,3 mm (šířka 1/2 rack), záruka 36 měsíců | ks | 12793 | 1 | 12793
| REP 21 - 26 | Reproduktorová soustava | JBL Harman PRO | Control 64P\T | Kompaktní závěsná reprosoustava 4", 50W/8Ω, 30;15;7,5W / 100V_70V, 65Hz–15kHz, 105dB, 120° pokrytí, závěs s max délkou 4,5m, Ø234x259 mm, 2,35 kg, černá barva | ks | 4653 | 6 | 27918
| Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 700x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks | 7800 | 1 | 7800
| Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | ZyXEL | ZyXEL GS1900-8HP | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2890 | 1 | 2890
0
| IGP 3 | Interaktivní grafický panel | ELO | 5501L | 55" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 102500 | 1 | 102500
| IGP 3 | Interaktivní grafický panel | Hewlett-Packard | HP t620 | PC (case mini) maximální rozměry 230x50x250 mm s min 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 935 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 4GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 16GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje min. 1x video výstup VGA a 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 18500 | 1 | 18500
| IGP 3 | Držák techniky | AVM | AVM držák | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 38900 | 1 | 38900
| IGP 4 | Interaktivní grafický panel | ELO | 2201L | 21,5" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, DVI, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 23500 | 1 | 23500
| IGP 4 | Interaktivní grafický panel | Hewlett-Packard | HP t620 | PC (case mini) maximální rozměry 225x45x250 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 19900 | 1 | 19900
| IGP 4 | Držák techniky | AVM | AVM držák | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 18500 | 1 | 18500
| IGP 5 | Interaktivní grafický panel | ELO | 2201L | 21,5" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, DVI, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks | 23500 | 1 | 23500
| IGP 5 | Interaktivní grafický panel | Hewlett-Packard | HP t620 | PC (case mini) maximální rozměry 225x45x250 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2000 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní pamětí s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 2560 x 1600, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. | ks | 19900 | 1 | 19900
| IGP 5 | Držák techniky | AVM | AVM držák | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks | 18500 | 1 | 18500
| Tablet | Tablet | Apple | iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Space Gray | tablet s 9.7" multi-dotykovým displajem s rozlišením 2048 x 1536, 1.2Mpix přední a 8Mpix zadní kamera, 64bitový procesor , paměť min. 16GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.0, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr, baterie s výdrží až 10 hodin, hmotnost 437 gramů, tloušťka 7,5 mm | ks | 12500 | 2 | 25000
| Kryt pro tablet | Kryt pro tablet | Vogels | Vogels PTS 1205 pro iPad | Kryt pro tablet, jištěný ocelovým lankem proti odcizení, nabíjecí kabel. Vybavení Odolné, ale ploché ochranné pouzdro S pinovým otvorem na napájecí tlačítko, pro ochranu proti neoprávněnému ovládání. Neomezená funkčnost Speciální bezpečnostní zámek chrání tablet před odcizením Montáž na výšku nebo na šířku Přívod kabelu na zadní straně pouzdra | ks | 6500 | 2 | 13000
| GOBO 1-4 | GOBO světla | GOBO | PHANTOM 75 | GOBO spot je středně velká otáčející se hlava s 75W bílou LED, světlo obsahuje 6 grfických šablon. Ovládání pomocí DMX sběrnice. Výkon: Lux @ 1m : 34.500 Vyzařovací úhel : 17 ° -20 ° Manual Světelný zdroj : 1 x 75W bílá LED Vstupní napětí : 100-240 VAC Příkon: 170W Max. při plném výkonu Optický systém: Dimmer : 0-100 % Strobe : 0 - 20Hz Zaměření : Motorizované Prism : 3x pohyb: Pan : 540 °, Tilt : 270 ° Barva : černá manuální zoom 17-20st, můžete tedy fixně nastavit velikost projekce a motorický focus -tj. může doostřovat podle vzdálenosti. Při max. zoomu ve vzdálenosti 4m bude prumer obrazu cca 140cm | ks | 27800 | 4 | 111200
| Instalační materiál GOBO 1-4 | Grafický projektor příslušenství |  |  | Instalační přruba, pojistné lanko, kotvící materiál | ks | 2350 | 4 | 9400
| DMX rekordér | Ovládací jednotka pro GOBO |  |  | DMX rekordér, nahrání požadovaných scén pro grafické projektory, komunikace po DMX. | ks | 14500 | 1 | 14500
| kabel DMX | Grafický projektor příslušenství |  |  | Kabel pro DMX | m | 27 | 50 | 1350
| Konektory pro GOBO | Grafický projektor příslušenství |  |  | KonektoryDMX | ks | 150 | 10 | 1500
| GOBO šablona | GOBO šablona |  |  | GOBO šablona pro reflektor | ks | 3500 | 30 | 105000
6 | GOBO instalace a programování | GOBO instalace a programování |  |  | GOBO instalace a programování | set | 15000 | 1 | 15000
7 | Údržba GOBO projektorů | Údržba GOBO projektorů |  |  | vyčištění optiky, větráky, kontrola a čištění mechaniky gobochangeru Kalkulace na 2x ročně po dobu 3 let | set | 4000 | 6 | 24000
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
Řídicí systém
26 | Panel ŘS | Ovládací panely | AMX | MSD-701-L | Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1024x600, 24-bitové barvy, dotykový TFT displej s funkcí a LED podsvícením, připojení k systému pomocí LAN, napájení přes PoE | ks | 45500 | 1 | 45500
27 | Krabice pro panel ŘS | Příslušenství řídicí systémy | AMX | CB-MSA-7 | Instalační krabice pro dotykový panel. | ks | 4200 | 1 | 4200
28 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | AMX | PS-POE-AT-TC | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 30 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 12" | ks | 4312 | 1 | 4312
29 | Řídící jednotka | Řídicí jednotky | AMX | NX-2200 | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1600 MIPS s podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 4x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, 2x LAN kompatibilní s IPv6 a podporou NAT, AXLink, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 44.86 mm x 431.80 mm x 231.65 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 4,2W@12VDC | ks | 52780 | 1 | 52780
30 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | AMX | PSR4.4 | Napájecí zdroj pro kontrolér řídicího systému. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu. | ks | 3612 | 1 | 3612
31 | Převodník pro silnoproudé prvky | Příslušenství řídicí systémy | Apollo Art | PEC25 | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN. | ks | 4660 | 1 | 4660
35 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | ZyXEL | ZyXEL GS1900-8HP | 8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, IPv6, 802.3az (Green), 8x PoE 802.3at(High Power, 30W) - Power budget 70W, Easy set up wizard, fanless. Záruka: doživotní | ks | 2890 | 2 | 5780
36 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál |  |  | Drobný instalační materiál | set | 25000 | 1 | 25000
Kabeláž
37 | Audio kabel | kabely metráž | Tasker | C121 | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m | 43.6 | 20 | 872
38 | Repro kabel | kabely metráž |  |  | Kabel pro 100V audio rozvod CYKY3x1,5 | m | 15 | 100 | 1500
39 | HDMI kabely | kabely hotové | ClickTronic | Kabel HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem,1 m | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks | 506 | 16 | 8096
40 | UTP kabely | kabely metráž | Belden | UTP 1583ENH cat.5 | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m | 8 | 300 | 2400
41 | UTP kabely | kabely hotové |  | Patch kabel UTP 2 m | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks | 28 | 24 | 672
42 | USB kabely | kabely hotové |  | USB prodlužovací A-A 3 m | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks | 60 | 3 | 180
Instalační materiál
43 | RACK | Datové rozvaděče (Rack) |  |  | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý | ks | 11700 | 1 | 11700
44 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) |  |  | Polička nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg | ks | 270 | 5 | 1350
45 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) |  |  | 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, | ks | 1500 | 1 | 1500
46 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) |  |  | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat | ks | 3033 | 1 | 3033
47 | PK 1-5 | Podlahová krabice |  |  | Podlahové krabice (bez vybavení) | set | 6800 | 5 | 34000
48 | Chránička do podlahy | Chránička do podlahy |  |  | Korugovaná trubka do podlahy. Vnější průměr : 63 mm Vnitřní průměr: 52 mm | m | 75 | 100 | 7500
49 | Instalační lišty | Instalační lišty | Instalační lišty | Instalační lišty | Vkládací lišta 24x22mm barva bílá | set | 6000 | 1 | 6000
50 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set | 25000 | 1 | 25000
Instalace a programování
51 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set | 43038 | 1 | 43038
52 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set | 1132.5 | 1 | 1132.5
53 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set | 14807.25 | 1 | 14807.25
54 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set | 11988 | 1 | 11988
55 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set | 4536 | 1 | 4536
56 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set | 9420 | 1 | 9420
57 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina | 1170 | 35 | 40950
58 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) | hodina | 730 | 9 | 6570
59 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set | 24120 | 1 | 24120
60 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set | 41016.3885 | 1 | 41016.3885
61 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky |  | Instalace AV techniky | Doprava | set | 11200 | 1 | 11200
cena celkem | [8 empty] | 2733349.1385
Obsahová nápln AV exponátů
číslo položky | název 1 | název 2 |  | Typ | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
2.1 | Poslechové koutky | „Příběhy zemědělců“ |  | audio | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 6 | 0
2.2 | Projekce 1 | Náladová projekce – „Intro hesla“ |  | video | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.3 | Projekce 2 | Projekce – „ Současné zemědělství“ |  | video | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.4 | Dvoj-projekce | Mapping do kresby - Jaro |  | audio-video, edge-blend-warp | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.5 | Dvoj-projekce | Mapping do kresby - Léto |  | audio-video, edge-blend-warp | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.6 | Dvoj-projekce | Mapping do kresby - Podzim |  | audio-video, edge-blend-warp | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.7 | Dvoj-projekce | Mapping do kresby - Léto |  | audio-video, edge-blend-warp | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.8 | Gobo projekce | Gobo projekce - hesla |  | gobo | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.9 | Touch LCD1 | Interaktivní báze „Odborné organizace“ |  | IGP, NAVS | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.1 | Touch LCD2 | Interaktivní anketa – „Názorová mapa“ |  | IGP, NAVS | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.11 | Touch LCD3 | Interaktivní hra „Co vyroste ze semínka?“ |  | IGP, NAVS | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.12 | Touch LCD4 | Interaktivní hra „Co se vylíhne z vajíčka?“ |  | IGP, NAVS | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.13 | Touch LCD5 | Interaktivní hra „Encyklopedie a hra“ |  | IGP, NAVS | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.14 | Audio | ambientní hudeb.doprovod |  | audio | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 1 | 0
2.15 | Augmented reality tablet | augmented reality 3D "Ruchadlo" |  | tablet aplikace, AR | viz. dokument "OBSAHOVÁ NÁPLŇ AV TECHNOLOGIÍ" | ks |  | 2 | 0
0

## Elektro
NZM Praha, expozice - Zemědělství
Výkaz výměr elektro
Popis materiálu | ks,m | Cena za kus | Cena
Rozváděče RZ
Zapuštěný rozvaděč 2U-21, Schrack | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana třídy B+C, 4M | 1 |  | 0
PER 610 - reléová jednotka, 6x spínač | 2 |  | 0
PEF 150 - řídicí jednotka DALI | 5 |  | 0
PEC 25 - konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
Vypínač 32A | 1 |  | 0
Jistič B10/1 | 21 |  | 0
Jistič B16/1 | 14 |  | 0
Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 1 |  | 0
Stykač 4Z/25A, 230V | 2 |  | 0
Stykač 2Z/20A, 230V | 6 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 79 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 1 |  | 0
3f.propojovací lišta 10mm2, 1m | 1 |  | 0
Nulovací lišta N,PE 10mm2, 1m | 0.5 |  | 0
Zaslepovací pás 1000mm | 1 |  | 0
Servisní zásuvka | 1 |  | 0
Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
Výroba rozváděče | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Kabely
Kabel CYKY-J 5x10 - odhad | 30 |  | 0
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 750 |  | 0
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 980 |  | 0
Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 600 |  | 0
Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | 80 |  | 0
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 | 2700 |  | 0
Lišta LHD 40x40, 1m, bílá, KOPOS | 200 |  | 0
Ohebná chránikča 2316/LPE- 1 | 2000 |  | 0
Ohebná chránikča 2323/LPE- 1 | 1000 |  | 0
Ovladače, zásuvky, instalační materiál
Silový vypínač jednoduchý, řazení č.1 | 1 |  | 0
Silový vypínač střídavý řazení č.6 | 4 |  | 0
Jednotlačítko ABB | 3 |  | 0
Dvojtlačítko ABB | 2 |  | 0
Zásuvka 230V/16A ABB | 53 |  | 0
Dvojitá datová zásuvka | 28 |  | 0
Krabice KU68 | 100 |  | 0
Jednorámeček | 10 |  | 0
Dvojrámeček vodorovný | 6 |  | 0
Trojrámeček vodorovný | 22 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
Osvětlení
A2 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, úzká, černá barva | 9
A3 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, široká, černá barva | 15
A4 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, velmi široká, černá barva | 6
A5 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, široká, černá barva | 6
D1 - Zapuštěné LED svítidlo typu downlight, rotačně souměrná světelná distribuce, velmi široká, černá/bílá barva | 4
F1 - Lištový LED světlomet typu floodlight, ovální světelná distribuce, černá barva | 9
F2 - Lištový LED světlomet typu floodlight, ovální světelná distribuce, černá barva | 1
F3 - Lištový LED světlomet typu floodlight, ovální světelná distribuce, černá barva | 2
F4 - Zapuštěné LED svítidlo typu floodlight, oválná světelná distribuce, bílá barva | 1
R1 - Zapuštěné LED svítidlo typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, úzká, bílá barva | 1
R2 - Zapuštěné LED svítidlo typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, široká, bílá barva | 1
W1 - Lištový LED světlomet typu wallwasher, asymetrická světelná distribuce, černá barva | 36
W2 - Zapuštěné LED svítidlo typu wallwasher, asymetrická světelná distribuce, chrom/bílá | 4
W3 - Zapuštěné LED svítidlo typu wallwasher, asymetrická světelná distribuce, chrom/bílá | 3
W4 - Zapuštěné LED svítidlo typu wallwasher, asymetrická světelná distribuce, chrom/bílá | 12
N nouzové svítidlo s vlastním zdrojem | 3
Lištový systém - přisazený/zavěšený, barva bílá, DALI profil sada | 1
Montáže
Instalace kabeláže | 1 |  | 0
Instalace svítidel a lišt na připravené vývody | 1 |  | 0
Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 |  | 0
Stavební přípomoce | 1 |  | 0
Připojení rozvaděče RZ | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Projekt skutečného stavu | 1 |  | 0
Doprava | 1 |  | 0
Revize | 1 |  | 0
Předání, zaškolení | 1 |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  | 0

## Vzduchotechnika
Vzduchotechnika - Výstava zemědělské muzeum - zemědělství
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dod. celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 3 |  |  | 0
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 3 |  |  | 0
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 3 |  |  | 0
1.4.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta uhlíková | ks | 3 |  |  | 0
1.5.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 barva stříbrná | ks | 3 |  |  | 0
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 3 |  |  | 0
1.7.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 1 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
1.8. | TR Ø 250 | m | 5 |  |  | 0
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 3 |  |  | 0
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 3 |  |  | 0
1.11. | PRO 200/250 | ks | 6 |  |  | 0
1.12. | Stropní ventilátor s dálkový ovládáním, 4-stupňový, barva černá | ks | 5 |  |  | 0
1.13. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3 |  |  | 0
1.14. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0
1.15, | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 12 |  |  | 0
| Zařízení č.1 - přívod |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 3 |  |  | 0
2.2. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 3 |  |  | 0
2.3. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 3 |  |  | 0
2.4. | Malý radiální ventilátor CKB 600, 140W,0.66A,230V | ks | 1 |  |  | 0
| Regulátor otáček REB 1NE | ks | 1 |  |  | 0
2.5. | SMU 600 x 300 barva 2xčerná a 1xbílá | ks | 3 |  |  | 0
2.6. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1 |  |  | 0
2.7. | Stěnová mřížka SMU 400x200, barva bílá | ks | 2 |  |  | 0
2.8. | Stěnová mřížka SMU 425x325/20, barva bílá | ks | 1 |  |  | 0
2.9. | Větrací mřížka LG 125 | ks | 1 |  |  | 0
| Vzduchotechnické potrubí skup.I pozinkované |  |  |  |  | 0
2.10. | Potubí do obvodu 1890/ 100%tvarovek | m2 | 6 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
2.11. | TR Ø 250 | m | 4.5 |  |  | 0
2.12. | PRO 200/250 | ks | 6 |  |  | 0
0
| Ohebné hadice |  |  |  |  | 0
2.13. | Sonoflex MO 125 | m | 1 |  |  | 0
2.14. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3 |  |  | 0
2.15. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0
2.16. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 12 |  |  | 0
| Zařízení č.2 - odvod |  |  |  |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Přesun hmot | % | 3.6 |  |  | 0
| Dopravné | % | 4 |  |  | 0
| Lešení |  | 6 |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0