## .....
Vzduchotechnika - Výstava zemědělské muzeum - zemědělství
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dod. celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 3
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 3
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 3
1.4.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta uhlíková | ks | 3
1.5.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 barva stříbrná | ks | 3
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 3
1.7.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 1
Spiropotrubí a tvarovky
1.8. | TR Ø 250 | m | 5
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 3
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 3
1.11. | PRO 200/250 | ks | 6
1.12. | Stropní ventilátor s dálkovým ovládáním, 4-stupňový, barva černá | ks | 5
1.13. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3
1.14. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15
1.15, | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 12
Zařízení č.1 - přívod
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 3
2.2. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 3
2.3. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 3
2.4. | Malý radiální ventilátor CKB 600, 140W,0.66A,230V | ks | 1
| Regulátor otáček REB 1NE | ks | 1
2.5. | SMU 600 x 300 barva 2xčerná a 1xbílá | ks | 3
2.6. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1
2.7. | Stěnová mřížka SMU 400x200, barva bílá | ks | 2
2.8. | Stěnová mřížka SMU 425x325/20, barva bílá | ks | 1
2.9. | Větrací mřížka LG 125 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí skup.I pozinkované
2.10. | Potubí do obvodu 1890/ 100%tvarovek | m2 | 6
Spiropotrubí a tvarovky
2.11. | TR Ø 250 | m | 4.5
2.12. | PRO 200/250 | ks | 6
Ohebné hadice
2.13. | Sonoflex MO 125 | m | 1
2.14. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3
2.15. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15
2.16. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 12
Zařízení č.2 - odvod
Dodávka celkem
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
| Lešení 6x 5000Kč |  | 6
Montáž
Vzduchotechnika celkem