Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

| ##### Silové kabely, rozváděč RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL/31 | CYKY-J 3 x 2,5 | Napájení projektoru pro videomaping |  |  | RG | 230V |  | 10 | S |
| WL/25 | CYKY-J 3 x 1,5 | Napájení počítače pro exponát "Sluch" |  |  | RG | 230V |  | 10 | S |
| WL/24 | CYKY-J 3 x 1,5 | Napájení pokladny |  |  | RG | 230V |  | 10 | S |
|  | CYKY-J 3 x 1,5 | Propojení světelných reflektorů ve stropě |  |  | RG | 230V |  | 40 | S |
|  | CYKY-J 3 x 1,5 | Propojení světelných reflektorů ve stropě |  |  | RG | 230V |  | 20 | S |