JEZ NA DYJI, KRHOVICE, OPRAVA LB ZDI

ČHP 4 – 14 – 02 – 069

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby

G. Výsledky provedených průzkumů

ZPRACOVÁNO PRO:       Povodí Moravy, s.p.

Datum:05/2016

Vypracoval:Ing. Marek Krčma

Číslo zakázky:01/16

Provedené průzkumy:

- Rekognoskace terénu

- Průzkum stavu stávající opěrné zdi – vizuální průzkum stavu zdiva v kavernách a trhlinách stávajícího zdiva.

Na základě průzkumu stavu stávající zdi bylo stanoveno rozčlenění stavby na jednotlivé úseky dle stavu zdiva a zvolené opravy: sanace, celková rekonstrukce zdi (SO-02 a SO-03)

- Geodetické zaměření lokality, f. ZK-Brno, 30.3.2016 (samostatná příloha PD)

Výsledky provedených průzkumných a geodetických prací byly zahrnuty do tvorby návrhu v rámci projektové dokumentace. Na základě rozčlenění stavu zdiva podle stupně jeho porušení byly určeny postupy opravy a stavba byla rozčleněna na jednotlivé stavební objekty.