- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití

Systém pro Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí je klíčovou technologií pro řešení projektu FIT. Systém musí být schopen objektivního měření neuromotorických a kognitivních funkcí ke komplexnímu posouzení krátkodobého a dlouhodobého vlivu účinku léčiv, vakcín a polutantů. Jádrem systému je kamerový systém spojený se software pro kontinuální monitorování a vyhodnocování pohybových aktivit testovaných zvířat. Tyto biotechnologické budou využívány v rámci projektu FIT k preklinickému testování vakcín, diagnostik, teranostik a cílených terapeutik. Na VUVeL bude tato technologie využívána v rámci projektu FIT a bude přístupná pro projekty v rámci centra excelence CENATOX, Admirevet a laboratoře NanoPharm (VUVeL a ICRC) a dalších navazujících výzkumných projektů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí | Ano |  | Podmínka |
| Minimální technické požadavky Viz příloha | Ano |  | Podmínka |
| Doplňková zařízení Viz příloha | Ano |  | Podmínka |
| Software Součástí dodávky musí být řídící software. Programové vybavení musí kontinuální monitorování a vyhodnocení pohybové aktivity zvířat | Ano |  | Podmínka |
| Rozměry přístroje (V x Š x H) | Uveďte: |  | Informativní |
| Hmotnost přístroje | Uveďte: |  | Informativní |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| Součástí dodání musí být provedení instalace, zaškolení, instalační validace. Instalační validace musí být provedena v rozsahu odpovídajících norem Dodávka musí obsahovat také kompletní servisní služby, servis musí prováděný lokálními servisními pracovníky dodavatele, s certifikací výrobce. Servis musí být poskytován ze servisního střediska s maximální hrazenou dojezdovou vzdáleností 250 km. | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Příloha

Technické specifikace

Systém pro monitorování a hodnocení pohybové aktivity, neuromotorických a kognitivních funckí

Zařízení pro automatické sledování preference pobytového prostoru se software

Systém pro plynovou anestezii malých zvířat včetně průtokoměrů pro kyslík a CO2, anestetického boxu, masek pro myši a potkany, evaporátoru pro isofluoran, uhlíkových filtrů a spojovacích hadiček.

Kompletní jednotka intenzivní péče pro malé hlodavce včetně vyhřívání a vzduchových filtrů

Duální digitální stereotaxický aplikátor pro malé hlodavce s centrováním na nulovou polohua  se zařízením pro mikrodialýzu, držáky kanyl a sond

Systém pro hodnocení paměti na bázi bludiště RATS (8 ramen, automatické programovatelné natavení otevírání ramen, software pro vyhodnocení doby nalezení řešení.

Box pro volný pohyb malých hlodavců pro automatické monitorování kamerovým systémem, box pro myši kruhový a čtvercový, box pro potkany kruhový a čtvercový.

Box pro sledování pomocí IR (45x45 cm) včetně software

Zařízení pro udržování tělesné teploty zvířat včetně kontroleru, vyhřívaného suportu, software a teplotní sondy

Měřič úchopové síly včetně hrazdičky pro myši, hrazdičky pro potkany a software pro přenos dat do PC

Zařízení pro měření pohybových schopností myší a potkanů na bázi rotujících kompartmentů s dotykovým displejem