**Výzva včetně zadávací dokumentace**

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na akci:

**„Servisní smlouva na pozáruční servis přístroje MALDI Biotyper“**

**Název a adresa zadavatele:**

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava

Zástupce: MVDr. Pavel Barták, Ph.D., ředitel

IČO: 13691554

DIČ: CZ13691554

není plátce DPH

**Druh zakázky:**

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

**Kód CPV**

51430000-5 Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení

**Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:**

Předmětem VZ je zajištění plného kompletního servisu hmotnostního spektrometru, tzn. zajištění pravidelné údržby, servisu, validace, zejména pak oprav do 24 hodin po nahlášení (včetně víkendů a svátků), zajištění všech potřebných servisních zásahů včetně všech dílů, práce, dopravného a cesty technika, výměny laseru, dále update databáze a aktualizace vyhodnocovacího softwaru přístroje.

S dodavatelem bude uzavřena Servisní smlouva na pozáruční servis přístroje MALDI Biotyper Microflex LT (od firmy Bruker, rok pořízení 2011) na 36 měsíců pro kompletní a neomezené servisní zajištění (bližší požadavky upřesněny v příloze č. 1 – Podmínky servisní smlouvy).

**Prohlídka místa plnění:**

Prohlídka místa plnění se nekoná.

**Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

Předpokládaný termín plnění: od 1.10.2017 po dobu 36 měsíců

Místo plnění: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava

**Způsob hodnocení nabídek:**

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.

**Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny:**

Dodavatelé jsou povinni podepsat následující dokumenty, které budou tvořit jejich nabídky: Příloha č. 2 – krycí list, Čestné prohlášení – základní způsobilost – možno použít vzor čestného prohlášení (viz Příloha č. 3), návrh smlouvy, veškerá prohlášení a další dokumenty, na kterých je podpis dodavatelů výslovně požadován touto výzvou.

Nabídka bude obsahovat údaje o dodavateli v tomto členění:

* Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
* Podepsaný a doplněný „Návrh smlouvy“ – vytvoří dodavatel;
* Podepsaná a doplněná Příloha č. 2 – krycí list (samostatná příloha)

**Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace:**

Základní způsobilost dle § 74 zákona:

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení (možno použít vzor – viz Příloha č. 3)

Profesní způsobilost dle § 77 zákona:

Účastník veřejné zakázky předloží kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu veřejné zakázky.

* Dodavatel prokáže v souladu s § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
* Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil, v souladu s § 77 odst. 2 zákona – doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Nabídková cena bude uvedena v CZK jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu zadání veřejné zakázky.

Cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH 21% a cena včetně DPH.

Nabídka bude dodavatelem zpracována písemně.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Nabídka bude podepsána dodavatelem, tj. je-li dodavatel fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou; neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

**Obchodní podmínky:**

Dodavatel předloží v nabídce návrh smlouvy podepsaný jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou, neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky. Bližší požadavky upřesněny v příloze č. 1 – Podmínky servisní smlouvy.

Další požadavky zadavatele:

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Splatnost ceny bude stanovena 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu, přičemž zaplacením se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

**Poskytování dodatečných informac**í:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zaslané na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu wolfova@svujihlava.cz. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil případnou žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při nedodržení této lhůty si zadavatel vyhrazuje právo na žádost o dodatečné informace nereagovat.

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení otevřené výzvy.

**Způsob podání nabídek:**

Nabídku v listinné podobě v jednom vyhotovení je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na adrese zadavatele v řádně uzavřené obálce na přední straně s označením:

Neotvírat – veřejná zakázka „Servisní smlouva na pozáruční servis přístroje MALDI Biotyper“

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 7. 2017 v 10,00 hodin**

Nabídka musí být doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, tj. do 27.7.2017 do 10:00 hod. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, se stanovuje v délce 90 kalendářních dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* odmítnout všechny nabídky
* změnit, případně zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodů
* nevracet podané nabídky

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky:

* obsahově nekompletní vzhledem k této výzvě
* nesplňující požadavky a podmínky podle této výzvy
* zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového řízení, že dodavatel uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje

Další informace poskytne:

Marcela Wolfová, telefon: 567 143 285, mobil: 732 831 882.

V Jihlavě 14. 7. 2017

…………………………………………………………………

MVDr. Pavel Barták, Ph.D

ředitel STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU JIHLAVA

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podmínky servisní smlouvy

Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení – základní způsobilost