## Rekapitulace
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
REKAPITULACE STAVBY
Etapa | Objekt | cena (CZK bez DPH) | DPH (CZK) | cena (CZK vč. DPH)
A | VON | 0 | 0 | 0
A | Místnost 102 | 0 | 0 | 0
A | Místnost 103 | 0 | 0 | 0
A | Místnost 106 | 0 | 0 | 0
A | Místnost 107 | 0 | 0 | 0
B (expozice) | Místnost 205 | 0 | 0 | 0
B (expozice) | Místnost 206 | 0 | 0 | 0
B (expozice) | Místnost 207 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Položky etapy B (expozice) budou předmětem samostatné dodávky a nejsou v tomto rozpočtu vyčísleny.
Rozpočet neobsahuje kancelářský mobiliář (pracovní stoly, židle, stoplní lampy); bude dodán investorem samostatně.

## VON
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Položka | popis | poznámka | MJ | počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
VON.01 | vypracování dílenské dokumentace truhlářských prvků |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.02 | vzorkování interiérových povrchů |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.03 | práce na památkovém objektu |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.04 | montážní práce jinde neuvedené |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.05 | doprava |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.06 | zařízení staveniště |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.07 | úklidové práce |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.08 | koordinační přirážka |  | soubor | 1 | 0 | 0
VON.09 | režijní náklady jinde neuvedené |  | soubor | 1 | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0

## místnost 102
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
MÍSTNOST 102 (ZASEDACÍ MÍSTNOST)
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
16 |  | atypický dubový kulatý stůl pro 8 lidí, deska průměru 180 cm, výška 74 cm | olejovaný dubový masiv, tl. desky 28 mm | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | dřevěné bukové křeslo s loketníky, celková výška 83,7 cm, š. 57 cm, hl. 53,5 cm, v. loketníku 67,7 cm, sedák v. 46 cm, š. 41,6, hl. 44 cm, hmotnost 7,5 kg, stohovatelnost 4 | referenční výrobek např. TON Cortina 321 712, barva Dark wenge (B105), kluzáky plastové černé (pro umístění na dlažbu) | ks | 8 | 0 | 0
18 |  | starožitné nástěnné matriční hodiny, 1920, československo , rozměry 340 mm x 860 mm x 170 mm, dubová skříň (masiv v kombinaci s dýhou), mosazný detail, čiré sklo | dubová skříň (masiv v kombinaci s dýhou), mosazný detail, čiré sklo | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | centrální stropní závěsné svítidlo, jednoduchý moderní tvar, více svítící světlo, neoslňující, bílý kov, opálové plexi, svítí dolů/nahoru, Závěs dlouhý 1165 mm | referenční výrobek např. EXENIA Hola, bílá. Průměr 120 cm, profil 8/8 cm, závěs délky 1165 mm | ks | 1 | 0 | 0
zdroj LED 76/38W, 10320/2100 lm, 3000°K
|  |  | recyklace | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Položky zahrnují vždy cenu za materiál, výrobu, dodávku a montáž!
Specifikace nábytkových dílů jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

## místnost 103
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
MÍSTNOST 103 (DENNÍ MÍSTNOST/RECEPCE)
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
22 |  | dřevěný masivní bukový stůl, rozměrů 90 x 160 cm, výška stolu 76 cm, druh plátu - dýha + hrana nákližek 20 mm | referenční výrobek např. TON Trapez (421 708), odstín Natural (B 39) | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | dřevěné bukové křeslo s loketníky, celková výška 83,7 cm, š. 57 cm, hl. 53,5 cm, v. loketníku 67,7 cm, sedák v. 46 cm, š. 41,6, hl. 44 cm, hmotnost 7,5 kg, stohovatelnost 4 | referenční výrobek např. TON Cortina 321 712, barva Natural (B39), kluzáky plastové bílé (pro umístění na dlažbu) | ks | 4 | 0 | 0
04 |  | kuchyňská stojánková páková baterie, základní rozměry výška 38 cm, broušený nerez | referenční výrobek např. Ikea Ringskär baterie, číslo artiklu: 801.315.49, broušený nerez | ks | 1 | 0 | 0
05 |  | bílý kompozitní dřez, rozměru 56 x 50 cm, hl. cca 215 mm, včetně sifonu a nerezového sítka, s předvrtaným otvorem na stojánkovou baterii. | referenční výrobek např. Ikea Hällviken, bílá směs křemene. číslo artiklu: 491.576.45 | ks | 1 | 0 | 0
T/03 |  | truhlářský prvek 03 - kuchyňka (horní i spodní skříňky, pracovní deska včetně dřezu) - velmi tvrdý laminát, bezesparé provedení, odstín bílý matný. Celková délka kuchyňské linky je 262 cm, výška pracovní desky je 94 cm nad podlahou, horní skříňky jsou hluboké 40 cm, a vysoké 60 cm. Spodní skříňky jsou hluboké 60 cm a dvířka mají vysoká 80 cm. Sokl je vysoký 10 cm a obložený ocelovým matný nerezovým okopným plechem. | Korpusy skříněk jsou z olaminovaných MDF desek tl. 22 mm, dvířka spodních i horních skříněk jsou z masivního laminátu bílé matné barvy. Pracovní deska je masivní 40 cm tlustá, bezesparým způsobem, olaminovaná, matná bílá. Ostrohranná. | ks | 1 | 0 | 0
L |  | nízká vestavná chladnička s mrazící přihrádkou, energetické třídy A++, s kapacitou mražení 14 l a kapacitou chladničky 109 l, š. 54.0 cm, hl. 54.9 cm, v. 87.3 cm, délka kabelu 240 cm, váha 29 kg | referenční výrobek např. IKEA Svalkas | ks | 1 | 0 | 0
T/06 |  | truhlářský prvek 06 - nástěnný věšák s policí, Subtilní svařovaná ocelová konstrukce (Jäckl 15/2), svary přebroušeny. Horní deska bude z masivní dubové fošny š. 40 cm, tl. 4 cm, délky 143 cm, dřevěná deska bude volně položená (zapuštěná drážkami hl. 15 mm) na ocelovém svařenci. | Povrchová úprava ocelových částí: práškový vypalovací lak, bílá barva RAL 9010, hlavy vrutů následně po namontování přetřít bíle. Povrchová úprava dřeva: ošetřeno několika nátěry lněným olejem (fermeží), následně napuštěno včelím voskem, přeleštěno. | ks | 1 | 0 | 0
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
35 |  | svítidlo v kuchyňské lince délky 262 cm, hliníkový profil, LED 12 W/m, 1080 lm/m, 3000°K, trafo umístit v rámci horních skříněk, profil v.12 mm, š. 16 mm, příkon 12.2,62=31,45W, trafo 60W, rozměr trafa d.16,3 cm, š. 4,3 cm, v. 3,2 cm, napojení shora, úchytky z matného chromu | referenční výrobek např. svítidlo ATEH typ 1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | úchytky | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | záslepky | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | trafo LPV-60-12 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | recyklace | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | stropní zavěšené centrální svítidlo, opálové sklo průměr 40 cm, chromový závěs, zdroj LED 13 W, 1521 lm, 2700 °K, nestmívatelná | referenční výrobek např. NEMO Asteroide | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | LED 13W | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | recyklace | ks | 1 | 0 | 0
T/07 |  | truhlářský prvek 07 – botník, subtilní svařovaná ocelová konstrukce (Jäckl 15/2), svary přebroušeny, šest svislých nohou ztužených horním rámem, tři vodorovné trnože (na odložení bot) ve výšce 205 cm nad podlahou, horní sedací deska bude z masivní dubové desky, deska bude volně položená (zapuštěná drážkami hl. 15 mm) na ocelovém svařenci | Povrchová úprava ocelových částí: práškový vypalovací lak, bílá barva RAL 9010, spodní konce nožiček opatřené plastovými botičkami bílé barvy, půdorysného rozměru shodného s ocelovým profilem (15x15 mm). Povrchová úprava dřeva: ošetřeno několika nátěry lněným olejem (fermeží), následně napuštěno včelím voskem, přeleštěno. | ks | 1 | 0 | 0
00 |  | antibakteriální omyvatelný nátěr stěn na bázi akrylové pryskyřice | brilantní bílá | m2 | 5.4 | 0 | 0
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Položky zahrnují vždy cenu za materiál, výrobu, dodávku a montáž!
Specifikace nábytkových dílů jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

## místnost 106
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
MÍSTNOST 106 (KANCELÁŘ/VELÍN)
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
T/04 |  | truhlářský prvek 04 - nástěnný policový systém. Subtilní svařovaná ocelová konstrukce (Jäckl 15/2), svary přebroušeny. Ocelová konstrukce bude zajištěna proti převrhnutí = bude na pěti místech připevněna ke stěně pomocí bezpečnostního kování. Pro kotvení do stěny bude použit vhodný upevňovací materiál (vruty, hmoždiny). Policové desky (celkem 12 ks) budou z masivních dubových fošen š. 40 cm, tl. 4 cm, délky 106 cm. Jednotlivé police jsou volně uloženy (zapuštěných drážkami hloubky 15 mm) na ocelové rámy. | Povrchová úprava ocelových částí: práškový vypalovací lak, bílá barva RAL 9010, hlavy vrutů následně po namontování přetřít bíle. Povrchová úprava dřeva: ošetřeno několika nátěry lněným olejem (fermeží), následně napuštěno včelím voskem, přeleštěno. | ks | 1 | 0 | 0
T/05 |  | truhlářský prvek 05 - nástěnný policový systém. Subtilní svařovaná ocelová konstrukce (Jäckl 15/2), svary přebroušeny. Ocelová konstrukce bude zajištěna proti převrhnutí = bude na pěti místech připevněna ke stěně pomocí bezpečnostního kování. Pro kotvení do stěny bude použit vhodný upevňovací materiál (vruty, hmoždiny). Policové desky (celkem 12 ks) budou z masivních dubových fošen š. 40 cm, tl. 4 cm, délky 106 cm. Jednotlivé police jsou volně uloženy (zapuštěných drážkami hloubky 15 mm) na ocelové rámy. | Povrchová úprava ocelových částí: práškový vypalovací lak, bílá barva RAL 9010, hlavy vrutů následně po namontování přetřít bíle. Povrchová úprava dřeva: ošetřeno několika nátěry lněným olejem (fermeží), následně napuštěno včelím voskem, přeleštěno. | ks | 1 | 0 | 0
32 |  | stropní zavěšená lineární svítidla svítící kolem sebe, zavěšená v linii celkové délky 3 m. svítidlo š. 5,7 cm, v. 7 cm, délka jednoho svítidla 149,5 cm, opálové plexi + hliník, závěsný systém nerezová lanka - délky 1090 mm, rozeta s čirým kabelem, lineární zářivka 80 W/830 | referenční výrobek např. ARCHLIGHT Lucid systém | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | přímá spojka SLPS | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | koncovka 2 ks SKPKK | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | rozeta s čirým kabelem | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | lineární zářivka 80W | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | recyklace svítidla | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | recyklace zdroje | ks | 6 | 0 | 0
00 |  | antibakteriální omyvatelný nátěr stěn na bázi akrylové pryskyřice | brilantní bílá | m2 | 11.5 | 0 | 0
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Položky zahrnují vždy cenu za materiál, výrobu, dodávku a montáž!
Specifikace nábytkových dílů jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

## místnost 107
ROZPOČET
VD Les Království, obnova NKP
Interiér domu hrázného
Zpracoval:
Datum:
MÍSTNOST 107 (KANCELÁŘ/SPISOVNA)
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
04 |  | kuchyňská páková baterie, základní rozměr výška 38 cm, broušený nerez | referenční výrobek např. Ikea Ringskär baterie, Číslo artiklu: 801.315.49, broušený nerez | ks | 1 | 0 | 0
T/01 |  | truhlářský prvek 01 - nástěnná policová sestava. Subtilní svařovaná ocelová konstrukce (Jäckl 15/2), svary přebroušeny. Policové desky (celkem 32 ks) budou z masivních dubových fošen š. 40 cm, tl. 4 cm, délky 115 cm. Jednotlivé police budou volně položeny (zapuštěnými drážkami hloubky 15 mm) na ocelové rámy. | Povrchová úprava ocelových částí: práškový vypalovací lak, bílá barva RAL 9010, hlavy vrutů následně po namontování přetřít bíle. Povrchová úprava dřeva: ošetřeno několika nátěry lněným olejem (fermeží), následně napuštěno včelím voskem, přeleštěno. | ks | 1 | 0 | 0
T/02 |  | truhlářský prvek 02 - kuchyňka (horní i spodní skříňky, pracovní deska včetně osazení dřezu) - velmi tvrdý laminát, bezesparé provedení, odstín bílý matný. Celková délka kuchyňské linky je 460 cm, výška pracovní desky je 94 cm nad podlahou, horní skříňky jsou hluboké 40 cm, a vysoké 60 cm. Spodní skříňky jsou hluboké 60 cm a dvířka mají vysoká 80 cm. Sokl je vysoký 10 cm a obložený ocelovým matný nerezovým okopným plechem. | Korpusy skříněk jsou z olaminovaných MDF desek tl. 22 mm, dvířka spodních i horních skříněk jsou z masivního laminátu bílé matné barvy. Pracovní deska je masivní 40 cm tlustá, bezesparým způsobem, olaminovaná, matná bílá. Ostrohranná. | ks | 1 | 0 | 0
05 |  | bílý kompozitní dřez, rozměru 56 x 50 cm, hl. cca 215 mm, včetně sifonu a nerezového sítka, s předvrtaným otvorem na stojánkovou baterii. | referenční výrobek např. Ikea Hällviken, bílá směs křemene. číslo artiklu: 491.576.45 | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | svítidlo v kuchyňské lince délky 262 cm, hliníkový profil, LED 12 W/m, 1080 lm/m, 3000°K, trafo umístit v rámci horních skříněk, profil v.12 mm, š. 16 mm, příkon 12.2,62=31,45W, trafo 60W, rozměr trafa d.16,3 cm, š. 4,3 cm, v. 3,2 cm, napojení shora, úchytky z matného chromu | referenční výrobek např. ATEH typ 1 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | úchytky | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | záslepky | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | trafo LPV-60-12 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | recyklace | ks | 1 | 0 | 0
Položka | ilustrace | popis | materiály a barvy | MJ | Počet MJ | jednotková cena (CZK bez DPH) | celková cena (CZK bez DPH)
[5 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celkem (bez DPH)
34 |  | stropní zavěšená lineární svítidla svítící kolem sebe, zavěšená v linii celkové délky 2,4 m. svítidlo š. 5,7 cm, v. 7 cm, délka jednoho svítidla 120 cm, opálové plexi + hliník, závěsný systém nerezová lanka - délky 1090 mm, rozeta s čirým kabelem, lineární zářivka 80 W/830 | referenční výrobek např. ARCHLIGHT Lucid systém | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | přímá spojka SLPS | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | koncovka 2 ks SKPKK | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | rozeta s čirým kabelem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | lineární zářivka | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | recyklace svítidla | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | recyklace zdroje | ks | 2 | 0 | 0
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Položky zahrnují vždy cenu za materiál, výrobu, dodávku a montáž!
Specifikace nábytkových dílů jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.