## Stavba
| Slepý rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-28
| Stavba : | PS91-2017 | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Správní budova Povodí Odry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 | Zdravotně technická instalace budov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 01 1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Architektonicko-stavební řešení | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
01 |  | Správní budova Povodí Odry |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 01 1 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 01 Správní budova Povodí Odry |  |  | Architektonicko-stavební řešení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766-1 | Interiér |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01 1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 Správní budova Povodí Odry |  | Architektonicko-stavební řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
1 | 311271175R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm | m2 | 0.725 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.07598 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dozdívka niky | [8 empty] | dozdívka niky |  | 3
|  | 0,725*1 |  | 0.725 | [7 empty] | 0,725*1
2 | 317121047RT4 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.03979 | 0.07958 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 342111122R00 | Příčka SDVK tl.50 mm,ocel.kce opláštěná impregn. deskami tl. 15 mm | m2 | 0.99 | 0 | 0 | 0.03634 | 0.035977 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,33*3 |  | 0.99 | [7 empty] | 0,33*3
4 | 342255028RT1 | Příčky z autovláknitého porobetonu tl. 15 cm | m2 | 36.6728 | 0 | 0 | 0.07836 | 2.8737 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vč. kotvení ke stávajcímu zdivu | [8 empty] | vč. kotvení ke stávajcímu zdivu |  | 3
|  | 1*2,05 |  | 2.05 | [7 empty] | 1*2,05
|  | 1,055*2,05 |  | 2.1627 | [7 empty] | 1,055*2,05
|  | (5,47+3,92+0,525+0,61+0,295)*3 |  | 32.46 | [7 empty] | (5,47+3,92+0,525+0,61+0,295)*3
5 | 342262411R00 | Příčka SDK instalační tl.15 mm na WC profilech 50 mm | m2 | 1.68 | 0 | 0 | 0.05164 | 0.086755 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2,8*0,6 |  | 1.68 | [7 empty] | 2,8*0,6
6 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 90 | 0 | 0 | 0.01852 | 1.6668 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 317940911RAA | Osazení ocelových profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů, zapravení | t | 0.0091 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.0099835 | -3.6309 | -0.033041 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | L50/50:1,25*2*3,3/1000*1,1 |  | 0.0091 | [7 empty] | L50/50:1,25*2*3,3/1000*1,1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4.8288 |  | -0.033041 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
8 | 602011144RT2 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 44.004 |  | 0 | 0.00394 | 0.17338 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1*2,05*2*1,1 |  | 4.51 | [7 empty] | 1*2,05*2*1,1
|  | 1,055*2,05*1,1 |  | 2.379 | [7 empty] | 1,055*2,05*1,1
|  | 0,295*3 |  | 0.885 | [7 empty] | 0,295*3
|  | (5,62+5,62+3,92+3,92+0,15+5,5)*1 |  | 24.73 | [7 empty] | (5,62+5,62+3,92+3,92+0,15+5,5)*1
|  | Mezisoučet |  | 32.504 | [7 empty] | Mezisoučet
|  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 10
|  | 1*1,5 |  | 1.5 | [7 empty] | 1*1,5
9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů a kcí | soub | 1 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn | m2 | 126 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01008 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 85.678 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.31444 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1*2,05*2*1,1 |  | 4.51 | [7 empty] | 1*2,05*2*1,1
|  | 1,055*2,05*2*1,1 |  | 4.758 | [7 empty] | 1,055*2,05*2*1,1
|  | (0,295+0,15+0,295)*3 |  | 2.22 | [7 empty] | (0,295+0,15+0,295)*3
|  | (5,47+0,15+0,15+5,47)*3 |  | 33.72 | [7 empty] | (5,47+0,15+0,15+5,47)*3
|  | (3,92+0,15+3,92)*3 |  | 23.97 | [7 empty] | (3,92+0,15+3,92)*3
|  | 5*3 |  | 15 | [7 empty] | 5*3
|  | 1*1,5 |  | 1.5 | [7 empty] | 1*1,5
12 | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm pod obklad | m2 | 26 | 0 | 0 | 0.008 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 13*2 |  | 26 | [7 empty] | 13*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.70593 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [10 empty] | 1
13 | 62-001.RXX | Doplnění obvodových stěn kompletní provedení vč. lešení/ plošiny | m2 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - venkovní smaltované sklo ESG 8 mm - barva dle stávající | [8 empty] | - venkovní smaltované sklo ESG 8 mm - barva dle stávající |  | 3
|  | - TI z MV tl. cca 120 mm | [8 empty] | - TI z MV tl. cca 120 mm |  | 3
|  | - parozábrana PE/AL folie | [8 empty] | - parozábrana PE/AL folie |  | 3
|  | - vnitřní cementovláknitá deska tl. 12 mm | [8 empty] | - vnitřní cementovláknitá deska tl. 12 mm |  | 3
|  | - celá kce utěsněna a zaůištována, eventuélně výplň PU nástřikem | [8 empty] | - celá kce utěsněna a zaůištována, eventuélně výplň PU nástřikem |  | 3
|  | 0,9*0,4 |  | 0.36 | [7 empty] | 0,9*0,4
|  | 1,55*0,35 |  | 0.5425 | [7 empty] | 1,55*0,35
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [10 empty] | 1
14 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.0414 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1035 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,03*0,03*46 |  | 0.0414 | [7 empty] | 0,03*0,03*46
15 | 631343891R00 | Penetrace | m2 | 142 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.02982 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 632411106R00 | Samonivelační stěrka cementová tl.2-10 mm | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.01071 | 0.62118 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 632411108R00 | Samonivelační stěrka cementová tl.5-10 mm | m2 | 84 | 0 | 0 | 0.01428 | 1.1995 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.954 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [10 empty] | 1
18 | 64-001.RXX | D+M protisluneční folie na okna folie Lumar RHE 50 SI ER | m2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní dodávka a provedení dle PD. | [8 empty] | Kompletní dodávka a provedení dle PD. |  | 3
|  | 0,6*1,8 |  | 1.08 | [7 empty] | 0,6*1,8
|  | 0,9*1,8 |  | 1.62 | [7 empty] | 0,9*1,8
|  | 10*1,2*1,8 |  | 21.6 | [7 empty] | 10*1,2*1,8
|  | 0,9*1,8 |  | 1.62 | [7 empty] | 0,9*1,8
|  | 0,6*1,8 |  | 1.08 | [7 empty] | 0,6*1,8
19 | 64-002.RXX | D+M protisluneční folie na okna folie Lumar RHE 35 SI ER | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní dodávka a provedení dle PD. | [8 empty] | Kompletní dodávka a provedení dle PD. |  | 3
|  | 1,2*1,8 |  | 2.16 | [7 empty] | 1,2*1,8
|  | 5*1,2*1,8 |  | 10.8 | [7 empty] | 5*1,2*1,8
|  | 2*1,2*1,8 |  | 4.32 | [7 empty] | 2*1,2*1,8
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766-1 | Interiér | [10 empty] | 1
20 | 766-1-001.RXX | D+M univerzální regál | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | A1:3 |  | 3 | [7 empty] | A1:3
21 | 766-1-002.RXX | D+M mobilní zástěna z mléčného plexiskla | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | A2:1 |  | 1 | [7 empty] | A2:1
22 | 766-1-003.RXX | D+M pracovní stůl | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | A3:1 |  | 1 | [7 empty] | A3:1
23 | 766-1-004.RXX | D+M kolejnička a zatemňovací závěsy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | A4:1 |  | 1 | [7 empty] | A4:1
24 | 766-1-005.RXX | D+M čtevrcový stůl 800x800x740 mm | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | T1:18 |  | 18 | [7 empty] | T1:18
25 | 766-1-006.RXX | D+M židle jídelní buk natural | kus | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | T2:43 |  | 43 | [7 empty] | T2:43
26 | 766-1-007.RXX | D+M židle k pracovnímu místu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. | [8 empty] | KOpletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a desing manuálu. |  | 3
|  | T3:1 |  | 1 | [7 empty] | T3:1
| Celkem za | 766-1 Interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
27 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 171.7 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.27129 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 227:33 |  | 33 | [7 empty] | 227:33
|  | 323+325:138,7 |  | 138.7 | [7 empty] | 323+325:138,7
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.27129 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [10 empty] | 1
28 | 95-001.RXX | Průběžný úklid během stavby - manipulační prostory cca 45 dní | soub | 1 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m komplení závěrečný úklid | m2 | 171.7 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.006868 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.006908 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
30 | 962036152R00 | DMTZ SDVK příčky, vč. kovové kce | m2 | 2.97 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.0009801 | -0.0279 | -0.082863 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,33*3*3 |  | 2.97 | [7 empty] | 0,33*3*3
31 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tl. 10 cm | m2 | 3.44 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0023048 | -0.168 | -0.57792 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,16+0,76)*3-1,16*2 |  | 3.44 | [7 empty] | (1,16+0,76)*3-1,16*2
32 | 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 35.3985 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.023717 | -0.324 | -11.4691 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,85*3-1,6*1,97 |  | 11.398 | [7 empty] | 4,85*3-1,6*1,97
|  | 6,17*3-1,15*1,05-3*1,05 |  | 14.1525 | [7 empty] | 6,17*3-1,15*1,05-3*1,05
|  | 1,82*1,5 |  | 2.73 | [7 empty] | 1,82*1,5
|  | 1,055*2,055 |  | 2.168 | [7 empty] | 1,055*2,055
|  | 1,65*3 |  | 4.95 | [7 empty] | 1,65*3
33 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 2.9567 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.0043463 | -2.4 | -7.0961 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,6*3*0,2 |  | 2.76 | [7 empty] | 4,6*3*0,2
|  | 0,23*0,285*3 |  | 0.1966 | [7 empty] | 0,23*0,285*3
34 | 965048150R00 | Očištění povrchu po bourání podlhových krytin | m2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00175 | -0.2485 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 84+58 |  | 142 | [7 empty] | 84+58
35 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.654 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 325:22,7 |  | 22.7 | [7 empty] | 325:22,7
|  | 326:10 |  | 10 | [7 empty] | 326:10
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dveřních křídel | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní | m2 | 9.5815 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.01121 | -0.076 | -0.72819 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,6*1,97 |  | 3.152 | [7 empty] | 1,6*1,97
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [7 empty] | 0,9*2
|  | 1,45*1,97 |  | 2.8565 | [7 empty] | 1,45*1,97
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [7 empty] | 0,9*1,97
38 | 96-001.RXX | Demontáž horního panelu fasády | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,9*0,4 |  | 0.36 | [7 empty] | 0,9*0,4
39 | 96-002.RXX | Zhotovení prostupu pro ZTI ve stropu vč. zapravení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 96-003.RXX | Vyklizení celého interiéru, vybraných prvků TZB vč. vybavení gastra a uskladnění v m.č. 113 | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.042559 |  | -20.8567 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
41 | 974042532R00 | Vysekání rýh betonová podlaha 3x3 cm | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | -0.368 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 55.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -3.7866 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 6,8*2-1,15*1,05-3*1,05 |  | 9.2425 | [7 empty] | 6,8*2-1,15*1,05-3*1,05
|  | 0,6*4*2 |  | 4.8 | [7 empty] | 0,6*4*2
|  | (10,1+3,8+10)*2-1,15*1,05-3*1,05-0,9*2 |  | 41.6425 | [7 empty] | (10,1+3,8+10)*2-1,15*1,05-3*1,05-0,9*2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -4.1546 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
43 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 7.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
44 | 711210020RAA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ve dvou vrstvách vč. těsnícího pásu podlaha/ stěna | m2 | 97.93 | 0 | 0 | 0.00378 | 0.37018 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 60 |  | 60 | [7 empty] | 60
|  | 75,86*0,5 |  | 37.93 | [7 empty] | 75,86*0,5
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.37018 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [10 empty] | 1
45 | 766-001.RXX | D+M zavěšená interiérová stěna z čirého plexiskla tl. 12 mm vč. kotvení, 8000x700 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD. | [8 empty] | Kompletní provedení a dodávka dle PD. |  | 3
|  | T/01:1 |  | 1 | [7 empty] | T/01:1
46 | 766-002.RXX | D+M vnitřní plastová roleta plná s vos. profily s balem 170 mm krytým, 500x500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD. | [8 empty] | Kompletní provedení a dodávka dle PD. |  | 3
|  | T/02:1 |  | 1 | [7 empty] | T/02:1
47 | 766-003.RXX | D+M vnitřní plné dveře dřevěné s polodrážkou 1450x1970 mm vč. oblož. zárubně, okop. plech aj... | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD. | [8 empty] | Kompletní provedení a dodávka dle PD. |  | 3
|  | T/03:1 |  | 1 | [7 empty] | T/03:1
48 | 766-004.RXX | D+M vnitřní plné dveře dřevěné s polodrážkou 900x1970 mm vč. oblož. zárubně, okop. plech aj... | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní provedení a dodávka dle PD. | [8 empty] | Kompletní provedení a dodávka dle PD. |  | 3
|  | T/04:1 |  | 1 | [7 empty] | T/04:1
49 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
50 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - FEAL | m2 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.339 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 323:34,8 |  | 34.8 | [7 empty] | 323:34,8
|  | 227:33 |  | 33 | [7 empty] | 227:33
51 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů FEAL | m2 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.1356 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 323:34,8 |  | 34.8 | [7 empty] | 323:34,8
|  | 227:33 |  | 33 | [7 empty] | 227:33
52 | 767587001RTX | Podhledy z minerálních desek 600x600x24 mm, 28 dB vč. roštu, vložení osvětlení | m2 | 33 | 0 | 0 | 0.00647 | 0.21351 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 227:33 |  | 33 | [7 empty] | 227:33
53 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.21351 |  | -0.4746 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [10 empty] | 1
54 | 771575109R00 | Montáž podlah keramických, tmel, 30x30 cm | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.00504 | 0.29232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
55 | 771577133RS2 | Lišta nerezová přechodová | m | 12.35 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.005928 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 10+1,45+0,9 |  | 12.35 | [7 empty] | 10+1,45+0,9
56 | 597643201 | Dlaždice slinutá, 298 x 298x 9 mm, povrch matný reliéfní, protiskluz R11¦B,nerektifikovaná, mrazuv | m2 | 64.96 | 0 | 0 | 0.0335 | 2.1762 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 58*1,12 |  | 64.96 | [7 empty] | 58*1,12
57 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 2.4744 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [10 empty] | 1
58 | 775540040RAA | Podlaha vinylová vč. lišt a impregnace D+M | m2 | 84 | 0 | 0 | 0.01225 | 1.029 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 1.029 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [10 empty] | 1
59 | 776511810R00 | Odstranění PVC lepených vč. lišt | m2 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.0882 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 324:53,4 |  | 53.4 | [7 empty] | 324:53,4
|  | 323:34,8 |  | 34.8 | [7 empty] | 323:34,8
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.0882 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [10 empty] | 1
60 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 75.86 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.40585 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | (5,47+0,15+5,47+3,92+3,92+0,1+3,4+10+5,5)*2 |  | 75.86 | [7 empty] | (5,47+0,15+5,47+3,92+3,92+0,1+3,4+10+5,5)*2
61 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | m | 40 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
62 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 70 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0294 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
63 | 597813638 | Obklad bílý, hladký, matný, 298 x 598 x 10 mm | m2 | 84.9632 | 0 | 0 | 0.0122 | 1.0366 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 75,86*1,12 |  | 84.9632 | [7 empty] | 75,86*1,12
64 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1.4886 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
65 | 783-001.RXX | Nátěr radiátorů vč. potrubí | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [10 empty] | 1
66 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 90 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
67 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 90 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
68 | 784191101R00 | Penetrace podkladu 1x | m2 | 293.96 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.020577 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 227:(6,075+6,43+6,43)*3-0,9*2+6 |  | 61.005 | [7 empty] | 227:(6,075+6,43+6,43)*3-0,9*2+6
|  | 323+325:(1,2+4,85+4,8+3,5+0,295+0,15)*3 |  | 44.385 | [7 empty] | 323+325:(1,2+4,85+4,8+3,5+0,295+0,15)*3
|  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 10
|  | (5,62+5,62+3,92+3,92+0,15+16+5,5)*1 |  | 40.73 | [7 empty] | (5,62+5,62+3,92+3,92+0,15+16+5,5)*1
|  | strop:50 |  | 50 | [7 empty] | strop:50
|  | sloupy:30 |  | 30 | [7 empty] | sloupy:30
|  | obvodové stěny:38*3-2*1,2*1,8-5*1,2*1,8-1,2*1,8-0,6*1,8-0,9*1,8-10*1,2*1,8-0,9*1,8-0,6*1,8-1,2*1,8-3*1,2*1,8-1,8*1,8 |  | 57.84 | [7 empty] | obvodové stěny:38*3-2*1,2*1,8-5*1,2*1,8-1,2*1,8-0,6*1,8-0,9*1,8-10*1,2*1,8-0,9*1,8-0,6*1,8-1,2*1,8-3*1,2*1,8-1,8*1,8
69 | 784195212R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 293.96 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.044094 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.096171 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
70 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
71 | 979011329R00 | Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží | podlaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 25.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 25.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
74 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 486.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
75 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 25.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
76 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 256.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
77 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 25.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
78 | 979990141R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 25.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02 02 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 02 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
02 |  | Elektroinstalace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 02 02 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 02
Objekt : |  | 02 Elektroinstalace |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21-1 | Momtáz + dodávka elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21-2 | Dodávka + montáž rozvodnice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21-3 | Revize |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02 02 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 02
Objekt : |  | 02 Elektroinstalace |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21-1 | Momtáz + dodávka elektroinstalace | [9 empty] | 1
1 | 1 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 2 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 3 | Jednopólový spínač | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 4 | Tlačítko Total stop v krabici | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 5 | Sériový přepínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 6 | Stiskací přepínač 25A/400V | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 7 | Krabice přístrojová KP | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 8 | Krabice rozvodná KR | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 9 | Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkopu vč.závěsu | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 10 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 11 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 12 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | 13 | Kabel H05RR-F 5x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 14 | kabel H07RN-F 5x10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 15 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 16 | Vodič CYA 6 zelenožlutý | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 17 | Vodič CYA 16 zelenožlutý | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 18 | Svorkovnice OP v krabici | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 19 | Vodič CYA 25 zelenožlutý | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 20 | Vodič CYA 70 zelenožlutý | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 21 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 22 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 23 | Kabel CYKY 4Jx70 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 24 | Ochranná trubka z PE | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 25 | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 26 | Sekání kapes a průrazů | ks | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 27 | Protipožární ucpávky EI60 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 28 | Protipožární štítek | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 29 | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 30 | Nouzové LED svítidlo 3hodiny | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 31 | Svítidlo A vč.zdrojů | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů. | [8 empty] | Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů. | 3
32 | 32 | Svítidlo B vč.zdrojů | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů. | [8 empty] | Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů. | 3
33 | 33 | Demontáž stávající elektroinstalace + 20% vč. likvidace | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 34 | Lišta vkládací LV | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 35 | Příchytka kabelu pro přiznanou montáž | ks | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 36 | Kompletační činnost | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 37 | Přesun | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21-1 Momtáz + dodávka elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21-2 | Dodávka + montáž rozvodnice | [9 empty] | 1
38 | 1 | Rozvodnice RE vč.usazení a montáže 590x1575x210mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | 2 | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 100kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 3 | Jistič C10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
41 | 4 | Jistič s chráničem C16/003 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
42 | 5 | Jistič s chráničem B16/003 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 6 | Jistič s chráničem C10/003 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
44 | 7 | Jistič B16/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 8 | Jistič B6/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 9 | Jistič C16/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 10 | Proudový chránič BC-FO 25/4/003-G | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 11 | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 12 | Jistič C16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | 13 | Relé 24V PT270524+YPT78702 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | 14 | Stykač R20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
52 | 15 | Přímý elektroměr cejchovaný 100A DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 16 | Jistič BR B100/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 17 | Jistič MC 125/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 18 | Vypínač MZ100035 vč.vyrážecí cívky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 19 | Úprava v místě napojení + demontáž stávajících rozv. +50% | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 20 | Kompletační činnost | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 21 | Přesun | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21-2 Dodávka + montáž rozvodnice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21-3 | Revize | [9 empty] | 1
59 | 1 | Revize , měření osvětlení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21-3 Revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 03 03 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 03 | Vzduchotechnika | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
03 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 03 03 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 03
Objekt : |  | 03 Vzduchotechnika |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M24-0 | D+M Zařízení č. 1 - Větrání výdejny jídel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 03 03 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 03
Objekt : |  | 03 Vzduchotechnika |  | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M24-0 | D+M Zařízení č. 1 - Větrání výdejny jídel | [9 empty] | 1
1 | 1 | Zař.1.2 - Odvodní ventilátor TD500/150 (3-tříotáčkový), V=400m3/h, Pext=170Pa, Pi=53/0,21A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 2 | Zař. 1.2a - Pružná manžeta 150mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 3 | Zař.1.3 - Nerezová nástěnná digestoř D1 Standard-N 2000x1000mm (max. 1100m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | součástí digestoře jsou tukové lamelové filtry a osvětlení vč. horního připojení DN250mm (1-odtahová) | [8 empty] | součástí digestoře jsou tukové lamelové filtry a osvětlení vč. horního připojení DN250mm (1-odtahová) | 3
4 | 4 | Zař.1.4 - Nerezová nástěnná digestoř D2 Standard-N 1000x1000mm (max. 400m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | součástí digestoře jsou tukové lamelové filtry a osvětlení vč. horního připojení DN150mm (1-odtahová) | [8 empty] | součástí digestoře jsou tukové lamelové filtry a osvětlení vč. horního připojení DN150mm (1-odtahová) | 3
5 | 5 | Zař.1.5 - Tlumič hluku kruhový MAA150/600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 6 | Zař.1.6 - Regulační klapka RK-150-R, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 7 | Zař.1.7 - Regulační klapka RK-250-R, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 8 | Zař. 1.8 - Odlučovač tuku OTH, horizontální provedení, pletivový, rozměr 325x225mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 9 | Zař. 1.9 - Protideštová žaluzie, výfuk na fasádu od digestoře D2, rozměr přípojného hrdla DN150mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 10 | Zař. 1.10 - Zpětná klapka do potrubí DN150mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 12 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek, do obvodu 1130mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | 13 | Kruhové potrubí SPIRO, provedení pozink, spojováno na sponky - o150mm, 30% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 14 | Ohebné hadice, pevná o150mm (dopojení digestoře, dopojení kruhového potrubí nad 4hr) | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 15 | Ohebné hadice, pevná o250mm (dopojení digestoře) | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 16 | Demontáž stávajících digestoří a původního VZT rozvodu (cca 11bm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 17 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. podpěr, kotvení potrubí a digedtoří | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 18 | Doprava, svislá přeprava, lešení vč. podpěr, kotvení potrubí a digedtoří | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 19 | Zaregulování VZT vč. protokolu uvedení zař. do provotu, zaškolení obsluhy | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24-0 D+M Zařízení č. 1 - Větrání výdejny jídel |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04 04 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 04 | Zdravotně technická instalace budov | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
04 |  | Zdravotně technická instalace budov |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 04 04 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 04
Objekt : |  | 04 Zdravotně technická instalace budov |  |  | Zdravotně technická instalace budov
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Tepelné izolace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noo | Nepojmenované práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04 04 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 04
Objekt : |  | 04 Zdravotně technická instalace budov |  | Zdravotně technická instalace budov
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 713 | Tepelné izolace | [8 empty] | 1
1 | 7134711211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | m | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 631545370 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL folií 76/30 mm - protihluková izolace | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 631545400 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL folí 108/30 mm - protihluková izolace | m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 631545110 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL folií 28/25 mm | m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 631545100 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 22/25 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 631545310 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 28/30 mm | m | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 631545300 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 22/30 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 6317545411 | pouzdro potrubní izolační z kaučuku - izolace kanalizace proti hluku DN 50 tl.9 mm - černá barva | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 6317545412 | pouzdro potrubní izolační z kaučuku - protihluková izolace kanalizace DN 75 tl 9 mm | m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
12 | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 50 | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 721175121 | Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 75 | m | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 721211911.11 | Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 551618410.11 | Zápachová podomítková uzávěrka pro odvod kondenzátu od VZT jednotky nástěnné HL138 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 551617500.11 | uzávěrka zápachová podlahová DN750 nerez | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 721911122.11 | Propojení se stávajícím kanalizačním odpadem DN110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 7219911221.1 | Demontážní práce na vnitřní kanalizaci včetně likvidace odpadu dle Sb. zákona o nakládání s odpa | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
27 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | 722220112 | Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
44 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | 7259801222 | Mřížka + dvířka, dodávka + montáž | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 725111407 | Prostup kanalizačního potrubí utěsněný protipožárním tmelem dodávka + montáž včetně mater | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 727111406 | Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožárním tmelem | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 727121111 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | Noo | Nepojmenované práce | [8 empty] | 1
51 | 211112 | Demontáže rozvodu ZTI včetně likvidace | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | Noo Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05 05 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 05 | Slaboproud | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
05 |  | Slaboproud |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 05 05 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 05
Objekt : |  | 05 Slaboproud |  |  | Slaboproud
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
SK | D+M strukturovaná kabeláž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS | D+M Elektrická požární signalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | D+M Místní rozhlas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05 05 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 05
Objekt : |  | 05 Slaboproud |  | Slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | SK | D+M strukturovaná kabeláž | [8 empty] | 1
1 | 1.1 | Demontáže stávajících zásuvek a rozvodů SK+TR | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 1.2 | Montáž stávající počítačové zásuvky SK (2xRJ-45) kat.6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 1.3 | Zásuvka telefonní - komplet (1xRJ-12) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 1.4 | Práce na telefonním rozvaděči | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 2.1 | FTP instalační kabel kat.5e | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 2.2 | Trubka ohebná, pr 29mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 2.3 | Kabelová příchytko do 5ti kabelů | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 3.1 | Měření vývodu SK kat.6A vč. protokolů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 3.2 | Měření telefonních zásuvek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 3.3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | SK D+M strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | EPS | D+M Elektrická požární signalizace | [8 empty] | 1
11 | 1.1 | Demontáž stávajících hlásičů | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 1.2 | Opticko-kouřový hlásič vč. patice - Nový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | 1.3 | opětovná montáž stávajícíh pož. Hlásičů | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 1.4 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 1.5 | Průrazy vč. začištění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 2.1 | HZS | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 2.2 | Práce na ústředně EPS | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 2.3 | Oživení systému | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 2.4 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | EPS D+M Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | MR | D+M Místní rozhlas | [8 empty] | 1
20 | 1.1 | Demontáž reproduktorů vč. regulátorů | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 1.2 | Úprava rozvodů MR (komplet) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 1.3 | Dodávka + montáž nových reproduktorů (100V) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 1.4 | Kabel CYKY 4x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 1.5 | Kabelová příchytko do 5ti kabelů | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 1.6 | Propojovací krabice vč. svorkovnice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 1.7 | Průrazy vč. začištění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 2.1 | HZS | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 2.2 | Práce na ústředně EPS | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 2.3 | Oživení systému | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 2.4 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | MR D+M Místní rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 06 06 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 06 | Vedlejší rozpočtové náklady | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
06 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
PS91-2017 |  | Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 06 06 Rek
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  |  | Rozpočet : | 06
Objekt : |  | 06 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0000 | Vedlejší náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 06 06 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PS91-2017 Rekonstrukce výdejný jídel na správě podniku |  | Rozpočet: | 06
Objekt : |  | 06 Vedlejší rozpočtové náklady |  | Vedlejší rozpočtové náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 0000 | Vedlejší náklady | [8 empty] | 1
1 | 1 | Zařízení staveniště | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 2 | Kompletační činnost | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 3 | Zaměření prostoru před započetím práce | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0000 Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0