| Č. ZMĚNY | DATUM ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |

- N Z M   V A L T I C E

- ZADÁNÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

NZM VALTICE - ZADÁNÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 01 - NZM VALTICE - STAVEBNÍ  ÚPRAVY PRO INSTALACI NOVÉHO DEPOZITÁRNÍHO SYSTÉMU

- SO 02 - NZM VALTICE - REKONSTRUKCE STŘECHY, DOSTAVBA VÝTAHU VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU

- SO 03 - NZM VALTICE - ZPŘÍSTUPNĚNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR

- SO 04 - NZM VALTICE - PODEPŘENÍ ČÁSTI STROPU POD 2. NP

- SO 05 - NZM VALTICE - ZLEPŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE DEPOZITÁŘŮ VE 3. NP, MODERNIZACE KONZERVÁTORSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- SO 06 -  VYBAVENÍ DEPOZITÁŘŮ POSUVNÝM REGÁLOVÝM SYSTÉMEM

- SO 07 -  EPS

- SO 08 – EZS

- SO 09 – KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

SO 01 - NZM VALTICE - STAVEBNÍ  ÚPRAVY PRO INSTALACI NOVÉHO DEPOZITÁRNÍHO SYSTÉMU

zpracovatel Lang Špinar atelier s. r. o., 02/2016

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému. Úpravy zahrnují podepření stropu výstavních prostorů ve 2.NP (tedy pod prostory depozita ve 3.NP) ocelovým roštem vloženým pod stávající stropní konstrukci dle požadavků již vypracované dokumentace depozitárního systému. Zároveň bude provedeno krytí této konstrukce zavěšeným podhledem. V návaznosti na tyto úpravy bude provedena nová elektroinstalace a výměna podlahové krytiny ve výstavních prostorech a v depozitářích.

Dále byly doplněny interiérové úpravy do ostatních výstavních prostor ve 2.NP (tedy návrh zavěšeného podhledu, výměny podlahové krytiny, elektroinstalace), výměna podlahové krytiny na pomocném schodišti. Byla doplněna pavlač ve dvorní části objektu ve 2.NP a výměna všech vnějších dveří v 1.NP do dvora NZM (s výjimkou již vyměněných dveří ze vstupního prostoru NZM).

V rámci projektu je navržen nový nátěr rámů všech oken v objektu.

S realizací návrhu souvisí instalace depozitárního systému – viz projekt SO 06 - Vybavení depozitářů posuvným regálovým systémem – zpracovatel Jiří Havlík, DIRP, 07/2014

Stavba dále souvisí s dalším projektem SO 02 - NZM Valtice – rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části projektu (zpracovatel Lang Špinar atelier s. r. o.). Je navrženo osazení nových vnějších dveří v 1.NP v místě stávajícího okna hlavního schodiště, a výměna stávajících dveří v chodbě 1.NP – obě úpravy jsou zároveň navrženy v projektu SO 01 - NZM Valtice – stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a SO 02 - NZM Valtice – rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části projektu, provedení bude s dřívější akcí.

SO 02 - NZM VALTICE - REKONSTRUKCE STŘECHY, DOSTAVBA VÝTAHU VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU

zpracovatel Lang Špinar atelier s. r. o., 02/2016

Předmětem této dokumentace je rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části objektu. Rekonstrukce střechy zahrnuje výměnu střešní krytiny se zachováním všech stávajících prvků střechy (vikýře, atd.), ošetření, částečnou nebo úplnou náhradu prvků krovu na základě podrobného mykologického průzkumu. Zároveň je navrženo rozšíření expozice do části podkroví NZM.

Navržené rozšíření expozice do části krovu nad hlavním objektem nebude mít vliv na vzhled objektu, úpravy budou probíhat pouze ve vlastním podkroví – prostor nebude zateplen ani vytápěn, nebudou osazována nová střešní okna, bude zachována stávající konstrukce krovu. S využitím podkroví dále souvisí výměna stávajících dveří na hlavní schodiště objektu za dveře požární.

Tento projekt dále souvisí s projektem SO 03 – NZM Valtice – Zpřístupnění sklepních prostor, v místě stávajícího WC v 1. NP bude navrženo vyústění prohlídkové trasy, WC bude zrušeno, proto nebude stávající přeložena stávající splašková kanalizace v místě výtahové šachty.

Je navrženo osazení nových vnějších dveří v 1.NP v místě stávajícího okna hlavního schodiště, a výměna stávajících dveří v chodbě 1.NP – obě úpravy jsou zároveň navrženy v projektu SO 01 - NZM Valtice – stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a SO 02 - NZM Valtice – rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části projektu, provedení bude s dřívější akcí.

SO 03 - NZM VALTICE - ZPŘÍSTUPNĚNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR

zpracovatel Ing. Adam Kurdík, 04/2016

Předmětem této dokumentace je změna účelu užívání sklepních prostor a s tím související stavební úpravy – snížení úrovně podlahy, sanace zdiva stěn a kleneb, úprava schodiště, zřízení nového vstupu, výměna výplní otvorů, silnoproudá elektroinstalace, EPS, vzduchotechnika.

Projekt souvisí s projektem SO 01 - NZM Valtice – stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému, výměna dveří ze schodiště v 1. PP vedoucí do dvora je navržena v projektu SO 01, v projektu SO 03 je navrženo osazení dveří panikovým kováním.

Zároveň projekt souvisí s projektem SO 02 - NZM Valtice – rekonstrukce střechy a dostavba výtahu ve dvorní části projektu (WC v 1. NP – viz výše)

SO 04 - NZM VALTICE - PODEPŘENÍ ČÁSTI STROPU POD 2. NP

zpracovatel Lang Špinar atelier s. r. o., 02/2016

Předmětem této dokumentace je podepření části stropu pod 2. NP z důvodu plánovaného umístění akvárií ve 2. NP expozice. Dále bude vybourána příčka ve výstavním prostoru ve 2. NP, v místě příčky bude podepřen strop (podpora příčky ve 3. NP) – tato úprava zároveň zasahuje do již zpracovaného projektu SO 01 - NZM Valtice – stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému, proto je zároveň vydána změna části tohoto projektu v dotčených přílohách. Z tohoto důvodu jsou v tomto projektu uváděny skutečnosti a popisy konstrukcí, které byly řešeny již v předcházejícím projektu, ale návrhem úprav je do nich.

SO 05 - NZM VALTICE - ZLEPŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE DEPOZITÁŘŮ VE 3. NP, MODERNIZACE KONZERVÁTORSKÉHO PRACOVIŠTĚ

zpracovatel Mgr. Ivan Berger, květen 2016

Předmětem dokumentace je návrh tepelné izolace oken depozitářů ve 3. NP a omezení průniku exteriérového světla do těchto prostor – výměna stávajícího zasklení za termoizolační panel. Dále bylo navrženo nové vybavení a další prvky místností v 1. NP, které slouží jako konzervátorské pracoviště - úložné systémy, pracovní stoly; dále srovnání a zpevnění podlahy v těchto místnostech, oddělení zázemí pracovníků od pracovního prostoru a doplnění stávající technologie o mobilní otryskávací zařízení pro mechanické čištění rozměrnějších předmětů.

SO 06 -  VYBAVENÍ DEPOZITÁŘŮ POSUVNÝM REGÁLOVÝM SYSTÉMEM

zpracovatel Jiří Havlík, DIRP, 07/2014

Dokumentace navrhuje vybavení depozitářů ve 3. NP novým posuvným regálovým systémem.

Projekt souvisí s projektem SO 01 - NZM Valtice – stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému, kde je navrženo podepření stropu výstavních prostorů ve 2.NP (tedy pod prostory depozita ve 3.NP) ocelovým roštem vloženým pod stávající stropní konstrukci dle požadavků dokumentace depozitárního systému. V tomto projektu je dále navržena výměna podlahové krytiny v depozitářích.

SO 07 -  EPS

zpracovatel R. M. ELEKTRO, ing. Miroslav Rek, 07/2017

Dokumentace zpracovává provedení elektrické požární signalizace v objektu – týká se prakticky všech prostor objektu.

Součástí SO 07 je instalace zařízení pro dálkový přenos.

Nutno koordinovat se všemi ostatními projekty.

SO 08 -  EZS

zpracovatel COMIMPEX, David, Střelec, Michal Klein, 07/2017

Dokumentace zpracovává provedení EZS v celém objektu, stávající technologie budou demontovány, inovovány, doplněny a upraveny požadavkům uživatele a nově budované expozice – týká se téměř všech prostor objektu.

Nutno koordinovat se všemi ostatními projekty.

SO 09 -  KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

zpracovatel COMIMPEX, David, Střelec, Michal Klein, 07/2017

Dokumentace zpracovává provedení kamerového systému CCTV v celém objektu, stávající technologie budou demontovány, inovovány, doplněny a upraveny požadavkům uživatele a nově budované expozice – týká se téměř všech prostor objektu.

Nutno koordinovat se všemi ostatními projekty.

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace, tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.

Na základě ustanovení §89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v případě, kdy by tato zadávací dokumentace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci případně uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla, kdy nebylo možné jiným způsobem kvalitu a parametry stanovit.

Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Součástí dodávky stavby je i dokumentace skutečného provedení a dokumenty jako jsou veškeré záruční listy, revizní zprávy, návody na údržbu, manuál pro uživatele budovy, plán údržby pro správce a uživatele budovy a součinnost při kolaudaci stavby.

Všechny práce bude provádět odborná firma – jako podstatnou část odbornosti požaduje projektant i investor zkušenost s prováděním prací v historických objektech! Specifické dodávky (např. světelný podhled) bude provádět pouze firma ověřená výrobcem! – celá montáž bude objednána jako subdodávka generálního dodavatele stavby! Práce s dřevěnými podlahami bude provádět firma se zkušenostmi s historickými podlahami a používanými technologiemi – demontáž i veškeré práce související s položením nové podlahy! Obdobně platí pro všechny zásahy do historických konstrukcí!

V případě, že nebude možné dodržet některé navržené konstrukce či postupy předepsané v projektu, bude o této skutečnosti upozorněn investor a hlavní architekt. Dodavatel následně navrhne náhradní řešení, které musí být schváleno investorem a hlavním architektem!