Výkaz výměr

| Výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.č. | Předmět | M.J. | Množství | J.C. | Celkem Kč |
|  | Práce kompletační |  |  |  |  |
| 01 | Práce malířské a zednické |  |  |  |  |
| 01 01 | příprava povrchů a penetrace stěn a stropů | m2 | 1 172,00 |  |  |
| 01 02 | malba bílá klihová dvojnásobná | m2 | 719,00 |  |  |
| 01 03 | malba barevná klihová dvojnásobná | m2 | 453,00 |  |  |
| 01 04 | lokální a celoplošné vyrovnání podkladu po škrábání maleb | m2 | 750,00 |  |  |
| 01 05 | demontáž omítky s plísní | m2 | 63,00 |  |  |
| 01 06 | montáž nové omítky | m2 | 63,00 |  |  |
| 01 07 | oprava obkladu v kuchyňce | pa | 1,00 |  |  |
| 02 | Práce podlahářské |  |  |  |  |
| 02 01 | dodávka PVC + prořez 15% | m2 | 141,45 |  |  |
| 02 02 | pokládka PVC vč. lepidla | m2 | 123,00 |  |  |
| 02 03 | svařování PVC | bm | 115,00 |  |  |
| 02 04 | olištování zdí | bm | 90,00 |  |  |
| 02 05 | hrana schodišťových stupňů | bm | 3,00 |  |  |
| 02 06 | vyrovnávací stěrka pod PVC | m2 | 143,00 |  |  |
| 02 07 | dodávka koberce s podložkou + prořez dle role | m2 | 115,00 |  |  |
| 02 08 | pokládka koberce | m2 | 88,00 |  |  |
| 02 09 | kobercový sokl | bm | 86,00 |  |  |
| 02 10 | penetrace na asfaltový podklad | m2 | 58,00 |  |  |
| 02 11 | vyrovnávací vrstva osb desek | m2 | 58,00 |  |  |
| 02 12 | dodávka vinylu vč. prořezu | m2 | 66,70 |  |  |
| 02 13 | lepení vinylu | m2 | 58,00 |  |  |
| 02 14 | dodávka a montáž obvodových lišt | bm | 60,00 |  |  |
| 02 15 | demontáž dlažby na chodbě | m2 | 30,00 |  |  |
| 02 16 | srovnání podkladu | m2 | 30,00 |  |  |
| 02 17 | dodávka nové dlažby Tuarus | m2 | 34,50 |  |  |
| 02 18 | pokládka dlažby | m2 | 30,00 |  |  |
| 02 19 | dodávka a montáž soklíku dlažby | bm | 34,00 |  |  |
| 02 20 | oprava dlažby na schodišti a podestě (odhad) | pa | 1,00 |  |  |
| 02 21 | demontáž dlažby v kanceláři vedoucí | m2 | 15,00 |  |  |
| 02 22 | vyrovnávací vrstva osb desek | m2 | 15,00 |  |  |
| 03 | Práce truhlářské |  |  |  |  |
| 03 01 | podkladový rošt pod palubky | m2 | 48,00 |  |  |
| 03 02 | dodávka a montáž obložení stěn | m2 | 48,00 |  |  |
| 03 03 | olištování obložení (lišta ve tvaru "L") | bm | 75,00 |  |  |
| 03 04 | dodávka a montáž dveří 60 - 80 cm včetně kování | ks | 17,00 |  |  |
| 03 05 | dodávka a montáž prahů | ks | 17,00 |  |  |
| 04 | Elektrikářské práce |  |  |  |  |
| 04 01 | dvojzásuvka tango | ks | 50,00 |  |  |
| 04 02 | vypínač tango | ks | 35,00 |  |  |
| 04 03 | stropní svítidlo | ks | 10,00 |  |  |
| 04 04 | svítidla zářivkové 1 x 36 W | ks | 4,00 |  |  |
| 04 05 | svítidla zářivkové 2 x 36 W | ks | 20,00 |  |  |
| 04 06 | drobný materiál (sádra, svorky atd.) | pa |  |  |  |
| 04 07 | elektrikářské práce | hod | 50,00 |  |  |
| 04 08 | revize elektroinstalace | ks | 1,00 |  |  |
| 05 | Zařízení stavby (doprava materiálu) |  |  |  |  |
| 05 01 | mimostaveništní doprava nákladní | pa | 1,00 |  |  |
| 05 02 | mimostaveništní doprava osobní | pa | 1,00 |  |  |
| 05 03 | ubytování | pa | 1,00 |  |  |
| 05 04 | zařízení stavby | % | 4,00 |  |  |
| 05 05 | přesun hmot | t | 3,00 |  |  |
| 05 06 | odvoz a likvidace odpadu | pa | 1,00 |  |  |
| 05 07 | zakrývací zástěny ( folie+páska) | m2 | 266,00 |  |  |
| 06 | Fotodokumentace |  |  |  |  |
| 06 01 | snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma | ks | 25,00 |  |  |
| 07 | Úklid na stavbě |  |  |  |  |
| 07 01 | závěrečný úklid na stavbě | m2 | 266,00 |  |  |
|  | Celkem kompletace bez DPH |  |  |  |  |
|  | DPH |  |  |  |  |
|  | CELKEM kompletace s DPH |  |  |  |  |

Uvedené výměry jsou pouze orientační, zhotovitel je povinen před podáním nabídky se seznámit s předmětem plnění a ověřit si výměry !!!!!!!