| Uchazečem nabízené plnění | Dodávka Ručního laserového přístroje na měření listové plochy včetně přípravku pro automatizaci měření pro VÚRV, v.v.i. Praha, VS Liberec |
| --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| Ruční laserový přístroj na měření listové plochy CI 203 | 1ks |  |
| Přídavný podavač pro rychlé skenování listů (Conveyor Attachme) CI 203CA | 1ks |  |
| Požadavky na přístroj |  |  |
| Přenosný, bateriový | ANO |  |
| Typ tyčový | ANO |  |
| Chyba měření do 1% | ANO |  |
| Rychlost skenování min. 150mm/sec. | ANO |  |
| Minimální šíře skenované plochy 15 cm | ANO |  |
| Minimální délka skenované plochy 1 m | ANO |  |
| Grafický displej | ANO |  |
| USB slot | ANO |  |
| GPS systém | ANO |  |
| 2) Ostatní požadavky |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Záruka a záruční servis | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena za 1 ks (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruční laserový přístroj na měření listové plochy CI 203 | 1 ks |  |  |  |  |
| Přídavný podavač pro rychlé skenování listů (Conveyor Attachme) CI 203CA | 1 ks |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.