## Výkaz výměr technologie
D2.5 VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | Jez Olomouc - rekonstrukce manipulační lávky (nová)
Objekt: | Manipulační lávka na jezu v Olomouci
Část: | Jednostupňová dokumentace pro provádění stavby
Investor: | Povodí Moravy, s.p.
Zhotovitel: | AQUA-STYL spol. s.r.o.
P.Č. | Popis | MJ | Množ. celkem
[ks]
1 | 2 | 3 | 4
1. Přípravné práce
2014-01-01 | Náklady na zařízení staveniště a jeho provoz | kpl | 1
2014-02-01 | Zakrytí Gallových řetězů na obou polích jezu po celou dobu prací, zakrytí ložisek transmise na části lávky, které zůstaly v provozu. Je požadováno zakrytí ložisek transmise i na nově osazené lávce po dobu demontáže a montáže druhé strany lávky. | kpl | 1
2014-03-01 | Zřízení lešení pro stavební práce na rekonstrukci pilíře | kpl | 3
2. Montáže a demontáže
2014-01-02 | Demontáž parovodního potrubí v celé délce jezu. Demontáž místní elektroinstalace. | kpl | 1
2014-02-02 | Demontáž ložisek transmise z poloviny lávky | kpl | 2
2014-03-02 | Montáž ložisek transmise a konzol na nové lávce včetně spojovací tyče. | kpl | 2
2014-04-02 | Demontáž 1ks stávající manipulační lávky | kpl | 2
2014-05-02 | Montáž 1ks nové manipulační lávky | kpl | 2
2014-06-02 | Montáž střední a zadní obslužné pevné plošiny včetně schodů a žebříku | kpl | 1
2014-07-02 | Montáž parovodního potrubí (DN50-65 včetně ventilů a izolace) a chráničky místní elektroinstlalace (PP -DN100) dle výkresové dokumentace | kpl | 1
3. IO 01 - Stavební úpravy spodní stavby
2014-01-03 | Bourání pilířů železobetonových - vybourání stávajícího betonu ze všech 3 pilířů dle dokumentace - 16m3 | m3 | 16
2014-02-03 | Očištění betonových stěn tlakovou vodou | m2 | 84.5
2014-03-03 | Výztuž základových pilířů do 12mm z oceli 10 505 + spřažení pomocí vlepených trnů. | t | 0.5
2014-04-03 | Zřízení bednění základovách pilířů | m2 | 10.05
2014-05-03 | Odstranění bednění základových pilířů | m2 | 10.05
2014-06-03 | Betonáž sloupů a pilířů - beton prostý dle ČSN EN 206-1, C30/37 XC4 XF3 - vodonepropustný, maximální průsak 35mm | m3 | 6
2014-07-03 | Reprofilace betonových stěn hrubá, včetně dodávky materiálu např. (STADO ResiBond FC Klasik) | m2 | 67
2014-08-03 | Reprofilace betonových stěn jemná, včetně dodávky materiálu např. (STADO ResiBond FC Final) | m2 | 67
2014-09-03 | Kontaktní nátěr nového a sanovaného betonu, včetně dodávky materiálu např.(STADO ResiBond FC Final) | m2 | 84.5
2014-10-03 | Injektování vrtu nízkotlaké (vrty o průměru 28-32mm o délce 800mm), tlak do 500kPa, jednosložkovou pumpou hmotou na cementové bázi, např.(Stado ResiBond HF Injekt) | m2 | 30
2014-11-03 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 38.4
2014-12-03 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 38.4
2013-03-01 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku | t | 38.4
2014-03-01 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 38.4
2015-03-01 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 153.6
4.Zámečnická výroba - PS01, PS02, PS03, PS04
2014-01-04 | PS01_Hlavní manipulační lávka - hlavní příhradové nosníky jsou navrženy z čtvercových trubek, primárně jako svařovaná konstrukce. Příčníky pro uložení roštů jsou z profilu I100 a U100. Mostovka bude tvořena pozinkovanými svařovanými rošty (např. SP 330-34/38-3) s protiskluzovou úpravou. Konstrukce je na jedné straně uložena na kluzných ložisek. Konstrukce je rozdělena na montážní díly. Konstrukce je žárově zinkována, Hmotnost - 5100kg. | ks | 2
2014-02-04 | PS02_Střední plošina - hlavní konstrukce je navržena z čtvercových trubek. Zábradlí a žebřík je k hlavní konstrukci montovatelný pomocí šroubového spoje. Konstrukce je osazena svařovanými pozinkovanými rošty. Konstrukce je kotvena pevně do betonu. Konstrukce je žárově zinkována, Hmotnost - 460kg. | ks | 1
2014-03-04 | PS03_Zadní plošina - hlavní konstrukce je navržena z čtvercových trubek. Zábradlí a schody jsou k hlavní konstrukci montovány pomocí šroubového spoje. Konstrukce je osazena svařovanými pozinkovanými rošty, Výplň zábradlí je tvořeno pletivem. Konstrukce je kotvena pevně do betonu. Konstrukce je žárově zinkována, Hmotnost - 950kg. | ks | 1
2014-04-04 | PS04_Konzola uložení ložisek transmise - hlavní konstrukce je navržena z profilu U80 a kotvena k nové lávce. Konstrukce je žárově zinkována . Hmotnost - 15kg. | ks | 18
5.Dokončovací práce
2014-01-05 | Provedení tlakové zkoušky parovodního potrubí | kpl | 1
2014-02-05 | Kontrola funkčnosti ložisek transmise pro celé délce jezu, případné sjednání nápravy | kpl | 1
2014-03-05 | Demontáž lešení | kpl | 3
2014-04-05 | Náklady na dokumetaci skutečného provedení díla | ks | 1
2014-05-05 | Ostatní náklady | kpl | 1