| Uchazečem nabízené plnění | Rekonfigurace a rozšíření diskového pole, dodávka SW VMware |
| --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| Infortrend JB 3000 3U/16bay rackmount expansion enclosure; dual/redundant-controller | 1ks |  |
| VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts | 1ks |  |
| 1 a) Požadavky na přístroj |  |  |
| Počet pozic pro HDD 3,5“ | Min 16 |  |
| Expanzní box s plnou podporou redindance | ANO |  |
| Konenktivita pole 2x10GB | 2x10GbE |  |
| Expansní rozšiřitelnost 2xSAS-12G | Min. 2x SAS-12G |  |
| 2 a) Požadavky na SW |  |  |
| Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year | ANO |  |
| 1 b) Požadované příslušenství: |  |  |
| HDD Enterprise 3.5" HDD (LFF), SAS-12G, 7200 rpm, 4 TB ( např HUS726040AL5210 ) | Min. 10ks |  |
| Host board, type-1, with 2x 10GbE (RJ-45) ports, for selected models. | Min. 2ks |  |
| RAM 8GB pro Infortrend DS 1000 | Min. 4ks |  |
| Intel® SSD DC S4600 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC) | Min. 6ks |  |
| MUX board pro DS 1000 / 2000 / 3000 / 4000 | Min. 6ks |  |
| Intel® Ethernet Server Adapter X520-SR2 | Min. 2ks |  |
| 1 c) Ostatní požadavky |  |  |
| základní Instalace a konfigurace DP u zákazníka | ANO |  |
| základní proškolení obsluhy | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 24 měsíců | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena za 1 ks (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expanzní box | 1 |  |  |  |  |
| Host board | 2 |  |  |  |  |
| Instalace a rekonfigurace DP | 1 |  |  |  |  |
| HDD 4TB SAS 12GB | 10 |  |  |  |  |
| HDD 960GB SSD 6GB | 6 |  |  |  |  |
| MUX board pro DS 1000 | 6 |  |  |  |  |
| RAM 8GB pro Infortrend DS 1000 | 4 |  |  |  |  |
| Intel dual 10GB X520 | 2 |  |  |  |  |
| VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts | 1 |  |  |  |  |
| Basic Support/Subscription VMware | 1 |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.