## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [29 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [15 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Objednatel: | [6 empty] | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 750.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ef1e9bfb-e943-446c-801f-7847c473ba91} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 3 |  |  |  | Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 750.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44} | {ef1e9bfb-e943-446c-801f-7847c473ba91}
/ |  |  | a |  |  |  | Zasedací místnost | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 161.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {c7662e54-ab07-42ab-a29d-23ecc0abb1b4} | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44}
/ |  |  | b |  |  |  | Kancelář 1.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {600f6ac4-defa-427f-8768-51f119aa28a2} | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44}
/ |  |  | f |  |  |  | Kuchyňka | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 101.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {6c78a563-372a-41fd-b919-3e17b1a51f2a} | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44}
/ |  |  | h |  |  |  | Sociální zařízení ženy a muži | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 407.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {96c63b1c-d0e4-4dd7-b884-ac0016002d61} | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44}
/ |  |  | i |  |  |  | Rozvaděč | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8cf9ac97-53dd-4b09-893b-559c4b907d39} | {981d0ce1-edf9-448a-a1c2-6de0d3340b44}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## a - Zasedací místnost
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c7662e54-ab07-42ab-a29d-23ecc0abb1b4}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Objekt: |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
| Část: |  | a - Zasedací místnost
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | a - Zasedací místnost
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | a - Zasedací místnost
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 161.084 |  | 1.9737 |  | 1.1493 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.4338 |  | 0.0040664 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.2844 |  | 0.0040664 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 3.2844 | 0.00013 | 0.0040664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1516333115
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.1494 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 1.149 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.15626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905867121
3 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 1.149 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952279141
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 1.149 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.14363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126882497
5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 11.49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.06894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154868207
6 | K | 99701381R | Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1.149 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695942575
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 154.6502 |  | 1.9697 |  | 1.1493 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.1724 |  | 0.17205 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 47.792 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 8.1724 | 0.0003 | 0.014338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603022003
34 | M | 631509620 | plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 40 mm 15000x625 mm |  |  | m2 | 52.571 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.15771 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194791965
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.42 |  | 0.0084 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 74311221R | Montáž trubka plastová ohebná D 63 mm uložená volně |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641309224
32 | M | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 |  |  | m | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459376160
|  |  | EAN 8595057698208 | [18 empty] | P | 2
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.306 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 74111111R | Elektroinstalace dodávka + montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314447878
|  |  | LED svítidla, zásuvky, vypínače, akumulační kamna, termostat, kabeláž | [18 empty] | P | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.1942 |  | 0.31186 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 762511223 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 6.8816 | 0.00978 | 0.30592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511138472
9 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0059432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363502944
10 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.312 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.207 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698954965
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 95.6405 |  | 1.1854 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  | m2 | 47.792 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 33.4066 | 0.01181 | 0.56442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581911394
12 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním |  |  | m | 22.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 1.254 | 4e-05 | 0.000912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538509207
13 | K | 763161711 | SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.492 | 46.6698 | 0.01871 | 0.58525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010801479
14 | K | 763182313 | Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m |  |  | m | 25.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 12.9 | 0.00135 | 0.03483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9388937
15 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.185 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.19 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028438354
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.7924 |  | 0.018 |  | 1.0711 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 9.5717 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.77105 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052665177
17 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 2.8778 | 0 | 0 | 0.008 | 0.25024 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669489681
18 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059290964
19 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668187195
20 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.63 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757077002
21 | M | 60794101R | deska parapetní komůrková plastová 0,15 x 1 m mramor |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672180703
22 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087628625
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.5046 |  | 0.24649 |  | 0.0782 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 77614111R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm na OSB desky |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 7.6636 | 0.00758 | 0.2371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137197661
24 | K | 77620181R | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně včt.soklů |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 3.2844 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0782 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730470947
25 | K | 77622111R | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně dodávky PVC |  |  | m2 | 31.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 7.2882 | 0.0003 | 0.009384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488748087
26 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.246 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.091 | 0.26839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760640142
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.514 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350071262
28 | K | 78332710R | Nátěr ocelových zárubní |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.172 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545781495
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.106 |  | 0.027267 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 82.628 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 2.7267 | 0.0002 | 0.016526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37806063
30 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 82.628 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 4.3793 | 0.00013 | 0.010742 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236906882

## b - Kancelář 1.NP
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {600f6ac4-defa-427f-8768-51f119aa28a2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Objekt: |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
| Část: |  | b - Kancelář 1.NP
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | b - Kancelář 1.NP
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | b - Kancelář 1.NP
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 67.8572 |  | 0.86242 |  | 0.39755 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.1342 |  | 0.0012917 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.0433 |  | 0.0012917 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.0433 | 0.00013 | 0.0012917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944976897
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.0909 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 0.398 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.054128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241719401
3 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 0.398 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 0.96316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218472516
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 0.398 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049476337
5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 3.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.02388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505661973
6 | K | 99701381R | Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.398 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450494222
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 65.723 |  | 0.86113 |  | 0.39755 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.136 |  | 0.10813 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 30.035 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 5.136 | 0.0003 | 0.0090105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639007806
31 | M | 631509620 | plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 40 mm 15000x625 mm |  |  | m2 | 33.039 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.099117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095107761
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.306 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 74111111R | Elektroinstalace dodávka +montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787834255
|  |  | Svítidla LED, zásuvky, vypínače, kabeláž, akumulační kamna, | [18 empty] | P | 2
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.6024 |  | 0.099062 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 762511223 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 2.1859 | 0.00978 | 0.097174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371999630
9 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0018878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124576891
10 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.099 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.207 | 0.41649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385645030
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 43.1254 |  | 0.55709 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  | m2 | 30.035 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 20.9945 | 0.01181 | 0.35471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748530779
12 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním |  |  | m | 13.52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.7436 | 4e-05 | 0.0005408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726629616
13 | K | 763161711 | SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.492 | 14.8245 | 0.01871 | 0.1859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85116181
14 | K | 763182313 | Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m |  |  | m | 11.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 5.9 | 0.00135 | 0.01593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672233691
15 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.557 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.19 | 0.66283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471383956
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.0192 |  | 0.006 |  | 0.37271 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 9.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 3.0263 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.24379 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276548193
17 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů |  |  | m2 | 9.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 0.90988 | 0 | 0 | 0.008 | 0.07912 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795066434
18 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154410299
19 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380005146
20 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354837466
21 | M | 60794101R | deska parapetní komůrková plastová 0,15 x 1 m mramor |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977909048
22 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127717991
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.7927 |  | 0.078296 |  | 0.02484 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 77614111R | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm na OSB desky |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 2.4343 | 0.00758 | 0.075315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586243058
24 | K | 77620181R | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně včt. siklů |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.0433 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.02484 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518052106
25 | K | 77622111R | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně dodávky PVC |  |  | m2 | 9.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 2.3151 | 0.0003 | 0.0029808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715309291
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.514 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 967682013
27 | K | 78332710R | Nátěr ocelových zárubní |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.172 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988462374
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.2273 |  | 0.012384 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 37.527 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 1.2384 | 0.0002 | 0.0075054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799521988
29 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 37.527 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 1.9889 | 0.00013 | 0.0048785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54326454

## f - Kuchyňka
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6c78a563-372a-41fd-b919-3e17b1a51f2a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Objekt: |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
| Část: |  | f - Kuchyňka
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | f - Kuchyňka
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | f - Kuchyňka
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 101.3993 |  | 1.3198 |  | 1.59 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.6676 |  | 0.0013455 |  | 0.48203 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.3094 |  | 0.0013455 |  | 0.48203 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.0868 | 0.00013 | 0.0013455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571971727
2 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.265 | 2.7428 | 0 | 0 | 0.035 | 0.36225 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280234920
3 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 1.576 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 1.4799 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216946097
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.3582 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.21624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575225648
5 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567577305
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21952602
7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 15.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962345556
8 | K | 99701381R | Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859844509
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 91.7318 |  | 1.3184 |  | 1.1079 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.0455 |  | 0.064116 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 17.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 3.0455 | 0.0003 | 0.005343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63009370
53 | M | 631509620 | plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 40 mm 15000x625 mm |  |  | m2 | 19.591 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.058773 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068562647
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.412 |  | 0.00058 |  | 0.00042 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 72111111R | ZTI dodávka + montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.412 | 0.412 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00042 | 0.00042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988459204
|  |  | baterie, potrubí PPR, odpad | [18 empty] | P | 2
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.306 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 74111111R | Elektroinstalace dodávka + montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275429187
|  |  | Svítidla LED, zásuvky, vypínače, kabeláž, akumulační kamna, | [18 empty] | P | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 49.3942 |  | 0.82368 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB |  |  | m2 | 17.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 17.7922 | 0.02504 | 0.44596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528065188
12 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  | m2 | 17.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.699 | 12.4492 | 0.01181 | 0.21034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972821918
13 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním |  |  | m | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.7535 | 4e-05 | 0.000548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894658917
14 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 10.0188 | 0.01223 | 0.12658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711093949
15 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892423573
16 | M | 553315220 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0241 | 0.0241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914492081
17 | K | 763182313 | Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m |  |  | m | 11.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 5.9 | 0.00135 | 0.01593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932025147
18 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.824 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.19 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738193771
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.3921 |  | 0.02405 |  | 1.1075 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných |  |  | m2 | 17.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.164 | 2.9208 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.30188 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320843702
20 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 23.885 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 7.3088 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.58877 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766916751
21 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů |  |  | m2 | 23.885 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 2.1974 | 0 | 0 | 0.008 | 0.19108 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114946310
22 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082603469
23 | M | 54914622R | klika včetně štítu a montážního materiálu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545991518
|  |  | č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | [18 empty] | P | 2
24 | M | 54925806R | zámek OK 90 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263080523
25 | M | 611627720 | dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 80x197 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785097649
26 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368560517
27 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985697831
28 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511242039
29 | M | 60794101R | deska parapetní komůrková plastová 0,15 x 1 m mramor |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411409638
30 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824348385
31 | K | 766R | Dodávka+montáž kuchyňská linka sektorová tipizovaná - odhad cena bude upravena dle výběru investora |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235189270
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.133 |  | 0.35606 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm |  |  | m | 12.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.19 | 2.451 | 0.00046 | 0.005934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932346160
33 | M | 59761110R | dlaždice keramické - dle výběru investora |  |  | m2 | 1.484 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0182 | 0.027009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127526727
34 | K | 771574312 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 5.6925 | 0.00367 | 0.037984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386824615
35 | M | 59761110R | dlaždice keramické - dle výběru investora |  |  | m2 | 11.385 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0182 | 0.20721 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607441271
36 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.4554 | 0.0003 | 0.003105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248704873
37 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem |  |  | m | 27.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 1.37 | 3e-05 | 0.000822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115386554
38 | K | 77159118R | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné |  |  | m | 12.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483696462
39 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  |  | m2 | 10.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 3.105 | 0.00715 | 0.074002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003601621
40 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.356 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.598 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166185288
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.8105 |  | 0.026504 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 1.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.686 | 0.98784 | 0.003 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067317388
42 | M | 59761039R | obkládačky keramické - dle výběru investora |  |  | m2 | 1.584 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 0.019958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447053251
43 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 |  |  | m2 | 1.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471726171
44 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.96 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980648381
45 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 1.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.06336 | 0.0003 | 0.000432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078921723
46 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 7.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.429 | 3e-05 | 0.000234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163565758
47 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42458520
48 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.027 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.598 | 0.043146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37395988
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.172 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 78332710R | Nátěr ocelových zárubní |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.172 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459505390
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.0664 |  | 0.023278 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 70.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 2.3278 | 0.0002 | 0.014108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109940039
51 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 70.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 3.7386 | 0.00013 | 0.0091702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960839855

## h - Sociální zařízení žen...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {96c63b1c-d0e4-4dd7-b884-ac0016002d61}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Objekt: |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
| Část: |  | h - Sociální zařízení ženy a muži
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | h - Sociální zařízení ženy a muži
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | h - Sociální zařízení ženy a muži
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 407.4971 |  | 12.2691 |  | 11.2048 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 154.1616 |  | 8.1422 |  | 10.4468 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.586 |  | 1.4159 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 20.24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 10.626 | 0.06982 | 1.4132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53467086
2 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  |  | m | 19.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 3.96 | 0.00014 | 0.002772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556373197
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 46.8742 |  | 6.7236 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 78.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.38 | 29.8452 | 0.0147 | 1.1545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971825125
4 | K | 61232511R | Zapravení omítky po rozvodech - řemesla (odhad) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.023 | 1.023 | 0.0382 | 0.0382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041219964
5 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.33 | 12.792 | 2.2563 | 5.4152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031946642
63 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.607 | 3.214 | 0.04684 | 0.09368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400835992
64 | M | 553311150 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830994895
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 55.1677 |  | 0.0026198 |  | 10.4468 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 2.116 | 0.00013 | 0.0026198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345290135
7 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 7.448 | 0 | 0 | 0.131 | 3.9824 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398904367
8 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 |  |  | m3 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 14.31 | 34.344 | 0 | 0 | 2.2 | 5.28 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912397621
9 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.265 | 5.3403 | 0 | 0 | 0.035 | 0.70532 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679841646
11 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 6.304 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 5.9195 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4791 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531615837
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.7129 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 11.205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875803230
13 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 11.205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 27.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529579669
14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 11.205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824597711
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 112.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908587739
16 | K | 99701380R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 11.205 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566802085
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.8208 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 99801100R | Přesun hmot pro opravy |  |  | t | 8.208 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.831 | 6.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474384755
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 253.3355 |  | 4.1269 |  | 0.75798 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.4162 |  | 0.27245 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 71119312R | Hydroizolace těsnicí kaší HASOFT |  |  | m2 | 52.312 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.18 | 9.4162 | 0.0035 | 0.18309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620272899
19 | K | 711745567 | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 5 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156338525
20 | M | 628321320 | pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL |  |  | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.08536 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300299499
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.4296 |  | 0.17747 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek |  |  | m2 | 49.296 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 8.4296 | 0.0003 | 0.014789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168668240
73 | M | 631509620 | plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 40 mm 15000x625 mm |  |  | m2 | 54.226 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.16268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054763134
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.412 |  | 0.00058 |  | 0.00042 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 72111111R | ZTI dodávka + montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.412 | 0.412 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00042 | 0.00042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125066638
|  |  | Potrubí, WCkombi, umyvadla,výlevka, baterie, pisoár, ele.ohřívač,rozvody kanalizace | [18 empty] | P | 2
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.306 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 74111111R | Elektroinstalace dodávka + montáž |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86347973
|  |  | Infrazářiče, vypínače, svítidla LED, kabeláž | [18 empty] | P | 2
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 89.7533 |  | 1.308 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB |  |  | m2 | 8.288 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 8.2797 | 0.02567 | 0.21275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892962718
23 | K | 763121427 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 |  |  | m2 | 49.296 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.809 | 39.8805 | 0.01518 | 0.74831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145276523
24 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním |  |  | m | 17.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.9878 | 4e-05 | 0.0007184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737209196
25 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 19.5071 | 0.01254 | 0.25271 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095383132
70 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 3 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126750373
71 | M | 553315220 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0241 | 0.0482 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532604478
28 | K | 763182313 | Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m |  |  | m | 33.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 16.6 | 0.00135 | 0.04482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816973325
29 | K | 998763100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.259 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.19 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652236319
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.0975 |  | 0.0812 |  | 0.75756 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 6.1665 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.49675 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194306864
31 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.092 | 1.854 | 0 | 0 | 0.008 | 0.16122 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55466475
32 | K | 76649610R | Ukončení hran - zapravení ostění dveří po vybourání zárubní |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806031817
33 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.682 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534280452
34 | M | 54914622R | klika včetně štítu a montážního materiálu |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322540155
|  |  | č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu | [18 empty] | P | 2
35 | M | 54925805R | zámek WC 90 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341839677
36 | M | 611627720 | dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 80x197 cm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778054926
37 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164585629
38 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371899325
39 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.464 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379160960
40 | M | 60794101R | deska parapetní komůrková plastová 0,15 x 1 m mramor |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339374602
41 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.243 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718509049
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.134 |  | 6e-05 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 76799511R | Ocelová konstrukce na ohřívač vody včetně nátěru |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.134 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478443282
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.3179 |  | 0.63472 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 11.0836 | 0.00367 | 0.073958 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005044977
43 | M | 59761110R | dlaždice keramické - dle výběru investora |  |  | m2 | 22.167 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0182 | 0.40344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535353887
44 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.88669 | 0.0003 | 0.0060456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613257807
45 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem |  |  | m | 57.56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 2.878 | 3e-05 | 0.0017268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806765917
46 | K | 771591232 | Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry |  |  | m | 28.76 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.049 | 1.4092 | 0.00019 | 0.0054644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479349985
47 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  |  | m2 | 20.152 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 6.0456 | 0.00715 | 0.14409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2077459371
48 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.635 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.598 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127063552
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 96.4301 |  | 1.6427 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 93.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.686 | 63.8748 | 0.003 | 0.27934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243954274
50 | M | 59761039R | obkládačky keramické - dle výběru investora |  |  | m2 | 102.423 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 1.2905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1982312623
66 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku |  |  | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 1.458 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697443354
67 | M | 634651220 | zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm |  |  | m2 | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0165 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708930452
68 | K | 78149361R | Dvířka revizní GKB 1200/500 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278242476
51 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 12.1024 | 0.00031 | 0.015128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564379363
52 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem |  |  | m | 17.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 2.8736 | 0.00026 | 0.0046696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473650328
53 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 93.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 4.0969 | 0.0003 | 0.027934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078443322
54 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 118.72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 6.5296 | 3e-05 | 0.0035616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045658494
55 | K | 781495133 | Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.408 | 0.00049 | 0.00392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115361219
56 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25011864
57 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.625 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.598 | 2.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147794272
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.688 |  | 0.00068 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 78332710R | Nátěr ocelových zárubní |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.688 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402211407
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.3509 |  | 0.0090209 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 27.336 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.90209 | 0.0002 | 0.0054672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094262172
61 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 27.336 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 1.4488 | 0.00013 | 0.0035537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184874281

## i - Rozvaděč
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8cf9ac97-53dd-4b09-893b-559c4b907d39}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
| Objekt: |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
| Část: |  | i - Rozvaděč
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | i - Rozvaděč
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | VÚRV, v.v.i. - Ivanovice na Hané
Objekt: |  |  | 3 - Vnitřní úpravy VÚRV Ivanovice na Hané
Část: |  |  | i - Rozvaděč
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | VÚRV, v.v.i., Drnovská 507/73, Praha - Ruzyně |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 12.554 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.554 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.554 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742 | Rozvaděč |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 12.554 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633898234
|  |  | Rozvaděč, revize, projektová dokumentace, výpočet osv | [18 empty] | P | 2