Příloha č. 1

výzvy k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy na akci:

„Monitorovací systém teploty“

Technická specifikace a požadavky zadavatele:

Měřící síť:

- 16 ks šestivstupových koncentrátorů

- 49 kusů teplotních sond včetně příslušných licencí, sondy musí být kalibrované v akreditované zkušební laboratoři (licence a kalibrační listy budou doloženy při předání dodávky)

- kompatibilnost se stávajícím monitorovacím systémem Proximos

- uživatelský návod v českém jazyce

- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

- v ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace systému, základní nastavení celého systému, zaškolení obsluhy v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby.

V ………………………………….. dne………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem dodavatele