VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky: | „Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“ |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. |
| Sídlo: | Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky. |
| IČ: | 00019453 |
| Zastoupený: | MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem ÚSKVBL |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky |
| Tel.:, fax: | (Mgr. Jiří Kolář): tel: 466651312; fax: 246013342 |
| E-mail: | Jiri.kolar@cmud.cz |

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03, zastoupený Ing. Janou Dvořákovou a Mgr. Jiří Kolářem.

Výše uvedený Zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 zákona, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 24. 7. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Znění žádostí:

1/1

Prosíme o detailní objasnění pojmů (viz níže) a pro jaké objemy Erlen se bude třepačka používat?

- • plochý nástavec s protiskluzovým povrchem

- • univerzální nástavec s 3 upínacími válci

- • upínací válec pro univerzální nástavec

1/2

co je míněno v technické specifikaci, dílčí část 7 požadavkem „upínací válec pro univerzální nástavec“? Prosíme o bližší specifikaci – jedná se o požadavek na jeden náhradní válec k univerzálnímu nástavci s 3 upínacími válci?

Odpověď č. 1/1,2:

Vysvětlení - podrobnější informace k  inkubátoru s  třepačkouce:

Jedná se o dva nástavce, které lze v případě potřeby vyměnit. Nástavec s protiskluzovým povrchem vhodný pro ploché laboratorní sklo, kultivační nádoby a ELISA destičky. Univerzální nástavec s 3 upínacími válci vhodný pro různé druhy baněk (především objemu 250 ml). Upínací válec pro univerzální nástavec je potřeba dodat, pokud není součástí třepačky.

Dotaz č. 1/3:

Požadavek zadavatele na uvedení kontaktní osoby, telefonu a emailu objednatele k prokázání technické kvalifikace (ZD 11.3.)je porušením GDPR, žádáme zadavatele, aby nepožadoval tyto osobní údaje a upravil v tomto smyslu přílohu č. 5
děkujeme

Odpověď č. 1/3:

Zadavatel nepožaduje uvedení kontaktní osoby, telefonu a emailu k prokázání technické kvalifikace v příloze č.5.

V Pardubicích dne 25. července 2018

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.