## List1
MONTÁŽ PRVKŮ MaR FYTOTRON
VZT Provětrávání chodby a chodeb mezi laboratořemi
popis | m.j | počet | cena m.j | cena celkem
Malá přívodní jednotka 1500 m3h | ks | 1 | 0 | 0
Axiální ventilátor 1500m3/h | ks | 1 | 0 | 0
Potrubní sada | ks | 1 | 0 | 0
Koncové prvky | ks | 1 | 0 | 0
Dveřní mřížka | ks | 1 | 0 | 0
Zaměření zakázky | ks | 1 | 0 | 0
Montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
Montážní práce | ks | 1 | 0 | 0
Stavební a zednické práce | ks | 1 | 0 | 0
Dopravné | ks | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
MaR / Elektro a dodávka fan coil (FCU)
popis | m.j | počet | cena m.j | cena celkem
Materiál osvětlení
Zářivkové těleso zapuštěné | ks | 8 | 0 | 0
Zářivkové trubice | ks | 16 | 0 | 0
Světlo led zapuštěné | ks | 7 | 0 | 0
Elektromateríl osvětlení a zásuvky (zásuvky,kabely,atd) | ks | 1 | 0 | 0
Fancoil (FCU)
Ventilátorová jednotka Gea vč. Kondenz. Čerpadla | ks | 4 | 0 | 0
Opláštění jednotek Gea | ks | 4 | 0 | 0
Materiál MaR Laboratoře
Regulátor RMB795B | ks | 1 | 0 | 0
Akční člen 5WG1532-1DB31 | ks | 1 | 0 | 0
Centrální jednotka QAX913 | ks | 1 | 0 | 0
Regulátor RXB39.1/FC13 | ks | 4 | 0 | 0
Napájecí zdroj KNX 5WG1125-1AB02 | ks | 1 | 0 | 0
Vizualizační jednotka OZW772.16 (Webserver) | ks | 1 | 0 | 0
Čidlo Ni1000 QAP22 6m | ks | 4 | 0 | 0
Servopohon HT24-SR-T včetně montážni sady NRE6 | ks | 4 | 0 | 0
Směšovací ventil ESBE VRG131 25-6,3 | ks | 4 | 0 | 0
Ovládací terminál X86 | ks | 1 | 0 | 0
Vystrojený a zkompletovaný rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
Materiál MaR VZT
Regulátor RMU710 | ks | 1 | 0 | 0
Ovládací panel RMZ790 | ks | 1 | 0 | 0
Čidlo Ni1000 do potrubí | ks | 2 | 0 | 0
Servopohon NM24A | ks | 2 | 0 | 0
Servopohon HT24-SR-T včetně montážni sady NRE6 | ks | 1 | 0 | 0
Směšovací ventil ESBE VRG131 25-6,3 | ks | 2 | 0 | 0
Snímač tlakové diference | ks | 1 | 0 | 0
Vystrojený a zkompletovaný rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
Práce MaR / Elektro
Montážní práce MaR (VZT / Laboratoře) | ks | 1 | 0 | 0
Revize | ks | 1 | 0 | 0
Serízení a uvedení do provzu | ks | 1 | 0 | 0
Vizualizace a software | ks | 1 | 0 | 0
Doprava a režie | ks | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rekapitulace
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem včetně DPH |  |  |  | 0