# Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Hybridní hmotnostní spektrometr |
| --- | --- |
| Evidenční číslo ve VVZ: | Z2018-027289 |
| Název projektu: | Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat |
| Reg. č. projektu: | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404 |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Název zadavatele: | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. |
| Sídlo zadavatele: | Hudcova 296/70, 621 00 Brno |
| IČO zadavatele: | 00027162 |
| Zastoupen: | Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D. |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html |

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie / vybavení:	Hybridní hmotnostní spektrometr s přesným určením hmoty pro metabolické aplikace s desorpčním ionizačním zdrojem pro (MSI) imaging za atmosférického tlaku

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití:

DOPLNIT

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel (DOPLNIT) |  |  |  |
| Výrobce (DOPLNIT) |  |  |  |
| Typ/model (DOPLNIT) |  |  |  |
| Hybridní hmotnostní spektrometr s přesným určením hmoty pro metabolické aplikace s desorpčním ionizačním zdrojem pro (MSI) imaging za atmosférického tlaku | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
|  |  | DOPLNIT |  |
| Ionizační zdroj | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| čištění bez vypnutí vakua | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| ortogonální elektrosprej (ESI) s možností vyhřívání | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
|  |  | DOPLNIT |  |
| Desorpční ionizační zdroj pro (MSI) imaging za atmosférického tlaku | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| motorizovaný pojezd ve dvou směrech | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| software pro imaging | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| ionizace za atmosférického tlaku | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| 24 měsíců záruka | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
|  |  | DOPLNIT |  |
| Hmotnostní spektrometr | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| rozlišení min. 60000 při m/z 200 | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| měření hmot s přesností < 1 ppm s interní kalibrací | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| měření hmot s přesností < 3 ppm s externí kalibrací | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| rozsah hmot minimálně 50 – 3000 m/z | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| výběr prekursoru s volitelným rozlišením až 0,4 Da | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| dynamický rozsah minimálně 3 řády | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| vysokoenergetická kolizní cela pro MS/MS | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| hmotnostní spektrometr musí být plně kompatibilní se stávajícím dvoudimenzionálním kapalinovým chromatografem Dionex Ultimate 3000 včetně řídícího software | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
|  |  | DOPLNIT |  |
| Příslušenství a software | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| generátor dusíku (alespoň 30 l/min N2 o čistotě alespoň 99 %) | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| UPS systém s kapacitou baterií pro minimálně 30 minut provozu celého systému | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| počítač a software pro řízení systému, sběr a kvalitativní i kvantitativní vyhodnocování dat | Ano | DOPLNIT | Podmínka |
| počítač a software pro necílený screening a identifikace nových metabolitů (včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven) | Ano | DOPLNIT | Podmínka |

- V ……… dne …… 2018

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby