## SUMARY
REKAPITULACE
akce: |  | REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍHO OBJEKTU VÚRV
investor: |  | Výzkumný ústav rostliné výroby
zpracovatel výkazu: |  | Ing. Zdeněk Pešek
základní rozpočtové stavební náklady - rekapitulace
| KAP_1 | 1 Zemní práce - celkem |  | 0
| KAP_2 | 2 Zdivo |  | 0
| KAP_3 | 3 Konstrukce podlah a střech |  | 0
| KAP_4 | 4 Fasáda |  | 0
| KAP_5 | 5 Elektroinstalace |  | 0
| KAP_6 | 6 Rozvody vzduchotechniky |  | 0
| KAP_7 | 7 Rozvody kanalizace |  | 0
| KAP_8 | 8 Nátěry |  | 0
| KAP_9 | 9 Konstrukce zámečnické |  | 0
| KAP_10 | 10 Konstrukce klempířské |  | 0
| KAP_11 | 11Venkovní úpravy, chodníky |  | 0
| KAP_12 | 12 Ostatní |  | 0
|  | Celkem ZRN |  | 0
vedlejší rozpočtové náklady
| VRN.1 |  |  | 0
|  | Celkem VRN |  | 0
|  | CENA CELKEM bez DPH |  | 0
|  | DPH | 21% | 0
|  | CENA CELKEM s DPH |  | 0

## Položky rozpočtu
Položky rozpočtu - nákladové ceny bez DPH
č | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn.cena | Celkem
1 | Zemní práce + demontáže + pomocné práce práce
Zemní práce
| výkop zeminy strojní | m3 | 5 |  | 0
| vsakovací rýha 2 m3 | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Demontáž hromosvodu | m | 25 |  | 0
| demontáž živičné krytiny v místě oplechování včetně oplechování | m2 | 12 |  | 0
| Odstranění stropní betonové desky včetně hurdisek | m2 | 2 |  | 0
| Vybourání cihelného zdiva | m3 | 2.4 |  | 0
| vybourání bet. Desky tl. 100 mm | m2 | 1.5 |  | 0
| demontáž ocel. Prvků (dveře , vent. Mřížky o. Rámy, VZT potrubí, zákryt. Plechů včetně podpůrných profilů, žebřík | kpl | 1 |  | 0
| demontáž čerpadel včetně lit. Potrubí a vodících tyčí | kpl | 1 |  | 0
| demontáž elektro rozvodů | kpl | 1 |  | 0
| Pomocné práce |  |  |  | 0
| Očištění vazníků I280 | m2 | 5 |  | 0
| Očištění vazníků I140 | m2 | 2.2 |  | 0
| Očištění potrubí DN 50 | m2 | 1.5 |  | 0
| Očištění oc. zárubně | ks | 1 |  | 0
| Očištění oc. dvířek 400x500 mm | ks | 1 |  | 0
| Očištění bet. Povrchů | m2 | 6.9 |  | 0
| Očištění venkovních omítek | m2 | 35 |  | 0
| Ochrana pilíře nopovou folií | m2 | 1.8 |  | 0
| Skládkovné včetně dopravy do 10km | kpl | 1 |  | 0
| 1 Zemní práce - celkem |  |  |  | 0
2 | Zdivo
| Přizdívky YTONG tl. 375 | m2 | 9 |  | 0
| Očíštění vnitřních omítek, penetrace a malba | m2 | 77 |  | 0
| Zazdívaní a začištění prostupů a úprava osazení nových mřížek | kpl | 1 |  | 0
| 2 Zdivo - celkem |  |  |  | 0
3 | Konstrukce podlah a střech
| Skladba střešního pláště nepochozí včetně vyrovnání podkladu | m2 | 37 |  | 0
| Betonová deska pod pilíř včetně spojovacích trnů | m2 | 0.6 |  | 0
| Železobetonová deska ve spádu (stříška) | m2 | 1.1 |  | 0
| Pororošty do nových oc. rámů včetně jejich zabetonování | m2 | 6.4 |  | 0
| 3 Konstrukce podlah a střechy - celkem |  |  |  | 0
4 | Fasáda (úprava povrchů vnějších)
| Omítnutí jádrovou omítkou zdivo cihelné u venkovního schodiště včetně cementového podhozu | m2 | 5 |  | 0
| Penetrace stávající omítky a nového pilíře | m2 | 43 |  | 0
| vystěrkování lepidlem a perlinkou stávající omítku + nový pilíř ze stávající zdí | m2 | 43 |  | 0
| Penetrace a štuk | m2 | 48 |  | 0
| Fasádní malba včetně nátěru | m2 | 48 |  | 0
| Mřížka plastova Ø 40 | ks | 3 |  | 0
| 4 Fasáda - celkem |  |  |  | 0
5 | Elektroinstalace
| Rozvodná skřín nová včetně vybavení | kpl | 1 |  | 0
| Nástěnná skříň IP54, uzamykatelná, včetně montážní desky | kpl | 1 |  | 0
| E box PLUS D 220-400/50-60 | ks | 1 |  | 0
| Plovák pro hlídání hladiny | ks | 5 |  | 0
| Akustický alarm | ks | 1 |  | 0
| Jablotron GD-04K GSM hlásič | ks | 1 |  | 0
| Zářivky | ks | 4 |  | 0
| Zásuvky + vypínače | kpl | 1 |  | 0
| silnoproudé a slaboproudé rozvody- kabeláž + montáž + revize | kpl | 1 |  | 0
| Hromosvod | kpl | 1 |  | 0
| 5 Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0
6 | Rozvody vzduchotechniky
| Spiro potrubí Ø 315 včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
| Ventilátor diagonální 4000/355 IP 54 | ks | 1 |  | 0
| Žaluziová klapka plastová PER 315 w | ks | 1 |  | 0
| Přepínač otáček COM3 | ks | 1 |  | 0
| 6 Rozvody vytápění a vzduchotechniky - celkem |  |  |  | 0
7 | Rozvody kanalizace |  |  |  |  | 0
| Odvod dešťových vod do vsakovací rýhy | kpl | 1 |  | 0
| čerpadlo FEKA VS 1200 T- NA (DAB) | ks | 2 |  | 0
| tlakové potrubí PVC DN 50 PN 16 ( výtlačné potrubí )včetně tvarovek | kpl | 1 |  | 0
| 7 Rozvody kanalizace – celkem |  |  |  | 0
8 | Nátěry
| Nátěry oc. prvků- 1x základ + 2 x krycí | kpl | 1 |  | 0
I 280, I140, trubka DN 50, oc. dvířka , dveře oc. včetně zárubně. Ostatní profily
| 8 Nátěry - celkem |  |  |  | 0
9 | Konstrukce zámečnické
| Zábradlí kolem žebříku | bm | 3.1 |  | 0
| Žebřík pozink včetně kotvení | m | 6.7 |  | 0
| Vodící tyče pozink DN 50 včetně uchycení | m | 18 |  | 0
| Dveřní křídlo 800/1970 – oc. rám (výplň tahokov) | ks | 1 |  | 0
| Záchytná mříž na přítoku. Oka 100x100mm | ks | 1 |  | 0
| Ventilační mřížka 380x580 pozink z tahokovu | ks | 2 |  | 0
| 9 Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 0
10 | Konstrukce klempířské
| Oplechování střechy a pilíře , | kpl | 1 |  | 0
| Žlaby plastové včetně svodů a lapače splavenin | kpl | 1 |  | 0
| 10 Konstrukce klempířské - celkem |  |  |  | 0
11 | Venkovní úpravy, chodníky
| Tlakové očištění venkovních betonových ploch | m2 | 6 |  | 0
| 11 Venkovní úpravy, chodníky |  |  |  | 0
12 | ostatní
| Zajištění provizorního přečerpávání splašků | kpl | 1 |  | 0
| Odstranění travin a křoví okolo objektu | kpl | 1 |  | 0
| 12 Ostatní- celkem |  |  |  | 0
| CELKEM ZA OBJEKT |  |  |  | 0