### REKONSTRUKCE PŘEČERPÁVACÍHO OBJEKTU VÚRV

### Výkaz výměr a specifikace materiálu.

1. Rozváděče

# Rozvaděč R1	   				          	            				1 ks

zapuštěný plastový 282x482x100 mm

typ U36CW SCHRACK

krytí: IP40/20

přívod spodem a vývody horem

přístrojová náplň: dle výkresu č. 1.3.03

2. Montážní materiál a svítidla

| Svítidlo zářivkové, stropní/závěsné 2x58W, IP54, ozn. A | 4 ks |
| --- | --- |
| sériový přepínač, 10A, 230V, ABB, p.om. řaz.5, IP54 | 1 ks |
| zásuvka domovní, 16A, 230V, ABB IP54 | 4 ks |
| zásuvka 3x16A/400V, ABB IP54 | 1 ks |
| instalační krabice odbočná na povrch vč. svorkovnice do 4mm2 | 6 ks |
| kabel CYKY 3Jx2,5 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti) | 25 m |
| kabel CYKY 5Jx2,5 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti) | 12 m |
| kabel CYKY O 3x1,5 | 10 m |
| kabel CYKY J 3x1,5 | 32 m |
| kabel CYKY 4Jx10 (odhad, nutné zaměření dle skutečnosti) kabelový žlab 150x100mm vč. zákrytu vodič CY 4 mm2 zelenožlutý (ochr.pospojení) | 10 m 8 m 15 m |
| demontáže stávajících svítidel, přístrojů a vodičů | 25 hod |
| ukončení vodičů do 5x10 | 30 ks |
| drobný instalační a upevňovací materiál | 3% z ceny |

3. Výchozí revizní zkouška

provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy	hod    20