| Uchazečem nabízené plnění | Vysokotlaký laboratorní reaktor s příslušenstvím a regulací pro VÚRV, v.v.i. Praha |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| - Reaktor | 1ks |  |
| Nádoba reaktoru | ANO |  |
| Hlava reaktoru | ANO |  |
| Plynový ventil | ANO |  |
| Držák tlakové pojistky s tlakovou pojistkou | ANO |  |
| Ventil odběru kapalné fáze | ANO |  |
| Elektronický tlakový senzor | ANO |  |
| Mechanický manometr – tlak 250 Barů | ANO |  |
| Termočlánek | ANO |  |
| FFKM těsnění mezi hlavou reaktoru a vlastní nádobou reaktoru | ANO |  |
| Topná deska pro ohřev – 600W / 230 V | ANO |  |
| Magnetické míchadélko | ANO |  |
| Vyhřívací hliníkový blok | ANO |  |
| Řídící jednotka teploty a datalogger: Regulátor teploty a záznamník dat BTC-3000 pro ohřívače max. 3000W, řízení teploty PID a nezávislá ochrana proti přehřátí, grafický displej pro žádaná hodnota a teplota a tlak procesu, 4-20mA vstup pro snímače, řízení otáček míchadla, rozhraní RS-232 pro připojení k PC, vč. software pro max. 8 kanálů. Požadavky na software Windows 98 a vyšší | ANO |  |
| 2) Ostatní požadavky |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Základní proškolení obsluhy – 2 osoby | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 12 měsíců | ANO |  |
| Manuál v českém jazyce | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena za 1 ks (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysokotlaký reaktor | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.