Dotaz:

Dobrý den,

Při studování technické části zadávací dokumentace jsem našel rozpor. Rozpor popisuji níže a požádám o vysvětlení:

V dokumentu technicka_specifikace.docx [1] je u přístupových přepínačů požadováno:
- 48 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ dle 802.3at, 4x 1000BASE-X (SFP) sdílené porty, 4x 1G Base-X nesdílené porty s možností povýšení na 10GBase-X porty 
a
- 24x 10/100/1000 Base-T porty s podporou PoE+ dle 802.3at, 4x 1G Base-X sdílené porty a 4x 1G Base-X nesdílené porty s možností povýšení na 10G Base-X porty

V rozporu s tím je v ZD-TS-02.xlsx [2] jiný počet portů na řádku 11:
počet portů: 48x/24x/12x 10/100/1000BASE-T (RJ45), 2x 100/1000BASE-X (SFP) sdílené, 2 x 1/10G BASE-X SFP+ dedikované

Odpověď:

Dobrý den,

Po kontrole dokumentů dle vašeho požadavku jsme upravili dokument ZD-TS-02.xlsx [2], informace v dokumentu technicka_specifikace.docx [1] byly a jsou správné. 
Nyní jsou informace v obou dokumentech sjednoceny