GARANTOVANÉ Technické parametry turbíny s novými oběžnými lopatami

Garanční měření bude provedeno při středním čistém spádu H = 7,10 m .

Garantovanými hodnotami bude vážená účinnost turbíny a výkony na hřídeli turbíny.

Tabulka garantovaných hodnot měřených při garančním měření :

| %P | Průtok Q /m3/s/ | Účinnost turbíny ηprot /%/ | Výkon na hřídeli Phř /kW/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 % | 32,0 | η100 = | P100 = |
| 80 % | 25,6 | η80 = | P80 = |
| 60 % | 19,2 | η60 = | P60 = |
| 40 % | 12,8 | η40 = | P40 = |
| 25 % | 8,0 | η25 = | P25 = |

Garantovaná vážená účinnost turbíny se vypočte ze vztahu :

(43 * η100 + 24 * η80 + 18 * η60 + 12 * η40 + 3 * η25 ) / 100

Garantovaná vážená účinnost turbíny : ..... % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa)