## REKAP
Argo Automatizace, s.r.o. U vlečky 2, 617 00 B r n o
REKAPITULACE ROZPOČTU PS, SO
Název stavby : |  | VD NM, přelivné objekty střední a horní - oprava elektroinstalace
|  |  |  | Datum zpracování : | 14.8.2017
Název PS, SO : |  | VD NM, přelivné objekty - horní nádrž
Číslo stavby: |  | 0 |  | Datum aktualizace : | 0
Poř. | Popis položky |  | CENA (Kč)
číslo |  |  | dodávka | montáž | celkem
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabelizace |  | 0 | 0 | 0
3 | Kamerový systém |  | 0 | 0 | 0
4 | Řídící systém |  | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0
6 | EZS |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 | Projektová dokumentace |  |  |  | 0
| Hlavní stavební výroba celkem |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady
| Zařízení staveniště 2,0% |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Provozní vlivy 8,0% |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Mimostaveništní doprava 3,6% |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Horizontální přesun 1,0% |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | Vedlejší náklady celkem | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Náklady na PS (bez DPH) |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | Náklady na PS včetně DPH |  |  | #VALUE!

## Rozpočet
Argo Automatizace, s.r.o. U vlečky 2, 617 00 B r n o
POLOŽKOVÝ ROZPOČET PS, SO
Název stavby : VD NM, přelivné objekty střední a horní - oprava elektroinstalace | [7 empty] | Číslo stavby:
Název PS, SO : VD NM, přelivné objekty - horní nádrž
Datum zpracování : |  | 14.8.2017 | Datum aktualizace : |  |  | 2026-07-30
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | 460030183 | Řezání betonu | m | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | 460080112 | Bourání betonu | m3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 460600041 | Svislá přeprava suti | m3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 589329110 | Beton | m3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | 460600061 | Odvoz betonu na skládku | m3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | 091104000 | Půjčovné za plošinu s dosahem pod úroveň terénu | h | 80 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | 30000000R | Zámečnická výroba vodočetné latě | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | 30000001R | Montáž vodočetné latě | h | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | 460680112 | Provrtání zdi šířky 20cm, průchod pro kabel | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | Kabelizace | [5 empty] | 0 |  | 0
10 | 341116100 | Cyky 4x25 | m | 40 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | 341110800 | Cyky 5x16 | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | 341111000 | Cyky 5x6 | m | 93 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 341110680 | Cyky 4x4 | m | 39 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | 341110940 | Cyky 5x2,5 | m | 45 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | 341110360 | Cyky 3x2,5 | m | 750 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | 341110300 | Cyky 3x1,5 | m | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | 341110100 | Cyky 7x1,5 | m | 45 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | 341261660 | TCEPKPFLE 1x4x0,8 | m | 32 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | 341261670 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 136 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | 341261680 | TCEPKPFLE 5x4x0,8 | m | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | 341261690 | TCEPKPFLE 10x4x0,8 | m | 208 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | 341216270 | TCEKPFLEY 12x2x1 | m | 208 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | 341210500 | FTP 4x2x0,5 cat5E | m | 752 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | 744422950 | Zatažení kabelu do chráničky | m | 960 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | 220061701 | Zatažení kabelu do objektu | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | 220060311 | Kontrola izolačního stavu na kabelu typ TCEPKPFLE | ks | 11 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | 283318830 | Kabelová lišta 50x100 | m | 75 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | 283318840 | Kabelová lišta 40x40 | m | 75 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | 743312150 | Ukotvení kabelové lišty 40x40, 50x100 | m | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | 345718930 | Kabelová lišta - koleno 90° | ks | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | 345718920 | Kabelová lišta - koncovka | ks | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | 744422940 | Uložení kabelu do žlabu | m | 855 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | 746315500 | Ukončení kabelu CYKY 4x25 | ks | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | 746315600 | Ukončení kabelu CYKY 5x16 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | 746315400 | Ukončení kabelu CYKY 5x6 | ks | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | 746315100 | Ukončení kabelu CYKY 4x4 | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 746315300 | Ukončení kabelu CYKY 5x2,5 | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | 746311100 | Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 | ks | 68 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | 746311100 | Ukončení kabelu CYKY 3x1,5 | ks | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | 746316100 | Ukončení kabelu CYKY 7x1,5 | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | 220110151 | Ukončení kabelu TCEPKPFLE 1x4x0,8 | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | 220110152 | Ukončení kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,8 | ks | 16 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | 220110152 | Ukončení kabelu TCEPKPFLE 5x4x0,8 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | 220110163 | Ukončení kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 | ks | 8 | [5 empty] | 0
45 | 220110163 | Ukončení kabelu TCEKPFLEY 12x2x1 | ks | 8 | [5 empty] | 0
46 | 746316100 | Ukončení kabelu 4x2x0,5 catE5 | ks | 38 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | 345711100 | Chránička DN40, UV stabilní | m | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | 345711070 | Chránička DN20, UV stabilní | m | 75 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | 210010133 | Montáž chrániček | m | 175 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | 552613050 | Chránička nerezová DN40 | m | 176 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | 552613270 | Chránička nerezová DN40 - pozvolné koleno 90° | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | 552613271R | Spojka nerezová DN40 | ks | 72 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | 210010216 | Montáž chráničky nerezové DN40 pomocí objímek - ukotvení pomocí chemické kotvy do betonu, práce z plošiny | m | 176 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | 548790050 | Chemická kotva | ks | 88 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | 744422941R | Demontáž stávajících kabelů | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | 460510421 | Vyčištění stávajících kabelových tras | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | 220321010R | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | 354325450 | Příchytka SONAP | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | 345672500 | Kabelové oko pr. 185 | ks | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | 345672350 | Kabelové oko pr. 90 | ks | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | 345551240 | Zásuvka nástěnná dvojtá | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | 345357730 | Vypínač nástěnný interiér, řaz.6 | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | 345357731R | Dálkové ovládání pro sepnutí osvětlení | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | 345357732R | Modul pro příjem dálkového ovládání | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | 348531730 | Svítidlo interiérové, přisazené, max 40W, LED | ks | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | 348531750 | Svítidlo venkovní, přisazené, 10W, LED | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | 541530760 | Konventor elektrický s termostatem 2 kW | ks | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | 748112133 | Zásuvka 3x400V/32A nástěnná, 5p | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | 210110018 | Montáž vypínače | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | 748112133 | Montáž svítidla | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | 747161360 | Montáž zásuvky | ks | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | Kamerový systém | [5 empty] | 0 |  | 0
72 | 742221111R | Rozvaděč RM43.5 - provedení RACK 19" s ventilací 42U | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | 742221110 | Montáž rozvaděče RM43.5 na místě | h | 28 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | 220731043R | Kamera IP | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | 385895350 | Přepěťová ochrana - komunikace RS-485 | ks | 31 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | 592440237R | Videoserver CCTV | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | 592440238R | LCD CCTV monitor 24" | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | 316740610R | Stožár pro uchycení kamery a přisvětlovacího reflektoru | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | 748719220 | Montáž stožáru příruba | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | 220731081 | Provedení kamerové zkoušky s montáží | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | 220731042 | Nastavení kamery | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | 592440239R | Zobrazovací pracoviště | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | 220450002 | Switch 4 portový | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | 220450003R | Switch 8 portový | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | 348531750 | Svítidlo ext. bodový světlomet 30W | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | 348444611R | Nástavec na stožár pro montáž reflektoru | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | Řídící systém | [5 empty] | 0 |  | 0
87 | 391333151R | Hlubinová sonda 4-20 mA | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | 360440001R | Montáž hlubinové sondy 4-20 mA | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | 391333152R | Sonda měření teploty vody 4-20 mA | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | 360440002R | Montáž sondy měření teploty vody 4-20 mA | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
91 | 391333153R | Měřič rychlosti a směru větru | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | 360440001 | Montáž měřiče rychlosti a směru větru | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | 391333154R | Snímač teploty vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | 360440001 | Montáž snímače teploty vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | 391333155R | Snímač srážek | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | 360440001 | Montáž snímače srážek | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | 391333156R | Snímač rel. vlhkosti vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | 360440001 | Montáž snímače rel. vlhkosti vzduchu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
99 | 348444612R | Držák meteohlásky na stožár | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
100 | 210010206 | Montáž držáku meteohlásky na stožár | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | 357117330 | Instalační rozvodnice | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | 210190003 | Montáž instalační rozvodnice | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | 742996100 | Montáž a aktivace zařízení meteohlásky | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | 220820305 | Snímač polohy stavidla 4-20mA | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | 348444615R | Úprava pro uchycení snímače polohy stavidla | ks | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | 2204560022 | GSM modem Conel, ER75i | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | 2204560023R | Nastavení modemu | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | 592440220 | GSM anténa 5 dB, ANT12 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | 592440221R | Konfigurátor GSM zpráv | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | 592440222R | Komunikace - RS-485 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | 592440223R | Centrální jednotka PLC, 16bin vstupů, 16bin výstupů, 8 analog vstupů + backplane | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | 592440224R | Vzdálená jednotka 4 analog. vstupů | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | 592440225R | Napájecí deska proudových smyček | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | 592440226R | Přepěťová ochrana analog. vstupů | ks | 24 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | 592440227R | Jednotka 16 bin. vstupů | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | 592440228R | Jednotka 16 bin. výstupů | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | 592440229R | Komunikační jednotka | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
118 | 032303001R | Vnitřní systémová kabeláž | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
119 | 592440230R | Aplikační SW PLC | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | 592440231R | SW licence zobrazení 1500 bodů | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | 592440232R | Řídicí pracoviště PK - monitor 24" | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | 032303000R | Tiskárna | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | 592440233R | Router | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
124 | 551440241R | Zálohovaný zdroj napájení UPS 3000 VA | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
125 | 551440240 | Napájecí zdroj 24VDC / 6A | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | 220490847 | Datová zásuvka vestavná do lišty | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | 032303002R | Řídicí SW | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | 032303004R | Montáž řídícího systému | h | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
129 | 44002000 | Revize | h | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
130 | 747161130 | Zásuvka vestavná do lišty s přepěť. ochranou | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | 747162144 | Montáž zásuvky vestavné do lišty s přepěť. ochranou | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | 032303005R | Výpočet měrných křivek | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | 742996201R | Oživení - lokální | h | 40 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | 742996202R | Funkční odzkoušení - lokální | h | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | 742996203R | Zaškolení obsluhy | h | 16 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | Rozvaděče | [5 empty] | 0 |  | 0
136 | 357180001R | Rozvaděč RM41.1, pojistková, v1800, š460, hl320 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | 357180001R | Rozvaděč RM41.2, pojistková, v1800, š460, hl320 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | 357180001R | Rozvaděč RM41.3, pojistková, v1800, š460, hl320 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | 357180001R | Rozvaděč RM41.4, pojistková, v1800, š460, hl320 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | 357180002R | Rozvaděč RM41.5 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | 357190001R | Rozvaděč RM42.1, oceloplechová skříň, v 2000, š1000, hl 400 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
142 | 357190001R | Rozvaděč RM42.2, oceloplechová skříň, v 2000, š1000, hl 400 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
143 | 357190001R | Rozvaděč RM42.3, oceloplechová skříň, v 2000, š1000, hl 400 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | 357190001R | Rozvaděč RM42.4, oceloplechová skříň, v 2000, š1000, hl 400 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
145 | 357190001R | Rozvaděč RM42.5, oceloplechová skříň, v 2000, š1000, hl 400 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
146 | 742331000R | Dovoz rozvaděče RM41.1-RM41.5 | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
147 | 724331001R | Dovoz rozvaděče RM42.1-RM42.5 | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
148 | 440020000 | Revize | h | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
149 | 132540000 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
150 | 043103000 | Komplexní vyzkoušení | h | 140 |  |  |  | 0 |  | 0
151 | 049002000 | Předání díla | h | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | EZS | [5 empty] | 0 |  | 0
152 | 220321001R | Ústředna EZS,EPS s krytem | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
153 | 220321002R | Siréna + maják se záloh. napájením | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | 220321003R | Akumulátor bezúdržbový 12V/2.6Ah | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
155 | 220321004R | Prostorové čidlo vnitřní | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | 220321005R | Magnet. dveřní kontakt bezdrát | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
157 | 220321006R | Klávesnice u vstup. dveří | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
158 | 220321007R | GSM modul | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
159 | 220321008R | Opticko-kouřový tepelný detektor bezdrát | ks | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
160 | 220321009R | Akumulátor bezúdržbový 12V/40Ah | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
161 | 220321010R | Drobný montážní materiál | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
162 | 220321011R | Nastavení systému | h | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
163 | 440020000 | Revize | h | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0