## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RMS | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozvaděče RS | 0 | 0
SVÍTIDLA | 0 | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ | 0 | 0
Zemní a stavební práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozvaděč RMS | [8 empty] | 0
PLASTOVÝ ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ - IP55/20
3/54 Rozvodnice NA omítku, plastová IP55, hloubka 138mm, 3 řady, 54 mod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTY
Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLAVNÍ VYPÍNAČ (na DIN lištu)
40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANA NAPÁJECÍHO VEDENÍ 230 V/50 Hz - KOMBINOVANÉ SVODIČE PŘEPĚTÍ typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
1.+2.st. - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 25 kA (10/350), 30 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odolnost 10kA
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C16/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC
Nulová svorkovnice na lištu (7 vodičů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RMS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Rozvaděč RMS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Úprava rozvaděče RS
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odolnost 10kA
C32/3 Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče RS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 30 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
KSK 80 KRABICE PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ S KRYTÍM - na omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1-2,5mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
MET - EPS 1 s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA KOMPLETNÍ - na omítku, IP 44
Spínač jednopólový IP44; 10A, 250V, řazení 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPÍNAČ 3-PÓLOVÝ
Vypínač 3-pólový do vlhka - 16A, 400V, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DO VLHKA - nástěnná, IP44
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; 2P+PE, 16A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP 44
Zásuvka 5-ti pólová průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 400V, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ KOMBINOVANÁ NÁSTĚNNÁ, IP 44
Zásuvka kombinovaná 5-ti pólová (3P+N+PE) + 1-pólová (2P+PE) průmyslová, nástěnná montáž; IP 44, 400V, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ TRUBKY A CHRÁNIČKY
KABELOVÁ CHRÁNIČKA OHEBNÁ PLASTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ - 50/41mm, 450N/20cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PLASTOVÁ INSTALAČNÍ - 25/21mm, 750N/5cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKY TRUBEK 25 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ - ŽÁROVÝ ZINEK
Žlab drátový 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ TRUBKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
Spojka SZ 1 - žárový zinek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nosník NZM 100 "ŽZ" (NZ 100) - pro žlab 100/50 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKY
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA LINEÁRNÍ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM, min. IP44
LED - 20W, 2200lm, 4000K, l=1200mm, min. IP44 typ: A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S VESTAVĚNÝM POHYBOVÝM SPÍNAČEM A POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM VENKOVNÍ - min. IP44
LED - 20W, 2700lm, 4000K, pohyb. senzor, min. IP44 typ: R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ PŘISAZENÉ - min. IP44
11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, min. IP44 typ: N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI
Příspěvek na recyklaci svítidel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příspěvek na recyklaci zdrojů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát ø 10mm (0,62kg/m), pevně | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRÁT AlMgSi
Drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV23 na plechovou střechu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SU AlMgSi - univerzální | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 2b svorka páska-páska | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR 3b svorka páska-drát | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SO AlMgSi - na okapové žlaby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ST na okapové svody, D80-120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Štítek pro označení svodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní a stavební práce
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1150mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 950mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položeni drnu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 10 km | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní a stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka: | [6 empty] | 0 | 0
Není zahrnut výkop společný s vodovodem. | [6 empty] | 0 | 0
Podle výkresů a praxe dodavatele zahrnout do celkového rozsahu prací i jiné materiály, montáž atd. neuvedené výše. | [6 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Mycí plocha pro zemědělskou techniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Projekt | D.1.4 - ELEKTROINSTALACE
Investor | Česká republika, Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Z. č. | 18-14
A. č. | EL07
Smlouva
Vypracoval | Ing. Josef Havlíček
Kontroloval
Datum | 19.04.2018
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5