## so01 721 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 100 | Rozvod vody | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
|  | Rozvod vody |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | MYCÍ PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Název VRN |  | Kč
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

## so01 721 Rek
Stavba : |  | MYCÍ PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU |  |  | Rozpočet : | 100
Objekt : |  | Rozvod vody
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
101 | Rozvod vody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Vnitřní rozvod vody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Výkopové práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## so01 721 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MYCÍ PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU |  | Rozpočet: | 100
Objekt : |  | Rozvod vody |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 101 | Rozvod vody | [8 empty] | 1
1 | 1 | Potrubí PE HD100, SDR11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 |  | Potrubí PE HD100, SDR11, d63 | bm | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 |  | Potrubí PE HD100, SDR11, d32 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 2 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 |  | Šoupátko DN50 s přírubami - šachta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 |  | Šoupátko DN50 s přírubami - odvodnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 |  | Domovní šoupě 1" (5.8) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 3 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 |  | Šoupátkový poklop | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 |  | Zemní souprva 1,30-1,80m DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 |  | Zemní souprva 1,30-1,80m DN25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 |  | Výstražná fólie | bm | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 |  | Signalizační vodič - prům. 6mm | bm | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 |  | Zajišťovací betonové bločky B10 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 |  | Raci spony | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 |  | Manžety | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 | 4 | Tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 |  | Koleno 90st. d63 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 |  | Navrtávací pás PE63/PE32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 |  | Příruba pro HDPE potrubí DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 |  | Přírubové koleno s patkou DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 |  | T-kus DN50/50 litina - šachta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 |  | Litina DN50 - šachta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 |  | Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN100, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-100, D2-50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 |  | Jádrové vrtání DN100 - vodoměrná šachta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 |  | Spoj. Elektrotvarovky d63 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 |  | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | Propláchnutí, dezinfekce | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
31
| Celkem za | 101 Rozvod vody |  |  |  | 0
Díl: | 102 | Vnitřní vodovod
1 | 1 | PPR porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Potrubí z PPR D 32, PN 16 | bm | 2 | 0 | 0
3 |  | Potrubí z PPR D 25, PN 16 | bm | 2 | 0 | 0
4 | 2 | Závěsný a montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo | bm | 4 | 0 | 0
6 | 3 | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0
7 | 4 | Kulové kohouty | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | KK-DN25 | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | KK-DN20 | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Propláchnutí a dezinfekce potrubí | ks | 1 | 0 | 0
12
| Celkem za | 102 Vnitřní rozvod vody |  |  |  | 0
Díl: | 103 | Výkopové práce
1 | 1 | Zemní práce
2 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m | m3 | 30 | 0 | 0
3 |  | Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm | m3 | 145 | 0 | 0
4 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2 | m3 | 10 | 0 | 0
5 |  | Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + osdtrnění | m2 | 50 | 0 | 0
6 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 17 | 0 | 0
7 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 17 | 0 | 0
8 |  | Uložení výkopu na skládku + poplatek | m3 | 17 | 0 | 0
9 |  | Zásyp jam se zhutnění | m3 | 140 | 0 | 0
10 |  | Úprava pláně se zhutněním - rozprostření ornice | m2 | 90 | 0 | 0
11 |  | Konečná povrchová úprva vč. ozelenění | m2 | 90 | 0 | 0
12 | 2 | Zemní práce
13 |  | Ložení a obsyp potrubí pískem | m3 | 30 | 0 | 0
14 |  | Položení výstražné folie PE | bm | 169 | 0 | 0
15 |  | Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace) | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Čerpání vodyna dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min. | hod. | 63 | 0 | 0
18 |  | Dočasné zajístění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Dočasné zajístění kabelů a kabelových tratí | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 103 Výkopové práce |  |  |  | 0
Díl: | 104 | Komunikace
1 | 1 | Odstranění stávajích povrchů |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Řezání komunikace | bm | 190 | 0 | 0
3 |  | Odstranění asfaltového povrchu, vč. stávajicí konstrukční vrstvy | m2 | 57 | 0 | 0
4 |  | Uložení ASF na skládku + odvoz na skládku + polatek | t | 12 | 0 | 0
5 |  | Uložení a odvoz vytěženého materiálu na skládku + poplatek | m3 | 10 | 0 | 0
6 | 2 | Uvedení do původního stavu - komunikace
7 |  | Štěrkodrť ŠD | m3 | 12 | 0 | 0
8 |  | Vrstva směsi stmelené cementem | m3 | 6 | 0 | 0
9 |  | Infiltrační postřik emulzí | m2 | 57 | 0 | 0
10 |  | Obalované kamenivo APS | m3 | 6 | 0 | 0
11 |  | Spojovací postřík asf. emulzí | m2 | 57 | 0 | 0
12 |  | Asfaltový beton ACO | m3 | 7 | 0 | 0
13 |  | Betonový obrubník silniční 1000/150/200mm | ks | 10 | 0 | 0
21
| Celkem za | 104 Komunikace |  |  |  | 0