## ELINST02
VÝPIS VÝMĚR
akce : Stavební úprava areál zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici
objekt : SO 02 Zkušební stanice
obsah : Elektročást
zakázka : K-1860/17
vypracoval : Ing Karel Klika | [5 empty] | datum : srpen 2017
Hodinové zůčtovací sazby |  |  |  |  | hod
Pomocné práce zednické 10%
Úprava stávajícího rozvaděče |  |  |  |  | 5
Napojení na stávající zařízení |  |  |  |  | 2
Revize |  |  |  |  | 15
POZNÁMKA :
Materiály a zařízení navržená v projektové dokumentaci mohou být použita i od jiných
výrobců pokud mají stejné nebo podobné parametry jako za řízení navržená.
ELEKTROINSTALACE
p.č. | KCN | kód položky | popis | MJ | množství |  | cena | cenová
[5 empty] | celkem |  | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
.1 | 21-M | 210 01-0301 | krabice přístroj.KU 68/2 bez zapojení | ks | 57 |  |  | ÚRS
.2 | SPCM | 345 71511 | krabice přístroj.KU 68/2 materiál | ks | 57 |  |  | ÚRS
.3 | 21-M | 210 01-0321 | krabicová rozvodka KU68-1903 vč.zapoj | ks | 24 |  |  | ÚRS
.4 | SPCM | 345 71521 | krabicová rozvodka KU68-1903 materiál | ks | 24 |  |  | ÚRS
.5 | 21-M | 210 01-0521 | odvíčkování a zavíčkování krabice | ks | 24 |  |  | ÚRS
.6 | 21-M | 210 01-0524 | vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 81 |  |  | ÚRS
.7 | 21-M | 210 01-0324 | krabice instalační KT 250/1 | ks | 1 |  |  | ÚRS
.8 | SPCM | 345 71544 | krabice instalační KT 250/1 materiál | ks | 1 |  |  | ÚRS
.9 | 21-M | 210 01-0108 | lišta vkládací LHD 40x40 | m | 35 |  |  | ÚRS
.10 |  | 743 41 RX06 | LHD 40x40 materiál vč. příslušenství | m | 35 |  |  | vlastní
.11 | 21-M | 210 80-0005 | vodič CY 10 volně | m | 16 |  |  | ÚRS
.12 | SPCM | 341 40827 | dtto materiál | m | 16.8 |  |  | ÚRS
.13 | 21-M | 210 80-0100 | vodič CYKY 2x1,5 pod om. | m | 22 |  |  | ÚRS
.14 | SPCM | 341 116005 | vodič CYKY 2x1,5 materiál | m | 23.1 |  |  | ÚRS
.15 | 21-M | 210 80-0105 | vodič CYKY 3x1,5 pod om. | m | 223 |  |  | ÚRS
.16 | SPCM | 341 116030 | vodič CYKY 3x1,5 materiál | m | 234.15 |  |  | ÚRS
.17 | 21-M | 210 80-0106 | vodič CYKY 3x2,5 pod om. | m | 196 |  |  | ÚRS
.18 | SPCM | 341 116036 | vodič CYKY 3x2,5 materiál | m | 205.8 |  |  | ÚRS
.19 | 21-M | 210 80-0109 | vodič CYKY 4x1,5 pod om. | m | 48 |  |  | ÚRS
.20 | SPCM | 341 11660 | vodič CYKY 4x1,5 materiál | m | 50.4 |  |  | ÚRS
.21 | 21-M | 210 80-0115 | vodič CYKY 5x1,5 pod om | m | 29 |  |  | ÚRS
.22 | SPCM | 341 11090 | vodič CYKY 5x1,5 materiál | m | 30.45 |  |  | ÚRS
.23 |  | 210 80-01RX01 | vodič CYKY 5x6 pod om. | m | 45 |  |  | vlastní
.24 | SPCM | 341 11100 | vodič CYKY 5x6 materiál | m | 47.25 |  |  | ÚRS
.25 | 21-M | 210 10-0001 | ukončení vodiču v rozv.nebo spotř. do 2,5 | ks | 45 |  |  | ÚRS
.26 | 21-M | 210 10-0002 | ukončení vodiču v rozv.nebo spotř. do 6 | ks | 10 |  |  | ÚRS
.27 | 21-M | 210 10-0155 | ukončení kabelu celoplast.do 5x6 mm2 | ks | 2 |  |  | ÚRS
.28 | 21-M | 210 11-0001 | spínač pod om.řazení 1 vč.zap. | ks | 6 |  |  | ÚRS
.29 | SPCM | 345 35516 | spínač p.om.řazení 1 materiál TANGO (ABB) | ks | 6 |  |  | ÚRS
.30 | 21-M | 210 11-0003 | spínač pod om.řazení 5 vč.zap | ks | 4 |  |  | ÚRS
.31 | SPCM | 345 35576 | spínač p.om.řazení 5 materiál TANGO (ABB) | ks | 4 |  |  | ÚRS
.32 | 21-M | 210 11-0004 | spínač pod om.řazení 6 vč.zap. | ks | 6 |  |  | ÚRS
.33 | SPCM | 345 35556 | spínač p.om.řazení 6 materiál TANGO (ABB) | ks | 6 |  |  | ÚRS
.34 | 21-M | 210 11-0005 | spínač pod om.řazení 7 vč.zap | ks | 6 |  |  | ÚRS
.35 | SPCM | 345 35714 | spínač p.om.řazení 7 materiál TANGO (ABB) | ks | 6 |  |  | ÚRS
.36 | 21-M | 210 111022 | dvojzásuvka p.om. 2 násobná | ks | 35 |  |  | ÚRS
.37 | SPCM | 7471724 | zásuvka 2 násobná materiál TANGO (ABB) | ks | 35 |  |  | ÚRS
.38 |  | 747 23 RX07 | jistič PL7-B25/3 25A | ks | 1 |  |  | vlastní
.39 | 21-M | 210 12-0412 | montáž jističe do 25A vč. | ks | 1 |  |  | ÚRS
.40 | 21-M | 210 19-0002 | montáž rozvodnice do 50 kg | ks | 1 |  |  | ÚRS
.41 | 21-M | 210 22-0302 | montáž ekvipotenciální přípojnice | ks | 1 |  |  | ÚRS
.42 |  | 743 62 RX02 | dtto materiál R15C Dehn+Söhne | ks | 1 |  |  | vlastní
SVÍTIDLA
p.č. | KCN | kód položky | popis | MJ | množství |  | cena | cenová
[5 empty] | celkem |  | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
.43 | 21-M | 210 20-1025 | montáž svítidel zář.bytových 2 zdroje | ks | 18 |  |  | ÚRS
.44 | 21-M | 210 20-3003 | montáž svít.byt. nebo spol.míst. 1 zdroj | ks | 10 |  |  | ÚRS
.45 | 21-M | 210 20-0063 | montáž svítidel nouzových | ks | 4 |  |  | ÚRS
.46 |  | 748 12 RX09 | zářivkové FALCON 236-AR-K/2x36W | ks | 12 |  |  | vlastní
.47 |  | 748 12 RX13 | zářivkové FOX 236-K/2x36W | ks | 6 |  |  | vlastní
.48 |  | 748 12 RX22 | nouzové KOKR-111/1x11W 1h | ks | 4 |  |  | vlastní
.49 |  | 749 12 RX21 | přisaz.GALIA KG-75B/1x15W úsp.spirála | ks | 2 |  |  | vlastní
.50 |  | 749 12 RX22 | přisaz.GALIA KG-75B/1x23W úsp.spirála | ks | 4 |  |  | vlastní
.51 |  | 749 12 RX23 | přisaz.MODERNA MVU5602C/1x23W úsp.spirála | ks | 4 |  |  | vlastní
.52 |  | 748 13 RX01 | zářivka PL-S 7,9,10,11W G23 | ks | 4 |  |  | vlastní
.53 | SPCM | 347 51014 | zářivková trubice 36W | ks | 36 |  |  | ÚRS
.54 | SPCM | 347 64022 | startér doutnavkový 4-65W,80W | ks | 36 |  |  | ÚRS
.55 |  | 748 13 RX06 | úsporná spirála 15W | ks | 2 |  |  | vlastní
.56 |  | 748 13 RX09 | úsporná spirála 23W | ks | 10 |  |  | vlastní
.57 |  | 748 12 RX30 | příspěvek na recyklaci svítidel | ks | 32 |  |  | vlastní
.58 |  | 748 12 RX31 | příspěvek na recyklaci světelných zdrojů | ks | 58 |  |  | vlastní
OCHRANA PŘED PŘED BLESKEM LPS
p.č. | KCN | kód položky | popis | MJ | množství |  | cena | cenová
[5 empty] | celkem |  | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
.59 | 21-M | 210 22-0020 | uzem.vedení FeZn do 120 v zemi montáž | m | 60 |  |  | ÚRS
.60 | SPCM | 354 42062 | pásek FeZn 30/4mm 0.94kg/m materiál | kg | 56.4 |  |  | ÚRS
.61 | 21-M | 210 22-0002 | vodič FeZn prům.10mm(ochr.pospoj.) montáž | m | 50 |  |  | ÚRS
.62 | 21-M | 210 22-0022 | vodič FeZn prům.10mm v zemi montáž | m | 6 |  |  | ÚRS
.63 | SPCM | 354 41073 | vodič FeZn prům.10mm materiál | kg | 34.72 |  |  | ÚRS
.64 | 21-M | 210 22-0101 | vodič svodový AlMgSi 8mm vč.podpěr montáž | m | 63 |  |  | ÚRS
.65 | SPCM | 354 41077 | vodič svodový AlMgSi 8mm materiál | kg | 8.505 |  |  | ÚRS
.66 | 21-M | 210 22-0231 | jímací tyč délky do 3m na stojan | ks | 4 |  |  | ÚRS
.67 |  | 743 63 RX06 | jímací tyč JR1,0 | ks | 4 |  |  | vlastní
.68 |  | 743 62 RX06 | podpěra PV 1p-55 do zdiva na hmoždinku | ks | 10 |  |  | vlastní
.69 |  | 743 62 RX10 | podpěra PV21c na ploché střechy | ks | 50 |  |  | vlastní
.70 |  | 210 22-RX02 | montáž podpěr PV | ks | 60 |  |  | vlastní
.71 |  | 743 62 RX14 | podstavec betonový 9 kg | ks | 4 |  |  | vlastní
.72 |  | 210 22RX03 | montáž podstavce | ks | 4 |  |  | vlastní
.73 |  | 743 62 RX16 | podložka gumová podstavec 9kg | ks | 4 |  |  | vlastní
.74 | 21-M | 210 22-0372 | ochranný úhelník do zdiva montáž | ks | 2 |  |  | ÚRS
.75 |  | 743 62 RX20 | ochranný úhelník OU1,7 | ks | 2 |  |  | vlastní
.76 |  | 743 62 RX21 | držák úhelníku DUZ do zdiva | ks | 4 |  |  | vlastní
.77 | 21-M | 210 22-0301 | montáž hromosvod. svorek do 2 šroubů | ks | 8 |  |  | ÚRS
.78 |  | 743 62 RX26 | svorka SS | ks | 6 |  |  | vlastní
.79 |  | 743 62 RX29 | svorka SZ | ks | 2 |  |  | vlastní
.80 | 21-M | 210 22-0401 | označeni svodu štítky | ks | 2 |  |  | ÚRS
.81 | SPCM | 354 42110 | označovací štítek PVC materiál | ks | 6 |  |  | ÚRS
.82 |  | 210 22RX02 | svár do 100 mm montáž | ks | 40 |  |  | vlastní
.83 |  | 743 62 RX35 | svár materiál | ks | 40 |  |  | vlastní
.84 |  | 210 22RX03 | isol.svodu do země ISOLPLASTEM | ks | 2 |  |  | vlastní
.85 |  | 743 62 RX36 | ISOLPLAST materiál | ks | 2 |  |  | vlastní
.86 | 21-M | 210 29-3013 | nátěr ochranného úhelníku | ks | 2 |  |  | ÚRS
.87 |  | 783 90 RX03 | nátěr ochranného úhelníku materiál | ks | 2 |  |  | vlastní
.88 |  | 210 05RX02 | montáž žebříku - střecha do 7m | ks | 4 |  |  | vlastní
VÝKOPY
p.č. | KCN | kód položky | popis | MJ | množství |  | cena | cenová
[5 empty] | celkem |  | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
.89 | 46-M | 460 20-0153 | hloubení rýhy 35x70cm | m | 60 |  |  | ÚRS
.90 | 46-M | 460 56-0153 | zához rýhy 35x70cm | m | 60 |  |  | ÚRS
.91 | 46-M | 460 62-0013 | provizorní úprava terénu | m2 | 15 |  |  | ÚRS
SPECIFIKACE POLOŽEK
p.č. | KCN | kód položky | popis | MJ | množství |  | cena | cenová
[5 empty] | celkem |  | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
.92 |  | 749 91 RX05 | senzor 3007 1000W 15m 5s-8min | ks | 2 |  |  | vlastní
.93 |  | 742 11 RX01 | Rozvaděč R3 | ks | 1 |  |  | vlastní
ROZVADĚČ R3
p.č. | KCN | kód položky | Popis |  | množství | Typové označení | cena | cenová
[7 empty] | celkem | soustava
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
.1 |  |  | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2, modulů 28 |  | 1 | KLV-24UPS-F |  | vlastní
.2 |  |  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 | NBP1000 |  | vlastní
.3 |  |  | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A |  | 1 | IS40/3 |  | vlastní
.4 |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | 3 | PFL7-10/1N/B/003 |  | vlastní
.5 |  |  | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A |  | 1 | PL7-B10/1 |  | vlastní
.6 |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 7 | PFL7-16/1N/B/003 |  | vlastní
.7 |  |  | Test nouz.osvětlení |  | 1 | IVERLUX-TM 345 EP |  | vlastní
.8 |  |  | Sestavení rozvaděče |  | 1 |  |  | vlastní