Pozemkový úřad Tábor

- VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:

NAŠE ČJ.:	PÚ/842/01/10-No

VYŘIZUJE:	 Ing. Hana Nousková

Telefon:	 950 165 572

FAX:	 381 252 012

ID DS:           yphaax8

E-MAIL:        hana.nouskova@mze.cz

adresa:	 Husovo nám. 2938, 390 02

tÁBOR

DATUM:	15. 6.  2010

Doporučeně - doručenka

Věc:  Dodatečné informace

DOTAZ č. 1

V zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce je v odd. 3.1 „Doba plnění zakázky“ jsou uvedeny termíny

Zahájení : 15.7.2010,    Dokončení : 30.9.2010,

Ve smlouvě o dílo ( předepsaná zadavatelem ) jsou uvedeny termíny :

Zahájení : 15.6.2010,    Dokončení : 30.11.2010,

Dotaz č.1 : Které termíny zadavatel požaduje ?

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel požaduje Zahájení : 15. 7. 2010,    Dokončení : 30. 9. 2010,

DOTAZ č. 2

Součástí výkazu výměr je  vytýčení a zaměření stavby

Dotaz č.2

Má být součástí „ Předmětu plnění “ - geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání ? V případě,že ano  a kam se má cenově započítat ?

ODPOVĚĎ č. 2

Geometrický plán není součástí projektu. Bude vyžadován v případě, že dodavatel nedodrží obvod staveniště daný stavebním povolením.

S pozdravem

Ing. David Mišík

ředitel  Pozemkového úřadu Tábor

Pozemkový úřad Tábor

- VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:

NAŠE ČJ.:	PÚ/841/01/10-No

VYŘIZUJE:	 Ing. Hana Nousková

Telefon:	 950 165 572

FAX:	 381 252 012

ID DS:           yphaax8

E-MAIL:        hana.nouskova@mze.cz

adresa:	 Husovo nám. 2938, 390 02

tÁBOR

DATUM:	14. 6.  2010

Doporučeně - doručenka

Věc:       Oprava zadávací dokumentace

Nesoulad mezi výkresem, technickou zprávou.

Původní verze:

HPC 1 :  skladba konstrukce – tl.     výkres                TZ                   RP

ABS II                                40                   40                    40

ABH II                                50                   50                    50

OKH                                  50                   50                    60

kam.drc.s výplň.kam.        50                 150                  150

štěrkodrť                           200                 200                  200

součet                                 450                 490                  500

HPC 2 :  prolití podkladu asfaltem    výkres- 5 kg/m2     TZ- 6 kg/m2      RP- 5 kg/m2

________________________________________________________________________

Opravená verze:

HPC 1 :  skladba konstrukce – tl.     výkres                TZ                   RP

ABS II                                40                   40                    40

ABH II                                50                   50                    50

OKH                                  50                   50                     50

kam.drc.s výplň.kam.       150                 150                  150

štěrkodrť                           200                 200                  200

součet                                 490                 490                  490

HPC 2 :  prolití podkladu asfaltem    výkres- 5 kg/m2     TZ- 5 kg/m2      RP- 5 kg/m2

S pozdravem

Ing. David Mišík

ředitel  Pozemkového úřadu Tábor

Pozemkový úřad Tábor

- VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:

NAŠE ČJ.:	PÚ/832/01/10-No

VYŘIZUJE:	 Ing. Hana Nousková

Telefon:	 950 165 572

FAX:	381 252 012

ID DS:           yphaax8

E-MAIL:        hana.nouskova@mze.cz

adresa:	 Husovo nám. 2938, 390 02

tÁBOR

DATUM:	14. 6.  2010

Doporučeně - doručenka

Věc:      Dodatečné informace

Dotaz:

Věc: Žádost o dodateční informace k veřejné zakázce na akci:“Výstavba účelových komunikací HPC1 a HPC2 v k.ú. Prasetín „

Prosíme o informaci, zda je návrh smlouvy o dílo dán jako závazný, nebo je možná změna některých odstavců.

Odpověď:

Návrh smlouvy je dán jako závazný.

S pozdravem

Ing. David Mišík

ředitel  Pozemkového úřadu Tábor