**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***PPV - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 12 18 054

Č.akce : 212 679

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčské techniky na PPV.  
  
Rok 2019:  
- kontrola shybek Hačka, Blatenská - kontrola stavební části shybek, kontrola stavu naplavenin a jejich zaměření, včetně případné lokalizace zjištěných poruch.   
- z provedené kontroly požadujeme vyhotovit písemnou zprávu včetně obrazového záznamu.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 9/2019 …. 2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky: Hačka, Blatenská**

**Přílohy:**

* PPV Hačka, Blatenská\_KN