## Krycí list
Výkaz výměr
Expozice Potravinářství, Pivovarnictví a Vinařství
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Rekapitulace | Datum : květen 2018
Cena celkem bez DPH
Dodávka a montáž interiéru expozice | 0
Dodávka a instalace AV techniky | 0
Dodávka a instalace osvětlení | 0
Obsahová náplň AV exponátů | 0
Elektro | 0
Vzduchotechnika | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0

## Interiér
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Expozice Potravinářství, Pivovarnictví a Vinařství
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 | [5 empty] | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : leden 2018
P.Č. | KCN | Kód položky | č.pol. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. TÉMA "MLÉKO"
1. |  |  | A1 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
2. |  |  | P3a P3b P3c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
3. |  |  | V2 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
4. |  |  | V4 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
5. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
6. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
7. |  |  | E1 | interaktivní exponát - Interaktivní test "Mléko" | ks | 1 |  | 0
8. |  |  | L1 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
II. TÉMA "MOUKA"
9. |  |  | A2 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
10. |  |  | P1a P1b P1c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
11. |  |  | P2a P2b P2c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
12. |  |  | V1 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
13. |  |  | V3 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
14. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
15. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
16. |  |  | E2 | interaktivní exponát - Mlýnek | ks | 1 |  | 0
17. |  |  | L2 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
III. TÉMA "MASO"
18. |  |  | A3 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
19. |  |  | P4a P4b | stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
20. |  |  | V4 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
21. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
22. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
23. |  |  | E3 | interaktivní exponát - Puzzle | ks | 1 |  | 0
24. |  |  | L3 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
IV. TÉMA "OVOCE"
25. |  |  | A4 | panely - kce + expoziční stěny prsence, D+M | kpl | 1 |  | 0
26. |  |  | V1 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
27. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
28. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
29. |  |  | E4 | interaktivní exponát - Správné skladování | ks | 1 |  | 0
30. |  |  | L4 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
V. TÉMA "CUKR"
31. |  |  | A5 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
32. |  |  | P5a P5b P5c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
33. |  |  | V1 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
34. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
35. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
36. |  |  | E5 | interaktivní exponát - skládačka stavebnicová | ks | 1 |  | 0
37. |  |  | L5 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
VI. TÉMA "NÁPOJE"
38. |  |  | A6 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
39. |  |  | P6a P6b P6c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
40. |  |  | V2 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 2 |  | 0
41. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
42. |  |  | E6 | interaktivní exponát - Tekutá energie | ks | 1 |  | 0
43. |  |  | L6 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
VII. TÉMA "OLEJ"
44. |  |  | A7 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
45. |  |  | P7a P7b P7c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
46. |  |  | V3 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
47. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
48. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
49. |  |  | E7 | interaktivní exponát - Olej do naší kuchyně | ks | 1 |  | 0
50. |  |  | L7 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
VIII. TÉMA "LIHOVINY"
51. |  |  | A8 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
52. |  |  | B1 | pojízdné panely - dveře | kpl | 1 |  | 0
53. |  |  | P8a P8b P8c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
54. |  |  | V3 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
55. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
56. |  |  | E8 | interaktivní exponát - Nebezpečné auto | ks | 1 |  | 0
57. |  |  | L8 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
IX. TÉMA "PIVO"
58. |  |  | A9 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
59. |  |  | P10a P10b P10c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
60. |  |  | V1 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
61. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
62. |  |  | E9 | interaktivní exponát - Jak se vaří pivo | ks | 1 |  | 0
63. |  |  | L9 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
X. TÉMA "VÍNO"
64. |  |  | A10 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
65. |  |  | P9a P9b P9c | stupeň podstavce stupeň podstavce stupeň podstavce | kpl | 1 |  | 0
66. |  |  | V1 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
67. |  |  | V6 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
68. |  |  | E10 | interaktivní exponát - Lisování | ks | 1 |  | 0
69. |  |  | L10 | lightbox atyp, s potiskem (cca 5 m2), LED pásky | ks | 1 |  | 0
XI. TÉMA "RECYKLACE"
70. |  |  | A11 | panely - kce + expoziční stěny prstence, D+M | kpl | 1 |  | 0
71. |  |  |  | kontejnery na odpad - instalace | ks | 1 |  | 0
72. |  |  | V2 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
73. |  |  | V5 | vitrína - parametry viz PD, bezpečnostní sklo čiré 10 mm | ks | 1 |  | 0
HRACÍ PRVKY MECHANICKÉ (SLOUPY)
74. |  |  | H1 | karusel - včetně obložení sloupu a lahvím, 4 patra otočná s jedním volným polem s dírou prům. 3 cm, zbytek pevný | kpl | 1 |  | 0
75. |  |  | H2 | skladový sloup - včetně obložení a grafiky, 4 patra vytahovací, zbytek pevný | kpl | 1 |  | 0
76. |  |  | H3 | komín s vyhlídkou - včetně obložení sloupu, plastický obklad (zhotovitel zajistí statické posouzení) | kpl | 1 |  | 0
77. |  |  | H4 | kladka - včetně obložení sloupu a závěsů (4 objektů různého druhu), včetně zábradlí | kpl | 1 |  | 0
78. |  |  | H5 | dopravník mouky - včetně obložení sloupu (dopravovaný materiál: zrnka mouky - stylizace) | kpl | 1 |  | 0
79. |  |  | H6 | reálný dopravník - včetně podstavce, repase, úprava, montáž, kladkový systém (konzervace včelím voskem) | kpl | 1 |  | 0
80. |  |  | B2 | vitrína pro 3D tiskárnu na čokoládu - neklimatizovaná | ks | 1 |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY
81. |  |  |  | bourání SDK stěn | m2 | 270 |  | 0
82. |  |  |  | vybourání kovových dveřních zárubní | ks | 1 |  | 0
83. |  |  |  | bourání příček cihelných | m2 | 2 |  | 0
84. |  |  |  | vyzdívka příčkovým zdivem - po bourání dveří, niky ve stěně mezipatra | m2 | 17 |  | 0
85. |  |  |  | osazení kovové zárubně dveří do zděné příčky | ks | 1 |  | 0
86. |  |  |  | omítnutí stěny a oprava štuků po vyzdění otvoru | m2 | 16 |  | 0
87. |  |  |  | demontáž stropních zářivkových těles (bez odvozu) | ks | 56 |  | 0
88. |  |  |  | lokální opravy štuků, tmelení po demontáži osvětlení, elektro lišt apod. | m2 | 110 |  | 0
89. |  |  |  | lokální sjednocení povrchů pro finální výmalbu - malba bílá (podmalba) | m2 | 110 |  | 0
90. |  |  |  | lokální oprava skladby stávající podlahy, demontáž historických parket, vyztužení podkladu, zpětná monáž parket | m2 | 10 |  | 0
91. |  |  |  | odvoz suti, odpadu - přesun hmot, kontejner | kpl | 1 |  | 0
92. |  |  |  | SDK příčky s izolací - profily 100 mm, dvojité jednostranné opláštění, minerální tepelná izolace 80 mm, niky pro vitríny, D+M | m2 | 450 |  | 0
93. |  |  |  | SDK příčka - profily 100 mm, jednoduché opláštění, D+M | m2 | 16 |  | 0
94. |  |  |  | SDK předstěna - profily 100 mm, dvojité jednostranné opláštění, D+M | m2 | 24 |  | 0
95. |  |  |  | SDK podhled - HUT rošt, jednoduchý záklop, D+M | m2 | 35 |  | 0
96. |  |  |  | servisní lávka za SDK příčkami - latě, prkna smrk (5x), D+M | m2 | 95 |  | 0
97. |  |  |  | žebřík hliníkový dl. 1700 mm | ks | 5 |  | 0
98. |  |  |  | servisní dvířka do SDK stěny - 600 x 900 mm, D+M | ks | 12 |  | 0
99. |  |  |  | dveře hladké bezzárubňové do SDK - 700 x 2000 mm, bez kliky, vložka FAB, D+M | ks | 5 |  | 0
100. |  |  |  | dveře hladké bezzárubňové do SDK - 800 x 2000 mm, s klikou, vložka FAB, D+M | ks | 1 |  | 0
101. |  |  |  | dveře hladké bílé včetně kovové zárubně - 800 x 2000 mm, s klikou, vložka FAB, D+M | ks | 1 |  | 0
102. |  |  |  | úprava vstupu u stávající dveří dle výšky nové finální vrstvy podlahy | ks | 3 |  | 0
103. |  |  |  | ochranná impregnace parketové podlahy stávající (fungicidní bezbarvý nátěr) | m2 | 700 |  | 0
104. |  |  |  | přesun požárního rozhlasu , přesun čidel EPS dle PD | kpl | 1 |  | 0
105. |  |  |  | hasicí přístroj (D+M) | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ
106. |  |  |  | výmalba stěn a stropů (RAL 7022) | m2 | 1400 |  | 0
107. |  |  |  | podlaha - podkladová vrstva, dvojitá (QUICKFIT), 2 x 700 m2 včetně prořezů, systém se zdvojenou deskou pod marmoleum | m2 | 1400 |  | 0
108. |  |  |  | marmoleum tl. 2,5 mm (šedá 3866), sokl 80 mm, přechodové lišty (prořez), D+M | m2 | 730 |  | 0
109. |  |  |  | rolety mechanické bílé 5300 x 2100 mm | ks | 10 |  | 0
110. |  |  |  | rolety mechanické bílé 2900 x 2100 mm | ks | 11 |  | 0
111. |  |  |  | pořízení tematických makrofotografií (nákup fotek) | ks | 50 |  | 0
112. |  |  |  | grafická příprava (DTP) | hod | 140 |  | 0
113. |  |  |  | grafika velkoformátová, samolepicí, laminovaná, matná, UV filtr včetně infografiky (D+M) | m2 | 440 |  | 0
114. |  |  |  | grafika řezaná z barevných fólií, samolepicí | m2 | 40 |  | 0
115. |  |  |  | statické posudky (podstavce, vyhlídka), zpráva PBŘ | kpl | 1 |  | 0
116. |  |  |  | aranžérské pomůcky - zvyšováky (materiál plexi), stojany na popisky (A5, A6 plexi - 300 ks) | ks | 3 |  | 0
117. |  |  |  | aranžování do vitrín a na stupně (exponátová náplň, sbírkové předměty) | hod | 80 |  | 0
118. |  |  |  | svoz exponátů (Kačina, Čáslav, Valtice) | kpl | 1 |  | 0
119. |  |  |  | jazyková korektura (redigování, úpravy ČJ) | NS | 300 |  | 0
120. |  |  |  | překlady AJ | NS | 700 |  | 0
121. |  |  | B2 | 3D tiskárna na čokoládu | ks | 1 |  | 0
122. |  |  | B3 | demonstrační vozík pro výukové programy | ks | 1 |  | 0
123. |  |  |  | pořízení - nakreslení výrobních schémat | ks | 22 |  | 0
124. |  |  |  | zpracování výrobní dokumentace (vitríny, expoziční stěny prstenců, podstavce, hrací sloupy) | kpl | 1 |  | 0
125. |  |  |  | přesun požárního rozhlasu , přesun čidel EPS dle PD | kpl | 1 |  | 0
126. |  |  |  | hasicí přístroj (D+M) | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  |  | Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0
Všechny ceny zahrnují materiál, výrobu, dopravu, spojovací prvky, povrchovou úpravu, montáž, úklid, instalace na místě, režijní náklady, konzultace s AD, výrobní dílenskou dokumentaci. Doměření na místě je obligatorní. Všechny skleněné prvky budou vyrobeny z bezpečnostního skla, ve všech vitrínách je součástí dodávky PROSORB (pasivně klimatizované) s vyjímkou vitríny B2.

## AV technika
číslo položky | název 1 | název 2 | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Zemědělství
Expozice
1 | UltraREP 1-11 | Reproduktorová soustava | Směrový zvukový panel pro zónově vymezené ozvučení, 250 Hz - 16 kHz, vstup 3,5 mm konektor, USB A výstup pro externí zařízení (5V DC / 100mA), 1790x204x34 mm, 3,6kg, bílý, vč. systémového zesilovače, záruka 5 let. | ks |  | 11 | 0
2 | KP 1-11 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. Záruka 5 let. | ks |  | 11 | 0
3 | Kryt pro AV techniku | Kryt pro AV techniku | Plechová konstrukce pro zakrytí av techniky instalované na zdi nebo stropě, Rozměr 200x400x200cm, Barva dle architektů expozice | ks |  | 11 | 0
4 | IGP 1, 2 | Interaktivní grafický panel | 42" dotykový LCD monitor, pro zabudování do fundusu. Minimální konfigurace: LED podsvícení, VGA, HDMI a DisplayPort, 315cd/m2, 8ms, 1920x1080, IntelliTouch+, multitouch, VESA. Utěsněný proti prachu, skleněná dotyková plocha vysoce odolná vůči škrábancům. Komunikace s dotykovou vrstvou probíhá přes USB port. | ks |  | 2 | 0
5 | IGP 1, 2 | Interaktivní grafický panel | PC (case mini) maximální rozměr 220x42x251 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2250 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní uložiště s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. záruka 5 let. | ks |  | 2 | 0
6 | IGP 1, 2 | Držák techniky | Atypický držák a kryt, zapuštěného LCD panelu a PC. (Dle architektonického ztvárnění) | ks |  | 2 | 0
7 | ČT 1, 2 | Čtečka kódů | Čtečka kódů návštěvnického systému připojení pomocí USB 2.0. Záruka 5 let | ks |  | 2 | 0
8 | Int. LCD 1-22 | Interaktivní LCD 22" | Nástěnný Interaktivní LCD panel: 21,5" dotykové LCD s rozličením 1920x1080 bodů, instalované do designové konstrukce, mini PC s výkonem CPU min. 2250 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní uložiště s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. záruka 5 let., velikost 1400x600x250mm | ks |  | 22 | 0
Řídicí systém obsahů interaktivních exponátů
9 | Řídicí systém obsahů - Jádro | Řídicí systém obsahů - Jádro | Návštěvnický systém (komplexní platforma), která zajištuje systematický přístup k návštěvníkům. Variabilní systém, který řeší přístup pro školy, rodiny i jednotlivce a umožnuje rozdílný přístup k zákazníkům. Systém je modulární a řeší mimo jiné následující úkoly: identifikace návštěvníků, jejich motivaci k aktivní činnosti v rámci expozice, uchování znalostí, práci s uloženými informacemi aj. Systém umožní i využití mobilních zařízení a tabletů v expozici. Serverová platforma systému zahrnuje licenci alespoň pro 3 leté užití v rámci expozice, social wall, extranet. Volitelné moduly jsou mobility (mobilní zařízení), extranet (externí personalizovaná stránka návštěvníka. | set |  | 1 | 0
10 | Řídicí systém obsahů - klient | Řídicí systém obsahů - klient | Software - licence - klientská část systému pro každý z interaktivních exponátů Softwarová licence určena pro počítače zahrnuté do expozice systému. Zajišťuje aktivní komunikaci s jádrem systému, správu lokálního obsahu exponátu (jak po aplikační - softwarové, tak i obsahové stránce). Zahrnuje klientkou verzi CMS (content management system) pro správu textů, videa, obrazků. Zajišťuje správu jazykových mutací exponátů. Pro každý z exponátů obsahuje jádro pro základní funkcionalitu a zobrazování (audio, video, obrazový a textový materiál). Volitelně navazuje na čtecí identifikační kódy zákazníka a jeho mobilní aplikace, pokud jádro systému a exponát obsahuje příslušné moduly. | ks |  | 24 | 0
11 | Řídicí systém obsahů - CMS pro kartové přehrávače | Řídicí systém obsahů - CMS pro kartové přehrávače | Software - licence - klientská část systému pro kartové přehrávače u neinteraktivních exponátů v expozici. Softwarová licence určena pro správu obsahu 5ti kartových přehrávačů. Zajišťuje aktivní komunikaci s jádrem systému, správu lokálního obsahu exponátu (jak po aplikační - softwarové, tak i obsahové stránce). Zahrnuje klientkou verzi CMS (content management system) pro správu textů, videa, obrazků. Zajišťuje správu jazykových mutací exponátů. Pro každý z exponátů obsahuje jádro pro základní funkcionalitu a zobrazování (audio, video, obrazový a textový materiál). | ks |  | 3 | 0
12 | Řídicí systém obsahů - počítač pro CMS pro kartové přehrávače | Řídicí systém obsahů - počítač pro CMS pro kartové přehrávače | PC (case mini) maximální rozměr 220x42x251 mm s 65W zdrojem, pasivním chlazením, výkonem CPU min. 2250 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní uložiště s kapacitou 64GB SSD, Gbit síťovou kartou, obsahuje 2x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, s podporou dotyků a SW multimediálního obsahu. záruka 5 let. | ks |  | 3 | 0
13 | Řídicí systém obsahů - instalace a nastavení klienta | Řídicí systém obsahů - instalace a nastavení klienta | Instalace a nastavení klienta návštěvnického systému | ks |  | 25 | 0
Řídicí systém
14 | Panel ŘS | Ovládací panely | Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 1024x600, 24-bitové barvy, dotykový TFT displej s funkcí a LED podsvícením, připojení k systému pomocí LAN, napájení přes PoE. Záruka 5let. | ks |  | 1 | 0
15 | Krabice pro panel ŘS | Příslušenství řídicí systémy | Instalační krabice pro dotykový panel. | ks |  | 1 | 0
16 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstpní napětí 48 V, max. zatížení 30 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Určeno pro panely do 12" | ks |  | 1 | 0
17 | Řídící jednotka | Řídicí jednotky | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1600 MIPS s podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 4x RS232, 4x IR, 4x IO, 4x relé, 2x LAN kompatibilní s IPv6 a podporou NAT, AXLink, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 44.86 mm x 431.80 mm x 231.65 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 4,2W@12VDC Záruka 5let. | ks |  | 1 | 0
18 | Zdroj | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj pro kontrolér řídicího systému. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu. | ks |  | 1 | 0
19 | Převodník pro silnoproudé prvky | Příslušenství řídicí systémy | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu. Technická specifikace: Napájení: Z modulů nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 – 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm2, RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry 2 DIN. | ks |  | 1 | 0
20 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Switch | 26 portový Gigabit řízený přepínač, 24x Gigabit metal + 2x Gigabit combo (metal/SFP), propustnost 52 Gbps, rychlost přesměrování až 39Mpps, PoE+ 802.3at (30W) - Power budget 170W, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, 19" rackmount, záruka doživotní NBDS, udržitelnost 5 let po ukončení výroby | ks |  | 1 | 0
21 | Síťové prvky AV techniky | Síťové prvky - Router, gateway, firewall | 650MHz, hAP, 5Router s wifi a VPN klientem určený pro vzdálenou správu a monitoring technologie v rámci celé instalace. Minimální parametry: Firewall, DNS, DHCP, WEB proxy, telnet, SSH, PPTP klient, L2TP klient, open VPN. Široké možnosti nastavení.xLAN, 2,4 GHz 802.11b/g/n, 5x 10/100 Mbps, USB 2.0 | ks |  | 1 | 0
22 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Kabeláž
23 | Audio kabel | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m |  | 60 | 0
24 | HDMI kabely | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks |  | 24 | 0
25 | UTP kabely | kabely metráž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 350 | 0
26 | UTP kabely | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 100 | 0
Instalační materiál
27 | RACK | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý | ks |  | 1 | 0
28 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Polička nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg | ks |  | 5 | 0
29 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | 19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U, | ks |  | 1 | 0
30 | Příslušenství k RACKu | Datové rozvaděče (Rack) | Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat | ks |  | 1 | 0
31 | Instalační lišty | Instalační lišty | Vkládací lišta 24x22mm barva bílá | set |  | 1 | 0
32 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Instalace a programování
33 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set |  | 1 | 0
34 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set |  | 1 | 0
35 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set |  | 1 | 0
36 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set |  | 1 | 0
37 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set |  | 1 | 0
38 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set |  | 1 | 0
39 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina |  | 55 | 0
40 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW pro interaktivní zařízení, Konfigurace WiFi, Konzultace) | hodina |  | 120 | 0
41 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set |  | 1 | 0
42 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set |  | 1 | 0
43 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Doprava | set |  | 1 | 0
44 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Servisní práce při prodloužení záruční doby v délce 5 let | set |  | 1 | 0
|  |  | cena celkem |  |  |  | 0

## Osvětlení
|  | Cena celkem za scénické osvětlení |  | 0
Pozice | ks | popis | cena/ks | celkem
Svítidla
A1 | 11 | Lištový LED světlomet typu spotlight, 4W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, velmi úzká světelná distribuce, černý |  | 0
A2 | 66 | Lištový LED světlomet typu spotlight, 12W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, úzká světelná distribuce, černý |  | 0
A3 | 17 | Lištový LED světlomet typu spotlight, 19W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, středně široká světelná distribuce, černý |  | 0
F1 | 20 | Lištový LED světlomet typu floodlight, 24W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, velmi široká světelná distribuce, černý |  | 0
F2 | 4 | Lištový LED světlomet typu floodlight, 19W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, velmi široká světelná distribuce, černý |  | 0
F3 | 9 | Lištový LED světlomet typu floodlight, 12W, 3000K, stmívatelný lokálně a externě, oválná světelná distribuce, černý |  | 0
Optické příslušenství
A2,A3 | 35 | clonicí kroužek S2 |  | 0
F2 | 4 | clonění "honeycomb" S2 |  | 0
F1 | 20 | clonění "honeycomb" S3 |  | 0
Lištový systém
| 8 | napájecí lišta 2m černá |  | 0
| 38 | napájecí lišta 3m černá |  | 0
| 8 | napájecí lišta 4m černá |  | 0
| 30 | spojka černá |  | 0
| 13 | koncovka černá |  | 0
| 18 | koncový napaječ černý |  | 0
| 125 | úchyt závěsu |  | 0
| 125 | závěs |  | 0
| 15 | flexi spojka |  | 0
| 1 | Instalace světelných lišt a světel |  | 0

## AV obsahy
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Expozice Potravinářství, Pivovarnictví a Vinařství
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 |  |  |  |  | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : leden 2018
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OBSAHOVÁ NÁPLŇ
1. |  |  | video programy - současnost výroby (smyčka) pro témata I. - X. | kpl | 10 |  | 0
2. |  |  | slide show komponovaná pro témata I. - X., tematické ukázky výroby a výrobních technologií minulosti (viz scénář) | kpl | 10 |  | 0
3. |  |  | slide show komponovaná, téma "EČKA" | kpl | 1 |  | 0
4. |  |  | ENCYKLOPEDIE - stroje a nářadí v Potravinářství (interaktivní databáze informací) | kpl | 1 |  | 0
5. |  |  | databáze - odborné instituce a školy (interaktivní databáze) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Obsahová náplň celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  |  | Obsahová náplň celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Elektro
NZM Praha, expozice - Potravinářství
Výkaz výměr elektro
Popis materiálu | ks,m | Cena za kus | Cena
Úprava rozvadšče RH
Jistič B32/3 | 1 |  | 0
Úprava zapojení rozvaděče RH | 1 |  | 0
Výchozí revize rozvaděče RH | 1 |  | 0
Rozváděče RP
Nástěnný rozvaděč 3A-21, Schrack | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana třídy B+C, 4M | 1 |  | 0
PER 610 - reléová jednotka, 6x spínač | 5 |  | 0
PEF 150 - řídicí jednotka DALI | 3 |  | 0
PEC 25 - konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
Vypínač 40A | 1 |  | 0
Jistič B10/1 | 25 |  | 0
Jistič B16/1 | 22 |  | 0
Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 2 |  | 0
Stykač 2Z/20A, 230V | 30 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 69 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 1 |  | 0
Svorka Wago 1,5mm2 šedá | 10 |  | 0
3f.propojovací lišta 16 mm2, 1m | 1 |  | 0
Nulovací lišta N,PE 16 mm2, 1m | 1 |  | 0
Zaslepovací pás 1000 mm | 1 |  | 0
Servisní zásuvka | 1 |  | 0
Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
Výroba rozváděče | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Kabely
Kabel CXKE-J 5 x 10 | 30 |  | 0
Kabel CXKE-J 5 x 1,5 | 400 |  | 0
Kabel CXKE -J 3 x 2,5 | 2000 |  | 0
Kabel CXKE -J 3 x 1,5 | 2400 |  | 0
Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | 50 |  | 0
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat.6 | 7000 |  | 0
Ovladače, zásuvky, instalační materiál
Silový vypínač jednoduchý, řazení č.1 | 6 |  | 0
Silový vypínač střídavý řazení č.6 | 2 |  | 0
Jednotlačítko ABB | 2 |  | 0
Zásuvka 230V/16A ABB | 95 |  | 0
Dvojitá datová zásuvka | 54 |  | 0
Krabice KU68 | 180 |  | 0
Jednorámeček | 2 |  | 0
Dvojrámeček vodorovný | 3 |  | 0
Žlab Mars 250x50 včetně spojek a úchytek | 120 |  | 0
Lišta LHD 40x40, 1m, bílá, KOPOS | 150 |  | 0
Ohebná chránikča 2316/LPE- 1 | 2500 |  | 0
Ohebná chránikča 2323/LPE- 1 | 4000 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
Osvětlení
A1 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, úzká, černá barva | 11
A2 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, úzká černá barva | 66
A3 - Lištový LED světlomet typu spotlight, rotačně souměrná světelná distribuce, středně široká, černá barva | 17
F1 - Lištový LED světlomet typu floodlight, rotačně souměrná světelná distribuce, velmi široká, černá barva | 20
F2 - Lištový LED světlomet typu floodlight, rotačně souměrná světelná distribuce, velmi široká, černá barva | 4
F3 - Lištový LED světlomet typu floodlight, ovální světelná distribuce, černá barva | 9
N nouzové svítidlo s vlastním zdrojem | 7
Lištový systém - přisazený/zavěšený, barva černá, DALI | 163
Montáže
Instalace kabeláže | 1 |  | 0
Instalace svítidel a lišt na připravené vývody | 1 |  | 0
Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 |  | 0
Stavební přípomoce | 1 |  | 0
Připojení rozvaděče RP | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Projekt skutečného stavu | 1 |  | 0
Doprava | 1 |  | 0
Revize | 1 |  | 0
Předání, zaškolení | 1 |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  | 0

## VZT
Vzduchotechnika - Výstava zemědělské muzeum - potravinářství,pivovarnictví a vinařství
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dod. celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent,Ecowat 99W, 0.66A 230V | ks | 2 |  |  | 0
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 2 |  |  | 0
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 2 |  |  | 0
1.4.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta uhlíková | ks | 2 |  |  | 0
1.5.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 barva stříbrná | ks | 2 |  |  | 0
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.7.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 2 |  |  | 0
1.8. | TD-1300/250 Silent,Ecowat 143W, 0.66A 230V | ks | 1 |  |  | 0
1.9. | Tlumič kruhový MAA 315 - 900 | ks | 1 |  |  | 0
1.10. | Tlumič kruhový MAA 315 - 600 | ks | 1 |  |  | 0
1.11. | MFL/F- 315 filtrační kazeta uhlíková | ks | 1 |  |  | 0
1.12. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 315 barva stříbrná | ks | 1 |  |  | 0
1.13. | Mřížka s pletivem Ø 315 | ks | 1 |  |  | 0
1.14. | MFL/F- 315 filtrační kazeta G3 | ks | 1 |  |  | 0
Spiropotrubí a tvarovky
1.15. | TR Ø 250 | m | 3 |  |  | 0
1.16. | TR Ø 315 | m | 1.5 |  |  | 0
1.17. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.18. | OBJ 90° 315 - 315 | ks | 1 |  |  | 0
1.19. | Koncový kryt DR 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.20. | Koncový kryt DR 315 | ks | 1 |  |  | 0
1.21. | PRO 200/250 | ks | 4 |  |  | 0
1.22. | PRO 250/315 | ks | 2 |  |  | 0
1.23. | Stropní ventilátor FARO 33111, 5-stupňový, reverzní , 80W, 230V | ks | 8 |  |  | 0
1.24. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0
1.25. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0
1.26. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 9 |  |  | 0
| Zařízení č.1 - přívod -celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | TD-1000/200 Silent,Ecowat 99W, 0.66A 230V | ks | 2 |  |  | 0
2.2. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 2 |  |  | 0
2.3. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 2 |  |  | 0
2.4. | SMU 600 x 300 barva | ks | 2 |  |  | 0
2.5. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 2 |  |  | 0
2.6. | TD-1300/250 Silent,Ecowat 143W, 0.66A 230V | ks | 1 |  |  | 0
2.7. | Tlumič kruhový MAA 315 - 900 | ks | 1 |  |  | 0
2.8. | Tlumič kruhový MAA 315 - 600 | ks | 1 |  |  | 0
2.9. | SMU 600 x 400 barva | ks | 1 |  |  | 0
2.10. | Mřížka s pletivem Ø 315 | ks | 1 |  |  | 0
Vzduchotechnické potrubí skup.I pozinkované
2.11. | Potubí do obvodu 2690/ 100%tvarovek | m2 | 9 |  |  | 0
Spiropotrubí a tvarovky
2.12. | TR Ø 250 | m | 3 |  |  | 0
2.13. | TR Ø 315 | m | 2.5 |  |  | 0
2.14. | PRO 200/250 | ks | 4 |  |  | 0
2.15. | PRO 315/250 | ks | 2 |  |  | 0
2.16. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0
2.17. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0
2.18. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 9 |  |  | 0
| Zařízení č.2 - odvod - celkem |  |  |  |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Přesun hmot | % | 3.6 |  |  | 0
| Dopravné | % | 4 |  |  | 0
| Lešení 6x 5000Kč |  | 6 |  | 0
| Montáž |  | 1 |  | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0