# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Svodnice 02 Břeclav, ř. km 0,350 – 1,880 – úprava koryta

Místo stavby:			k.ú. Břeclav

Vodní tok:			Svodnice

Předmět dokumentace:	Výkop přebytečné zeminy z koryta, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úprava svahů koryta

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR  "Svodnice 02 Břeclav, ř. km 0,350 – 1,880 – úprava koryta"

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v neupraveném korytě toku Svodnivce v ř.km 0,350-1,880. Začátek stavby je v ř,km 0,350 (km 0,000 úpravy) na hranici s pozemků č.parc. 5450/39 a 2847/30, konec stavby je v ř.km 1,880 (km 1,6359 úpravy) v místě výtokového objektu zaklenutého úseku procházející pod tělesem železnice. Celková délka upravovaného úseku je 1.635,9.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

b.1) Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,0000 úpravy – křížení nadzemní VVN

- km 0,0307 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6140 úpravy – křížení plyn

- km 1,0535 úpravy – závlaha

- km 1,5696 úpravy – křížení plyn

- km 1,6359 úpravy – výtokový objekt

b.2) Objekty v trase koryta

- km 0,441-0,449 – trubní propust

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

c) Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází na památkově chráněném území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

d) Údaje o odtokových poměrech

V zájmovém úseku nejsou na koryto toku napojeny žádné trvalé přítoky. Voda z koryta toku Svodnice 02 odtéká do toku Svodnice. Povrchové vod z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta toku Svodnice.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02. Stavba bude realizována v trase původního koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  Navržená stavba vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejích důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. Dokumentace je v souladu s ÚPD města Břeclav.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nejsou měněny hydraulické parametry toku, ani objektů, které jsou součástí toku. Funkce toku a objektů v toku bude zachována. Objekty IS v souběhu a křižující upravený tok nebudou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Břeclav)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

2847/30			vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

3947/1				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

3947/2				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

j.1.2) Pozemky určené ke komunikaci techniky podél koryta (k.ú. Břeclav)

(sousední pozemky k pozemkům uvedeným v j.1.1)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

3948/2				ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

3947/3				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

3948/1				ostatní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

2847/3				ostatní plocha			Město Břeclav,

náměstí T. G. Masaryka 42/3,

69002 Břeclav

2847/17			ostatní plocha			Město Břeclav,

náměstí T. G. Masaryka 42/3,

69002 Břeclav

2847/31			ostatní plocha			Město Břeclav,

náměstí T. G. Masaryka 42/3,

69002 Břeclav

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02.

b) Účel užívání stavby

Koryto toku Svodnice 02 slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a o po úpravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavbou se účel užívání díla nemění. Území upraveného toku je veřejně přístupné, stavba svým charakterem nevyžaduje zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší výkop přebytečné zeminy z koryta toku Svodnice 02, zřízení opevnění konkávních břehů oblouků a úpravu svahů koryta toku Svodnice 02.

Zemní práce budou prováděny strojně. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina odvezena na skládku.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	1.635,90m

- šířka dna koryta							…	1,00m

- sklon svahu								…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,01%

Opevnění konkávních břehů bude provedeno rovnaninou z lomového kamene s vyplněním spár štěrkopískem opřené do patky ze záhozu z lomového kamene velikosti do 200kg s proštěrkováním.

Základní parametry opevnění:

- výška opevnění svahu	...	1,20m

- tloušťka opevnění		...	0,40m

- velikost patky 		...	0,36m3/bm

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina odvezena na skládku.

Bilance zemních prací:

- celkové množství vytěžené zeminy			…	4817,50m3

Vytěžená zemina bude odvezena na trvalou skládku.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2019

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2020

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby. Délka vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Náklady na stavbu budou stanoveny na základě výsledku výběrového řízení.

## Břeclav 03.2018							 Ing. Jan Varadínek