## List1
VÝKAZ VÝMĚR - Stavební část, ZTI, VZT, CHL, ESI/ESL
projekt | : VÚRV Stavební úpravy fáze 1, 2 - jednací místnosti 303 a WC
adresa | : VÚRV v.v.i., Budova A, Drnovská 507/73, P6
klient | : VÚRV v.v.i., Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6
Položka | Popis | Poznámka | MJ | množství | cena/MJ | cena celkem | variantní řešení*
[7 empty] | cena/MJ | cena celkem
Bourací práce
1 | Demontáž sávajících zařizovacích předmětů | 2x klozet, včetně nádržky, 2x umyvadlo, 1x pisoár | ks | 4 |  | 4
2 | Demontáž a uskladnění vybavení WC | držáky mýdla a ručníků, zrcadla, odpadkové koše | kpl | 1 |  | 1
3 | Demontáž vestavěných truhlářských prvků | Stávající kuchyňská linka na chodbě | kpl | 1 |  | 1
4 | Demontáž a zaslepení zti rozvodů | Bourané wc v 3.np | kpl | 1 |  | 1
5 | Demontáž dveří a zárubní 400x1970 |  | ks | 4 |  | 4
6 | Vystěhování zařízení a nábytku jednací místnosti a uskladnění v rámci objektu A | Stoly a židle, dataprojektor, elektrovybavení, věšáky, závěsy, garnýž, etc | kpl | 1 |  | 1
7 | Ochrana stávající podlahy, oken, oddělení chodby a bouraného otvoru, oddělení kanceláře a bourané stěny na WC, oddělení haly a bouraných otvorů na WC |  | kpl | 1 |  | 1
8 | Bourání vnitřního zdiva na WC tl.100mm | Uvnitř WC | m2 | 26.2 |  | 26.2
9 | Bourání vnitřního zdiva na WC tl.150mm | Mezi WC a kanceláří | m2 | 9.4 |  | 9.4
10 | Vybourání otvorů pro nové dveře, tl. zdiva 150mm | Otvor v nice, vč. případného překladu pro stejnou výšku jako stáv.dveří | m2 | 3.4 |  | 3.4
11 | Vybourání otvoru pro nové dveře do nosné stěny, předpokládaná tl. zdiva do 600mm | Otvor vč. Postupného osazení překladů I140 dl.1300mm v položce Zděné k-ce | m2 | 2 |  | 2
12 | Odstarnění krytiny podlahy / Vybourání podalhy chodby | Cena za odstranění krytiny | m2 | 3.1 |  | 3.1
13 | Demontáž sávajících rpzvodů ZTI a VZT | Na WC a v kk chodby a kuchyňky | kpl | 1 |  | 1
14 | Odstranění Sdk příček | dělící stěna mezi stávající kuchyňkou a chodbou | m2 | 5.9 |  | 5.9
15 | Odstranění dřevěného podhledu v jednací místnosti včetně k-ce a výplně mezi podhledem a stropem |  | m2 | 60.5 |  | 60.5
16 | Demontáž svítidel v jednací místnosti a WC |  | kpl | 1 |  | 1
17 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | stávající wc | m2 | 34 |  | 34
18 | Vybourání vnitřních dlažeb, vč.broušení podkladu | WC dámy a páni | m2 | 5.5 |  | 5.5
19 | Demontáž stávajících nášpapných vrstev | koberce a pvc | m2 | 430 |  | 430
20 | Řezání drážek v podlahách pro el. Žlab 50x150mm | v parketách a betonové mazanině tl.cca 50mm se sítí | bm | 2 |  | 2
21 | Řezání drážky ve stávajícím zdivu pro elektroinstalace | pro elektroinstalace | bm | 28.5 |  | 28.5
22 | Bourání pro rozvody ZTI |  | kpl | 1 |  | 1
23 | Vrtání otvorů pro ZTI a VZT do sropu / podlahy | D=250 | ks | 1 |  | 1
24 | Vrtání otvorů pro ZTI a VZT do sropu / podlahy | D=50 | ks | 1 |  | 1
25 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | t | 0 |  | 0
| Bourací práce celkem |  |  |  |  | 628.5
Zděné konstrukce
26 | zděná příčka std. CPP tl. 150mm | zazdění stávajíccích dveří | m2 | 3.4 |  | 3.4
| Zděné konstukce celkem |  |  |  |  | 3.4
Sádrokartonové konstrukce
27 | C1 - SDK podhled akustický (jednací místnost) – Rigiton RL 8-15-20 Super, std. Rigips PK21 -( dle skladby RIGIPS 4.07.26), R-CD dvouúrovňová k-ce+ 1x12,5 RIGITON + vložená minerální tepelná izolace ρ≥40kg/m3 tl.40mm bez požární odolnosti | Podhled je včetně vyztužení pro kotvení zařízení v podhledu - světla, klima jednotky, držák dataprojektoru. V podhledu budou osazeny nezbytné neviditelné RO ve stejném materiálu | m2 | 37.4 |  | 37.4
28 | C2 - SDK podhled plný (jednací místnost), std. Rigips PK11 - 4.05.31, R-CD jednoúrovňová + 1x12,5 RB(A) | Podhled je včetně vyztužení pro kotvení zařízení v podhledu a pod podhledem - 4ks výztuh pro věšáky. V podhledu budou osazeny nezbytné neviditelné RO ve stejném materiálu | m2 | 26 |  | 26
29 | C03 - SDK podhled hydrofobizovaný na WC a kuchyňce , std. Rigips PK11 - 4.05.31, R-CD jednoúrovňová + 1x12,5 RBI(A) | Podhled je včetně vyztužení pro kotvení zařízení v podhledu - světla, VZT jednotky. V podhledu budou osazeny nezbytné neviditelné RO ve stejném materiálu . | m2 | 14.8 |  | 14.8
30 | C06 - SDK podhled - hrana s nikou pro LED pásek dle detailu A (JEDNACÍ MÍSTNOST) 37,5 X 100mm (50+50), std. Rigips PK11 - 4.05.31, 3x12,5 RB(A) š=50mm 1x 12,5 RB(A) š=50mm bz požární odolnosti |  | bm | 25 |  | 25
31 | W15 - SDK základní tl.125mm, std. Rigips SK14 - 3.40.06 2x12,5 RB(A) + R-CW 75 + min.izol. Min.50mm (40kg/m3) + 2x12,5 RB(A) (chodba/kuchyňka) | Pro zařizovací předměty, dveře a ostatní prvky zavěšené na k-ci bude použito systémových prvků výrobce | m2 | 5.7 |  | 5.7
32 | W11 - SDK oboustranně hydrofobizovaná tl.100mm, std. Rigips SK14 - 3.40.04, 2x12,5 RBI(A) + R-CW 50 + min.izol. 50mm (40kg/m3) + 2x12,5 RBI(A) | Pro zařizovací předměty, dveře a ostatní prvky zavěšené na k-ci bude použito systémových prvků výrobce | m2 | 28.1 |  | 28.1
33 | W12 - SDK předstěna hydrofobizovaná tl. 100-150mm, R-CW + 1xRBI(A) 12,5+min.izol.min.50mm (40kg/m3) | Pro vedení potrubí kanalizace DN110mm můžou být nosné profily vyvěšeny z přilehlé stěny, zvuková izolace bude kotvený na zdivu pro aku útlum konstrukce 53dB | m2 | 19.2 |  | 19.2
34 | W13 - SDK jednostranně hydrofobizovaná tl.150mm, std. Rigips SK14 - 3.40.05, 2x12,5 RBI(A) + 1x R-CW 100 + min.izol 60mm (40kg/m3) + 2x12,5 RB(A) | Stěna s akustickým útlumem 53dB | m2 | 9.4 |  | 9.4
35 | W17 - SDK oboustranně hydrofobizovaná tl.200mm, std. Rigips SK14 - 3.40.04, 2x12,5 RBI(A) + 2x R-CW 75 + min.izol. 50mm (40kg/m3) + 2x12,5 RBI(A) | Pro zařizovací předměty, dveře a ostatní prvky zavěšené na k-ci bude použito systémových prvků výrobce | m2 | 7.3 |  | 7.3
| Sádrokartonové konstrukce celkem |  |  |  |  | 63.4
Úpravy povrchů vnitřní
36 | Omítky zděných příček |  | m2 | 3.8 |  | 3.8
37 | Opravy stávajících omítek | cca 10% plochy stávajících omítek | m2 | 16.1 |  | 16.1
| Podlahy celkem |  |  |  |  | 19.9
Obklady stěn a dlažby
38 | Dodávka keramického obkladu - glazovaný lesklý 100x100mm std.RAKO - BÍLÁ | wc muži + ženy na stěnách mimo klozety a umyvadla | m2 | 61.8 |  | 61.8
| Dodávka keramického obkladu - glazovaný matný 100x100mm std.RAKO - ŠEDÁ | wc muži + ženy za klezety a umyvadly |  | 13.6
| Hydroizolační nátěrová stěrka kolem umyvadel | Do výšky 1,2m od podlahy. Plocha od zárubní přes stěnu umyvadel po zárubně | m2 | 6.5 |  | 6.5
39 | Montáž obkladu |  | m2 | 75.4 |  | 75.4
40 | Keramická dlažba glazovaná matná 100x100mm std.RAKO - ŠEDÁ |  | m2 | 12.9 |  | 12.9
41 | Montáž dlažby 60x60cm |  | m2 | 12.9 |  | 12.9
42 | Příprava podkladu vhodnou samonivelační stěrkou do 25mm dle skutečného stavu po bourání |  | m2 | 12.9 |  | 12.9
43 | Spárovací hmota bílá |  | kg | 0 |  | 0
44 | Spárovací hmota šedá |  | kg | 0 |  | 0
45 | Spárovvání obkladu a dlažby |  | m2 | 88.3 |  | 88.3
| Obklady stěn celkem |  |  |  |  | 182.4
Malby
46 | Stěny RAL 9003 - std. Dulux, otěruvzorná (W01, 02, 07) | cena bude obsahovat penetraci podladu a malbu | m2 | 67.7 |  | 67.7
47 | Podhledy RAL 9003 - std. Dulux, otěruvzorná (C01, 02, 04, 06) | cena bude obsahovat penetraci podladu a malbu | m2 | 64.8 |  | 64.8
48 | Stěny a stropy v hale std. Dulux Vinyl Matt - RAL 9003 std. Dulux, otěruvzorná (C03) | cena bude určena dodatečně po provedených pracech, strop hala 53,5m2, stěny cca 103m2 | kpl | 1 |  | 1
49 | Stěna - PROMÍTACÍ PLÁTNO - Malba na stávající omítku, Std. MightyBrighty MPW20 (W05) | cena bude obsahovat penetraci podladu a malbu | m2 | 23.5 |  | 23.5
| Obklady stěn celkem |  |  |  |  | 157
Podlahy
50 | R02 - Stávající dřevěné parkety přebrousit, vyspravit (vytmelit) do 5%, nalakovat čirým polomatným lakem ve třech vrstvách, nová soklová lišta MDF 150x10mm bílý lesklý lak, std. BONA TRAFFIC ANTI SLIP + základní nátěr Bona intense |  | m2 | 60.8 |  | 60.8
51 | R04 - KUCHYŇKA - doplnění podlahy dle stávající v kuchyňce (barevnosta a materiál dle kuchyňky) | celoplošně lepená podlaha | m2 | 2.9 |  | 2.9
52 | Příprava podkladu pro marmoleum/PVC - samonivelační stěrka ve std. UTZIN | nivelační stěrka v tl.cca 2mm, penetrace | m2 | 2.9 |  | 2.9
53 | R03 - Dlažba na WC, Keramická dlažba glazovaná matná 100x100mm std.RAKO - ŠEDÁ TREND DAK12655, spárovací hmota šedá + příprava podkladu vhodnou samonivelační stěrkou do 5mm dle skutečného stavu po bourání | RAKO TREND DAK12655 | m2 | 12.9 |  | 12.9
54 | Příprava podkladu samonivelační stěrka ve std. UTZIN | nivelační stěrka v tl. do cca 20mm, penetrace | m2 | 12.9 |  | 12.9
55 | Podlahový sokl pro stávající parketovou podlahu, std. MDF 100x10mm bílý lesklý lak, lepeno | v. cca 100mm, lakované v barvě stěny, bez profilace | bm | 27 |  | 27
56 | Přechodové lišty | Nerez std. Schlutter schiene (rozhraní podlah hala/WC s vyrovnáním výšek do 20mm) | bm | 1.6 |  | 1.6
| Podlahy celkem |  |  |  |  | 121
Výplně otvorů
57 | Lokální opravy oken a dveří | Opravy laků, těsnění, kování, hodinová sazba | kpl | 1 |  | 1
58 | D2001 – 800x2100 dveře do kuchyňky z jednací místnosti dřevěné profilované dle stávajících dveří do jednací místnosti | Plné profilované dle stávajících dveří, z plné DTD desky, povrch –bílý lak lesk RAL 9003 , klika/klika std. M&T Burak, štítové kování Ms mosaz natural, dozický 72, závěsy třídílné mosazné natural, vložka FAB | ks | 1 |  | 1
59 | D2002 – 700x2100 dveře na WC z haly, dřevěné profilované dle stávajících dveří do jednací místnosti, dveře podříznuty pro přívod vzduchu cca 10mm | Plné profilované dle stávajících dveří, z plné DTD desky, povrch –bílý lak lesk RAL 9003 , klika/klika std. M&T Burak, štítové kování Ms mosaz natural, dozický 72, závěsy třídílné mosazné natural, vložka dózická | ks | 2 |  | 2
60 | D2003 – 700x2100 dveře na WC, dřevěné profilované dle stávajících dveří do jednací místnosti, dveře podříznuty pro přívod vzduchu cca 10mm | Plné hladké, z plné DTD desky, povrch –bílý lak lesk RAL 9003, Ocelová zárubeň HSE bez polodrážky bílá RAL 9003, WC komplet M&T Burak, štítové kování SNi matný nikl broušený, závěsy třídílné matný nikl | ks | 3 |  | 3
61 | D2004 – 900x2100+400 skříňové dveře s nadsvětlíkem na WC do výlevky | Skříňové dveře, plné hladké RAL 9003 z plné DTD desky, povrch –bílý lak lesk RAL 9003, bez kování, panty skříňové skryté, std. PUSCH otevírání | ks | 1 |  | 1
62 | D2005 – D stávající v hale - renovace, plné profilované nebo hladké - nástřik bílým lakem lesk RAL 9003 dle nových dveří, kování klika/klika | 1ks 700x2100, 1ks 800x2100, 2ks 1600x2100, nové kování klika/klika M&T Burak, štítové kování Ms mosaz natural, cylindrický | kpl | 1 |  | 1
| Výplně otvorů celkem |  |  |  |  | 9
Vybavení interieru
63 | Zatemňovací šedý závěs na dálkově řízený elektromotor v m.č. 303 (V1) |  | m2 | 31.5 |  | 31.5
64 | Zapuštěná jednokolejnice pro závěs v m.č. 303 (V01) | bílá, alu | bm | 9 |  | 9
65 | Zrcadla pro wc vlepené do obkladu, 0,9x0,85m | Cca 0,9x0,85m | ks | 1 |  | 1
66 | Zrcadlo pro wc vlepené do obkladu, 1,4x0,9m | Cca 0,9x1,4m | ks | 1 |  | 1
67 | Věšák WARDROPE zelená + 4ks bílých háčků / věšák, zavěšeno do vyztuženého podhledu dl. 3m https://www.esuperstore.cz/vesak-wardrope-4-hacky-bile-zelene-lano-authentics (V2) |  | ks | 4 |  | 4
68 | Nové uchycení dataprojektoru dle typu do vyztuženého podhledu (V4) |  | ks | 1 |  | 1
69 | Dřevěný lamelový kryt radiátoru, barevnost dle stávajících stolů, var.1 bílá barva RAL 9003, var.2 TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK Z MDF DSKY, BÍLÝ LAK RAL 9003 VYSOKÝ LESK (V5) |  | bm | 8.2 |  | 8.2
| Vybavení interieru celkem |  |  |  |  | 42.5
Zdravotechnické instalace
70 | Rozvody nového plastového potrubí pro vodu a TUV vč. Kotvení, izolace, armatur, dodávka a montáž | 4x umyvadlo, 2x pisoár, 3x klozet, 1x výlevka, 1x kuchyňská linka | kpl | 1 |  | 1
71 | Rozvody nového plastového tichého kanalizačního potrubí DN32 vč. Odboček, izolace a kotvení, dodávka a montáž | Napojení kondenzátu klima jednotek | kpl | 1 |  | 1
72 | Rozvody nového plastového tichého kanalizačního potrubí DN50 vč. Odboček a jejich vysazení, izolace a kotvení, dodávka a montáž | Pisoáry a umyvadla, kuchyňská linka | kpl | 1 |  | 1
73 | Rozvody nového plastového tichého kanalizačního potrubí DN70 vč. Odboček a jejich vysazení, izolace a kotvení, dodávka a montáž | Výlevka | kpl | 1 |  | 1
74 | Rozvody nového plastového tichého kanalizačního potrubí DN110 vč. Odboček a jejich vysazení, izolace a kotvení, dodávka a montáž | Klozety | kpl | 1 |  | 1
75 | tlaková zkouška potrubí vody |  | kpl | 1 |  | 1
76 | tlaková zkouška potrubí kanalizace |  | kpl | 1 |  | 1
77 | Z01 - Klozet závěsný bílý, lesklý | Std. Laufen Pro 820966 rimless | ks | 3 |  | 3
78 | Z02- prkýnko na zvolenou wc mísu | Duroplast | ks | 3 |  | 3
79
80 | Splachovací nádrž do lehkých k-cí | Geberit | ks | 3 |  | 3
81 | Tlačítko nádrže dělené barva bílá nebo chrom | Sigma 20 bílá | ks | 3 |  | 3
82 | pisoár + montážní prvek + proDetect radarové řízení splachování | Jika Golem s vnějším přívodem vody (843061) | ks | 2 |  | 2
83 | senzorové ovládání pisoáru | např. Sanela SLP 09K | ks | 2 |  | 2
| Nosný prvek pisoáru do lehkých k-cí |  | ks | 2 |  | 2
84 | Z06 - umyvadlo na desku bílé lesklé | Laufen Pro S 600x380 | ks | 4 |  | 4
85 | Z04 - Umyvadlová deska umělý kámen šedé barvy | 1400x400x50mm | ks | 2 |  | 2
86 | Z09 - Sifon chrom | Std. Optima Sifmlux 5/4 CR | ks | 4 |  | 4
87 | Z07 - Vodovodní směšovací baterie stojánková chrom | Std. Hansgrohe Talis S 100, průtok 5l/s, bez odtok.s. | ks | 4 |  | 4
88 | Nosný prvek pro umyvadlovou desku včetně umyvadel do lehkých k-cí | Ocelový JACKEL profil šedé barvy dle umyvadlové desky + min. 2 kotvy do SDK včetně vyztužení SDK příčky | ks | 3 |  | 3
89 | Nosný prvek pro umyvadlovou desku včetně umyvadel do zdiva | Ocelový JACKEL profil šedé barvy dle umyvadlové desky + min. 2 kotvy do zdiva | ks | 3 |  | 3
90 | Z17 - Stojící výlevka včetně mřížky | STD. JIKA MIRA | ks | 1 |  | 1
91 | Z18 - nástěnná baterie chrom | STD. GROHE eurostyle chrom | ks | 1 |  | 1
92 | Z11 - Držák toaletního papíru | Std. Vencl Medijumbo 30 CS | ks | 3 |  | 3
93 | Z10 - Dávkovač mýdla nerez | Std. Nerez Bemeta Neo 104109015 | ks | 4 |  | 4
94 | Z16 - wc kartáč | Std. Nerez Bemeta Neo 102313069 | ks | 3 |  | 3
95 | Z14 - Koš na hygienické potřeby | Std. nástěnný nerez Wagner ewar WP 177 | ks | 2 |  | 2
96 | Z12 - držák papírových ručníků | Std. nástěnný nerez Wagner ewar PP 113 | ks | 2 |  | 2
97 | Z13 - držák papírových ručníků | Std. nástěnný nerez Wagner ewar PP 126 | ks | 2 |  | 2
98 | Revize a funkční zkoušky, zaškolení |  | kpl | 1 |  | 1
| Zdravotechnické instalace celkem |  |  |  |  | 61
Elektroinstalace silnoproud a slaboproud
100 | Nové rozvody a úpravy stávajících rozvodů silnoproudu |  | kpl | 1 |  | 1
101 | Nové rozvod slaboproudu |  | kpl | 1 |  | 1
102 | Koncové prvky | std. ABB tango bílá ve společném rámečku | kpl | 1 |  | 1
| Nový podružný rozvaděč pro jednací místnost a WC |  | kpl | 1 |  | 1
103 | Podlahový žlab s krytem dle povrchu podlahy 50x150mm pro kabeláž k jednacím stolům |  | bm | 2 |  | 2
104 | Malé podlahové krabice s vývodem silnoproudu dvojitá | Legrand Platinum IP44, včetně instalační krabice do podlahy | ks | 1 |  | 1
105 | E01 - Downlight s krycím mléčným sklem, bílý rámeček, std. RENDL LIGHT STUDIO SLENDER R22 led 15W 230V, 1350lm, průměr 220mm | min. IP44 | ks | 8 |  | 8
106 | E02 - Napojení pisoáru na fotobuňku pro splachování včetně materiálu |  | ks | 2 |  | 2
107 | Zaslepené vývody pro napojení budoucích zařízení a světel na WC (sušiče rukou, osvětlení nad umyvadly, etc) |  | kpl | 1 |  | 1
108 | Napojení vestavěných zařízení - Rolety, ventilátory VZT, CHL - klima jednotky, etc. |  | kpl | 1 |  | 1
109 | E07 - Downlight s krcím mléčným sklem, bílý rámeček, std. RENDL LIGHT STUDIO SLENDER R22 led 15W 230V, 1350lm, průměr 220mm |  | ks | 12 |  | 12
110 | E08 - LED pásek do podhledu + trafa dle výkonu a metráže uložené do podhledu vedle niky, přístup přes niku dle výkresu AS6.103.4 detail A |  | bm | 25 |  | 25
111 | E09 - Světelná lišta s natáčecími reflektory. Std. RENDL LIGHT STUDIO PRODIGI S led 10W, 230V, 1000lm s tříokruhovou lištou dl. 3200mm, barva lišty a světel bílá | Nosná lišta světel dl. 3,2m, | ks | 7 |  | 7
112 | Stmívače pro okruhy osvětlení zasedací místnosti |  | kpl | 1 |  | 1
113 | Revize, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení |  | kpl | 1 |  | 1
| Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 65
Vzduchotechnika a chlazení
Vzduchotechnika
114 | VZT kruhové pevné potrubí D100 |  | kpl | 1 |  | 1
115 | VZT kruhové pevné potrubí D150 |  | kpl | 1 |  | 1
116 | VZT kruhové pevné potrubí D200 |  | kpl | 1 |  | 1
117 | VZT kruhové zatlumené flexi potrubí pro napojení talířových hlavic dl. á 1m od hlavice D100 |  | ks | 4 |  | 4
118 | VZT kruhová bílá talířová odtahová hlavice do podhledu na potrubí D100 |  | ks | 4 |  | 4
119 | Odtahový ventilátor do podhledu pro potrubí D150 |  | ks | 2 |  | 2
120 | Zpětná klapka před napojením větví na stoupací vedení D150 |  | ks | 2 |  | 2
121 | Revize, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení |  | kpl | 1 |  | 1
Chlazení
121 | Podstropní splitová klimatizační jednotka do podhledu se směrovými klapkami, á 2,6kW |  | ks | 2 |  | 2
122 | Venkovní klimatizační jednotka do půdního prostoru, včetně plechové vany pro zachycení kondenzátu napojená na kanalizaci, vyvýšený základ pro jednotku a vanu v=0,5m , výkon á 5,2kW |  | ks | 1 |  | 1
123 | Cu potrubí včetně žlabů, kabelů a izolace 6 / 10 |  | kpl | 1 |  | 1
124 | Chladivo |  | kpl | 1 |  | 1
125 | Čerpadlo odvodu kondenzátu |  | ks | 2 |  | 2
126 | Revize, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení |  | kpl | 1 |  | 1
| Celkem vzduchotechnika a chlazení |  |  |  |  | 1
Doprava a přesuny hmot
127 | Vertikální doprava |  | kpl | 1 |  | 1
128 | Doprava na místo stavby |  | kpl | 1 |  | 1
| Celkem |  |  |  |  | 2
CENA CELKEM BEZ DPH
DPH (%)
| CENA VČETNĚ DPH |  |  |  | 0
X - Další úkony neobsažené v seznamu, nutné pro realizaci
X1 | Finální úklid |  | kpl | 1 |  | 1
X2 | Rezerva pro rekonstrukci - neznámé konstrukcí a tl. zdiva, neznámé k-ce podlah, neznámé rozvody a instalace TZB |  | kpl | 1 |  | 1
X3 | Požární ucpávky instalací dle stávajícího stavu |  | kpl | 1 |  | 1
X4 | Rezerva pro vedení kanalizace z kuchyňky pod stropem 2.NP - případný SDK kryt všetně odhlučnění |  | kpl | 1 |  | 1
X5 | Akustické měření hluku zařízení |  | kpl | 1 |  | 1
| Celkem |  |  |  |  | 5
Pokud není stanoveno jinak, bude obsahovat cena dodávku i montáž.
Cenová nabídka bude obsahovat všechny i nevypsané úkony potřebné pro realizaci zakázky.